Техническая спецификация

на поставку средств измерения уровня для магистрального нефтепровода Атасу-Алашанькоу

Таблица №1

| № | Наименование | Производитель | ед.изм | кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Гидростатический уровнемер, преобразователь давления, Cerabar S, РМР75-5АА1U21UB1MU | - E&H | шт | 1 |
| 2 | - Уровнемер радарный (тросовый), LEVELFLEX M FMP41C 7CAHKAB21C4A. Зонд LN-3000mm | - E&H | шт | 2 |

- На средства измерений представляются: сертификаты об утверждении типа СИ с описанием типа и признанием результатов первичной поверки завода-изготовителя; действующие свидетельства о поверке (срок окончания действия сертификата о поверке не менее десяти месяцев со дня поставки Товара);  эксплуатационные документы, предусмотренные заводом изготовителем. Эксплуатационная документация выполнена на русском языке;

- На поставленный Товар действуют стандартные гарантийные сроки и условия производителя, которые составляют 12 (двенадцать) месяцев с момента  ввода  Товара в эксплуатацию, но не более 18 (восемнадцати) месяцев с момента осуществления поставки Товара;

- Поставка оборудования предназначена для замены существующего оборудования, установленного на объектах Товарищества. В этой связи Поставщик признает и гарантирует, что все поставляемое оборудование согласно Таблице №1 полностью совместимо с существующим оборудованием по габаритам, способам крепления и установки, типу подключения к процессу и другим параметрам, необходимым для последующего беспрепятственного монтажа  в существующее оборудование и в точки отбора технологических параметров измеряемых процессов.

Место поставки Товара: Карагандинская область, Жанааркинский район пос. Атасу, склад Центрального Диспетчерского Пункта «Атасу»

Срок поставки товара: до 31 декабря 2012 года.

_____________                          ____________________________
   (Подпись)                                (Должность, ФИО)
М.П.