ЛОТ №1

Техническая спецификация

на поставку корпуса

Поставка Товара, осуществляется на склад ОАВП «Аральск» по адресу: Кызылординская область, Аральский район, город Аральск

Срок поставки Товара: до 31 декабря 2013г.

Таблица №1

| № | ОБОЗНАЧЕНИЕ | Код | Производитель | Страна происхождения | Общее кол-во | Ед. Изм. | Цена за ед. тенге без НДС | Стоимость, тенге, без НДС | Стоимость, тенге, с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Защитный гермокорпус |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PSU-24VAC/80VA/Boxed - Блок электро питания для камеры типа DOME GVD-860/2 в защитном гермокорпусе (IP 65) | 5.14040 | Geutebrueck | Германия | 1 | шт. |  |  |  |

- На поставленный Товар действуют стандартные гарантийные сроки и условия производителя, которые составляют 12 (двенадцать) месяцев с момента  ввода  Товара в эксплуатацию, но не более 18 (восемнадцати) месяцев с момента осуществления поставки Товара;

- Поставка оборудования предназначена для замены существующего оборудования, установленного на объектах Товарищества. В этой связи Поставщик признает и гарантирует, что все поставляемое оборудование согласно настоящей Таблице №1 новое, не восстановленное и полностью совместимо с существующим оборудованием по габаритам, способам крепления и установки, типу подключения к процессу и другим параметрам, необходимым для последующего беспрепятственного монтажа  в существующее оборудование.

ЛОТ №2

Техническая спецификация

на поставку видеокамеры

Поставка Товара, осуществляется на склад ОАВП «Аральск» по адресу: Кызылординская область, Аральский район, город Аральск

Срок поставки Товара: до 31 декабря 2013г.

Таблица 1

| № | ОБОЗНАЧЕНИЕ | Код | Производитель | Страна происхождения | Общее кол-во | Ед. Изм. | Цена за ед. тенге без НДС | Стоимость, тенге, без НДС | Стоимость, тенге, с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Камеры цветные с объективами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | GSD-861 -купольная камера в защитном гермокорпусе | 5.04792 | Geutebrueck | Германия | 1 | шт. |  |  |  |

- На поставленный Товар действуют стандартные гарантийные сроки и условия производителя, которые составляют 12 (двенадцать) месяцев с момента  ввода  Товара в эксплуатацию, но не более 18 (восемнадцати) месяцев с момента осуществления поставки Товара;

- Поставка оборудования предназначена для замены существующего оборудования, установленного на объектах Товарищества. В этой связи Поставщик признает и гарантирует, что все поставляемое оборудование согласно настоящей Таблице №1 новое, не восстановленное и полностью совместимо с существующим оборудованием по габаритам, способам крепления и установки, типу подключения к процессу и другим параметрам, необходимым для последующего беспрепятственного монтажа  в существующее оборудование.

ЛОТ № 3

Техническая спецификация

на поставку рабочей станции

Поставка Товара, осуществляется на склад ОАВП «Аральск» по адресу: Кызылординская область, Аральский район, город Аральск

Срок поставки Товара: до 31 декабря 2013г.

Страна происхождения: Германия

Производитель: Geutebrueck

Рабочее место оператора в количестве – 1шт.

Состав оборудования:

GSCSpeedView - Рабочая станция для просмотра видео данных и управления MSC3 – 1шт;

DVD/CD-R/I-SATA/B - устройство для записи DVD/CD дисков – 1шт;

LC/WXP RU - Операционная система WINDOWS XP, Russian – 1шт;

Twin-VGA/PCI-Express - 2-канальный графический адаптер дисплеям – 1шт;

Quad-DVI/PCI-E/NVS450 - 4-канальный графический адаптер дисплея – 1шт;

MBeg/GCT-3X-LAN - Многофункциональный пульт управления – 1шт;

PSU-9VDC/1,5A/GCT/ - Блок электропитания для пульта управления MBeg/GCT-3X-LAN – 1шт;

Таблица 1

| № | ОБОЗНАЧЕНИЕ | Код | Цена за ед. тенге без НДС | Стоимость, тенге, без НДС | Стоимость, тенге, с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GSCSpeedView - Рабочая станция для просмотра видео данных и управления MSC3 | 0.34822 |  |  |  |
| 2 | DVD/CD-R/I-SATA/B - устройство для записи DVD/CD дисков | 5.35269 |  |  |  |
| 3 | LC/WXP RU - Операционная система WINDOWS XP, Russian |  |  |  |  |
| 4 | Twin-VGA/PCI-Express - 2-канальный графический адаптер дисплея | 5.35047 |  |  |  |
| 5 | Quad-DVI/PCI-E/NVS450 - 4-канальный графический адаптер дисплея | 5.35046 |  |  |  |
| 6 | MBeg/GCT-3X-LAN - Многофункциональный пульт управления | 0.50507 |  |  |  |
| 7 | PSU-9VDC/1,5A/GCT/ - Блок электропитания для пульта управления MBeg/GCT-3X-LAN | 5.03066 |  |  |  |

- На поставленный Товар действуют стандартные гарантийные сроки и условия производителя, которые составляют 12 (двенадцать) месяцев с момента  ввода  Товара в эксплуатацию, но не более 18 (восемнадцати) месяцев с момента осуществления поставки Товара;

- Поставка оборудования предназначена для замены существующего оборудования, установленного на объектах Товарищества. В этой связи Поставщик признает и гарантирует, что все поставляемое оборудование согласно настоящей Таблице №1 новое, не восстановленное и полностью совместимо с существующим оборудованием по габаритам, способам крепления и установки, типу подключения к процессу и другим параметрам, необходимым для последующего беспрепятственного монтажа  в существующее оборудование.