Приложение №

Техническая спецификация

закупаемых услуг на проведение работ по испытанию нефти

| Основные требования к потенциальному Исполнителю | - Наличие опыта работы на рынке по услугам химической лаборатории не менее 1 года; - Надежная репутация. |
| --- | --- |
| Место оказания услуг | Республика Казахстан |
| Описание оказываемых услуг | 1. Исполнитель предоставляет услуги химической лаборатории по проведению химических анализов: - Контролирует показатели качества нефти в химической лаборатории в периодичности. - Несет ответственность за правильность проведения физико-химических анализов лабораторией и результаты анализа следующих качественных параметров нефти: - Фракционный состав на АРН-1 - Массовая доля сероводорода - Содержание хлорорганических соединений - Массовая доля метил- и этил- меркаптанов - Встреча, передача проб на ж/д вокзале и транспортирование нефти в испытательную лабораторию. - Оформляет протокол испытаний по выполненным параметрам. Результаты заносятся в протокол испытаний и заверяются подписями ответственными за проведения испытаний и печатью испытательной лаборатории. - Определение физико-химических показателей качества проводят лабораторными методами соответствии с требованиями СТ РК 1347 – 2005 (ГОСТ Р 51858-2002, МОD) «Нефть. Общие технические условия». При несоответствии любого из показателей требованиям СТ РК 1347 – 2005 (ГОСТ Р 51858-2002, МОD) или разногласиях проводят повторные испытания. |
| Стандарты | 1. ГОСТ 2177-99 «Нефтепродукты. Методы определения фракционного состава» (Метод Б) (АСТМ Д 86-96) 2. ГОСТ Р 50802-95 «Нефть. Метод определения сероводорода, метил и этил- меркаптанов» 3. AСTM D-4929-99 «Стандартные методы определения содержания органического хлорида в сырой нефти» |
| Период оказания услуг | С момента заключения договора |
| Период выполнения | По 31 декабря 2011г. |
| Форма оплаты | Оплата за оказанные услуги Исполнителю осуществляется Заказчиком по факту, после подписания Сторонами Акта выполненных работ на основании выставленного Исполнителем счет-фактуры в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня его получения Заказчиком факсом и почтой. |