Лот № 1

# Техническая спецификация

по поставке кабин для курения

Наименование: Кабина для курения

1. Количество поставляемых курительных кабин – 1 штука, вместительностью на 2 человека

2.  Условия поставки

2.1. Срок поставки товара: до 30 сентября 2013 года с момента подписания  Договора.

2.2. Место поставки товара: г. Алматы, ул. Абая 109 В, 11 – этаж;

2.3. Поставляемые кабины для курения должны быть новыми (не бывшим в эксплуатации  и не собранным из восстановленных частей).

2.4. Доставка и установка кабин для курения входит в стоимость товара.

2.5. Гарантийный срок не менее 3х лет.

3. Описание

3.1. Курительная кабина «Эконом» на 2 человека;

3.2. Объем очищаемого воздуха 800 м3/час;

3.3. Уровень фильтрации: от газов 100%;

3.4. Уровень фильтрации: от запахов 100%;

3.5. Уровень фильтрации: от аэрозолей 99,87 %;

3.6. Уровень шума на расстоянии 2 м – 37,2 дБ;

3.7. Управление вкл./откл.: автоматическое, при помощи датчика движения;

3.8. Каркас алюминиевый профиль

3.9. Кабина панели – МДФ окрашенный и стекло, столик – МДФ окрашенный;

3.10. Контейнер для окурков нержавеющая сталь;

3.11. Размеры в мм (ШхВхГ): 1420х2140х780

3.12. Вес: 150 кг;

3.13. Напряжение: 230 В/1 фаза/50 Гц;

3.14. Потребляемая мощность: 100 W – в дежурном режиме, 285 W – при полной нагрузке.

Срок поставки кабин для курения

С момента подписания и до 30 сентября 2013 года.

Место расположения

г. Алматы, пр. Абая 109 в, 11 – этаж.

Лот № 2

# Техническая спецификация

по поставке кабин для курения

Наименование: Кабина для курения

1. Количество поставляемых курительных кабин – 1 штука, вместительностью на 5 человека

2.  Условия поставки

2.1. Срок поставки товара: до 30 сентября 2013 года с момента подписания  Договора.

2.2. Место поставки товара: г. Алматы, ул. Абая 109 В, 13 – этаж;

2.3. Поставляемые кабины для курения должны быть новыми (не бывшим в эксплуатации  и не собранным из восстановленных частей).

2.4. Доставка и установка кабин для курения входит в стоимость товара.

2.5. Гарантийный срок не менее 3х лет.

3. Описание

3.1. Курительная кабина «Люкс» на 5 человека;

3.2. Объем очищаемого воздуха 800 м3/час;

3.3. Уровень фильтрации: от газов 100%;

3.4. Уровень фильтрации: от запахов 100%;

3.5. Уровень фильтрации: от аэрозолей 99,87 %;

3.6. Уровень шума на расстоянии 2 м – 37,2 дБ;

3.7. Управление вкл./откл.: автоматическое, при помощи датчика движения;

3.8. Каркас алюминиевый профиль

3.9. Кабина панели – МДФ окрашенный и стекло, столик – МДФ окрашенный;

3.10. Контейнер для окурков нержавеющая сталь;

3.11. Размеры в мм (ШхВхГ): 1900х2140х1500

3.12. Вес: 160 кг;

3.13. Напряжение: 230 В/1 фаза/50 Гц;

3.14. Потребляемая мощность: 100 W – в дежурном режиме, 285 W - при полной нагрузке.

Срок поставки кабин для курения

С момента подписания и до 30 сентября 2013 года.

Место расположения

г. Алматы, пр. Абая 109 в, 13 – этаж.