«Утверждено»

Приказ 15/11 от 12 января 2012г.

И.о. Генерального директора ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»

_________________________________

Фу Чжэн-дон

ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по закупу услуг по техническому обслуживанию

систем производственно-технологической связи

для нужд ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»

(далее – Тендерная документация)

Организатор закупок (Заказчик) –

ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»

Юридический адрес:  Республика Казахстан,

Алматы 050008, ул. Сатпаева, 29Д

Фактический адрес: Республика Казахстан,

Алматы 050008, пр. Абая, 109В

Телефон: (727) 3558400 Факс: (727) 3558409

РНН 600900539765

ИИК KZ936010131000037169,

БИК HSBKKZKX 
название банка:

АОФ №139900 АО «Народный Сберегательный Банк  Казахстана,

Алматы 050046, ул. Розыбакиева, 97
адрес веб-сайта www.kkt.kz

Сумма, выделенная для закупки (в проекте бюджета):

Лот №1 – Закуп услуг по техническому обслуживанию систем  производственно-технологической связи магистрального нефтепровода Атасу-Алашанькоу – 194 046 735,55 (сто девяносто четыре миллиона сорок шесть тысяч семьсот тридцать пять)  тенге 55 тиын, без учета НДС;

Лот №2 - Закуп услуг по техническому обслуживанию систем  производственно-технологической связи магистрального нефтепровода Кенкияк-Кумколь – 160 819 061,81 (сто шестьдесят миллионов восемьсот девятнадцать тысяч шестьдесят один)  тенге 81 тиын, без учета НДС.

Примечание: Условием заключения договора о закупках с победителем открытого тендера является утверждение бюджета и плана закупок по товарам, работам и услугам Общества на 2012 год.

Заявки на участие в тендере представляются потенциальными поставщиками либо их уполномоченными представителями нарочно или с использованием заказной почтовой связи по адресу: г. Алматы, пр. Абая 109В, 12 этаж, Департамент контрактов, в срок до  15 часов 00 мин. 31 января 2012г.  (окончательный срок представления заявок).

Заседание тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками потенциальных поставщиков на участие в тендере проводится по адресу г. Алматы, пр. Абая 109В, 12 этаж, Конференц зал в 17 часов 00 мин., 31 января  2012г.

Регистрация потенциальных поставщиков (их уполномоченных представителей с документально оформленными полномочиями на представление интересов потенциальных поставщиков при осуществлении процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом тендере) для участия в заседании тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками потенциальных поставщиков производится секретарем тендерной комиссии, до 14 часов 50 мин. 31 января 2012г,    г. Алматы, пр. Абая 109В, 12 этаж, Департамент контрактов.

Срок действия заявки на участие в тендере должен быть не менее 60 календарных дней с даты вскрытия конвертов с заявками.

Обеспечение исполнения договора о закупках по итогам тендера в  размере - нет.

Условия платежа:  – Оплата за оказанные Исполнителем Услуги производится Заказчиком ежемесячно в течение 20 (двадцати) операционных дней банка, обслуживающего Заказчика, после подписания Сторонами акта оказанных услуг (с указанием в них фактических объемов оказанных Услуг) и предоставления Исполнителем счета-фактуры (с указанием в нем номера и даты заключения Договора).

Окончательный расчет производится при условии выполнения Исполнителем всех обязательств по Договору, отсутствия у Заказчика претензии к качеству, срокам оказанных услуг, предоставления Исполнителем окончательного расчета доли казахстанского содержания в оказанном объеме Услуг в соответствии с Единой методикой расчета организациями казахстанского содержания при закупке товаров, работ и услуг, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 сентября 2010 года № 964, и счета-фактуры (с указанием в нем номера и даты заключения Договора).

Потенциальный поставщик может представить альтернативные условия платежа, или другие условия  и связанные с ними конкретные ценовые скидки  (примечание: авансовый платеж осуществляется только по предоставлению потенциальным поставщиком  банковской гарантии на возврат авансового платежа или гарантийного денежного взноса, вносимого на банковский счет заказчика). При этом потенциальный поставщик в своей конкурсной заявке должен указать, какую ценовую скидку он может предложить в этом случае

## 1. Содержание, оформление и представление заявок

- Заявка на участие в открытом тендере является формой выражения согласия потенциального поставщика оказать услуги в соответствии с требованиями и условиями, установленными тендерной документацией.

- Заявка на участие в открытом тендере должна содержать:

- заполненную и подписанную потенциальным поставщиком заявку на участие в открытом тендере согласно приложению 1 или 2 к Тендерной документации;

- нотариально засвидетельствованную копию лицензии, нотариально засвидетельствованные копии лицензии и/или патентов, свидетельств, сертификатов, дипломов, других документов, подтверждающих право потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров, выполнение работ и предоставление услуг;

- техническую спецификацию (техническое задание) потенциального поставщика согласно приложению 3 к Тендерной документации, заверенную подписью и печатью потенциального поставщика;

- оригинал документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки на участие в открытом тендере;

- документы, подтверждающие применимость к заявке критериев оценки и сопоставления, указанных в пункте 35 Тендерной документации;

- ценовое предложение потенциального поставщика согласно приложению 4 к Тендерной документации, подписанное потенциальным поставщиком;

- нотариально засвидетельствованную копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, для физического лица – нотариально засвидетельствованную копию документа о регистрации в качестве субъекта предпринимательства, для временного объединения юридических лиц (консорциум) - нотариально засвидетельствованную копию соглашения о консорциуме и нотариально засвидетельствованные копии свидетельств о государственной регистрации (перерегистрации) участников консорциума;

- документ, содержащий сведения об учредителях: нотариально засвидетельствованную копию устава, утвержденного в установленном законодательством порядке (в случае участия консорциума представляется нотариально засвидетельствованная копия устава каждого юридического лица, входящего в консорциум), нотариально засвидетельствованная копия выписки из реестра держателей акций, выданная не более чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты вскрытия конвертов;

- нотариально засвидетельствованную копию документа о назначении (избрании) первого руководителя потенциального поставщика;

- доверенность лицу (лицам), представляющему интересы потенциального поставщика, на право подписания заявки на участие в тендере, за исключением первого руководителя потенциального поставщика, имеющего право выступать от имени потенциального поставщика без доверенности, в соответствии с уставом потенциального поставщика.

- В случае привлечения потенциальным поставщиком субподрядчиков по выполнению работ (соисполнителей при оказании услуг), являющихся предметом проводимых закупок, заявка на участие в открытом тендере должна содержать перечень субподрядчиков по выполнению работ (соисполнителей при оказании услуг) и объем и виды передаваемых на субподряд (соисполнение) работ и услуг согласно приложению 5 к Тендерной документации.

- Заявка на участие в открытом тендере также должна содержать нотариально засвидетельствованные копии лицензий на выполняемые субподрядчиком работы (оказываемые соисполнителем услуги) в случае, если потенциальный поставщик привлекает субподрядчиков (соисполнителей) на тендер, которым предполагается деятельность, подлежащая обязательному лицензированию.

- Не допускается передача потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) на субподряд (соисполнение) в совокупности более двух третей объема работ (стоимости строительства), услуг.

- Потенциальный поставщик, не являющийся резидентом Республики Казахстан представляет те же документы, что и резиденты Республики Казахстан, либо документы, содержащие аналогичные сведения с нотариально засвидетельствованным переводом на язык Тендерной документации

- Срок действия заявки на участие в открытом тендере должен соответствовать требуемому сроку, установленному тендерной документацией.

- Заявка на участие в открытом тендере представляется потенциальным поставщиком в запечатанном конверте до истечения окончательного срока представления заявок, указанного в тендерной документации, которая должна быть прошита, страницы либо листы пронумерованы, последняя страница либо лист заверяется подписью и печатью (для физического лица, если таковая имеется) потенциального поставщика.

- Техническая спецификация заявки на участие в открытом тендере (в прошитом виде, с пронумерованными страницами либо листами, последняя страница либо лист, заверенная подписью и печатью (для физического лица, если таковая имеется) потенциального поставщика) и оригинал документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки на участие в открытом тендере, прикладываются отдельно.

- На лицевой стороне запечатанного конверта с заявкой на участие в тендере потенциальный поставщик должен указать:

- полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика;

- полное наименование и почтовый адрес Заказчика, которые должны соответствовать аналогичным сведениям, указанным в тендерной документации;

- наименование тендера (лота) для участия в котором представляется заявка на участие в тендере потенциального поставщика.

Не допускается представление конверта с заявкой на участие в открытом тендере либо документов и (или) материалов, являющихся составной частью заявки на участие в открытом тендере, после истечения окончательного срока представления конверта с заявкой, указанного в тендерной документации.

Конверт с заявкой на участие в открытом тендере, представленный после истечения установленного срока, не вскрывается и возвращается потенциальному поставщику.

Потенциальный поставщик должен представить один оригинал и одну копию Заявки с указанием "ОРИГИНАЛ" и "КОПИЯ". В случае расхождений между ними, преимущество будет иметь оригинал.

- Заказчик в хронологическом порядке вносит в журнал регистрации заявок на участие в открытом тендере сведения о потенциальных поставщиках, представивших до истечения установленного срока конверты с заявками на участие в открытом тендере.

- Потенциальный поставщик не позднее окончания срока представления заявок на участие в открытом тендере вправе:

- изменить и (или) дополнить внесенную заявку на участие в открытом тендере;

- отозвать свою заявку на участие в открытом тендере, не утрачивая права на возврат внесенного им обеспечения заявки на участие в открытом тендере.

Не допускается внесение изменений и (или) дополнений, равно как отзыв заявки на участие в открытом тендере, после истечения окончательного срока представления конверта с заявкой на участие в открытом тендере.

- Потенциальный поставщик несет все расходы, связанные с его участием в закупках способом открытого тендера. Заказчик (тендерная комиссия, экспертная комиссия, эксперт) не несет обязательства по возмещению этих расходов независимо от итогов закупок способом открытого тендера.

- Заявка составляется на языке в соответствии с законодательством Республики Казахстан. При этом Заявка может содержать документы, составленные на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться точный перевод на язык Тендерной документации, и в этом случае преимущество будет иметь перевод.

- Потенциальный поставщик представивший недостоверную информацию будет включен в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков).

## 2.  Обеспечение заявки на участие в тендере

- Потенциальный поставщик вносит обеспечение заявки на участие в тендере, в качестве гарантии того, что  он:

  - не отзовет либо не изменит свою заявку на участие в тендере после истечения окончательного срока представления заявок;

  - в случае определения его победителем тендера заключит договор с Заказчиком в сроки, установленные протоколом об итогах тендера и внесет обеспечение возврата аванса (предоплаты) и (или) обеспечение исполнения договора о закупках, в случае если условиями закупок предусмотрено внесение обеспечения исполнения договора.

- Потенциальный поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения заявки на участие в тендере:

- гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика до истечения окончательного срока представления тендерных заявок;

- банковскую гарантию, по форме приложения 6 к Тендерной документации.

- Обеспечение заявки на участие в тендере представляется в размере 1% (одного процента) от суммы, выделенной для закупки, (потенциальный поставщик по каждому лоту, на которые подает свою тендерную заявку, вносит отдельное обеспечение) и со сроком действия не менее срока действия самой тендерной заявки.

- Все Заявки, не содержащие подтверждения внесения обеспечения заявки на участие в тендере, отклоняются тендерной комиссией, как не отвечающие требованиям Тендерной документации. В случае внесения обеспечения заявки на участие  путем перечисления гарантийного денежного взноса на банковский счет Заказчика в подтверждающем документе должны быть указаны название тендера (лота при наличии), сумма обеспечения, наименование Заказчика и потенциального поставщика.

- Обеспечение заявки на участие в тендере, внесенное потенциальным поставщиком возвращается потенциальному поставщику в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня наступления одного из следующих случаев:

- отзыва данным потенциальным поставщиком своей заявки на участие в тендере до истечения окончательного срока представления заявок;

- подписания протокола об итогах тендера. Указанный случай не распространяется на потенциального поставщика, определенного победителем или потенциального поставщика занявшего по итогам сопоставления и оценки второе место;

- вступления в силу договора о закупках и внесения победителем тендера обеспечения возврата аванса (предоплаты) и (или) обеспечения исполнения договора о закупках, предусмотренного тендерной документацией;

- истечения срока действия заявки на участие в тендере;

- обеспечение заявки на участие в тендере потенциальному поставщику, занявшему по итогам сопоставления и оценки второе место возвращается в течении 10 (десяти) рабочих дней со дня внесения победителем тендера обеспечения возврата аванса (предоплаты) и (или) исполнения договора о закупках, предусмотренного тендерной документацией.

- Обеспечение заявки на участие в тендере, внесенное потенциальным поставщиком не возвращается при наступлении одного из следующих случаев:

- потенциальный поставщик отозвал либо изменил и (или) дополнил заявку на участие в тендере после истечения окончательного срока представления заявок;

- потенциальный поставщик, определенный победителем тендера, уклонился от заключения договора о закупках;

- победитель тендера, заключив договор о закупках, не исполнил либо несвоевременно исполнил требование, установленное тендерной документацией, о внесении обеспечения возврата аванса (предоплаты) и (или) исполнения договора о закупках;

- потенциальный поставщик, занявший по итогам сопоставления и оценки второе место уклонился от заключения договора о закупках или заключив договор о закупках, не исполнил либо несвоевременно исполнил требование, установленное тендерной документацией, о внесении обеспечения возврата аванса (предоплаты) и (или) исполнения договора о закупках.

- Обеспечение заявки на участие в тендере не вносится:

- организациями инвалидов (физическими лицами - инвалидами, осуществляющими предпринимательскую деятельность;

- субъектами малого и среднего предпринимательства, если в целом по тендеру объем предлагаемых ими товаров, работ и услуг в стоимостном выражении не превышает шеститысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

- Содержание ценового предложения

- Ценовое предложение потенциального поставщика должно содержать цену за единицу, а также общую цену товаров, работ и услуг без учета НДС.

- Ценовое предложение должно включать в себя расходы на транспортировку и страхование, на оплату таможенных пошлин, других налогов, сборов, а также иных расходов, предусмотренных условиями выполнения работ, оказания услуг.

- Ценовое предложение потенциального поставщика может содержать скидку к общей цене товаров, работ, услуг, представленную на условиях Заказчика, определенных в тендерной документации, а также общую цену (скидку), предложенную потенциальным поставщиком с учетом альтернативных условий.

- Ценовое предложение участника тендера, являющегося резидентом Республики Казахстан, должно быть выражено в тенге. Ценовое предложение участника тендера, не являющегося резидентом Республики Казахстан, может быть выражено в иной валюте, при этом для приведения ценовых предложений к единой валюте в целях их сопоставления и оценки будет применен официальный курс Национального банка Казахстана на день вскрытия конвертов с заявками на участие в тендере.

- Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом тендере

- Тендерная комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в открытом тендере в день, время и в месте, которые указаны в тендерной документации.

При вскрытии каждого конверта с заявкой на участие в открытом тендере тендерная комиссия объявляет информацию о перечне документов и материалов, содержащихся в заявке на участие в открытом тендере.

- До начала заседания тендерной комиссии секретарь тендерной комиссии проверяет документально оформленные полномочия представителей потенциальных поставщиков на представление интересов потенциальных поставщиков при осуществлении процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом тендере.

- Вскрытию подлежат конверты с заявками на участие в открытом тендере, представленные в сроки, установленные в объявлении об осуществлении закупок способом открытого тендера и тендерной документации.

- Заявка на участие в открытом тендере вскрывается также в случае, если на тендер (лот) представлена только 1 заявка на участие в открытом тендере (лоте).

- Заседание тендерной комиссии по вскрытию конвертов проходит в следующей последовательности:

- председатель тендерной комиссии или лицо, определенное председателем:

информирует присутствующих о:

составе тендерной комиссии, секретаре тендерной комиссии;

наличии либо отсутствии запросов потенциальных поставщиков, по разъяснению положений тендерной документации;

наличии либо отсутствии факта, а также причин внесения изменений и дополнений в тендерную документацию;

потенциальных поставщиках, представивших в установленный срок заявки на участие в открытом тендере, зарегистрированные в журнале регистрации заявок на участие в открытом тендере;

оглашает иную информацию по данному тендеру;

вскрывает конверты с заявками на участие в открытом тендере и оглашает перечень документов, содержащихся в заявке и их краткое содержание, а также цены и скидки (при наличии), заявленные потенциальными поставщиками в ценовых предложениях;

- уполномоченные представители потенциальных поставщиков имеют право ознакомиться с ценами и скидками (при наличии), заявленными иными потенциальными поставщиками под роспись на соответствующих ценовых предложениях после оглашения цен и скидок, заявленных потенциальными поставщиками в ценовых предложениях;

- секретарь тендерной комиссии:

оформляет соответствующий протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом тендере;

информирует потенциальных поставщиков или их уполномоченных представителей о сроке, в течение которого они могут получить копию указанного протокола заседания тендерной комиссии;

запрашивает уполномоченных представителей потенциальных поставщиков о наличии жалоб или возражений против действий (или бездействия) тендерной комиссии.

- Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом тендере подписывается и полистно визируется составом тендерной комиссии и ее секретарем.

- Копия протокола вскрытия конвертов предоставляется по запросу потенциального поставщика или его уполномоченного представителя не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса.

- Не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем указанного заседания тендерной комиссии, Заказчик опубликовывает на своем веб-сайте и на веб-сайте, определенном Фондом, текст подписанного протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом тендере.

- Протокол заседания тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом тендере должен содержать следующие сведения:

- день, время и место проведения заседания;

- состав тендерной комиссии;

- полное наименование, фактический адрес потенциальных поставщиков, предоставивших заявки в установленные сроки, с указанием даты и времени предоставления заявок;

- информацию о содержании заявок, ценах и скидках, заявленных потенциальными поставщиками в ценовых предложениях;

- полное наименование, фактический адрес потенциальных поставщиков, которым возвращены заявки ввиду их представления после окончательного срока представления заявок;

- жалобы или возражения против действий (или бездействия) тендерной комиссии, заявленные уполномоченными представителями потенциальных поставщиков в ходе заседания тендерной комиссии по вскрытию конвертов.

- Рассмотрение заявок на участие в тендере, оценка и сопоставление заявок на участие в тендере и подведение итогов тендера

- Заявки на участие в открытом тендере рассматриваются тендерной комиссией на предмет соответствия заявок требованиям тендерной документации. Не отклоненные по основаниям, указанным в тендерной документации, заявки сопоставляются и оцениваются тендерной комиссией в целях выбора победителя открытого тендера, предложившего наилучшие условия поставки (выполнения, оказания) закупаемых товаров, работ, услуг.

- Заявки рассматриваются тендерной комиссией в срок не более 10 (десяти) рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом тендере. При проведении закупок товаров, работ, услуг, имеющих сложные технические характеристики и спецификации, заявки рассматриваются тендерной комиссией с привлечением эксперта (экспертной комиссии) в срок не более 20 (двадцати) рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом тендере.

- При рассмотрении заявок тендерная комиссия вправе:

- запросить у потенциальных поставщиков материалы и разъяснения, необходимые для рассмотрения, оценки и сопоставления заявок (за исключением предложенной цены (скидок) и технической спецификации);

- с целью уточнения сведений, содержащихся в заявках, запросить необходимую информацию у соответствующих государственных органов, физических и юридических лиц.

При этом не допускаются запросы и иные действия тендерной комиссии, связанные с приведением заявки на участие в открытом тендере в соответствие с требованиями тендерной документации, заключающиеся в дополнении заявки недостающими документами, замене документов, приведении в соответствие ненадлежащим образом оформленных документов.

- Тендерная комиссия отклоняет заявку в случае:

- признания заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям тендерной документации;

- если потенциальный поставщик является аффилиированным лицом другого потенциального поставщика, подавшего заявку на участие в данном тендере (лоте);

- ценовое предложение потенциального поставщика превышает сумму, выделенную для закупки;

- Не отклоненные заявки сопоставляются и оцениваются тендерной комиссией согласно критериям, содержащимся в настоящей Тендерной документации. Победитель открытого тендера определяется на основе наименьшей условной цены, рассчитываемой с учётом применения следующих критериев:

- потенциальный поставщик является отечественным товаропроизводителем закупаемого товара (условное снижение цены на 10%);

- казахстанское содержание в товаре  потенциального поставщика, являющегося предметом проводимых закупок (условное снижение цены на 0,1% за каждый 1% казахстанского содержания), которое определяется на основании сертификата происхождения товара (формы CT KZ) или заявления-декларации, выданного соответствующим уполномоченным органом при выпуске единичного, нестандартного, несерийного товара или товара, выпускаемого под заказ;

- гарантийное обязательство потенциального поставщика по доле казахстанского содержания в работах или услугах (условное снижение цены на 0,1% за каждый 1% казахстанского содержания), подписанное первым руководителем потенциального поставщика либо лицом им уполномоченным, с указанием процентного значения казахстанского содержания в предлагаемых работах или услугах;

- В случае непредставления потенциальным поставщиком документов, подтверждающих критерии, влияющие на условное понижение цены, тендерная комиссия не применяет к такому потенциальному поставщику условную скидку, при этом непредставление документов, подтверждающих критерии, влияющие на условное понижение цены, не является основанием для отклонения такой заявки.

Потенциальный поставщик, занявший по итогам сопоставления и оценки второе место, определяется на основе цены, следующей после наименьшей условной цены, рассчитываемой с учётом применения критериев, содержащихся в тендерной документации.

При равенстве условных цен тендерных ценовых предложений победителем (или потенциальным поставщиком, занявшим по итогам сопоставления и оценки второе место) признается отечественный товаропроизводитель закупаемого товара. При равенстве условных цен тендерных ценовых предложений отечественных товаропроизводителей победителем (или потенциальным поставщиком, занявшим по итогам сопоставления и оценки второе место) признается отечественный товаропроизводитель, имеющий больший опыт работы производства закупаемых товаров. При равенстве условных цен тендерных ценовых предложений, в случае отсутствия отечественного товаропроизводителя, победителем (или потенциальным поставщиком, занявшим по итогам сопоставления и оценки второе место) признается потенциальный поставщик, имеющий больший опыт работы на рынке закупаемых товаров, являющихся предметом открытого тендера. При равенстве условных цен тендерных ценовых предложений и равном опыте работы на рынке закупаемых товаров (или в случае невозможности определения опыта работы на основании представленных потенциальными поставщиками документов) победителем (или потенциальным поставщиком, занявшим по итогам сопоставления и оценки второе место) признается потенциальный поставщик, ранее предоставивший заявку на участие в тендере.

В случае осуществления закупок работ, услуг при равенстве условных цен тендерных ценовых предложений победителем (или потенциальным поставщиком, занявшим по итогам сопоставления и оценки второе место) признается отечественный потенциальный поставщик закупаемых работ, услуг. При равенстве условных цен тендерных ценовых предложений отечественных поставщиков работ, услуг победителем (или потенциальным поставщиком, занявшим по итогам сопоставления и оценки второе место) признается отечественный поставщик работ, услуг, имеющий больший опыт работы на рынке закупаемых работ, услуг, являющихся предметом открытого тендера. При равенстве условных цен тендерных ценовых предложений, в случае отсутствия отечественного поставщика работ, услуг победителем (или потенциальным поставщиком, занявшим по итогам сопоставления и оценки второе место) признается потенциальный поставщик, имеющий больший опыт работы на рынке закупаемых работ, услуг, являющихся предметом открытого тендера. При равенстве условных цен тендерных ценовых предложений и равном опыте работы на рынке закупаемых работ или услуг (или в случае невозможности определения опыта работы на основании представленных потенциальными поставщиками документов) победителем (или потенциальным поставщиком, занявшим по итогам сопоставления и оценки второе место) признается потенциальный поставщик, ранее предоставивший заявку на участие в тендере.

- Итоги открытого тендера оформляются протоколом. Протокол об итогах открытого тендера подписывается и полистно визируется составом тендерной комиссии и её секретарём.

- В протоколе об итогах открытого тендера должна содержаться информация:

- о месте и времени подведения итогов;

- о поступивших заявках потенциальных поставщиков на участие в открытом тендере;

- о сумме, выделенной для закупки, предусмотренной в плане закупок без учета НДС;

- об отклоненных заявках, основаниях отклонения;

- о потенциальных поставщиках, признанных соответствующими требованиям тендерной документации;

- о результатах применения критериев оценки;

- об итогах открытого тендера;

- о сумме и сроках заключения договора о закупках в случае, если открытый тендер состоялся;

- о потенциальном поставщике, занявшем второе место;

- сведения о направлении запросов потенциальным поставщикам, соответствующим государственным органам, физическим и юридическим лицам;

- иная информация по усмотрению тендерной комиссии.

- Открытый тендер признаётся тендерной комиссией несостоявшимся в случае:

- представления заявок на участие в тендере менее двух потенциальных поставщиков;

- если после отклонения тендерной комиссией по основаниям, предусмотренным пунктом 34 Тендерной документации, осталось менее двух заявок на участие в тендере потенциальных поставщиков;

- уклонения победителя и потенциального поставщика, занявшего второе место, от заключения договора;

- непредставления победителем тендера обеспечения аванса (предоплаты) и (или) обеспечения исполнения договора в соответствии с требованиями Тендерной документации.

- В случае, если победитель тендера в сроки, установленные протоколом об итогах тендера, не представил Товариществу подписанный договор о закупках, то Товариществом удерживается внесенное потенциальным поставщиком обеспечение заявки и тендерная комиссия определяет победителем тендера потенциального поставщика, занявшего по итогам сопоставления и оценки второе место.

В случае, если договором о закупках предусматривается выплата аванса (предоплаты) и (или) предоставление победителем тендера обеспечения исполнения договора, то победитель тендера должен в течение не более 20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения договора о закупках представить банковскую гарантию или иное обеспечение возврата аванса (предоплаты), определенное Товариществом, и (или) банковскую гарантию или иное обеспечение исполнения договора, определенное Товариществом.

В случае, если банковская гарантия или иное обеспечение возврата аванса (предоплаты), определенное Товариществом, и (или) банковская гарантия или иное обеспечение исполнение договора, определенное Товариществом, не будут представлены в указанные сроки, то Товариществом в одностороннем порядке расторгается заключенный договор о закупках, удерживается внесенное потенциальным поставщиком обеспечение заявки и тендерная комиссия определяет победителем тендера потенциального поставщика, занявшего по итогам сопоставления и оценки второе место.

Если на этапе исполнения договора договор о закупках был расторгнут по вине поставщика, Товарищество должно направить потенциальному поставщику, занявшему по итогам сопоставления и оценки второе место, уведомление о намерении заключения с ним договора о закупках, по цене, не превышающей предложенную им цену в заявке на участие в тендере. В случае, если потенциальным поставщиком, занявшим по итогам сопоставления и оценки второе место, не будет представлен ответ на уведомление, то Товарищество по истечении 10 (десяти) рабочих дней с даты направления уведомления вправе осуществить закупки в соответствии с Правилами.

- При расторжении договора о закупках в связи с выявленными нарушениями в проведенных процедурах закупок, Товарищество обязано в течение 5 (пяти) рабочих дней возвратить поставщику банковскую гарантию или иное обеспечение исполнения договора, определенное Товариществом.

- Заказчик не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола об итогах открытого тендера:

- направляет победителю уведомление;

- размещает протокол об итогах открытого тендера на веб-сайте Заказчика и на веб-сайте, определенном Фондом;

- публикует информацию об итогах открытого тендера в периодическом печатном издании, распространяемом на всей территории Республики Казахстан, с периодичностью издания не менее 3 (трех) раз в неделю.

- Заказчик не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного запроса потенциального поставщика, представившего заявку на участие в тендере, должен представить ему на безвозмездной основе копию протокола об итогах соответствующего открытого тендера.

## Порядок заключение договора о закупках по итогам тендера

- Договор о закупках заключается в соответствии с проектом договора о закупках (приложение 7 к Тендерной документации).

- Цена договора о закупках должна содержать цену, предложенную победителем тендера с начислением к ней НДС, за исключением случаев, когда победитель тендера или закупки способом запроса ценовых предложений не является плательщиком НДС или поставляемый товар, выполняемая работа, оказываемая услуга не облагается НДС в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

- Договор о закупках способом тендера заключается в сроки, указанные в протоколе об итогах закупок, но не более 20 (двадцати) календарных дней с даты подписания протокола об итогах.

- Договор о закупках товаров, работ или услуг будет содержать указанную поставщиком в заявке на участие в тендере долю казахстанского содержания в товарах, работах или услугах согласно сертификату происхождения товара формы СТ-KZ, заявлению-декларации, гарантийному обязательству и его ответственность за неисполнение обязательств по доле казахстанского содержания в виде штрафа в размере 5%, а также 0,15% за каждый 1% невыполненного казахстанского содержания, от общей стоимости договора.

Договор о закупках будет предусматривать право Заказчика в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора и требовать возмещения убытков в случае представления потенциальным поставщиком/поставщиком недостоверной информации по доле казахстанского содержания в товарах, работах, услугах.

- Если договор заключается с организацией инвалидов (физическим лицом - инвалидом, осуществляющим предпринимательскую деятельность), отечественным товаропроизводителем закупаемого товара, условиями договора должна предусматриваться предоплата в размере не менее 30% от суммы договора, которая должна выплачиваться не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения договора.

- Расчет, в том числе окончательный расчет по договору Заказчик обязан осуществить в срок не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания  сторонами соответствующих акта(ов).

- Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения договора о закупках поставщику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по договору о закупках.

Товарищество не возвращает внесенное обеспечение исполнения договора о закупках, если договор о закупках исполнен ненадлежащим образом или расторгнут в связи с невыполнением поставщиком договорных обязательств.

- Договор о закупках должен предусматривать ответственность Заказчика за нарушения пунктов 45-47 Тендерной документации.

- В случае если потенциальный поставщик в сроки, установленные в протоколе об итогах тендера не представил Заказчику подписанный договор о закупках или, заключив договор, не внес обеспечение исполнения договора, то такой потенциальный поставщик признается уклонившимся от заключения договора о закупках.

В случае признания потенциального поставщика уклонившимся от заключения договора о закупках, Заказчик удерживает внесенное им обеспечение заявки и направляет в установленном порядке соответствующую информацию в Уполномоченный орган по вопросам закупок.

- Внесение изменений в проект договора о закупках допускается при соблюдении следующих взаимосвязанных условий:

- внесение изменения в проект договора о закупках инициировано одной из сторон;

- внесение изменения допускается в части уменьшения суммы проекта договора о закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика;

- решение о внесении изменения в части уменьшения суммы договора о закупках принято по взаимному согласию сторон.

Не допускается внесение изменения в проект договора о закупках без соблюдения условий, предусмотренных настоящим пунктом.

- Внесение изменения в заключенный договор о закупках допускается в следующих случаях:

- по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на товары, работы, услуги и соответственно суммы договора о закупках, если в процессе исполнения договора о закупках цены на аналогичные закупаемые товары, работы, услуги изменились в сторону уменьшения;

- в части увеличения суммы договора о закупках, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и в установленном порядке принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения;

- в части уменьшения либо увеличения суммы договора о закупках, связанной с уменьшением либо обоснованным увеличением потребности в объеме приобретаемых товаров, работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, услуг, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора, при условии неизменности цены за единицу товара, работы, услуги, указанных в заключенном договоре о закупках. Такое изменение заключенного договора о закупках товаров, работ, услуг допускается в пределах сумм, предусмотренных для приобретения данных товаров, работ, услуг в плане закупок;

- в случае, если поставщик в процессе исполнения заключенного с ним договора о закупках товара предложил при условии неизменности цены за единицу товара более лучшие качественные и (или) технические характеристики либо сроки и (или) условия поставки товара, являющегося предметом заключенного с ним договора о закупках товара;

- в части уменьшения или увеличения суммы договора о закупках на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам, при условии внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу;

- в части уменьшения или увеличения суммы долгосрочного договора о закупках на поставку товаров, оказание услуг, вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам;

- в части уменьшения или увеличения суммы долгосрочного договора о закупках на поставку товаров, заключенного с отечественным товаропроизводителем, вследствие уменьшения или увеличения цены товара, вызванного значительным изменением стоимости сырья и(или) комплектующих, необходимых для производства товара, а также тарифов, влияющих на ценообразование товара. Внесение такого изменения допускается по взаимному согласию сторон на основании ценового маркетингового заключения Уполномоченного органа по вопросам закупок в лице дочерней организации, определенной Правлением Фонда, по прошествии одного года действия договора и не более одного раза в год;

- в части уменьшения или увеличения суммы договоров на проектирование, поставку и строительство нефтепроводов и/или их объектов (ЕРС контракты), связанного с уменьшением или обоснованным увеличением объема товаров, работ и услуг или изменением, по инициативе Товарищества, технической спецификации (технических характеристик) закупаемых товаров,  а также в части изменения сроков (графиков) выполнения работ по данным договорам. Внесение таких изменений допускается в пределах сумм, предусмотренных для приобретения товаров, работ, услуг в плане закупок.

- Изменения и дополнения, вносимые в договор о закупках, оформляются в виде дополнительного письменного соглашения к договору, являющегося неотъемлемой частью договора.

- Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проводимых (проведенных) закупок и/или предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по иным основаниям, не предусмотренным пунктами 50 и 51 Тендерной документации.

7. Разъяснение положений Тендерной документации

- Потенциальный поставщик, получивший Тендерную документацию, вправе обратиться с письменным запросом о разъяснении положений Тендерной документации в срок не позднее 7 (семи) календарных дней до истечения окончательного срока приема Заявок.

Заказчик обязан не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента поступления запроса ответить на него.

56. Потенциальные поставщики в случае нарушения их прав в связи с проводимыми закупками могут обратиться по телефону (727) 3558 400 вн. 2145, факсу (727) 3558 409.

8.  Изменения и дополнения Тендерной документации

  - Изменения и дополнения в Тендерную документацию вносятся Заказчиком в установленном порядке в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней до истечения окончательного срока представления Заявок. При этом окончательный срок предоставления Заявок продлевается не менее чем на 10 (десять) календарных дней. Об изменениях и дополнениях Тендерной документации и изменённом сроке представления Заявок Заказчик уведомляется всех потенциальных поставщиков, получивших Тендерную документацию, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня утверждения изменений и дополнений в Тендерную документацию.

Приложения:

    - Форма Заявки потенциального поставщика для юридических лиц.

    - Форма Заявки потенциального поставщика для физических лиц.

    - Техническая спецификация.

    - Форма ценового предложения.

    - Сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг)

    - Форма банковской гарантии в обеспечение заявки.

    - Проект договора о закупках.

    - Форма банковской гарантии в обеспечение исполнения договора.

Приложение №1 к тендерной документации

по закупу услуг по техническому обслуживанию систем производственно-технологической связи для нужд ТОО «ККТ»

Заявка на участие в тендере
     (для юридических лиц)

Кому: ________________________________________________________

(указывается наименование Заказчика)

От кого: _______________________________________________________

(указывается наименование потенциального поставщика)

1. Сведения о юридическом лице, претендующем на участие в тендере (потенциальном поставщике):

| Полное наименование юридического лица – потенциального поставщика (в соответствии со свидетельством о государственной регистрации) |  |
| --- | --- |
| Номер и дата свидетельства о государственной регистрации юридического лица |  |
| Регистрационный номер налогоплательщика |  |
| Фактический адрес, контактные телефоны потенциального поставщика |  |
| Ф.И.О. первого руководителя юридического лица |  |

2. ________________(указывается полное наименование юридического лица)

настоящей заявкой выражает желание принять участие в закупках способом тендера __________________(указать полное наименование тендера)  в качестве потенциального поставщика и выражает согласие осуществить (поставку товара(ов), выполнение работ, оказание услуг – указать необходимое), в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными тендерной документацией.

3. Потенциальный поставщик настоящей заявкой подтверждает, что он ознакомлен с тендерной документацией и осведомлен об ответственности за предоставление __________ (указать наименование Заказчика) и тендерной комиссии недостоверных сведений о своей правомочности, качественных и иных характеристиках _________ (поставляемого  товара(ов), выполняемых работ, оказываемых услуг – указать необходимое) соблюдении им авторских и смежных прав, а так же иных ограничений.

Потенциальный поставщик принимает на себя полную ответственность за представление в данной заявке на участие в тендере и прилагаемых к ней документах таких недостоверных сведений.

4. Перечень прилагаемых документов:

| N п\п | Наименование документа | Оригинал или копия | Количество листов | № страницы |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Данная заявка на участие в тендере прошита, пронумерована и последняя страница скреплена подписью первого руководителя и печатью потенциального поставщика на _____ листах.

6. К данной заявке на участие в тендере прилагается обеспечение заявки на участие в тендере в виде _____________ (банковская гарантия, платежное поручение - указать необходимое) (данный пункт указывается в случае, если условиями тендерной документации предусматривается внесение обеспечения заявки на участие в тендере) на ___ листах.

7. Настоящая заявка на участие в тендере действует в течение ___ дней с даты вскрытия конвертов с заявками.

8. В случае признания нашей заявки на участие в тендере выигравшей, мы внесем обеспечение исполнения договора о закупках на сумму, составляющую _____ процента(ов) от общей суммы договора (данный пункт указывается в случае, если условиями тендерной документации предусматривается внесение обеспечения исполнения договора).

9. До момента заключения договора о закупках настоящая заявка на участие в тендере вместе с Вашим уведомлением о признании ее выигравшей будет выполнять роль обязательного договора между нами.

________________________________

___________________/____________/                  М.П.

(Должность, Ф.И.О. первого руководителя юридического лица - потенциального поставщика и его подпись)

Приложение №2 к тендерной документации

по закупу услуг по техническому обслуживанию систем производственно-технологической связи для нужд ТОО «ККТ»

Заявка на участие в тендере
      (для физического лица)

Кому: _________________________________________________________

(указывается наименование Заказчика)

От кого: _______________________________________________________

(указывается наименование потенциального поставщика)

1. Сведения о физическом лице, претендующем на участие в тендере (потенциальном поставщике):

| Ф.И.О. физического лица - потенциального поставщика, в соответствии с документом, удостоверяющим личность |  |
| --- | --- |
| Данные документа удостоверяющего личность физического лица – потенциального поставщика |  |
| Адрес прописки физического лица – потенциального поставщика |  |
| Фактический адрес проживания физического лица - потенциального поставщика |  |
| Номер свидетельства о регистрации, патента либо иного документа дающего право на занятие, соответствующее предмету тендера, предпринимательской деятельностью в соответствии с законодательством Республики Казахстан |  |
| Контактные телефоны, почтовый адрес физического лица - потенциального поставщика |  |

2. ___________________  (указывается Ф.И.О. физического лица) настоящей заявкой выражает желание принять участие в закупках способом тендера _____________(указать полное наименование тендера) в качестве потенциального поставщика и выражает согласие осуществить (поставку товара(ов), выполнение работ, оказание услуг – указать необходимое) в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными тендерной документацией.

3. Потенциальный поставщик настоящей заявкой подтверждает, что он ознакомлен с тендерной документацией и осведомлен об ответственности за предоставление _________(указать наименование Заказчика) и тендерной комиссии недостоверных сведений о своей правомочности, качественных и иных характеристиках _____________ (поставляемого товара(ов), выполняемых работ, оказываемых услуг – указать необходимое) соблюдении им авторских и смежных прав, а так же иных ограничений.

Потенциальный поставщик принимает на себя полную ответственность за представление в данной заявке на участие в тендере и прилагаемых к ней документах таких недостоверных сведений.

4. Перечень прилагаемых документов:

| N п\п | Наименование документа | Оригинал или копия | Количество листов | № страницы |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Данная заявка на участие в тендере прошита, пронумерована и последняя страница скреплена подписью и печатью (при ее наличии) потенциального поставщика на ____ листах.

6. К данной заявке на участие в тендере прилагается обеспечение заявки на участие в тендере в виде _____________ (банковская гарантия, платежное поручение - указать необходимое) (данный пункт указывается в случае, если условиями тендерной документации предусматривается внесение обеспечения заявки на участие в тендере) на ___ листах.

7. Настоящая заявка на участие в тендере действует в течение __ дней с даты вскрытия конвертов с заявками.

8. В случае признания нашей заявки на участие в тендере выигравшей, мы внесем обеспечение исполнения договора о закупках на сумму, составляющую ____ процента(ов) от общей суммы договора (данный пункт указывается в случае, если условиями тендерной документации предусматривается внесение обеспечения исполнения договора).

9. До момента заключения договора о закупках настоящая заявка на участие в тендере вместе с Вашим уведомлением о признании ее выигравшей будет выполнять роль обязательного договора между нами.

________________________________

_____________________/__________/

(Ф.И.О. физического лица - потенциального поставщика и его подпись)

Приложение №3 к тендерной документации

по закупу услуг по техническому обслуживанию систем производственно-технологической связи для нужд ТОО «ККТ»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Лот №1

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на закуп услуг по техническому обслуживанию систем производственно-технологической связи нефтепровода Атасу-Алашанькоу

Техническая спецификация распространяется на закуп услуг по техническому обслуживанию (далее Услуг) системы производственно-технологической связи объектов (далее СПТС) казахстанского сегмента нефтепровода Казахстан-Китай на участке Атасу-Алашанькоу (далее Нефтепровода), принадлежащего ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» (далее Заказчик).

Протяженность казахстанского сегмента нефтепровода Атасу - Дружба составляет 960км. Вдоль нефтепровода развернута СПТС включающая в себя 45 технологических объектов и состоящая из: волоконно-оптической линии связи, оборудования транспортной сети SDH и волоконно-оптических усилителей, оборудования СПД, оборудования производственной телефонной, спутниковой и транкинговой связи.

Для обеспечения высокого уровня надежности техническое обслуживание СПТС Нефтепровода Исполнитель должен осуществлять в соответствии с:

- Существующими правилами и инструкциями по технической эксплуатации СПТС магистральных трубопроводов;

- Существующими правилами и положениями по проведению работ в охранной зоне трубопровода;

- Регламентом взаимодействия между Исполнителем и Заказчиком.

Для выполнения работ по техническому обслуживанию СПТС Нефтепровода Исполнитель должен иметь:

- Региональную структуру обслуживания обеспеченную специализированным, высоко-проходимым автотранспортом и  контрольно-измерительными приборами для проведения работ на Волоконно-оптических линиях связи; ЗССС; АТС; Транкинговой радиосвязи

- Специалистов с сертификатами Cisco CCNA не менее 2-х человек, специалистов системной поддержки Alcatel Omni PCX не менее 2-х человек, специалистов управления и поддержки оборудования SDH Alcatel  1650SM, 1660SM не менее 1 человека.

Исполнитель предоставит описание взаимодействия между подразделениями Заказчика и подразделениями Исполнителя по обмену информацией о:

- Состоянии СПТС;

- Простоях систем, трактов и каналов на оборудовании связи;

- Повреждениях на СПТС;

- Наличии аварийных участков, подверженных воздействию природных явлений.

Сроки оказания услуг : с момента подписания по 31 декабря 2012 года

- Объемы и качество оказываемых услуг.

- 1.1.Объект оказания услуги:

Объектом оказания Услуг является СПТС Нефтепровода Заказчика.

1.2.Основные виды услуг, оказываемые в рамках Технической спецификации:

- Техническое обслуживание линейно-кабельных сооружений связи ВОЛС общей протяженностью 960км.

- Техническое обслуживание магистрального оборудования SDH, волоконно-оптических усилителей, оборудования СПД в объемах согласно Таблице №1.

- Техническое обслуживание системы транкинговой радиосвязи (далее ТРС) в объемах согласно Таблице №1.

- Техническое обслуживание оборудования земных станций спутниковой связи (далее ЗССС) в объемах согласно Таблице №1.

- 1.3.Перечень работ:

1.3.1.Техническое обслуживание СПТС Нефтепровода Заказчика включает в себя следующие работы, выполняемые Исполнителем:

- планово-профилактические работы;

- текущее обслуживание;

1.3.2.Планово-профилактические работы СПТС должны включать в себя:

- Планово-профилактические работы СПТС указанные в Таблицах от 2 по 9 включительно.

- Подготовку и предоставление Заказчику Анализа работоспособности СПТС, а также внесение предложений по улучшению работоспособности СПТС;

1.3.3.Текущее обслуживание/сервисные работы СПТС являются обязательными, должны выполняться систематически и включать следующие работы:

- контроль состояния  переходов СПТС через водные преграды, железнодорожные пути, автодороги;

- содержание в исправном состоянии инструмента, инвентаря, временных кабельных вставок, аварийного запаса кабеля, монтажных изделий, поверка и сервис приборов; внесение изменений и дополнений в исполнительную и паспортную документацию СПТС;

1.4.	Аварийно-восстановительные работы

1.4.1.К аварийно-восстановительным работам (АВР) относятся работы, проводимые с целью оперативного восстановления работоспособности СПТС.

1.4.2.Продолжительность аварийно-восстановительных работ должна исчисляться с момента поступления заявки от Заказчика в диспетчерскую службу Поставщика с конкретным указанием проблемы на сети и места возникновения до восстановления способности СПТС обеспечивать передачу всех задействованных на данное время сервисов.

1.4.3.Аварийно-восстановительные работы должны проводиться в контрольные сроки, предусмотренные технологическими картами, с учетом погодных и иных условий. Технологические карты должны составляться  Поставщиком Услуг и согласовываться с Заказчиком. Карты должны разрабатываться с учетом конкретных условий и должны быть направлены на сокращение продолжительности простоев оборудования связи  и длительности устранения линейных повреждений. Аварийно-восстановительные работы будут проводиться силами подразделений Поставщика Услуг. Оплачиваются отдельно, выполняются по согласованию Сторон и оплачиваются по отдельному наряд-заказу в порядке, установленном Законодательством РК.

1.4.4.Аварийно-восстановительные работы должны организовываться немедленно после получения соответствующей информации, и должны проводиться в объёмах, обеспечивающих восстановление действия систем передачи , и вестись непрерывно.

1.4.5.Аварийный запас, предназначенный для ремонта станционного активного оборудования должен использоваться исключительно из состава переданного Поставщику Услуг от ККТ. Расход аварийного запаса должен производиться только для выполнения аварийно-восстановительных работ и срочных работ, направленных на предупреждение аварий. Поставщик Услуг должен своевременно информировать ККТ о необходимой номенклатуре для пополнения аварийного запаса, по мере его расходования. Поставщиком Услуг должна проводиться проверка укомплектованности и исправности аварийного комплекта и запаса при получении его от ККТ, ежеквартально и после каждого случая проведения аварийно-восстановительных работ, о чем должна делаться запись в специальном журнале.

1.4.6.Аварийный запас предоставляется Заказчиком и должен храниться Поставщиком Услуг в специально отведенных закрытых помещениях, аварийных прицепах или автомобилях, в соответствии с необходимыми техническими условиями. Условия хранения и состояние аварийного запаса должны обеспечивать возможность его оперативного использования в любое время.

1.4.7. Перевозка приборов Поставщика Услуг должна производиться только на оборудованных автомашинах в специальных упаковочных ящиках, гарантирующих сохранность средств измерений.

1.4.8. Для быстрейшего сбора аварийно-восстановительной бригады Поставщик Услуг должен разработать и реализовать программу обеспечения качества и безопасности в отношении выполняемых работ. ККТ оставляет за собой право остановить и отменить работы, если имеет место несоответствие стандартам ККТ по обеспечению качества и безопасности при выполнении работ.

1.4.9.Последовательность выполнения аварийно-восстановительных работ, обеспечивающая оперативное действие связи, в каждом конкретном случае должна определяться руководителем восстановительных работ Поставщика Услуг и его технологической картой на устранение аварии.

1.4.10. О намечаемых планах ликвидации аварии, ходе работ по устранению аварии и возникающих трудностях, Поставщик Услуг обязан немедленно  сообщать о принятых мерах ККТ.

1.4.11.В целях сокращения времени простоя каналов связи, при аварийно-восстановительных работах должны применяться временные активные и пассивные ремонтные вставки и устройства однокабельной работы. Решение об использовании указанных способов должно приниматься руководителем восстановительных работ Поставщика Услуг. Длительностью простоя линий связи считается время с момента обнаружения пропадания связи до момента восстановления связи в полном объёме путем включения временных/постоянных кабельных вставок, переключения на резервные кабельные радиорелейные тракты.

1.4.12.Повреждение считается устраненным после восстановления связи по постоянной схеме. Переход на постоянный режим работы линейно-кабельных сооружений должен осуществляться только после проведения полного комплекса подготовительных работ, гарантирующих надежную работу кабельной линии. После монтажа постоянной вставки, перед переключением, должны быть проведены все необходимые контрольные измерения электрических и оптических параметров кабеля.

1.4.13. Возвращение восстановительных бригад Поставщика Услуг с линии должно производиться только после получения подтверждения о нормальной работе СПТС ККТ.

1.4.14. Все аварии на линейно-кабельных сооружениях СПТС должны расследоваться с составлением соответствующих актов.

1.4.15.После устранения аварии или повреждения обязательным является внесение в кратчайший срок соответствующих изменений в паспорт СПТС.

1.4.16.Капитальный ремонт, технический надзор за строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом:

Данные работы на СПТС должны организовываться и производиться Поставщиком Услуг по отдельным проектам и сметам на основании данных контрольно-технических осмотров, проверок и дефектных ведомостей. Порядок выполнения капитального ремонтов должен устанавливаться отдельными документами.

- Интервал/Сроки предоставления услуги

| № | Наименование работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | АВР |  |
| 1.1 | Время восстановления не стихийного станционного повреждения на СПТС | Не более 120 часов с момента обнаружения (в рабочее время и в рабочие дни) |
|  |  | Не более 150 часов с момента обнаружения (в нерабочее время и в нерабочие дни) |
| 1.2 | Время восстановления не стихийного повреждения на ЛКС СПТС | Не более 170 часов с момента обнаружения. |
| 1.3 | Восстановление повреждения на СПТС вызванного аварией на объекте Заказчика или событием стихийного характера | В каждом случае срок выполнения согласуется с Заказчиком |

- Время реакции Исполнителя Услуг по предоставлению услуги

По предоставлению услуги Исполнителем должно быть обеспечено следующее время реакции во исполнение договорных обязательств перед Заказчиком по АВР на СПТС:

| № | Наименование работ | Время реакции |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время сбора АВБ | Не более 72 часов с момента обнаружения (в рабочее время и в рабочие дни) Не более 170 с момента обнаружения (в нерабочее время и в нерабочие дни) |

- Интервал/Сроки предоставления услуги

| № | Наименование работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Планово-профилактические работы | Согласно утвержденного Заказчиком графика ППР |
| 2 | Текущее обслуживание/сервисные работы | В согласованные с Заказчиком сроки. |

- Время реакции Исполнителя Услуг по предоставлению услуги

По предоставлению услуги Исполнителем должно обеспечиваться следующее время реакции во исполнение договорных обязательств перед Заказчиком по техническому обслуживанию СПТС:

| № | Наименование работ | Время реакции |
| --- | --- | --- |
| 1 | Планово-профилактические работы | Согласно утвержденного Заказчиком графика ППР |

- 6.	Ресурсы Исполнителя

6.1.1.Организация технической эксплуатации СПТС должна осуществляться силами структурных подразделений Исполнителя, в состав которых должны входить: Цеха связи, узлы связи, лаборатория ВОЛС, группы технических специалистов по всем видам систем.

6.1.3. Результатом взаимодействия подразделений Заказчика и Исполнителя должно быть выполнение обязательств по техническому обслуживанию СПТС со стороны Исполнителя в полном объеме с должным качеством и в установленные сроки.

6.1.4. Взаимодействие должно осуществляться на уровне следующих подразделений Заказчика и Исполнителя:

  - Департамента АСУТП и Связь Заказчика;

  - Диспетчерских узлов филиалов Исполнителя.

- 6.1.5.Внесение изменений в конфигурацию СПТС

Внесение Поставщиком Услуг изменений в конфигурацию СПТС должно производиться исключительно по письменным заявкам Заказчика, в согласованные с Заказчиком сроки, согласно установленной Заказчиком процедуры. По факту внесения изменений Поставщик Услуг должен предоставлять отчет Заказчику о проделанных работах.

- Определения и сокращения

ВОЛС – волоконно-оптическая линия связи

ВОК – волоконно-оптический кабель

АВР – аварийно-восстановительные работы

ДЭ – департамент эксплуатации

ЦС – цех связи

УС – узел связи

ПТЛ - производственно-техническая лаборатория

ЭПУ – электропитающая установка

АДЭС – автоматический дизель-электростанция

ППР – проект производства работ

ОТЭ – отдел технической эксплуатации

ЦДУ - центральное диспетчерское управление

ЦУС – центр управление сетью

ЛКС – линейно-кабельное сооружение

ИБП – источник бесперебойного питания

ЗИП – Запасное имущество и принадлежности

СПД – система передачи данных

- Техническая эксплуатация систем производственно-технологической связи магистрального нефтепровода «Атасу-Алашанькоу».(0-960км)

- Таблица№1

| Место оказания услуг | Объекты магистрального нефтепровода «Атасу-Алашанькоу» в г. Алматы, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях. |
| --- | --- |
| Наименование и Состав оборудования систем производственно-технологической связи магистрального нефтепровода "Атасу-Алашанькоу" | Alcatel OmniPCX Автоматическая телефонная станция – 3 шт.; Абонентские номера АТС – 90 шт.; Компьютер управления сети АТС – 2 шт.; Обязательно иметь не менее одного сертифицированного специалиста прошедшего обучение на обслуживание оборудования. Team Simoco Ltd. Транкинговые Базовые станции – 19 шт.; Абонентские мобильные транкинговые терминалы –25 шт.; Абонентские носимые транкинговые терминалы – 65 шт.; Абонентские стационарные транкинговые терминалы – 10 шт.; Обязательно иметь не менее одного сертифицированного специалиста прошедшего обучение на обслуживание оборудования. FaraWay Земные системы спутниковой связи – 6 шт.; Обязательно иметь не менее одного сертифицированного специалиста прошедшего обучение на обслуживание оборудования. SDH SDH (STM-16) мультиплексоры (станционные) – 7 шт.; SDH (STM-1) мультиплексоры (станционные) – 38 шт.; Центр сетевого управления SDH – 1 шт.; Терминал сетевого управления транкинговой связи – 3 шт.; Диспетчерские консоли – 9 шт.; Обязательно иметь не менее одного сертифицированного специалиста прошедшего обучение на обслуживание оборудования. Внутриплощадочная кабельная сеть – 1 км; системы сигнальных аэронавигационных огней на антенных опорах – 19 комплектов. Система видеоконференции Конвертеры спутникового телевидения Telmor 3000 - 8шт PBI DVB 1000 – 8 шт. |

ППР на обслуживание ЛКС ВОЛС

Таблица №2

| Код вида обслуживания | Наименование работ |
| --- | --- |
| Ежемесячно | Визуальный осмотр трассы ЛКС (в том числе для подвесного ВОК выполняется: верховый осмотр ВОК для выявления неисправностей крепления ВОК в поддерживающем зажиме, степени коррозии арматуры, затяжки болтов арматуры, повреждения защитной оболочки кабеля натяжным зажимом) |
|  | Проверка состояния охранных знаков |
|  | Осмотр и наружная чистка оптических кроссов |
|  | Планирование работ, внесение изменений в техническую документацию |
| В полугодие | Внешний осмотр и измерение сопротивления контура заземления. |
|  | Контрольные комиссионные объезды трассы с участием представителей Заказчика и службы эксплуатации (дополнительно производятся после ликвидации аварии с внесением изменений в производственную документацию) |

ППР на обслуживание оборудования SDH

Таблица №3

| Код вида обслуживания | Наименование работ |
| --- | --- |
| Ежемесячно | Сохранение настроек мультиплексора на HDD менеджера управляющей станции. |
|  | Очистка мультиплексора от пыли методом всасывания. |
|  | Внесение изменений в паспорт Мультиплексора. |

| Код вида обслуживания | Наименование работ |
| --- | --- |
| В полугодие |  |
|  | Тестирование качественных показателей каналов трибутарных трактов. |
|  | Измерение мощности оптического сигнала на выходе и входе агрегатной приемо-передающей платы. |
|  | Чистка-продувка оптических разъемов SDH мультиплексора спирто-газовой смесью. |
|  | Очистка модулей мультиплексора от загрязнения (с полным отключением) |
|  | Измерение заземления оборудования. |
|  | Составление и корректировка годового графика работ |

ППР на обслуживание оборудования ВОУ

Таблица №4

| Код вида обслуживания | Наименование работ |
| --- | --- |
| Ежемесячно |  |
|  | Очистка ВОУ от пыли методом всасывания. |
|  | Внесение изменений в паспорт ВОУ. |
| В полугодие |  |
|  | Измерения оптическим тестером выходной оптической мощности ВОУ. |
|  | Чистка-продувка оптических разъемов ВОУ спирто-газовой смесью. |
|  | Очистка модулей ВОУ от загрязнения (с полным отключением). |
|  | Измерение заземления оборудования. |
|  | Составление и корректировка годового графика работ. |

ППР на обслуживание оборудования СПД

Таблица №5

| Код вида обслуживания | Наименование работ |
| --- | --- |
| Ежемесячно | Проверка внешнего входного напряжения на БП оборудования СПД. |
|  | Внешняя профилактика и осмотр оборудования |
|  | Проверка температурных режимов модулей оборудования СПД. |
|  | Проверка состояния сигнализации на оборудовании. |
|  | Очистка оборудования СПД от пыли методом всасывания. |
|  | Внесение изменений в паспорт узла. |
| В полугодие | Чистка-продувка оптических разъемов конвертеров Gbig спирто-газовой смесью. |
|  | Очистка модулей оборудования СПД от загрязнения (с полным отключением) |
|  | Проверка заземления оборудования СПД. |
|  | Составление и корректировка графика ППР |

- ППР на обслуживание оборудования производственной телефонной связи

Таблица №6

| Код вида обслуживания | Наименование работ |
| --- | --- |
| Ежемесячно |  |
|  | Проверка качества связи по исходящим соединительным линиям |
|  | Проверка качества связи по межмодульным соединительным линиям |
|  | Проверка функциональности общестанционной световой и звуковой аварийной сигнализации |
|  | Сбор и анализ качественных показателей работы АТС |
|  | Сохранение конфигурации АТС |
|  | Профилактический, поверхностный осмотр состояния комплекса аппаратно-технических средств АТС и чистка оборудования |

| В полугодие |  |
| --- | --- |
|  | Диагностика блоков центральных управляющих устройств |
|  | Диагностика блоков модульных коммутаторов |
|  | Диагностика блоков цифровых соединительных линий |
|  | Диагностика блоков физических соединительных линий |

ППР на обслуживание оборудования ТРС

Таблица №7

| Код вида обслуживания | Наименование работ |
| --- | --- |
| Ежемесячно |  |
|  | Проверка комплектности оборудования |
|  | Проверка чистоты гнезд, разъемов и клемм |
|  | Проверка четкости маркировок |
|  | Проверка состояния плавких предохранителей |
|  | Проверка отсутствия нарушений герметичности ВЧ соединений |
|  | Очистка от пыли решеток вентиляторов пылесосом в режиме всасывания |
|  | Проверка тех.состояния и работоспособности радиостанций |
|  | Очистка памяти базы данных соединений контроллера БС |
| В полугодие |  |
|  | Очистка от пыли оборудования в режиме обдува (с полным отключением) |
|  | Осмотр состояния антенн и фидерного кабеля |
|  | Устранение дефектов паяных соединений |
|  | Измерение сопротивления заземляющего устройства оборудования |

ППР на обслуживание оборудования Земных Станций Спутниковой Связи

Таблица №8

| Код вида обслуживания | Наименование работ |
| --- | --- |
| Ежемесячно |  |
|  | Внешний осмотр антенно-фидерного устройства и ODU |
|  | Внешний осмотр заземления |
|  | Проверка появления люфтов в креплении антенны |
|  | Проверка сопряжения станции с оконечным устройством |
|  | Очистка воздушных фильтров стойки |
|  | Внешний осмотр герметизации разъемов |
| В полугодие |  |
|  | Измерение сопротивления заземления оборудования |
|  | Очистка от пыли внутри оборудования |
| Ежегодно |  |
|  | Проверка оборудования обогрева зеркала спутниковой антенны |
|  | Юстировка зеркала антенны |

ППР на обслуживание оборудования ИБП

Таблица №9

| Код вида обслуживания | Наименование работ |
| --- | --- |
| Ежемесячно |  |
|  | Осмотр ИБП на внешние признаки повреждения (осмотр контрольной панели) |
|  | Снятие параметров ИБП (контроль за напряжениями) |
|  | Осмотр ИБП на внутренние признаки повреждения (шумовой контроль вентиляции и работы внутренних силовых блоков, осмотр аккумуляторных батарей на повреждение и утекание электролита, осмотр вентилирующих систем, осмотр силовых систем на перегрев) |
|  | Тестирование батарей быстрым тестом в ручном или автоматическом режиме. |
|  | Проверка целостности электрических кабелей, разъёмов соединений и автоматических выключателей. |
|  | Проверка положения основных переключателя режимов работы ИБП и предохранителей ИБП. |
|  | Проверка воздушных решёток на запыленность, очистка оборудования ИБП от пыли методом всасывания. |
|  | Проверка индикаторов состояний |
| Полугодовые | Проверка ИБП под нагрузкой с глубоким тестом батарей в ручном или автоматическом режиме. |
|  | Протяжка клемных соединений, контроль штекерных соединений. |
|  | Проверка состояния свободного заземления |
|  | Измерение контура заземления |
|  | Проверка и пополнение ЗИП комплектов оборудования ИБП |
|  | Составление и корректировка годового графика работ |
| Годовые | Проверка вентиляторов охлаждения |
|  | Очистка радиаторов охлаждения и решёток системы вентиляции ИБП |
|  | Очистка ИБП при полном снятии плат и силовых элементов. |
|  | Проверка состояния электрических соединений. |
|  | Проверка на полную нагрузку ИБП |

Перечень работ, не относящихся  к ППР на обслуживание оборудования

Таблица №10

| Код вида обслуживания | Наименование работ |
| --- | --- |
| В начале года | Сопровождение при оформлении разрешительных документов на использование Радиоэлектронных Средств Связи МН . |
|  | Устранение оголения кабеля ВОЛС на МН Восстановление железобетонных столбиков |
| По мере необходимости | Устранение последствий повреждения ВОЛС грызунами |

Полугодовые, годовые и квартальные ППР должны проводиться, невзирая на продолжительность действия договора, не менее одного за период действия договора, если продолжительность договора составляет меньше полугода

_____________                            ____________________________
   (Подпись)                                (Должность, ФИО)
М.П.

Лот №2

Техническая спецификация

на закуп услуг по техническому обслуживанию

Систем производственно-технологической связи

МН Кенкияк-Кумколь

- Общие требования.

Техническая спецификация распространяется на закуп услуг по техническому обслуживанию (далее Услуг) системы производственно-технологической связи объектов (далее СПТС) казахстанского сегмента нефтепровода Казахстан-Китай на участке Кенкияк-Кумколь (далее Нефтепровода), принадлежащего ТОО «Казахстано-Китайский Трубопровод» (далее Заказчик).

Протяженность казахстанского сегмента нефтепровода «Кенкияк-Кумколь» составляет 794,147 км. Вдоль нефтепровода развернута СПТС включающая в себя 38 технологических объектов и состоящая из: волоконно-оптической линии связи, оборудования транспортной сети SDH и волоконно-оптических усилителей, оборудования СПД, оборудования производственной телефонной, спутниковой и транкинговой связи.

Для обеспечения высокого уровня надежности техническое обслуживание СПТС Нефтепровода Исполнитель будет осуществлять в соответствии с:

- Существующими правилами и инструкциями по технической эксплуатации СПТС магистральных трубопроводов;

- Существующими правилами и положениями по проведению работ в охранной зоне трубопровода;

- Регламентом взаимодействия между Исполнителем и Заказчиком.

Для выполнения работ по техническому обслуживанию СПТС Нефтепровода Исполнитель должен иметь:

- специализированный высоко-проходимый автотранспорт и  контрольно-измерительные приборы для проведения работ на волоконно-оптических линиях связи; ЗССС; АТС; Транкинговой радиосвязи.

- Специалистов   управления и поддержки оборудования SDH производства  фирмы ZTE  не менее 1 человека.

Исполнитель должен предоставит описание взаимодействия между подразделениями Заказчика и подразделениями Исполнителя по обмену информацией о:

- Состоянии СПТС;

- Простоях систем, трактов и каналов на оборудовании связи;

- Повреждениях на СПТС;

- Наличии аварийных участков, подверженных воздействию природных явлений.

Сроки оказания услуг : с момента подписания по 31 декабря 2012 года

  - Объемы услуги и качество оказываемых услуг.

- 1.1. Объект оказания услуги:

Объектом оказания Услуг является СПТС Нефтепровода Кенкияк-кумколь.

1.2. Основные виды услуг оказываемых в рамках настоящей технической спецификации:

- Техническое обслуживание линейно-кабельных сооружений связи ВОЛС общей протяженностью 794,147 км.

- Техническое обслуживание магистрального оборудования SDH и волоконно-оптических усилителей, оборудования СПД в объемах согласно Таблице№1.

- Техническое обслуживание системы транкинговой радиосвязи (далее ТРС) в объемах согласно Таблице№1.

- Техническое обслуживание оборудования земных станций спутниковой связи (далее ЗССС) в объемах согласно Таблице№1.

- 1.3.Перечень работ:

1.3.1.Техническое обслуживание СПТС Нефтепровода Заказчика включает в себя следующие работы, выполняемые Исполнителем:

- планово-профилактические работы;

- текущее обслуживание;

1.3.2.Планово-профилактические работы СПТС должны включать в себя:

- Планово-профилактические работы СПТС указанные в Таблицах от 2 по 9 включительно.

- Подготовку и предоставление Заказчику Анализа работоспособности СПТС, а также внесение предложений по улучшению работоспособности СПТС;

1.3.3.Текущее обслуживание/сервисные работы СПТС являются обязательными, должны выполняться систематически и включать следующие работы:

- контроль состояния  переходов СПТС через водные преграды, железнодорожные пути, автодороги;

- содержание в исправном состоянии инструмента, инвентаря, временных кабельных вставок, аварийного запаса кабеля, монтажных изделий, поверка и сервис приборов; внесение изменений и дополнений в исполнительную и паспортную документацию СПТС;

1.4.	Аварийно-восстановительные работы

1.4.1.К аварийно-восстановительным работам (АВР) относятся работы, проводимые с целью оперативного восстановления работоспособности СПТС.

1.4.2.Продолжительность аварийно-восстановительных работ должна исчисляться с момента поступления заявки от Заказчика в диспетчерскую службу Поставщика с конкретным указанием проблемы на сети и места возникновения до восстановления способности СПТС обеспечивать передачу всех задействованных на данное время сервисов.

1.4.3.Аварийно-восстановительные работы должны проводиться в контрольные сроки, предусмотренные технологическими картами, с учетом погодных и иных условий. Технологические карты должны составляться  Поставщиком Услуг и согласовываться с Заказчиком. Карты должны разрабатываться с учетом конкретных условий и должны быть направлены на сокращение продолжительности простоев оборудования связи  и длительности устранения линейных повреждений. Аварийно-восстановительные работы будут проводиться силами подразделений Поставщика Услуг. Оплачиваются отдельно, выполняются по согласованию Сторон и оплачиваются по отдельному наряд-заказу в порядке, установленном Законодательством РК.

1.4.4.Аварийно-восстановительные работы должны организовываться немедленно после получения соответствующей информации, и должны проводиться в объёмах, обеспечивающих восстановление действия систем передачи , и вестись непрерывно.

1.4.5.Аварийный запас, предназначенный для ремонта станционного активного оборудования должен использоваться исключительно из состава переданного Поставщику Услуг от ККТ. Расход аварийного запаса должен производиться только для выполнения аварийно-восстановительных работ и срочных работ, направленных на предупреждение аварий. Поставщик Услуг должен своевременно информировать ККТ о необходимой номенклатуре для пополнения аварийного запаса, по мере его расходования. Поставщиком Услуг должна проводиться проверка укомплектованности и исправности аварийного комплекта и запаса при получении его от ККТ, ежеквартально и после каждого случая проведения аварийно-восстановительных работ, о чем должна делаться запись в специальном журнале.

1.4.6.Аварийный запас предоставляется Заказчиком и должен храниться Поставщиком Услуг в специально отведенных закрытых помещениях, аварийных прицепах или автомобилях, в соответствии с необходимыми техническими условиями. Условия хранения и состояние аварийного запаса должны обеспечивать возможность его оперативного использования в любое время.

1.4.7. Перевозка приборов Поставщика Услуг должна производиться только на оборудованных автомашинах в специальных упаковочных ящиках, гарантирующих сохранность средств измерений.

1.4.8. Для быстрейшего сбора аварийно-восстановительной бригады Поставщик Услуг должен разработать и реализовать программу обеспечения качества и безопасности в отношении выполняемых работ. ККТ оставляет за собой право остановить и отменить работы, если имеет место несоответствие стандартам ККТ по обеспечению качества и безопасности при выполнении работ.

1.4.9.Последовательность выполнения аварийно-восстановительных работ, обеспечивающая оперативное действие связи, в каждом конкретном случае должна определяться руководителем восстановительных работ Поставщика Услуг и его технологической картой на устранение аварии.

1.4.10. О намечаемых планах ликвидации аварии, ходе работ по устранению аварии и возникающих трудностях, Поставщик Услуг обязан немедленно  сообщать о принятых мерах ККТ.

1.4.11.В целях сокращения времени простоя каналов связи, при аварийно-восстановительных работах должны применяться временные активные и пассивные ремонтные вставки и устройства однокабельной работы. Решение об использовании указанных способов должно приниматься руководителем восстановительных работ Поставщика Услуг. Длительностью простоя линий связи считается время с момента обнаружения пропадания связи до момента восстановления связи в полном объёме путем включения временных/постоянных кабельных вставок, переключения на резервные кабельные радиорелейные тракты.

1.4.12.Повреждение считается устраненным после восстановления связи по постоянной схеме. Переход на постоянный режим работы линейно-кабельных сооружений должен осуществляться только после проведения полного комплекса подготовительных работ, гарантирующих надежную работу кабельной линии. После монтажа постоянной вставки, перед переключением, должны быть проведены все необходимые контрольные измерения электрических и оптических параметров кабеля.

1.4.13. Возвращение восстановительных бригад Поставщика Услуг с линии должно производиться только после получения подтверждения о нормальной работе СПТС ККТ.

1.4.14. Все аварии на линейно-кабельных сооружениях СПТС должны расследоваться с составлением соответствующих актов.

1.4.15.После устранения аварии или повреждения обязательным является внесение в кратчайший срок соответствующих изменений в паспорт СПТС.

1.4.16.Капитальный ремонт, технический надзор за строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом:

Данные работы на СПТС должны организовываться и производиться Поставщиком Услуг по отдельным проектам и сметам на основании данных контрольно-технических осмотров, проверок и дефектных ведомостей. Порядок выполнения капитальных ремонтов должны устанавливаться отдельными документами.

  - Интервал/Сроки предоставления услуги

| № | Наименование работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | АВР |  |
| 1.1 | Время восстановления не стихийного станционного повреждения на СПТС | Не более 120 часов с момента обнаружения (в рабочее время и в рабочие дни) |
|  |  | Не более 150 часов с момента обнаружения (в нерабочее время и в нерабочие дни) |
| 1.2 | Время восстановления не стихийного повреждения на ЛКС СПТС | Не более 170 часов с момента обнаружения. |
| 1.3 | Восстановление повреждения на СПТС вызванного аварией на объекте Заказчика или событием стихийного характера | В каждом случае срок выполнения согласуется с Заказчиком |

  - Время реакции Исполнителя Услуг по предоставлению услуги

По предоставлению услуги Исполнителем должно быть обеспечено следующее время реакции во исполнение договорных обязательств перед Заказчиком по АВР на СПТС:

| № | Наименование работ | Время реакции |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время сбора АВБ | Не более 72 часов с момента обнаружения (в рабочее время и в рабочие дни) Не более 170 с момента обнаружения (в нерабочее время и в нерабочие дни) |

  - Интервал/Сроки предоставления услуги

| № | Наименование работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Планово-профилактические работы | Согласно утвержденного Заказчиком графика ППР |
| 2 | Текущее обслуживание/сервисные работы | В согласованные с Заказчиком сроки. |

  - Время реакции Исполнителя Услуг по предоставлению услуги

По предоставлению услуги Исполнителем должно обеспечиваться следующее время реакции во исполнение договорных обязательств перед Заказчиком по техническому обслуживанию СПТС:

| № | Наименование работ | Время реакции |
| --- | --- | --- |
| 1 | Планово-профилактические работы | Согласно утвержденного Заказчиком графика ППР |

- 6.	Ресурсы Исполнителя

6.1.1.Организация технической эксплуатации СПТС должна осуществляться силами структурных подразделений Исполнителя, в состав которых должны входить: Цеха связи, узлы связи, лаборатория ВОЛС, группы технических специалистов по всем видам систем.

6.1.3. Результатом взаимодействия подразделений Заказчика и Исполнителя должно быть выполнение обязательств по техническому обслуживанию СПТС со стороны Исполнителя в полном объеме с должным качеством и в установленные сроки.

6.1.4. Взаимодействие должно осуществляться на уровне следующих подразделений Заказчика и Исполнителя:

  - Департамента АСУТП и Связь Заказчика;

  - Диспетчерских узлов филиалов Исполнителя.

- 6.1.5.Внесение изменений в конфигурацию СПТС

Внесение Поставщиком Услуг изменений в конфигурацию СПТС должно производиться исключительно по письменным заявкам Заказчика, в согласованные с Заказчиком сроки, согласно установленной Заказчиком процедуры. По факту внесения изменений Поставщик Услуг должен предоставлять отчет Заказчику о проделанных работах.

- 7.	Определения и сокращения

ВОЛС – волоконно-оптическая линия связи

ВОК – волоконно-оптический кабель

АВР – аварийно-восстановительные работы

ДЭ – департамент эксплуатации

ЦС – цех связи

УС – узел связи

ПТЛ - производственно-техническая лаборатория

ЭПУ – электропитающая установка

АДЭС – автоматический дизель-электростанция

ППР – проект производства работ

ОТЭ – отдел технической эксплуатации

ЦДУ - центральное диспетчерское управление

ЦУС – центр управление сетью

ЛКС – линейно-кабельное сооружение

ИБП – источник бесперебойного питания

ЗИП – Запасное имущество и принадлежности

СПД – система передачи данных

- Техническая эксплуатация систем производственно-технологической связи магистрального нефтепровода «Кенкияк-Кумколь».(0-794,147 км)

- Таблица №1

| Место оказания услуг | Объекты магистрального нефтепровода «Кенкияк-Кумколь» в г. Алматы, Кызылординской, Актюбинской областях. |
| --- | --- |
| Наименование и Состав оборудования систем производственно-технологической связи магистрального нефтепровода «Кенкияк-Кумколь» | Siemenc Hi Path 4000 Автоматическая телефонная станция – 1 шт.; Абонентские номера АТС – 90 шт.; Компьютер управления сети АТС – 1 шт.; Team Simoco Ltd. Транкинговые Базовые станции – 17 шт.; Абонентские мобильные транкинговые терминалы –30 шт.; Абонентские носимые транкинговые терминалы – 30 шт.; Абонентские стационарные транкинговые терминалы – 4 шт.; IDirect 5000 Земные системы спутниковой связи – 7 шт.; SDH SDH (STM-16) мультиплексоры (станционные) – 8 шт.; SDH (STM-1) мультиплексоры (станционные) – 28 шт.; Центр сетевого управления SDH – 1 шт.; Терминал сетевого управления транкинговой связи – 3 шт.; Диспетчерские консоли – 9 шт.; Внутриплощадочная кабельная сеть – 1 км; системы сигнальных аэронавигационных огней на антенных опорах – 15 комплектов. Система видеоконференции Конвертеры спутникового телевидения Vantage. |

ППР на обслуживание ЛКС ВОЛС

- Таблица №2

| Код вида обслуживания | Наименование работ |
| --- | --- |
| Ежемесячно | Визуальный осмотр трассы ЛКС (в том числе для подвесного ВОК выполняется: верховый осмотр ВОК для выявления неисправностей крепления ВОК в поддерживающем зажиме, степени коррозии арматуры, затяжки болтов арматуры, повреждения защитной оболочки кабеля натяжным зажимом) |
|  | Проверка состояния охранных знаков |
|  | Осмотр и наружная чистка оптических кроссов |
|  | Планирование работ, внесение изменений в техническую документацию |
| В полугодие | Внешний осмотр и измерение сопротивления контура заземления. |
|  | Контрольные комиссионные объезды трассы с участием представителей Заказчика и службы эксплуатации (дополнительно производятся после ликвидации аварии с внесением изменений в производственную документацию) |

ППР на обслуживание оборудования SDH

- Таблица №3

| Код вида обслуживания | Наименование работ |
| --- | --- |
| Ежемесячно | Сохранение настроек мультиплексора на HDD менеджера управляющей станции. |
|  | Очистка мультиплексора от пыли методом всасывания. |
|  | Внесение изменений в паспорт Мультиплексора. |

| Код вида обслуживания | Наименование работ |
| --- | --- |
| В полугодие | Тестирование качественных показателей каналов трибутарных трактов. |
|  | Измерение мощности оптического сигнала на выходе и входе агрегатной приемо-передающей платы. |
|  | Чистка-продувка оптических разъемов SDH мультиплексора спирто-газовой смесью. |
|  | Очистка модулей мультиплексора от загрязнения (с полным отключением) |
|  | Измерение заземления оборудования. |
|  | Составление и корректировка годового графика работ |

ППР на обслуживание оборудования ВОУ

- Таблица №4

| Код вида обслуживания | Наименование работ |
| --- | --- |
| Ежемесячно | Очистка ВОУ от пыли методом всасывания. |
|  | Внесение изменений в паспорт ВОУ. |
| В полугодие |  |
|  | Измерения оптическим тестером выходной оптической мощности ВОУ. |
|  | Чистка-продувка оптических разъемов ВОУ спирто-газовой смесью. |
|  | Очистка модулей ВОУ от загрязнения (с полным отключением). |
|  | Измерение заземления оборудования. |
|  | Составление и корректировка годового графика работ. |

ППР на обслуживание оборудования СПД

- Таблица №5

| Код вида обслуживания | Наименование работ |
| --- | --- |
| Ежемесячно | Проверка внешнего входного напряжения на БП оборудования СПД. |
|  | Внешняя профилактика и осмотр оборудования |
|  | Проверка температурных режимов модулей оборудования СПД. |
|  | Проверка состояния сигнализации на оборудовании. |
|  | Очистка оборудования СПД от пыли методом всасывания. |
|  | Внесение изменений в паспорт узла. |
| В полугодие | Чистка-продувка оптических разъемов конвертеров Gbig спирто-газовой смесью. |
|  | Очистка модулей оборудования СПД от загрязнения (с полным отключением) |
|  | Проверка заземления оборудования СПД. |
|  | Составление и корректировка графика ППР |

- ППР на обслуживание оборудования производственной телефонной связи

- Таблица №6

| Код вида обслуживания | Наименование работ |
| --- | --- |
| Ежемесячно |  |
|  | Проверка качества связи по исходящим соединительным линиям |
|  | Проверка качества связи по межмодульным соединительным линиям |
|  | Проверка функциональности общестанционной световой и звуковой аварийной сигнализации |
|  | Сбор и анализ качественных показателей работы АТС |
|  | Сохранение конфигурации АТС |
|  | Профилактический, поверхностный осмотр состояния комплекса аппаратно-технических средств АТС и чистка оборудования |

| В полугодие |  |
| --- | --- |
|  | Диагностика блоков центральных управляющих устройств |
|  | Диагностика блоков модульных коммутаторов |
|  | Диагностика блоков цифровых соединительных линий |
|  | Диагностика блоков физических соединительных линий |

ППР на обслуживание оборудования ТРС

- Таблица №7

| Код вида обслуживания | Наименование работ |
| --- | --- |
| Ежемесячно |  |
|  | Проверка комплектности оборудования |
|  | Проверка чистоты гнезд, разъемов и клемм |
|  | Проверка четкости маркировок |
|  | Проверка состояния плавких предохранителей |
|  | Проверка отсутствия нарушений герметичности ВЧ соединений |
|  | Очистка от пыли решеток вентиляторов пылесосом в режиме всасывания |
|  | Проверка тех.состояния и работоспособности радиостанций |
|  | Очистка памяти базы данных соединений контроллера БС |
| В полугодие |  |
|  | Очистка от пыли оборудования в режиме обдува (с полным отключением) |
|  | Осмотр состояния антенн и фидерного кабеля |
|  | Устранение дефектов паяных соединений |
|  | Измерение сопротивления заземляющего устройства оборудования |

ППР на обслуживание оборудования Земных Станций Спутниковой Связи

- Таблица №8

| Код вида обслуживания | Наименование работ |
| --- | --- |
| Ежемесячно |  |
|  | Внешний осмотр антенно-фидерного устройства и ODU |
|  | Внешний осмотр заземления |
|  | Проверка появления люфтов в креплении антенны |
|  | Проверка сопряжения станции с оконечным устройством |
|  | Очистка воздушных фильтров стойки |
|  | Внешний осмотр герметизации разъемов |
| В полугодие |  |
|  | Измерение сопротивления заземления оборудования |
|  | Очистка от пыли внутри оборудования |
| Ежегодно |  |
|  | Проверка оборудования обогрева зеркала спутниковой антенны |
|  | Юстировка зеркала антенны |

ППР на обслуживание оборудования ИБП

- Таблица №9

| Код вида обслуживания | Наименование работ |
| --- | --- |
| Ежемесячно |  |
|  | Осмотр ИБП на внешние признаки повреждения (осмотр контрольной панели) |
|  | Снятие параметров ИБП (контроль за напряжениями) |
|  | Осмотр ИБП на внутренние признаки повреждения (шумовой контроль вентиляции и работы внутренних силовых блоков, осмотр аккумуляторных батарей на повреждение и утекание электролита, осмотр вентилирующих систем, осмотр силовых систем на перегрев) |
|  | Тестирование батарей быстрым тестом в ручном или автоматическом режиме. |
|  | Проверка целостности электрических кабелей, разъёмов соединений и автоматических выключателей. |
|  | Проверка положения основных переключателя режимов работы ИБП и предохранителей ИБП. |
|  | Проверка воздушных решёток на запыленность, очистка оборудования ИБП от пыли методом всасывания. |
|  | Проверка индикаторов состояний |
| Полугодовые | Проверка ИБП под нагрузкой с глубоким тестом батарей в ручном или автоматическом режиме. |
|  | Протяжка клемных соединений, контроль штекерных соединений. |
|  | Проверка состояния свободного заземления |
|  | Измерение контура заземления |
|  | Проверка и пополнение ЗИП комплектов оборудования ИБП |
|  | Составление и корректировка годового графика работ |
| Годовые | Проверка вентиляторов охлаждения |
|  | Очистка радиаторов охлаждения и решёток системы вентиляции ИБП |
|  | Очистка ИБП при полном снятии плат и силовых элементов. |
|  | Проверка состояния электрических соединений. |
|  | Проверка на полную нагрузку ИБП |

Перечень работ, не относящихся  к ППР на обслуживание оборудования

- Таблица №10

| Код вида обслуживания | Наименование работ |
| --- | --- |
| В начале года | Сопровождение при оформлении разрешительных документов на использование Радиоэлектронных Средств Связи МН . |
|  | Устранение оголения кабеля ВОЛС на МН Восстановление железобетонных столбиков |
| По мере необходимости | Устранение последствий повреждения ВОЛС грызунами |

Полугодовые, годовые и квартальные ППР должны проводиться, невзирая на продолжительность действия договора, не менее одного за период действия договора, если продолжительность договора составляет меньше полугода

_____________                            ____________________________
   (Подпись)                                (Должность, ФИО)
М.П.

Приложение №4 к тендерной документации

по закупу услуг по техническому обслуживанию систем производственно-технологической связи для нужд ТОО «ККТ»

Таблица цен
потенциального поставщика
(наименование потенциального поставщика)
(заполняется отдельно на каждый лот)

| N п/п | Содержание | Наименование работы, услуги |
| --- | --- | --- |
| 1 | Краткое описание |  |
| 2 | Единица измерения |  |
| 3 | Цена _________за единицу без НДС |  |
| 4 | Количество (объем) |  |
| 5 | Всего цена = стр.3 х стр.4, в _______ |  |
| 6* | Общая цена без учета НДС включая все расходы потенциального поставщика на транспор- тировку, страхование, уплату таможенных пошлин, других налогов, платежей и сборов, а также иных расходов, предусмотренных условиями тендера |  |

Мы согласны с Вашими условиями платежа, оговоренными в тендерной документации. Предлагаем следующие альтернативные условия платежа
____________________________________________________________________
(перечисляются альтернативные условия платежа, если таковые имеются)
или другие условия
(перечислить______________________________________________________)
при этом предоставляем ценовую скидку
в размере _________________________________________
          (указать в денежном выражении, прописью)

______________                            ____________________________
   (Подпись)                                (Должность, ФИО)
М.П.

*Примечание: потенциальный поставщик может не указывать составляющие общей цены, при этом указанная в данной строке цена рассматривается тендерной комиссией как определенная с учетом всех затрат потенциального поставщика и не подлежит пересмотру.

Приложение №5 к тендерной документации

по закупу услуг по техническому обслуживанию систем производственно-технологической связи для нужд ТОО «ККТ»

Сведения о субподрядчиках по выполнению услуг

(соисполнителях при оказании услуг), являющихся

предметом закупок на тендере, а также виды работ и услуг

передаваемых потенциальным поставщиком субподрядчикам

(соисполнителям)

(указать полное наименование конкурса)

| № п\п | Наименование субподрядчика (соисполнителя) - юридического лица либо Ф.И.О. субподрядчика (соисполнителя), являющегося физическим лицом | Регистрационный номер налогоплательщика субподрядчика (соисполнителя), его полный юридический и почтовый адрес, контактный телефон | Наименование выполняемых работ (оказываемых услуг) в соответствии с Технической спецификацией | Объем выполняемых работ (оказываемых услуг) в соответствии с Технической спецификацией в денежном выражении |  | Объем выполняемых работ (оказываемых услуг) в соответствии с Технической спецификацией в процентном выражении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по данному субподрядчику (соисполнителю) |  |  |  |  | тенге |  | % объема |
| Всего по данному субподрядчику (соисполнителю) |  |  |  |  | тенге |  | % объема |
| Итого по всем субподрядчикам (соисполнителям) |  |  |  |  | тенге |  | % объема |

________________________________

___________________/____________/                  М.П.

(Должность, Ф.И.О. первого руководителя юридического лица - потенциального поставщика и его подпись)

Приложение №6 к тендерной документации

по закупу услуг по техническому обслуживанию систем производственно-технологической связи для нужд ТОО «ККТ»

Банковская гарантия

Наименование банка________________________________________________

(наименование и реквизиты банка)

Кому______________________________________________________________

(наименование и реквизиты Заказчика)

Гарантийное обязательство №_______

| _________________ | «___»_________ _____________г. |
| --- | --- |

(местонахождение)

Мы были проинформированы, что________________________________________

(наименование потенциального поставщика)

в дальнейшем «Поставщик», принимает участие в тендере по закупке _________________________________________________________,

Заказчиком_______________________________________________________________________________________________________

(наименование Заказчика)

и готов осуществить поставку (выполнить работу, оказать услугу)

_____________________________________________ на общую сумму __________ тенге.

(наименование товаров, работ и услуг)                                           (прописью)

Тендерной документацией от «___»__________ _____ г. по проведению вышеназванных закупок предусмотрено внесение потенциальными поставщиками обеспечения тендерной заявки в виде банковской гарантии.

В связи с этим мы ______________________ настоящим берем на себя

(наименование банка)

безотзывное обязательство выплатить Вам по Вашему требованию сумму, равную _______________________________________________________________

(сумма в цифрах и прописью)

по получении Вашего письменного требования на оплату, а также письменного подтверждения того, что Поставщик:

- потенциальный поставщик отозвал либо изменил и (или) дополнил заявку на участие в тендере после истечения окончательного срока представления заявок;

- потенциальный поставщик, определенный победителем тендера, уклонился от заключения договора о закупках;

- победитель тендера, заключив договор о закупках, не исполнил либо несвоевременно исполнил требование, установленное тендерной документацией, о внесении обеспечения возврата аванса (предоплаты) и (или) исполнения договора о закупках;

- потенциальный поставщик, занявший по итогам сопоставления и оценки второе место уклонился от заключения договора о закупках или заключив договор о закупках, не исполнил либо несвоевременно исполнил требование, установленное тендерной документацией, о внесении обеспечения возврата аванса (предоплаты) и (или) исполнения договора о закупках.

Данное гарантийное обязательство вступает в силу со дня вскрытия конвертов с тендерными заявками.

Данное гарантийное обязательство действует до окончательного срока действия тендерной заявки Поставщика на участие в тендере и истекает полностью и автоматически, независимо от того, будет ли нам возвращен этот документ или нет, если Ваше письменное требование не будет получено нами к концу _____________. Если срок действия тендерной заявки/ценового предложения продлен, то данное гарантийное обязательство продлевается на такой же срок.

Все права и обязанности, возникающие в связи с настоящим гарантийным обязательством, регулируются законодательством Республики Казахстан.

| Подпись и печать гаранта | Дата и адрес |
| --- | --- |

Приложение №7 к тендерной документации

по закупу услуг по техническому обслуживанию систем производственно-технологической связи для нужд ТОО «ККТ»

- Лот №1

ТИПОВОЙ ДОГОВОР № _________

закупа услуг по техническому обслуживанию систем производственно-технологической связи магистрального нефтепровода Атасу-Алашанькоу

г.Алматы								«___» __________ 20__ г.

ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________ именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице _____________, действующий на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, на основании ______________от __________ 20____ года, заключили настоящий договор закупа услуг по техническому обслуживанию систем производственно-технологической связи магистрального нефтепровода Атасу-Алашанькоу  (далее - Договор) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг по обслуживанию системы производственно-технологической связи нефтепровода Атасу-Алашанькоу (далее - Услуги), в сроки и на условиях, установленных в Договоре и Технической спецификации Заказчика в соответствии с Приложением № 4 к Договору, а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги в соответствии с условиями Договора.

  - Услуги считаются оказанными после подписания уполномоченными представителями Сторон акта оказанных услуг, составленного по форме в соответствии с Приложением № 2 к Договору.

- ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Исполнитель обязуется:

    - организовать техническое обслуживание оборудования Заказчика (далее - Оборудование), в соответствии с Технической спецификацией Заказчика (Приложение № 4 к Договору);

    - организовать профилактическое обслуживание Оборудования, в соответствии с Технической спецификацией Заказчика (Приложение № 4 к Договору);

    - проводить диагностические мероприятия, для своевременного выявления, регистрации и разрешения инцидентов и проблем с Оборудованием;

    - разработать и согласовать с Заказчиком не позднее 20 календарных дней с момента заключения Договора Регламент взаимодействия;

    - представлять, по первому требованию Заказчика, отчеты о ходе оказания Услуг по Договору;

    - внедрить и использовать систему регистрации, учета и контроля исполнения заявок Заказчика на техническое обслуживание и ремонт Оборудования;

    - представлять счета–фактуры и акты оказанных Услуг (Приложение №2 к Договору) не позднее 2-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем;

    - представлять ежеквартально, до 2 (второго) числа месяца следующего за отчетным месяцем акта сверки взаиморасчетов, подписанный со своей Стороны;

    - нести полную ответственность перед Заказчиком и государственными контролирующими органами за возможные происшествия, возникшие в результате несоблюдения системы управления безопасности, охраны труда и окружающей среды, со сказывающимися последствиями на ней и (или) на субподрядной организации;

    - застраховать своих работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

    - обеспечивать оказание Услуг в соответствии с регламентирующими документами по безопасности, охране труда и окружающей среды в нефтегазодобывающей промышленности Республики Казахстан;

    - представить Заказчику расчет доли казахстанского содержания в оказанном объеме услуг в соответствии с Единой методикой расчета организациями казахстанского содержания при закупке товаров, работ и услуг, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 сентября 2010 года № 964 (далее – Единая методика) по форме в соответствии с Приложением № 3 к Договору, с приложением копий сертификатов происхождения товара формы СТ-KZ (при их наличии), документа, содержащего сведения о доле фонда оплаты труда казахстанских кадров в общей численности работников Исполнителя за подписью первого руководителя и документа, содержащего сведения о доле фонда оплаты труда казахстанских кадров в общей численности работников субподрядчиков, в случае их привлечения.

  - Заказчик обязуется:

2.2.1.	оплачивать Услуги Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные условиями Договора;

2.3.	Заказчик вправе:

2.3.1.	в любое время проверять ход и качество оказания Услуг, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя;

2.3.2.	запрашивать у Исполнителя всю необходимую информацию по вопросам казахстанского содержания;

2.3.3.	в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и требовать возмещения убытков в случае представления Исполнителем недостоверной информации по доле казахстанского содержания.

- СТОИМОСТЬ УСЛУГ

  - Стоимость Услуг определяется в соответствии с перечнем Услуг, согласованным Сторонами в Приложении № 1 к Договору.

  - Общая стоимость Услуг по условиям Договора не должна превышать _______________ (______________) тенге, с учетом НДС и включает в себя все расходы, связанные с оказанием Услуг, в том числе все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

- УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

  - Оплата за оказанные Исполнителем Услуги производится Заказчиком ежемесячно в течение 20 (двадцати) операционных дней банка, обслуживающего Заказчика, после подписания Сторонами акта оказанных услуг (с указанием в них фактических объемов оказанных Услуг) и предоставления Исполнителем счета-фактуры (с указанием в нем номера и даты заключения Договора).

  - Ежеквартально до 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, Стороны подписывают акт сверки взаиморасчетов.

  - Окончательный расчет производится при условии выполнения Исполнителем всех обязательств по Договору, отсутствия у Заказчика претензии к качеству, срокам оказанных услуг, предоставления Исполнителем окончательного расчета доли казахстанского содержания в оказанном объеме Услуг в соответствии с Единой методикой, по форме согласно Приложению № 3 к Договору, и подписания Сторонами акта сверки взаимных расчетов по оказанным услугам и произведенным платежам.

  - Счет-фактура выставляется в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан не позднее момента подписания Акта оказанных услуг.

- ГАРАНТИИ

  - Исполнитель гарантирует, что, при обнаружении Заказчиком несоответствия функциональных возможностей и характеристик Услуг, оговоренных в Технической спецификации Заказчика, Исполнитель обязуется устранить эти несоответствия за свой счет и риск, в срок, по соглашению Сторон.

  - Исполнитель гарантирует достоверность предоставляемой информации по расчету казахстанского содержания в закупках, в рамках Договора. В случае предоставления недостоверной информации по расчету казахстанского содержания в закупках Исполнитель несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

- КАЗАХСТАНСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

6.1.	Доля казахстанского содержания в услугах, указанная Исполнителем в заявке на участие в тендере согласно гарантийному обязательству составляет _____ %.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

  - В случае отказа или невозможности оказания всех или части Услуг, кроме случаев, предусмотренных в Разделе 8 Договора, Заказчик вправе требовать от Исполнителя плату штрафа  в размере 5% от общей суммы Договора.

  - Оплата штрафа, предусмотренного пунктом 7.1 Договора, производится Исполнителем в течение 7 (семи) банковских дней с момента получения соответствующего счета на оплату от Заказчика.

  - Исполнитель согласен, что счет на оплату, предъявленный Заказчиком Исполнителю для оплаты штрафа, может быть удержан с предстоящих оплат по актам оказанных услуг и счетам-фактурам за оказанные Услуги.

  - Заказчик обладает правом в одностороннем порядке расторгнуть Договор без возмещения Исполнителю, каких – либо выплат, в случае если просрочка оказания Услуг превысит 45 (сорок пять) календарных дней.

  - В случае необоснованной задержки оплаты за оказанные Услуги, Исполнитель вправе требовать от Заказчика выплаты пени в размере 1% от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы задолженности.

  - Заказчик может в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и требовать возмещения убытков в случае представления Исполнителем недостоверной информации по доле казахстанского содержания.

  - Уплата штрафных санкций не освобождает виновную Сторону от выполнения обязательств по Договору, за исключением случая расторжения Договора, предусмотренного пунктом 7.6. Договора.

  - Исполнитель обязан оплатить Заказчику штраф за неисполнение обязательства по доле казахстанского содержания, указанного в пункте 6.1. Договора, в размере 5 %, а также 0,15 % за каждый 1 % невыполненного казахстанского содержания от общей стоимости Договора.

  - Кроме указанного, Исполнитель принимает на себя следующие обязательства:

    - обеспечивать и нести полную ответственность за соблюдение требований безопасности и охраны труда работников, а также технической, экологической, пожарной и промышленно-санитарной безопасности при оказании Услуг.

    - в случае несоблюдения необходимых требований и стандартов, Исполнителю может быть запрещено, оказывать Услуги на объектах Заказчика или объем его Услуг может быть сведен только к тем Услугам, которые Заказчик сочтет возможными. При этом Исполнитель несет ответственность за своевременное оказание Услуг, согласно срокам Договора.

    - нести полную ответственность перед Заказчиком и государственными контролирующими органами за возможные происшествия, возникшие в результате несоблюдения системы управления безопасности, охраны труда и окружающей среды, со сказывающимися последствиями на ней и (или) на субподрядной организации.

    - в случае предъявления штрафных санкций государственными контролирующими органами Заказчику за возможные происшествия, происшедшие в результате деятельности Исполнителя, последний несет полную материальную ответственность за выплаты вследствие возникшего ущерба, в случае наличия вины Исполнителя.

    - застраховать работников Исполнителя от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

    - обеспечивать оказание Услуг в соответствии с регламентирующими документами по безопасности, охране труда и окружающей среды в нефтегазодобывающей промышленности Республики Казахстан.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

  - Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

  - Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые не могут быть предусмотрены Стороной и не зависят от неё. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся обстоятельства, связанные с военными действиями, стихийными бедствиями, акты органов государственной власти, запрещающие и/или препятствующие исполнению Сторонами своих обязательств по Договору.

  - Сторона, которая не в состоянии выполнить обязательства по Договору вследствие обстоятельств, указанных в пункте 8.2. Договора, должна известить другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в письменном виде в течение 48 часов с приложением соответствующих документов, подтверждающих возникновение данных обстоятельств. Указанные документы должны быть подтверждены и удостоверены уполномоченным государственным органом Республики Казахстан.

  - Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать в течение более 3 (трех) месяцев, каждая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения Договора, в этом случае Стороны обязуются произвести взаиморасчеты по Договору за фактически оказанные Услуги  и произведенным платежам.

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

  - Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения, изменения, расторжения Договора, разрешаются путем переговоров.

  - В случае не достижения согласия споры разрешаются в суде, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

  - Все вопросы, не предусмотренные Договором, регулируются законодательством Республики Казахстан.

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

  - Документация и техническая информация, передаваемые Сторонами друг другу по Договору, являются конфиденциальными и не будут ими опубликовываться и/или распространяться для всеобщего сведения, а также передаваться третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением уполномоченных государственных органов, имеющих право требовать информацию по Договору.

- КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ

  - Если по условиям Договора необходимо вести какую-либо переписку, представлять или выпускать уведомления, инструкции, согласия, утверждения, сертификаты или чьи-либо решения и, если не оговорено иным образом, то такой вид переписки осуществляется в письменной форме без необоснованных отказов и задержек.

  - Все документы по переписке согласно или в связи с данным Договором должны иметь реквизиты Сторон с номером Договора.

  - Любая корреспонденция, уведомления, отчеты, запросы, требования, утверждения, согласия, инструкции, заказы, сертификаты или другие сообщения – передаваемые по электронным видам связи, написанные от руки или напечатанные – затребованные, разрешенные или выданные любой из Сторон другой Стороне, по условиям этого Договора должны выполняться заблаговременно и вручаться после получения расписки в получении, путем отправления такого же заказного письма – с требованием квитанции о получении, с помощью признанной курьерской службы (все почтовые отправления осуществляются  с предоплатой) или посредством факсимильной связи и/или телексов с правильно указанным адресом Стороны, которой адресовано послание. Адрес должен быть оформлен следующим образом:

- Заказчик: ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод», 050008, Республика

Казахстан, г. Алматы, пр. Абая, 109В

- Телефон: 8 7273 558400 (вн.2203)

- Факс:       8 7273 558409

- Адрес электронной почты: scada@kcp.kz

- Исполнитель:

- Телефон:

- Факс:

- Адрес электронной почты: ___________________или на другой такой адрес или адреса, которым (и) любая из Сторон пользуется время от времени при отправлении письменных уведомлений другой Стороне.

  - Любое сообщение, отправленное курьерской почтой, телексом, телеграммой или факсом считается (при отсутствии подтверждения более раннего получения) доставленным в момент самой передачи.

  - Уведомление, отправленное заказным (авиа) письмом считается доставленным при условии наличия штампа почтового отделения или курьерской службы, подтверждающего доставку почты.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

12.1. Договор вступает в силу после принятия Общим собранием Участников Заказчика, решения об утверждении бюджета Заказчика на 2012 год, регулирует правоотношения Сторон, возникшие с «___»___________ 201___ года, и действует по 31 декабря 2012 года, а в части взаиморасчетов и принятых на себя обязательств по условиям Договора – до их полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств.

12.2. 	Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке путем направления письменного уведомления соответствующей Стороне об этом за 30 календарных дней до даты расторжения.

  - Если у Заказчика возникнет необходимость уменьшить потребность в услугах, Заказчик оставляет за собой право в любое время в период действия Договора отказаться от дальнейшего исполнения договора, путем предварительного направления за 30 (тридцать) дней письменного уведомления Исполнителю, либо уменьшить потребность в объеме приобретаемых услуг путем подписания дополнительного соглашения. При этом Заказчик уплачивает Исполнителю фактический объем оказанных Услуг. Заказчик вправе провести переговоры с Исполнителем с целью уменьшения цены на услуги. В случае снижения цены Стороны подписывают дополнительное соглашение к Договору. Если Исполнитель не согласен на такое уменьшение, Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

  - Все дополнения и изменения к Договору, будут считаться действительными, если они выполнены в установленном порядке, в письменном виде, подписаны уполномоченными лицами Сторон и скреплены печатями.

  - После подписания Договора все предыдущие переговоры в устной и письменной форме по Договору утрачивают силу.

  - Не допускается вносить какие-либо изменения в Договор, которые могут изменить содержание предложения, явившегося основой для выбора Исполнителя.

  - Стороны не вправе передавать свои права и обязанности, предусмотренные Договором, третьим лицам, за исключением законных правопреемников Сторон, без предварительного согласия на то другой Стороны.

  - В случае изменения банковских реквизитов или юридических адресов Заказчика и Исполнителя, Стороны заблаговременно известят об этом друг друга не позднее 5 календарных дней до даты изменений.

  - Договор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, по одному экземпляру для Исполнителя и Заказчика.

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| ЗАКАЗЧИК: | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» Юридический адрес: Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, ул. Сатпаева 29 Д Фактический адрес: Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, пр. Абая, 109В Тел.: 8(327) 355-84-00, факс: 8(327) 355-84-09 РНН 600 900 539 765, БИН 040 740 001 832, БИК HSBKKZKX ИИК KZ936010131000037169 АОФ №139900 АО «Народный Сберегательный Банк Казахстана» Кбе 17 Свидетельство о постановке на учет по НДС Серия 60001 № 0022261 от 20.11.2009 года Генеральный директор _________________________ Первый Заместитель Генерального директора _________________________. М.П. | М.П. |

Приложение № 1

к типовому договору оказания услуг по техническому обслуживанию систем производственно-технологической связи магистрального нефтепровода Атасу-Алашанькоу

№________ от «__» ________ 20__ г.

Стоимость Услуг

по обслуживанию системы производственно-технологической связи линейной части нефтепровода Атасу-Алашанькоу

| № | Наименование услуг | Стоимость услуг, в тенге с НДС | Общая сумма услуг , в тенге с НДС |
| --- | --- | --- | --- |

| ЗАКАЗЧИК: | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» Генеральный директор _________________________ Первый Заместитель Генерального директора _________________________ М.П. | М.П. |

Приложение № 2

к типовому договору оказания услуг по техническому обслуживанию систем производственно-технологической связи магистрального нефтепровода Атасу-Алашанькоу

№________ от «__» ________ 20__ г.

Акт приема оказанных услуг № _____ от «__» ___________ 20__ г.

За _____месяц

Оператор:_______________________________________________________________ _Абонент: ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»

Основание: 	договор № _________ от «__» _________ 20__г.

| № п/п | Перечень оказанных услуг | Ед. изм. | Кол-во | Цена в тенге (с учетом НДС) | Стоимость в тенге (с учетом НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |
| В том числе сумма НДС: |  |  |  |  |  |

Всего оказано услуг на сумму ______________ (Сумма прописью) тенге, в том числе НДС.

Перечисленные услуги выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Клиентом. Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Заказчик						Исполнитель

______________ Ф.И.О.					_________________ Ф.И.О.

«___»________________	 				«___»_________________

Приложение № 3

к типовому договору оказания услуг по техническому обслуживанию систем производственно-технологической связи магистрального нефтепровода Атасу-Алашанькоу

№________ от «__» ________ 20__ г.

Расчет казахстанского содержания (КСр/у) производится по формуле:

n                          m

КСр/у = 100% х [(∑ СТi х Ki + ∑) (СДj - СТj - ССДj) х Rj] / S,

i=1                      j=1

где:

n - общее количество закупок товаров, приобретаемых поставщиком и субподрядчиками в целях исполнения договора закупки работ (услуг);

i - порядковый номер закупаемого товара;

СТi - стоимость i-ого товара;

Ki - доля казахстанского содержания в товаре, указанная в сертификате «СТ-КZ»;

Ki = 0, в случае отсутствия сертификата «СТ-КZ»;

m - общее количество договоров, заключенных в целях поставки работы (услуги), включая договор между заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками и т.д.;

j - порядковый номер договора;

СДj - стоимость j-ого договора;

СTj - суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком и субподрядчиками в рамках j-ого договора;

ССДj - суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в рамках исполнения j-ого договора;

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;

S - общая стоимость договора о закупке работы (услуги).

Лот №2

ТИПОВОЙ ДОГОВОР

закупа услуг по техническому обслуживанию систем производственно-технологической связи магистрального нефтепровода Кенкияк-Кумколь

г.Алматы 									«__» _________ 20__ г.

ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ______________________, действующего на основании Устава, с одной стороны и __________________ именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице ___________, действующего на основании ____________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, на основании _____________________________ от «__» _________ 20___ года, заключили настоящий договор закупа услуг по техническому обслуживанию систем производственно-технологической связи магистрального нефтепровода Кенкияк-Кумколь (далее - Договор) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг по техническому обслуживанию систем производственно-технологической связи магистрального нефтепровода Кенкияк-Кумколь (далее - Услуги), в сроки и на условиях, установленных в Договоре и Технической спецификации Заказчика (Приложение № 2 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги в соответствии с условиями Договора.

  - Услуги считаются оказанными после подписания уполномоченными представителями Сторон акта оказанных услуг, составленного по форме в соответствии с Приложением № 3 к Договору.

- ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Исполнитель обязуется:

    - организовать техническое обслуживание систем производственно-технологической связи Заказчика (далее - Оборудование), в соответствии с технической спецификацией Заказчика;

    - организовать профилактическое обслуживание Оборудования, в соответствии с технической спецификацией Заказчика;

    - проводить диагностические мероприятия, для своевременного выявления, регистрации и разрешения инцидентов и проблем с Оборудованием;

    - разработать и согласовать с Заказчиком не позднее 20 календарных дней с момента заключения Договора Регламент взаимодействия;

    - представлять, по первому требованию Заказчика, отчеты о ходе оказания Услуг по Договору;

    - внедрить и использовать систему регистрации, учета и контроля исполнения заявок Заказчика на техническое обслуживание и ремонт Оборудования;

    - представлять счета–фактуры и акты оказанных Услуг (Приложение № 3 к Договору) не позднее 2-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем;

    - представлять ежеквартально, до 2 (второго) числа месяца следующего за отчетным месяцем акта сверки взаиморасчетов, подписанных со своей Стороны;

    - нести полную ответственность, в том числе материальную, перед Заказчиком и государственными контролирующими органами за возможные происшествия, возникшие в результате несоблюдения системы управления безопасности, охраны труда и окружающей среды, со сказывающимися последствиями на ней и (или) на субподрядной организации;

    - застраховать своих работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;

    - обеспечивать оказание Услуг в соответствии с регламентирующими документами по безопасности, охране труда и окружающей среды в нефтегазодобывающей промышленности Республики Казахстан;

    - представлять Заказчику расчет доли казахстанского содержания в оказанном объеме услуг в соответствии с Единой методикой расчета организациями казахстанского содержания при закупке товаров, работ и услуг, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 сентября 2010 года № 964 (далее – Единая методика) по форме в соответствии с Приложением № 4 к Договору, с приложением копий сертификатов происхождения товара формы СТ-KZ (при их наличии), документа, содержащего сведения о доле фонда оплаты труда казахстанских кадров в общей численности работников Исполнителя за подписью первого руководителя и документа, содержащего сведения о доле фонда оплаты труда казахстанских кадров в общей численности работников субподрядчиков, в случае их привлечения.

  - Заказчик обязуется:

2.2.1.	оплачивать Услуги Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные условиями Договора;

2.3.	Заказчик вправе:

2.3.1.	в любое время проверять ход и качество оказания Услуг, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя;

2.3.2.	запрашивать у Исполнителя документацию по закупочным ценам и производителям товаров в рамках исполнения Договора и требовать у Исполнителя всю необходимую информацию по вопросам казахстанского содержания;

2.3.3.	в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и требовать возмещения убытков в случае представления Исполнителем недостоверной информации по доле казахстанского содержания и в остальных  случаях предусмотренных Договором.

- СТОИМОСТЬ УСЛУГ

  - Стоимость Услуг определяется в соответствии с перечнем Услуг, согласованным Сторонами в Приложении № 1 к Договору.

  - Общая стоимость Услуг по условиям Договора не должна превышать ______________ (________________) тенге  без  учета НДС и включает в себя все расходы, связанные с оказанием Услуг, в том числе все налоги и сборы, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан.

- УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

  - Оплата за оказанные услуги производится Заказчиком ежемесячно в течение 20 (двадцати) операционных дней банка, обслуживающего Заказчика, после подписания Сторонами актов оказанных услуг (с указанием в них фактических объемов оказанных Услуг). Предоставления Исполнителем расчета доли казахстанского содержания в оказанном объеме Услуг в соответствии с Единой методикой, по форме согласно Приложению № 4 к Договору и счета-фактуры (с указанием в нем номера и даты заключения Договора).

  - Ежеквартально до 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, Стороны подписывают акт сверки взаиморасчетов.

  - Окончательный расчет производится при условии выполнения Исполнителем в полном объме своих обязательств по Договору, отсутствия у Заказчика претензии к качеству, срокам оказанных услуг, предоставления Исполнителем окончательного расчета доли казахстанского содержания в оказанном объеме услуг по Договору и подписания Сторонами акта сверки взаимных расчетов по оказанным услугам и произведенным платежам.

  - Счет-фактура выставляется в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан не позднее момента подписания Акта оказанных услуг.

- ГАРАНТИИ

  - Исполнитель гарантирует, что, при обнаружении Заказчиком несоответствия функциональных возможностей и характеристик Услуг, оговоренных в Техническом задании Заказчика, Исполнитель обязуется устранить эти несоответствия за свой счет и риск, в срок, по соглашению Сторон.

  - Исполнитель гарантирует достоверность предоставляемой информации по расчету казахстанского содержания в закупках, в рамках Договора. В случае предоставления недостоверной информации по расчету казахстанского содержания в закупках Исполнитель несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

- КАЗАХСТАНСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

6.1. 	Доля казахстанского содержания в услугах, указанная Исполнителем в заявке на участие в тендере согласно гарантийному обязательству составляет ___ %.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

  - В случае отказа или невозможности оказания всех или части Услуг, кроме случаев, предусмотренных в Разделе 8 Договора, Заказчик вправе требовать от Исполнителя выплаты штрафа  в размере 5% от общей суммы Договора.

  - Оплата штрафа, предусмотренного пунктом 7.1 Договора, производится Исполнителем в течение 7 (семи) банковских дней с момента получения соответствующего платежного требования от Заказчика.

  - Исполнитель согласен, что платежное требование, предъявленное Заказчиком Исполнителю для оплаты штрафа, может быть включено в акт сверки взаимных расчетов с целью проведения зачета встречных однородных требований по оплате за оказанные Услуги и по оплате штрафа.

  - Заказчик обладает правом в одностороннем порядке расторгнуть Договор без возмещения Исполнителю, каких – либо выплат, в случае если просрочка оказания Услуг превысит 45 (сорок пять) календарных дней.

  - В случае необоснованной задержки оплаты за оказанные Услуги, Исполнитель вправе требовать от Заказчика выплаты пени в размере 1% от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы задолженности.

  - Заказчик может в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и требовать возмещения убытков в случае представления Исполнителем недостоверной информации по доле казахстанского содержания.

  - Уплата штрафных санкций не освобождает виновную Сторону от выполнения обязательств по Договору, за исключением случая расторжения Договора, предусмотренного пунктом 7.6. Договора.

  - Исполнитель обязан оплатить Заказчику штраф за неисполнение обязательства по доле казахстанского содержания, указанного в пункте 6.1. Договора, в размере 5 %, а также 0,15 % за каждый 1 % невыполненного казахстанского содержания от общей стоимости Договора.

  - Кроме указанных в Договоре обязательств, Исполнитель, также принимает на себя следующие обязательства:

    - обеспечивать и нести полную ответственность за соблюдение требований безопасности и охраны труда работников, а также технической экологической, пожарной и промышленно-санитарной безопасности при оказании Услуг.

    - в случае несоблюдения необходимых требований и стандартов, Исполнителю может быть запрещено, оказывать Услуги на объектах Заказчика или объем его Услуг может быть сведен только к тем Услугам, которые Заказчик сочтет возможными. При этом Исполнитель несет ответственность за своевременное оказание Услуг, согласно срокам Договора.

    - нести полную ответственность перед Заказчиком и государственными контролирующими органами за возможные происшествия, возникшие в результате несоблюдения системы управления безопасности, охраны труда и окружающей среды, со сказывающимися последствиями на ней и (или) на субподрядной организации.

    - в случае предъявления штрафных санкций государственными контролирующими органами Заказчику за возможные происшествия, происшедшие в период исполнения настоящего договора в результате деятельности Исполнителя, последний, несет полную материальную ответственность, по выплате штрафных санкций и/или любых видов ущерба, убытков понесенных Заказчиком перед третьими лицами, возникших вследствие причиненного ущерба при наличии вины Исполнителя.

    - застраховать работников Исполнителя от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

    - обеспечивать оказание Услуг в соответствии с регламентирующими документами по безопасности, охране труда и окружающей среды в нефтегазодобывающей промышленности Республики Казахстан.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

  - Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

  - Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые не могут быть предусмотрены Стороной и не зависят от неё. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся обстоятельства, связанные с военными действиями, стихийными бедствиями, акты органов государственной власти, запрещающие и/или препятствующие исполнению Сторонами своих обязательств по Договору.

  - Сторона, которая не в состоянии выполнить обязательства по Договору вследствие обстоятельств, указанных в пункте 8.2. Договора, должна известить другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в письменном виде в течение 48 часов с приложением соответствующих документов, подтверждающих возникновение данных обстоятельств. Указанные документы должны быть подтверждены и удостоверены уполномоченным государственным органом Республики Казахстан.

  - Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать в течение более 3 (трех) месяцев, каждая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения Договора, в этом случае Стороны обязуются произвести взаиморасчеты по Договору за фактически оказанные Услуги  и произведенным платежам.

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

  - Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения, изменения, расторжения Договора, разрешаются путем переговоров.

  - В случае не достижения согласия споры разрешаются в суде, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

  - Все вопросы, не предусмотренные Договором, регулируются законодательством Республики Казахстан.

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

  - Документация и техническая информация, передаваемые Сторонами друг другу по Договору, являются конфиденциальными и не будут ими опубликовываться и/или распространяться для всеобщего сведения, а также передаваться третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением уполномоченных государственных органов, имеющих право требовать информацию по Договору.

- КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ

  - Если по условиям Договора необходимо вести какую-либо переписку, представлять или выпускать уведомления, инструкции, согласия, утверждения, сертификаты или чьи-либо решения и, если не оговорено иным образом, то такой вид переписки осуществляется в письменной форме без необоснованных отказов и задержек.

  - Все документы по переписке согласно или в связи с данным Договором должны иметь реквизиты Сторон с номером Договора.

  - Любая корреспонденция, уведомления, отчеты, запросы, требования, утверждения, согласия, инструкции, заказы, сертификаты или другие сообщения – передаваемые по электронным видам связи, написанные от руки или напечатанные – затребованные, разрешенные или выданные любой из Сторон другой Стороне, по условиям этого Договора должны выполняться заблаговременно и вручаться после получения расписки в получении, путем отправления такого же заказного письма – с требованием квитанции о получении, с помощью признанной курьерской службы (все почтовые отправления осуществляются  с предоплатой) или посредством факсимильной связи и/или телексов с правильно указанным адресом Стороны, которой адресовано послание. Адрес должен быть оформлен следующим образом:

- Заказчик: ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод», 050008, г. Алматы, пр. Абая, 109В

- Телефон: 8 7273 558400 (вн.2203)

- Факс:       8 7273 558458

- Адрес электронной почты: scada@kcp.kz

- Исполнитель:

- Телефон:

- Адрес электронной почты:

- или на другой такой адрес или адреса, которым (и) любая из Сторон пользуется время от времени при отправлении письменных уведомлений другой Стороне.

  - Любое сообщение, отправленное курьерской почтой, телексом, телеграммой или факсом считается (при отсутствии подтверждения более раннего получения) доставленным в момент самой передачи.

  - Уведомление, отправленное заказным (авиа) письмом считается доставленным при условии наличия штампа почтового отделения или курьерской службы, подтверждающего доставку почты.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

12.1.	Договор вступает в силу после принятия Общим собранием Участников Заказчика, решения об утверждении бюджета Заказчика на 2012 год, регулирует правоотношения Сторон, возникшие с «___»___________ 201___ года, и действует по 31 декабря 2012 года, а в части взаиморасчетов и принятых на себя обязательств по условиям Договора – до их полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств.

  - Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке путем направления письменного уведомления соответствующей Стороне об этом за 30 календарных дней до даты расторжения.

  - Если у Заказчика возникнет необходимость уменьшить потребность в услугах, Заказчик оставляет за собой право в любое время в период действия Договора отказаться от дальнейшего исполнения договора, путем предварительного направления за 30 (тридцать) дней письменного уведомления Исполнителю, либо уменьшить потребность в объеме приобретаемых услуг путем подписания дополнительного соглашения. При этом Заказчик уплачивает Исполнителю фактический объем оказанных Услуг. Заказчик вправе провести переговоры с Исполнителем с целью уменьшения цены на услуги. В случае снижения цены Стороны подписывают дополнительное соглашение к Договору. Если Исполнитель не согласен на такое уменьшение, Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

  - Все дополнения и изменения к Договору, будут считаться действительными, если они выполнены в установленном порядке, в письменном виде, подписаны уполномоченными лицами Сторон и скреплены печатями.

  - После подписания Договора все предыдущие переговоры в устной и письменной форме по Договору утрачивают силу.

  - Не допускается вносить какие-либо изменения в Договор, которые могут изменить содержание предложения, явившегося основой для выбора Исполнителя.

  - Стороны не вправе передавать свои права и обязанности, предусмотренные Договором, третьим лицам, за исключением законных правопреемников Сторон, без предварительного согласия на то другой Стороны.

  - В случае изменения банковских реквизитов или юридических адресов Заказчика и Исполнителя, Стороны заблаговременно известят об этом друг друга не позднее 5 календарных дней до даты изменений.

  - Договор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, по одному экземпляру для Исполнителя и Заказчика.

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| ЗАКАЗЧИК: | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» Юридический адрес: Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, ул. Сатпаева 29 Д Фактический адрес: Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, пр. Абая, 109В Тел.: 8(327) 355-84-00, факс: 8(327) 355-84-09 РНН 600 900 539 765, БИН 040 740 001 832, БИК HSBKKZKX ИИК KZ936010131000037169 АОФ №139900 АО «Народный Сберегательный Банк Казахстана» Кбе 17 Свидетельство о постановке на учет по НДС Серия 60001 № 0022261 от 20.11.2009 года Генеральный директор _________________________ Первый Заместитель Генерального директора _________________________. М.П. |  |

Приложение №1

к типовому договору оказания услуг по техническому обслуживанию систем производственно-технологической связи магистрального нефтепровода Кенкияк-Кумколь

№_________ от «___» ____________ 20____ г.

Стоимость Услуг

по техническому обслуживанию систем производственно-технологической связи магистрального нефтепровода Кенкияк-Кумколь

| № п\п | Наименование услуги | Стоимость Услуг в тенге с НДС | Общая сумма в тенге с НДС |
| --- | --- | --- | --- |

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» Генеральный директор _________________________ Первый заместитель Генерального директора _________________________ М.П. |  |

Приложение №3

к типовому договору оказания услуг по техническому обслуживанию систем производственно-технологической связи магистрального нефтепровода Кенкияк-Кумколь

№_________ от «___» ____________ 20____ г.

Акт оказанных услуг № _____ от «___» ___________ 20__ г.

Исполнитель:

Заказчик: ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»

Основание: 	договор № _________ от «__» _________ 20__ г.

| № п/п | Перечень оказанных услуг | Кол-во | Ед. изм. | Цена в тенге ( с учетом НДС) | Стоимость в тенге (с учетом НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого: |  |  |  |  |  |
| В том числе сумма НДС: |  |  |  |  |  |

Всего оказано услуг на сумму ____________________ тенге, в том числе НДС ________________.                              прописью

прописью

Перечисленные услуги оказаны в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Заказчик:						Исполнитель:

______________ Ф.И.О.				_________________ Ф.И.О.

«___»________________	 			«___»_________________

Приложение №4

к типовому договору оказания услуг по техническому обслуживанию систем производственно-технологической связи магистрального нефтепровода Кенкияк-Кумколь

№_________ от «___» ____________ 20____ г.

Расчет казахстанского содержания (КСр/у) производится по формуле:

n                          m

КСр/у = 100% х [(∑ СТi х Ki + ∑) (СДj - СТj - ССДj) х Rj] / S,

i=1                      j=1

где:

n - общее количество закупок товаров, приобретаемых поставщиком и субподрядчиками в целях исполнения договора закупки работ (услуг);

i - порядковый номер закупаемого товара;

СТi - стоимость i-ого товара;

Ki - доля казахстанского содержания в товаре, указанная в сертификате «СТ-КZ»;

Ki = 0, в случае отсутствия сертификата «СТ-КZ»;

m - общее количество договоров, заключенных в целях поставки работы (услуги), включая договор между заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками и т.д.;

j - порядковый номер договора;

СДj - стоимость j-ого договора;

СTj - суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком и субподрядчиками в рамках j-ого договора;

ССДj - суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в рамках исполнения j-ого договора;

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;

S - общая стоимость договора о закупке работы (услуги).

Приложение №8 к тендерной документации

по закупу услуг по техническому обслуживанию систем производственно-технологической связи для нужд ТОО «ККТ»

Банковская гарантия

(форма обеспечения исполнения

договора о закупках)

Наименование банка: ________________________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты банка)

Кому: _____________________________________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты заказчика)

Гарантийное обязательство № ___

| __________________ (место нахождения) | «___»___________ _____ г. |
| --- | --- |

Принимая во внимание, что __________________________________,

(наименование поставщика)

«Поставщик», заключил (ит)* договор о закупках №__ от ______ г. (далее - Договор) на поставку (выполнение, оказание)

___________________________________________________________________________________________________и Вами было

(описание товаров, работ или услуг)

предусмотрено в Договоре, что Поставщик внесет обеспечение его исполнения в виде банковской гарантии на общую сумму

_________ тенге, настоящим _______________________________________

(наименование банка)

подтверждаем, что являемся гарантом по вышеуказанному Договору и берем на себя безотзывное обязательство выплатить Вам по Вашему

требованию сумму, равную

__________________________________________________________________

(сумма в цифрах и прописью)

по получении Вашего письменного требования на оплату, подтверждающего, что Поставщик не исполнил или исполнил ненадлежащим образом свои обязательства по Договору.

Данное гарантийное обязательство вступает в силу с момента его подписания и действует до ___ ___________ 20__ года.

Все права и обязанности, возникающие в связи с настоящим гарантийным обязательством, регулируются законодательством Республики Казахстан.

| Подпись и печать гарантов | Дата и адрес |
| --- | --- |