Техническая спецификация

ЛОТ №1

| № п/п | Наименование | Тип и марка | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровнемер | Микроимпульсный радарный уровнемер FMP41С-7САНКВ21С4А L=3500mm | 1 |

ЛОТ №2

| № п/п | Наименование | Тип и марка | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мембрана разделительная | Мембрана разделительная B-NLF-1-U-G | 3 |

ЛОТ №3

| № п/п | Наименование | Тип и марка | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Маршрутизатор | Маршрутизатор Cisco 2921 АС PWR | 1 |

ЛОТ №4

| № п/п | Наименование | Тип и марка | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жесткий диск | Диск жесткий HDD HP146GB 3G SAS 15К , с возможность горячей замены. | 2 |

ЛОТ №5

| № п/п | Наименование | Тип и марка | Еденица измерения (метр погонный) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель | КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ NYY-5X1,5(3A М)МСВ | 150 |

ЛОТ №6

| № п/п | Наименование | Тип и марка | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коммутатор сетевой (Switch) | Коммутатор Catalyst 2960 8 портов Ethernet 10/100Base-T + 1 T/SFP Power over Ethernet Скорость передачи данных -100 Мб/сек | 1 |

ЛОТ №7

| № п/п | Наименование | Тип и марка | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Карта памяти | Карта памяти промышленного исполнения Allen Bradley 128Mb. Code:1784-CF128 | 4 |

- На средства измерений представляются: сертификаты об утверждении типа СИ с описанием типа и признанием результатов первичной поверки завода-изготовителя; действующие свидетельства о поверке (срок окончания действия сертификата о поверке не менее десяти месяцев со дня поставки Товара);  эксплуатационные документы, предусмотренные заводом изготовителем. Эксплуатационная документация выполнена на русском языке;

- На поставленный Товар действуют стандартные гарантийные сроки и условия производителя, которые составляют 12 (двенадцать) месяцев с момента  ввода  Товара в эксплуатацию, но не более 18 (восемнадцати) месяцев с момента осуществления поставки Товара;

- Поставка оборудования предназначена для замены существующего оборудования, установленного на объектах Товарищества. В этой связи Поставщик признает и гарантирует, что все поставляемое оборудование согласно Таблице №1 полностью совместимо с существующим оборудованием по габаритам, способам крепления и установки, типу подключения к процессу и другим параметрам, необходимым для последующего беспрепятственного монтажа  в существующее оборудование и в точки отбора технологических параметров измеряемых процессов.

Место поставки Товара: Кызылординская область, г.Аральск, склад ОАВП «Аральск»

Срок поставки товара: до 31 октября 2013 года.

| Директор департамента АСУТП и связи |  | Чэн Кай |
| --- | --- | --- |
| Manager of PCS and communication department |  | Chen Kai |
| Зам. директора департамента АСУТП и связи |  | Абахов И.В. |
| Deputy Manager of PCS and communication department |  | I. Abakhov |