| Техническая спецификация по закупке горелки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование товаров | Техническая характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Место поставки | Условия и срок поставки | Завод изготовитель, страна происхождения* | Марка, модель* |
|  | Горелка Baltur BT 40 DSN-4T/D (Котла "LHSO.35-0,4/95/70-Yz") | Двухступенчатая горелка Baltur BT 40 DSN-4T/D для Котла "LHSO.35-0,4/95/70-Yz". Тепловая мощность 223 - 446 кВт, потребляемая мощность (220 В) 0,55 кВт, вес 85 кг. Оснащение: шестеренчатый насос с регулятором давления | КМП | 1 | НПС №11 МН "Атасу-Алашанькоу", г.Ушарал, Алматинская область, Республика Казахстан | С момента заключения Договора в течении 5 месяцев. На условиях поставки DDP |  |  |

Примечание:

Потенциальный Поставщик обязуется, что:

1. поставляемые товары и предоставляемые услуги должны соответствовать Техническим требованиям и спецификации Заказчика;

2. цены и стоимость предлагаемых товаров, услуг должны включать все сопутствующие расходы потенциального поставщика;

3. гарантийный срок послепродажного сервиса на поставляемое оборудование в течение 2-х лет с момента поставки оборудования.

4. сроки поставок товаров и услуг должны соответствовать требованиям Заказчика.

5. обладает материальными, финансовыми и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, в подтверждение предоставить справку с банка об отсутствии задолженности.

6. не привлечен судом к ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по заключенным в течение последних двух лет договорам, с предоставлением гарантийного письма, оформленном на бланке.

7. предоставит гарантийное письмо об обязательном предоставлении к поставляемому оборудованию сертификатов о поверке, об утверждении типа СИ РК

8. предоставит детальную таблицу цен с указанием цены за каждую единицу оборудования.

9. предоставит гарантийное письмо о последующем гарантийном послепродажном сервисе на поставляемое оборудование в течение 2-х лет с момента поставки оборудования.

10. предоставит документальное подтверждение, гарантирующее исполнение под агрессивную рабочую среду.

* - Графы заполняются потенциальным поставщиком в обязательном порядке.

______________                            ____________________________
   (Подпись)                                (Должность, ФИО)
М.П.

| No. | Name | Technical assignment | Mesuring unit | Quantity | Place of delivery | Time of delivery |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BURNER BALTUR BT 40 DSN-4T/D (OF THE BOILER "LHSO.35-0,4/95/70-Yz") | Two-section burner Baltur BT 40 DSN-4T/D for the bolier "LHSO.35-0,4/95/70-Yz". Heat output 223 - 446 kilowatt, power consumption (220 V) 0,55 kilowatt, weight 85 kg. Equipped: gear pump with pressure and kPa controller | КМП | 1 | PS No.11 of Atasu-Alashankou pipeline, the city of Usharal, Almaty oblast, Republic of Kazakhstan | From the date of Contract conclusion within 5 months. On DDP delivery conditions |  |  |