Техническая спецификация закупаемых услуг

Услуги по проверке (в т.ч. метрологической экспертизы проекта во ВНИИМ) технического состояния СИКН Кенкияк на соответствие требованиям нормативных документов

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Полное наименование закупаемых услуг:

# «Услуги по проверке (в т.ч. метрологической экспертизы проекта во Всероссийском научно-исследовательском институте метрологии имени Д.И. Менделеева (далее ВНИИМ)) СИКН Кенкияк на соответствие требованиям нормативных документов» (далее – Услуги).

- ВВЕДЕНИЕ

- В настоящем документе представлены требования к оказанию услуг по «Услуги по проверке (в т.ч. метрологической экспертизы проекта во ВНИИМ) СИКН Кенкияк на соответствие требованиям нормативных документов».

- Система измерения количества и показателей качества нефти (СИКН) Кенкияк предназначена для определения количества и показателей качества нефти, отгружаемой с ГНПС Кенкияк, принадлежащей АО «КазТрансОйл» в магистральный нефтепровод «Кенкияк - Кумколь», при выполнении приемо-сдаточных операций.

- При проведении метрологической аттестации СИКН Кенкияк в ноябре 2010 года, было установлено неготовность измерительной части СИКН и наличие несоответствий требованиям действующих в РК нормативных документов, рекомендациям изготовителей оборудования и приборов.

- Цель оказания Услуг – определение:

- наличия в проекте и СИКН Кенкияк нарушений требований действующих в РК нормативных документов, рекомендаций  изготовителей оборудования и приборов;

- возможность и способы устранения несоответствий;

- степень готовности СИКН для использования при проведении учетных операций.

- Состав оказываемых услуг

  - При оказании Услуг Исполнитель должен выполнить следующее, но не ограничиваясь:

- 3.1.1. Проверку СИКН Кенкияк, в том числе материалов проекта и принятых проектных решений, на соответствие требования нормативной документации и наличия отклонений от решений принятых Базовым проектом:

- 3.1.1.1. Проверка технического задания

- 3.1.1.2. Проверка спецификаций

- 3.1.1.3. Проверка схем

- 3.1.1.4. Проверка чертежей

- 3.1.1.5. Проверка опросных листов

- 3.1.1.6. Проверка качества выполненного монтажа СИКН и входящего в её состав оборудования и приборов.

- Проверка должна выполняться на соответствие требованиям действующих в РК нормативных документов, в том числе СНиП, ГОСТ, СТ РК, НПБ, ВППБ, ППБО, ПБ, ВСН, API, НД/РД по учету нефти.

- 3.1.2. Организация проведения метрологической экспертизы СИКН Кенкияк проекта во Всероссийском научно-исследовательском институте метрологии имени Д.И.Менделеева

- Плановые сроки начала и окончания оказания услуг

  - Срок оказания Услуг: в течение 10 недель с момента заключения договора, но не позднее 31 декабря 2011 года.

- Требования к оказываемым услугам

  - Исполнитель должен оказать Услуги в объеме указанном в п.3.

  - В ходе оказания услуг Исполнитель обязан:

    - с целью получения заключений о соответствии выполненного монтажа направлять запросы в адрес изготовителей оборудования и приборов;

    - с целью определения соответствия требованиям НД направлять запросы в уполномоченные органы и другие организации, осуществляющие профессиональную деятельность по проектированию, изготовлению, монтажу измерительных систем, аналогичного оборудования и систем, а так же выполнению пуско-наладочных работ (при наличии соответствующих разрешений и  лицензий);

  - с целью получения экспертизы проекта в ВНИИМ, (г. Санкт-Петербург) направить запрос и необходимые документы, разделы проекта СИКН Кенкияк, выполнить необходимые действия для получения экспертного заключения;

  - с целью подготовки заключения изучить и проверить необходимые материалы проекта СИКН Кенкияк, материалов «как построено» и Базового проекта (в части СИКН);

  - определить степень готовности СИКН, с учетом установленных несоответствий и ошибок,  для использования при проведении учетных операций;

  - выдать рекомендации и варианты решений по устранению установленных несоответствий, обоснованных требованиями действующих НД, рекомендациями изготовителей, уполномоченных органов и других организаций, осуществляющих профессиональную деятельность по проектированию, изготовлению, монтажу измерительных систем, аналогичного оборудования и систем, а так же выполнению пуско-наладочных работ (при наличии соответствующих разрешений и  лицензий);

  - оформить результаты оказанных услуг в виде отчета, содержащего все обосновывающие документы, экспертные заключения и другие необходимые материалы.

- Требования к потенциальному поставщику

  - Поставщик должен являться платежеспособным, не подлежать ликвидации, на его имущество не должен быть наложен арест, его финансово-хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

  - Поставщик должен обладать материальными, финансовыми и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках;

  - Поставщик не должен быть привлеченным судом к ответственности за неисполнение или ненадлежащее  исполнение им обязательств по заключенным в течение последних двух лет договорам о государственных закупках.

- МЕСТО оказания услуг

  - Услуги оказываются по адресу:  г. Алматы, ул. Сатпаева 29 Д, офис ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»

______________                          ____________________________
   (Подпись)                                (Должность, ФИО)
М.П.