«Утверждено»

Приказ №____от «___»________ 20__ г.

Генеральный директор ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»

_________________________________

Чжан Чэн У

ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по закупке услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию ВЛ и ячеек МН Атасу-Алашанькоу и Кенкияк-Кумколь для нужд ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»

(далее – Тендерная документация)

Организатор закупок (Заказчик) –

ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»

Юридический адрес:  Республика Казахстан,

Алматы 050008, ул. Сатпаева, 29Д

Телефон: (727) 2588400 Факс: (727) 2588485

РНН 600900539765

ИИК KZ936010131000037169,

БИК HSBKKZKX 
название банка:

АОФ №139900 АО «Народный Сберегательный Банк  Казахстана,

Алматы 050046, ул. Розыбакиева, 97
адрес веб-сайта www.kkt.kz

Сумма, выделенная для закупки (в проекте бюджета) – без учета НДС.

Лот №1 - Закупка услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию  ВЛ-110кВ 145 км  для  ПС НПС-9 110/10 кВ МН Атасу-Алашанькоу – 10 174 998,66 (десять миллионов сто семьдесят четыре девятьсот девяносто восемь)  тенге 66 тиын без учета НДС;

Лот №2 - Закупка услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию 2-х ячеек 110кВ расположенных на подстанции Балхашская для НПС-9 МН Атасу-Алашанькоу - 2 202 128,81 (два миллиона двести две тысячи сто двадцать восемь)  тенге 81 тиын без учета НДС;

Лот №3 - Закупка услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию 2-х ячеек 10кВ на ПС "Акадыр",  2-х ячеек 10кВ на ПС "Акжал" МН Атасу-Алашанькоу

- 4 651 326,66 (четыре миллиона шестьсот пятьдесят одна тысяча триста двадцать шесть)  тенге 66 тиын без учета НДС;

Лот №4 - Закупка услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию 1-й ячейки 10кВ на ПС "Актогай", 4-х ячеек 10кВ на ПС  "Ушарал", "Коктума" и 2-х ячеек 10кВ на ПС "Достык" МН Атасу-Алашанькоу - 7 267 699,50 (семь миллионов двести шестьдесят семь тысяч шестьсот девяносто девять)  тенге 50 тиын без учета НДС;

Лот №5 - Закупка услуг по Э и ТО ячеек, распределительных пунктов, преобразовательных подстанций 35/10/6кВ МН Кенкияк-Кумколь – 19 871 785,00 (девятнадцать миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят пять)  тенге без учета НДС;

Лот №6 - Закупка услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию  ВЛ- 35/10/6кВ нефтепровода Кенкияк-Кумколь – 5 171 426,00 (пять миллионов сто семьдесят одна тысяча четыреста двадцать шесть)  тенге без учета НДС;

Примечание: Условием заключения договора о закупках с победителем открытого тендера является утверждение бюджета и плана закупок по товарам, работам и услугам Общества на 2011 год.

Заявки на участие в тендере представляются потенциальными поставщиками либо их уполномоченными представителями нарочно или с использованием заказной почтовой связи по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, 29Д, блок В, каб. 211, в срок до __ часов 00 мин. __ января 2011г.  (окончательный срок представления заявок).

Заседание тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками потенциальных поставщиков на участие в тендере проводится по адресу г. Алматы, ул. Сатпаева, 29Д, блок А, каб. 300 в __ часов 00 мин., __ января 2011г.

Регистрация потенциальных поставщиков (их уполномоченных представителей с документально оформленными полномочиями на представление интересов потенциальных поставщиков при осуществлении процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом тендере) для участия в заседании тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками потенциальных поставщиков производится секретарем тендерной комиссии, до __ часов 50 мин. __ января 2011г, г. Алматы, ул. Сатпаева, 29Д, блок В, каб. 211.

Срок действия заявки на участие в тендере должен быть не менее 60 календарных дней с даты вскрытия конвертов с заявками.

Обеспечение исполнения договора о закупках по итогам тендера в  размере - нет.

Условия платежа:  – Оплата за оказанные Услуги производится Заказчиком ежемесячно в течение 20 (двадцати) операционных дней банка, обслуживающего Заказчика, после подписания Сторонами актов оказанных услуг и предоставления Исполнителем оригинала счета-фактуры.

Окончательный расчет производится при условии выполнения Исполнителем всех обязательств по Договору, отсутствия у Заказчика претензии к качеству, срокам оказанных Услуг, подписания Сторонами акта сверки взаимных расчетов по оказанным услугам и произведенным платежам и предоставления Исполнителем расчета доли казахстанского содержания в соответствии с Единой методикой расчета организациями казахстанского содержания при закупке товаров, работ и услуг, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 сентября 2010 года № 964.

Потенциальный поставщик может представить альтернативные условия платежа, или другие условия  и связанные с ними конкретные ценовые скидки  (примечание: авансовый платеж осуществляется только по предоставлению потенциальным поставщиком  банковской гарантии на возврат авансового платежа или гарантийного денежного взноса, вносимого на банковский счет заказчика). При этом потенциальный поставщик в своей конкурсной заявке должен указать, какую ценовую скидку он может предложить в этом случае

## Содержание, оформление и представление заявок

- Заявка на участие в открытом тендере является формой выражения согласия потенциального поставщика оказать услуги в соответствии с требованиями и условиями, установленными тендерной документацией.

- Заявка на участие в открытом тендере должна содержать:

- заполненную и подписанную потенциальным поставщиком заявку на участие в открытом тендере согласно приложению 1 или 2 к Тендерной документации;

- нотариально засвидетельствованную копию лицензии, нотариально засвидетельствованные копии лицензии и/или патентов, свидетельств, сертификатов, дипломов, других документов, подтверждающих право потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров, выполнение работ и предоставление услуг;

- техническую спецификацию (техническое задание) потенциального поставщика согласно приложению 3 к Тендерной документации;

- оригинал документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки на участие в открытом тендере;

- документы, подтверждающие применимость к заявке критериев оценки и сопоставления, указанных в пункте 35 Тендерной документации;

- ценовое предложение потенциального поставщика согласно приложению 4 к Тендерной документации, подписанное потенциальным поставщиком;

- нотариально засвидетельствованную копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, для физического лица – нотариально засвидетельствованную копию документа о регистрации в качестве субъекта предпринимательства, для временного объединения юридических лиц (консорциум) - нотариально засвидетельствованную копию соглашения о консорциуме и нотариально засвидетельствованные копии свидетельств о государственной регистрации (перерегистрации) участников консорциума;

- документ, содержащий сведения об учредителях: нотариально засвидетельствованную копию устава, утвержденного в установленном законодательством порядке (в случае участия консорциума представляется нотариально засвидетельствованная копия устава каждого юридического лица, входящего в консорциум), нотариально засвидетельствованная копия выписки из реестра держателей акций, выданная не более чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты вскрытия конвертов;

- нотариально засвидетельствованную копию документа о назначении (избрании) первого руководителя потенциального поставщика;

- доверенность лицу (лицам), представляющему интересы потенциального поставщика, на право подписания заявки на участие в тендере, за исключением первого руководителя потенциального поставщика, имеющего право выступать от имени потенциального поставщика без доверенности, в соответствии с уставом потенциального поставщика.

- В случае привлечения потенциальным поставщиком субподрядчиков по выполнению работ (соисполнителей при оказании услуг), являющихся предметом проводимых закупок, заявка на участие в открытом тендере должна содержать перечень субподрядчиков по выполнению работ (соисполнителей при оказании услуг) и объем передаваемых на субподряд (соисполнение) работ и услуг согласно приложению 5 к Тендерной документации.

- Заявка на участие в открытом тендере также должна содержать нотариально засвидетельствованные копии лицензий на выполняемые субподрядчиком работы (оказываемые соисполнителем услуги) в случае, если потенциальный поставщик привлекает субподрядчиков (соисполнителей) на тендер, которым предполагается деятельность, подлежащая обязательному лицензированию.

- Не допускается передача потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) на субподряд (соисполнение) в совокупности более двух третей объема работ (стоимости строительства), услуг.

- Потенциальный поставщик, не являющийся резидентом Республики Казахстан представляет те же документы, что и резиденты Республики Казахстан, либо документы, содержащие аналогичные сведения с нотариально засвидетельствованным переводом на язык Тендерной документации

- Срок действия заявки на участие в открытом тендере должен соответствовать требуемому сроку, установленному тендерной документацией.

- Заявка на участие в открытом тендере представляется потенциальным поставщиком в запечатанном конверте до истечения окончательного срока представления заявок, указанного в тендерной документации, которая должна быть прошита, страницы либо листы пронумерованы, последняя страница либо лист заверяется подписью и печатью (для физического лица, если таковая имеется) потенциального поставщика.

- Оригинал документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки на участие в открытом тендере, прикладывается отдельно.

- На лицевой стороне запечатанного конверта с заявкой на участие в тендере потенциальный поставщик должен указать:

- полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика;

- полное наименование и почтовый адрес Заказчика, которые должны соответствовать аналогичным сведениям, указанным в тендерной документации;

- наименование тендера (лота) для участия в котором представляется заявка на участие в тендере потенциального поставщика.

Не допускается представление конверта с заявкой на участие в открытом тендере либо документов и (или) материалов, являющихся составной частью заявки на участие в открытом тендере, после истечения окончательного срока представления конверта с заявкой, указанного в тендерной документации.

Конверт с заявкой на участие в открытом тендере, представленный после истечения установленного срока, не вскрывается и возвращается потенциальному поставщику.

Потенциальный поставщик должен представить один оригинал и одну копию Заявки с указанием "ОРИГИНАЛ" и "КОПИЯ". В случае расхождений между ними, преимущество будет иметь оригинал.

- Заказчик в хронологическом порядке вносит в журнал регистрации заявок на участие в открытом тендере сведения о потенциальных поставщиках, представивших до истечения установленного срока конверты с заявками на участие в открытом тендере.

- Потенциальный поставщик не позднее окончания срока представления заявок на участие в открытом тендере вправе:

- изменить и (или) дополнить внесенную заявку на участие в открытом тендере;

- отозвать свою заявку на участие в открытом тендере, не утрачивая права на возврат внесенного им обеспечения заявки на участие в открытом тендере.

Не допускается внесение изменений и (или) дополнений, равно как отзыв заявки на участие в открытом тендере, после истечения окончательного срока представления конверта с заявкой на участие в открытом тендере.

- Потенциальный поставщик несет все расходы, связанные с его участием в закупках способом открытого тендера. Заказчик (тендерная комиссия, экспертная комиссия, эксперт) не несет обязательства по возмещению этих расходов независимо от итогов закупок способом открытого тендера.

- Заявка составляется на языке в соответствии с законодательством Республики Казахстан. При этом Заявка может содержать документы, составленные на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться точный перевод на язык Тендерной документации, и в этом случае преимущество будет иметь перевод.

- Потенциальный поставщик представивший недостоверную информацию будет включен в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков).

## Обеспечение заявки на участие в тендере

- Потенциальный поставщик вносит обеспечение заявки на участие в тендере, в качестве гарантии того, что  он:

  - не отзовет либо не изменит свою заявку на участие в тендере после истечения окончательного срока представления заявок;

  - в случае определения его победителем тендера заключит договор с Заказчиком в сроки, установленные протоколом об итогах тендера и внесет обеспечение исполнения договора о закупках, в случае если условиями закупок предусмотрено внесение обеспечения исполнения договора.

- Потенциальный поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения заявки на участие в тендере:

- гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика до истечения окончательного срока представления тендерных заявок;

- банковскую гарантию, по форме приложения 6 к Тендерной документации.

- Обеспечение заявки на участие в тендере представляется в размере 1% (одного процента) от суммы, выделенной для закупки, (потенциальный поставщик вносит такое обеспечение отдельно по каждому лоту, на которые подает свою тендерную заявку) и со сроком действия не менее срока действия самой тендерной заявки.

- Все Заявки, не содержащие подтверждения внесения обеспечения заявки на участие в тендере, отклоняются тендерной комиссией, как не отвечающие требованиям Тендерной документации. В случае внесения обеспечения заявки на участие  путем перечисления гарантийного денежного взноса на банковский счет Заказчика в подтверждающем документе должны быть указаны название тендера (лота при наличии), сумма обеспечения, наименование Заказчика и потенциального поставщика.

- Обеспечение заявки на участие в тендере, внесенное потенциальным поставщиком возвращается потенциальному поставщику в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня наступления одного из следующих случаев:

- отзыва данным потенциальным поставщиком своей заявки на участие в тендере до истечения окончательного срока представления заявок;

- подписания протокола об итогах тендера. Указанный случай не распространяется на потенциального поставщика, определенного победителем;

- вступления в силу договора о закупках и внесения победителем тендера обеспечения исполнения договора о закупках, предусмотренного тендерной документацией;

- истечения срока действия заявки на участие в тендере.

- Обеспечение заявки на участие в тендере, внесенное потенциальным поставщиком не возвращается при наступлении одного из следующих случаев:

- потенциальный поставщик отозвал либо изменил и (или) дополнил заявку на участие в тендере после истечения окончательного срока представления заявок;

- потенциальный поставщик, определенный победителем тендера, уклонился от заключения договора о закупках;

- победитель тендера, заключив договор о закупках, не исполнил либо несвоевременно исполнил требование, установленное тендерной документацией, о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора о закупках, в том числе на сумму денег, выплачиваемых до полного исполнения обязательств по договору.

- Обеспечение заявки на участие в тендере не вносится:

- организациями инвалидов (физическими лицами - инвалидами, осуществляющими предпринимательскую деятельность;

- субъектами малого и среднего предпринимательства, если в целом по тендеру объем предлагаемых ими товаров, работ и услуг в стоимостном выражении не превышает шеститысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

- Содержание ценового предложения

- Ценовое предложение потенциального поставщика должно содержать цену за единицу, а также общую цену товаров, работ и услуг без учета НДС.

- Ценовое предложение должно включать в себя расходы на транспортировку и страхование, на оплату таможенных пошлин, других налогов, сборов, а также иных расходов, предусмотренных условиями выполнения работ, оказания услуг.

- Ценовое предложение участника тендера, являющегося резидентом Республики Казахстан, должно быть выражено в тенге. Ценовое предложение участника тендера, не являющегося резидентом Республики Казахстан, может быть выражено в иной валюте, при этом для приведения ценовых предложений к единой валюте в целях их сопоставления и оценки будет применен официальный курс Национального банка Казахстана на день вскрытия конвертов с заявками на участие в тендере.

- Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом тендере

- Тендерная комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в открытом тендере в день, время и в месте, которые указаны в тендерной документации.

При вскрытии каждого конверта с заявкой на участие в открытом тендере тендерная комиссия объявляет информацию о перечне документов и материалов, содержащихся в заявке на участие в открытом тендере.

- До начала заседания тендерной комиссии секретарь тендерной комиссии проверяет документально оформленные полномочия представителей потенциальных поставщиков на представление интересов потенциальных поставщиков при осуществлении процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом тендере.

- Вскрытию подлежат конверты с заявками на участие в открытом тендере, представленные в сроки, установленные в объявлении об осуществлении закупок способом открытого тендера и тендерной документации.

- Заявка на участие в открытом тендере вскрывается также в случае, если на тендер (лот) представлена только 1 заявка на участие в открытом тендере (лоте).

- Заседание тендерной комиссии по вскрытию конвертов проходит в следующей последовательности:

- председатель тендерной комиссии или лицо, определенное председателем:

информирует присутствующих о:

составе тендерной комиссии, секретаре тендерной комиссии;

наличии либо отсутствии запросов потенциальных поставщиков, по разъяснению положений тендерной документации;

наличии либо отсутствии факта, а также причин внесения изменений и дополнений в тендерную документацию;

потенциальных поставщиках, представивших в установленный срок заявки на участие в открытом тендере, зарегистрированные в журнале регистрации заявок на участие в открытом тендере;

оглашает иную информацию по данному тендеру;

вскрывает конверты с заявками на участие в открытом тендере и оглашает перечень документов, содержащихся в заявке и их краткое содержание, а также цены и скидки (при наличии), заявленные потенциальными поставщиками в ценовых предложениях;

- уполномоченные представители потенциальных поставщиков имеют право ознакомиться с ценами и скидками (при наличии), заявленными иными потенциальными поставщиками под роспись на соответствующих ценовых предложениях после оглашения цен и скидок, заявленных потенциальными поставщиками в ценовых предложениях;

- секретарь тендерной комиссии:

оформляет соответствующий протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом тендере;

информирует потенциальных поставщиков или их уполномоченных представителей о сроке, в течение которого они могут получить копию указанного протокола заседания тендерной комиссии;

запрашивает уполномоченных представителей потенциальных поставщиков о наличии жалоб или возражений против действий (или бездействия) тендерной комиссии.

- Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом тендере подписывается и полистно визируется составом тендерной комиссии и ее секретарем.

- Копия протокола вскрытия конвертов предоставляется по запросу потенциального поставщика или его уполномоченного представителя не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса.

- Не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем указанного заседания тендерной комиссии, Заказчик опубликовывает на своем веб-сайте и на веб-сайте, определенном Фондом, текст подписанного протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом тендере.

- Протокол заседания тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом тендере должен содержать следующие сведения:

- день, время и место проведения заседания;

- состав тендерной комиссии;

- полное наименование, фактический адрес потенциальных поставщиков, предоставивших заявки в установленные сроки, с указанием даты и времени предоставления заявок;

- информацию о содержании заявок, ценах и скидках, заявленных потенциальными поставщиками в ценовых предложениях;

- полное наименование, фактический адрес потенциальных поставщиков, которым возвращены заявки ввиду их представления после окончательного срока представления заявок;

- жалобы или возражения против действий (или бездействия) тендерной комиссии, заявленные уполномоченными представителями потенциальных поставщиков в ходе заседания тендерной комиссии по вскрытию конвертов.

- Рассмотрение заявок на участие в тендере, оценка и сопоставление заявок на участие в тендере и подведение итогов тендера

- Заявки на участие в открытом тендере рассматриваются тендерной комиссией на предмет соответствия заявок требованиям тендерной документации. Не отклоненные по основаниям, указанным в тендерной документации, заявки сопоставляются и оцениваются тендерной комиссией в целях выбора победителя открытого тендера, предложившего наилучшие условия поставки (выполнения, оказания) закупаемых товаров, работ, услуг.

- Заявки рассматриваются тендерной комиссией в срок не более 10 (десяти) рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом тендере. При проведении закупок товаров, работ, услуг, имеющих сложные технические характеристики и спецификации, заявки рассматриваются тендерной комиссией с привлечением эксперта (экспертной комиссии) в срок не более 20 (двадцати) рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом тендере.

- При рассмотрении заявок тендерная комиссия вправе:

- запросить у потенциальных поставщиков материалы и разъяснения, необходимые для рассмотрения, оценки и сопоставления заявок (за исключением предложенной цены (скидок) и технической спецификации);

- с целью уточнения сведений, содержащихся в заявках, запросить необходимую информацию у соответствующих государственных органов, физических и юридических лиц.

При этом не допускаются запросы и иные действия тендерной комиссии, связанные с приведением заявки на участие в открытом тендере в соответствие с требованиями тендерной документации, заключающиеся в дополнении заявки недостающими документами, замене документов, приведении в соответствие ненадлежащим образом оформленных документов.

- Тендерная комиссия отклоняет заявку в случае:

- признания заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям тендерной документации;

- если потенциальный поставщик является аффилиированным лицом другого потенциального поставщика, подавшего заявку на участие в данном тендере (лоте);

- ценовое предложение потенциального поставщика превышает сумму, выделенную для закупки;

- Не отклоненные заявки сопоставляются и оцениваются тендерной комиссией согласно критериям, содержащимся в настоящей Тендерной документации. Победитель открытого тендера определяется на основе наименьшей условной цены, рассчитываемой с учётом применения следующих критериев:

- потенциальный поставщик является отечественным товаропроизводителем закупаемого товара (условное снижение цены на 10%);

- потенциальный поставщик является организацией инвалидов (физическим лицом - инвалидом, осуществляющим предпринимательскую деятельность) (условное снижение цены на 5%);

- наличие у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг, в течение последних 10 лет (условное снижение цены на 1,5% за 3 года опыта работы и 0,5% за каждый последующий 1 год работы, но не более 5%), подтвержденного соответствующими оригиналами или нотариально засвидетельствованными копиями актов приема – передачи поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг;

- казахстанское содержание в товаре  потенциального поставщика, являющегося предметом проводимых закупок (условное снижение цены на 0,1% за каждый 1% казахстанского содержания), которое определяется на основании сертификата происхождения товара (формы CT KZ) или заявления-декларации, выданного соответствующим уполномоченным органом при выпуске единичного, нестандартного, несерийного товара или товара, выпускаемого под заказ;

- гарантийное обязательство потенциального поставщика по доле казахстанского содержания в работах или услугах (условное снижение цены на 0,1% за каждый 1% казахстанского содержания), подписанное первым руководителем потенциального поставщика либо лицом им уполномоченным, с указанием процентного значения казахстанского содержания в предлагаемых работах или услугах;

- Технические, качественные и эксплуатационные характеристики поставляемых товаров, работ или услуг (условное снижение цены до 10% включительно).

- В случае непредставления потенциальным поставщиком документов, подтверждающих критерии, влияющие на условное понижение цены, тендерная комиссия не применяет к такому потенциальному поставщику условную скидку, при этом непредставление документов, подтверждающих критерии, влияющие на условное понижение цены, не является основанием для отклонения такой заявки.

Потенциальный поставщик, занявший по итогам сопоставления и оценки второе место, определяется на основе цены, следующей после наименьшей условной цены, рассчитываемой с учётом применения критериев, содержащихся в тендерной документации.

При равенстве условных цен тендерных ценовых предложений победителем (или потенциальным поставщиком, занявшим по итогам сопоставления и оценки второе место) признается отечественный товаропроизводитель закупаемого товара. При равенстве условных цен тендерных ценовых предложений отечественных товаропроизводителей победителем (или потенциальным поставщиком, занявшим по итогам сопоставления и оценки второе место) признается отечественный товаропроизводитель, имеющий больший опыт работы производства закупаемых товаров. При равенстве условных цен тендерных ценовых предложений, в случае отсутствия отечественного товаропроизводителя, победителем (или потенциальным поставщиком, занявшим по итогам сопоставления и оценки второе место) признается потенциальный поставщик, имеющий больший опыт работы на рынке закупаемых товаров, являющихся предметом открытого тендера. При равенстве условных цен тендерных ценовых предложений и равном опыте работы на рынке закупаемых товаров (или в случае невозможности определения опыта работы на основании представленных потенциальными поставщиками документов) победителем (или потенциальным поставщиком, занявшим по итогам сопоставления и оценки второе место) признается потенциальный поставщик, ранее предоставивший заявку на участие в тендере.

В случае осуществления закупок работ, услуг при равенстве условных цен тендерных ценовых предложений победителем (или потенциальным поставщиком, занявшим по итогам сопоставления и оценки второе место) признается отечественный потенциальный поставщик закупаемых работ, услуг. При равенстве условных цен тендерных ценовых предложений отечественных поставщиков работ, услуг победителем (или потенциальным поставщиком, занявшим по итогам сопоставления и оценки второе место) признается отечественный поставщик работ, услуг, имеющий больший опыт работы на рынке закупаемых работ, услуг, являющихся предметом открытого тендера. При равенстве условных цен тендерных ценовых предложений, в случае отсутствия отечественного поставщика работ, услуг победителем (или потенциальным поставщиком, занявшим по итогам сопоставления и оценки второе место) признается потенциальный поставщик, имеющий больший опыт работы на рынке закупаемых работ, услуг, являющихся предметом открытого тендера. При равенстве условных цен тендерных ценовых предложений и равном опыте работы на рынке закупаемых работ или услуг (или в случае невозможности определения опыта работы на основании представленных потенциальными поставщиками документов) победителем (или потенциальным поставщиком, занявшим по итогам сопоставления и оценки второе место) признается потенциальный поставщик, ранее предоставивший заявку на участие в тендере.

- Итоги открытого тендера оформляются протоколом. Протокол об итогах открытого тендера подписывается и полистно визируется составом тендерной комиссии и её секретарём.

- В протоколе об итогах открытого тендера должна содержаться информация:

- о месте и времени подведения итогов;

- о поступивших заявках потенциальных поставщиков на участие в открытом тендере;

- о сумме, выделенной для закупки, предусмотренной в плане закупок без учета НДС;

- об отклоненных заявках, основаниях отклонения;

- о потенциальных поставщиках, признанных соответствующими требованиям тендерной документации;

- о результатах применения критериев оценки;

- об итогах открытого тендера;

- о сумме и сроках заключения договора о закупках в случае, если открытый тендер состоялся;

- о потенциальном поставщике, занявшем второе место;

- сведения о направлении запросов потенциальным поставщикам, соответствующим государственным органам, физическим и юридическим лицам;

- иная информация по усмотрению тендерной комиссии.

- Открытый тендер признаётся тендерной комиссией несостоявшимся в случае:

- представления заявок на участие в тендере менее двух потенциальных поставщиков;

- если после отклонения тендерной комиссией по основаниям, предусмотренным пунктом 34 Тендерной документации, осталось менее двух заявок на участие в тендере потенциальных поставщиков;

- уклонения победителя и потенциального поставщика, занявшего второе место, от заключения договора;

- непредставления победителем тендера банковской гарантии или иного обеспечения исполнения договора в соответствии с требованиями Тендерной документации.

- Заказчик не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола об итогах открытого тендера:

- направляет победителю уведомление;

- размещает протокол об итогах открытого тендера на веб-сайте Заказчика и на веб-сайте, определенном Фондом;

- публикует информацию об итогах открытого тендера в периодическом печатном издании, распространяемом на всей территории Республики Казахстан, с периодичностью издания не менее 3 (трех) раз в неделю.

- Заказчик не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного запроса потенциального поставщика, представившего заявку на участие в тендере, должен представить ему на безвозмездной основе копию протокола об итогах соответствующего открытого тендера.

## Порядок заключение договора о закупках по итогам тендера

- Договор о закупках заключается в соответствии с проектом договора о закупках (приложение 7 к Тендерной документации).

- Цена договора о закупках должна содержать цену, предложенную победителем тендера с начислением к ней НДС, за исключением случаев, когда победитель тендера или закупки способом запроса ценовых предложений не является плательщиком НДС или поставляемый товар, выполняемая работа, оказываемая услуга не облагается НДС в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

- Договор о закупках способом тендера заключается в сроки, указанные в протоколе об итогах закупок, но не более 20 (двадцати) календарных дней с даты подписания протокола об итогах.

- Договор о закупках товаров, работ или услуг будет содержать указанную поставщиком в заявке на участие в тендере долю казахстанского содержания в товарах, работах или услугах согласно сертификату происхождения товара формы СТ-KZ, заявлению-декларации, гарантийному обязательству и его ответственность за неисполнение обязательств по доле казахстанского содержания в виде штрафа в размере 5%, а также 0,15% за каждый 1% невыполненного казахстанского содержания, от общей стоимости договора.

Договор о закупках будет предусматривать право Заказчика в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора и требовать возмещения убытков в случае представления потенциальным поставщиком/поставщиком недостоверной информации по доле казахстанского содержания в товарах, работах, услугах.

- Если договор заключается с организацией инвалидов (физическим лицом - инвалидом, осуществляющим предпринимательскую деятельность), отечественным товаропроизводителем закупаемого товара, условиями договора должна предусматриваться предоплата в размере не менее 30% от суммы договора, которая должна выплачиваться не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения договора.

- Расчет, в том числе окончательный расчет по договору Заказчик обязан осуществить в срок не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания  сторонами соответствующих акта(ов).

- Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения договора о закупках поставщику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по договору о закупках.

- Договор о закупках должен предусматривать ответственность Заказчика за нарушения пунктов 45-47 Тендерной документации.

- В случае если потенциальный поставщик в сроки, установленные в протоколе об итогах тендера не представил Заказчику подписанный договор о закупках или, заключив договор, не внес обеспечение исполнения договора, то такой потенциальный поставщик признается уклонившимся от заключения договора о закупках.

В случае признания потенциального поставщика уклонившимся от заключения договора о закупках, Заказчик удерживает внесенное им обеспечение заявки и направляет в установленном порядке соответствующую информацию в Уполномоченный орган по вопросам закупок.

- Внесение изменений в проект договора о закупках допускается при соблюдении следующих взаимосвязанных условий:

- внесение изменения в проект договора о закупках инициировано одной из сторон не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола об итогах закупок способом тендера;

- внесение изменения допускается в части уменьшения суммы проекта договора о закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика;

- решение о внесении изменения в части уменьшения суммы договора о закупках принято по взаимному согласию сторон.

Не допускается внесение изменения в проект договора о закупках без соблюдения условий, предусмотренных настоящим пунктом.

- Внесение изменения в заключенный договор о закупках допускается в следующих случаях:

- по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на товары, работы, услуги и соответственно суммы договора о закупках, если в процессе исполнения договора о закупках цены на аналогичные закупаемые товары, работы, услуги изменились в сторону уменьшения;

- в части увеличения суммы договора о закупках, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и в установленном порядке принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения;

- в части уменьшения либо увеличения суммы договора о закупках, связанной с уменьшением либо обоснованным увеличением потребности в объеме приобретаемых товаров, работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, услуг, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора, при условии неизменности цены за единицу товара, работы, услуги, указанных в заключенном договоре о закупках. Такое изменение заключенного договора о закупках товаров, работ, услуг допускается в пределах сумм, предусмотренных для приобретения данных товаров, работ, услуг в плане закупок;

- в случае, если поставщик в процессе исполнения заключенного с ним договора о закупках товара предложил при условии неизменности цены за единицу товара более лучшие качественные и (или) технические характеристики либо сроки и (или) условия поставки товара, являющегося предметом заключенного с ним договора о закупках товара;

- в части уменьшения или увеличения суммы договора о закупках на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам, при условии внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу;

- в части уменьшения или увеличения суммы долгосрочного договора о закупках на поставку товаров, оказание услуг, вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам.

- Изменения и дополнения, вносимые в договор о закупках, оформляются в виде дополнительного письменного соглашения к договору, являющегося неотъемлемой частью договора.

- Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проводимых (проведенных) закупок и/или предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по иным основаниям, не предусмотренным пунктами 50 и 51 Тендерной документации.

8. Разъяснение положений Тендерной документации

- Потенциальный поставщик, получивший Тендерную документацию, вправе обратиться с письменным запросом о разъяснении положений Тендерной документации в срок не позднее 7 (семи) календарных дней до истечения окончательного срока приема Заявок.

Заказчик обязан не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента поступления запроса ответить на него.

56. Потенциальные поставщики в случае нарушения их прав в связи с проводимыми закупками могут обратиться по телефону (7272) 588 400 вн. 1155, факсу (7272) 588 458.

9.  Изменения и дополнения Тендерной документации

  - Изменения и дополнения в Тендерную документацию вносятся Заказчиком в установленном порядке в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней до истечения окончательного срока представления Заявок. При этом окончательный срок предоставления Заявок продлевается не менее чем на 10 (десять) календарных дней. Об изменениях и дополнениях Тендерной документации и изменённом сроке представления Заявок Заказчик уведомляется всех потенциальных поставщиков, получивших Тендерную документацию, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня утверждения изменений и дополнений в Тендерную документацию.

Приложения:

    - Форма Заявки потенциального поставщика для юридических лиц.

    - Форма Заявки потенциального поставщика для физических лиц.

    - Техническая спецификация.

    - Форма ценового предложения.

    - Сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг)

    - Форма банковской гарантии в обеспечение заявки.

    - Проект договора о закупках.

    - Форма банковской гарантии в обеспечение исполнения договора.

Приложение №1 к тендерной документации

по закупке услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию ВЛ и ячеек МН Атасу-Алашанькоу и Кенкияк-Кумколь для нужд ТОО «ККТ»

Заявка на участие в тендере
     (для юридических лиц)

Кому: ________________________________________________________

(указывается наименование Заказчика)

От кого: _______________________________________________________

(указывается наименование потенциального поставщика)

1. Сведения о юридическом лице, претендующем на участие в тендере (потенциальном поставщике):

| Полное наименование юридического лица – потенциального поставщика (в соответствии со свидетельством о государственной регистрации) |  |
| --- | --- |
| Номер и дата свидетельства о государственной регистрации юридического лица |  |
| Регистрационный номер налогоплательщика |  |
| Фактический адрес, контактные телефоны потенциального поставщика |  |
| Ф.И.О. первого руководителя юридического лица |  |

2. ________________(указывается полное наименование юридического лица)

настоящей заявкой выражает желание принять участие в закупках способом тендера __________________(указать полное наименование тендера)  в качестве потенциального поставщика и выражает согласие осуществить (поставку товара(ов), выполнение работ, оказание услуг – указать необходимое), в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными тендерной документацией.

3. Потенциальный поставщик настоящей заявкой подтверждает, что он ознакомлен с тендерной документацией и осведомлен об ответственности за предоставление __________ (указать наименование Заказчика) и тендерной комиссии недостоверных сведений о своей правомочности, качественных и иных характеристиках _________ (поставляемого  товара(ов), выполняемых работ, оказываемых услуг – указать необходимое) соблюдении им авторских и смежных прав, а так же иных ограничений.

Потенциальный поставщик принимает на себя полную ответственность за представление в данной заявке на участие в тендере и прилагаемых к ней документах таких недостоверных сведений.

4. Перечень прилагаемых документов:

| N п\п | Наименование документа | Оригинал или копия | Количество листов | № страницы |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Данная заявка на участие в тендере прошита, пронумерована и последняя страница скреплена подписью первого руководителя и печатью потенциального поставщика на _____ листах.

6. К данной заявке на участие в тендере прилагается обеспечение заявки на участие в тендере в виде _____________ (банковская гарантия, платежное поручение - указать необходимое) (данный пункт указывается в случае, если условиями тендерной документации предусматривается внесение обеспечения заявки на участие в тендере) на ___ листах.

7. Настоящая заявка на участие в тендере действует в течение ___ дней с даты вскрытия конвертов с заявками.

8. В случае признания нашей заявки на участие в тендере выигравшей, мы внесем обеспечение исполнения договора о закупках на сумму, составляющую _____ процента(ов) от общей суммы договора (данный пункт указывается в случае, если условиями тендерной документации предусматривается внесение обеспечения исполнения договора).

9. До момента заключения договора о закупках настоящая заявка на участие в тендере вместе с Вашим уведомлением о признании ее выигравшей будет выполнять роль обязательного договора между нами.

________________________________

___________________/____________/                  М.П.

(Должность, Ф.И.О. первого руководителя юридического лица - потенциального поставщика и его подпись)

Приложение №2 к тендерной документации

по закупке услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию ВЛ и ячеек МН Атасу-Алашанькоу и Кенкияк-Кумколь для нужд ТОО «ККТ»

Заявка на участие в тендере
      (для физического лица)

Кому: _________________________________________________________

(указывается наименование Заказчика)

От кого: _______________________________________________________

(указывается наименование потенциального поставщика)

1. Сведения о физическом лице, претендующем на участие в тендере (потенциальном поставщике):

| Ф.И.О. физического лица - потенциального поставщика, в соответствии с документом, удостоверяющим личность |  |
| --- | --- |
| Данные документа удостоверяющего личность физического лица – потенциального поставщика |  |
| Адрес прописки физического лица – потенциального поставщика |  |
| Фактический адрес проживания физического лица - потенциального поставщика |  |
| Номер свидетельства о регистрации, патента либо иного документа дающего право на занятие, соответствующее предмету тендера, предпринимательской деятельностью в соответствии с законодательством Республики Казахстан |  |
| Контактные телефоны, почтовый адрес физического лица - потенциального поставщика |  |

2. ___________________  (указывается Ф.И.О. физического лица) настоящей заявкой выражает желание принять участие в закупках способом тендера _____________(указать полное наименование тендера) в качестве потенциального поставщика и выражает согласие осуществить (поставку товара(ов), выполнение работ, оказание услуг – указать необходимое) в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными тендерной документацией.

3. Потенциальный поставщик настоящей заявкой подтверждает, что он ознакомлен с тендерной документацией и осведомлен об ответственности за предоставление _________(указать наименование Заказчика) и тендерной комиссии недостоверных сведений о своей правомочности, качественных и иных характеристиках _____________ (поставляемого товара(ов), выполняемых работ, оказываемых услуг – указать необходимое) соблюдении им авторских и смежных прав, а так же иных ограничений.

Потенциальный поставщик принимает на себя полную ответственность за представление в данной заявке на участие в тендере и прилагаемых к ней документах таких недостоверных сведений.

4. Перечень прилагаемых документов:

| N п\п | Наименование документа | Оригинал или копия | Количество листов | № страницы |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Данная заявка на участие в тендере прошита, пронумерована и последняя страница скреплена подписью и печатью (при ее наличии) потенциального поставщика на ____ листах.

6. К данной заявке на участие в тендере прилагается обеспечение заявки на участие в тендере в виде _____________ (банковская гарантия, платежное поручение - указать необходимое) (данный пункт указывается в случае, если условиями тендерной документации предусматривается внесение обеспечения заявки на участие в тендере) на ___ листах.

7. Настоящая заявка на участие в тендере действует в течение __ дней с даты вскрытия конвертов с заявками.

8. В случае признания нашей заявки на участие в тендере выигравшей, мы внесем обеспечение исполнения договора о закупках на сумму, составляющую ____ процента(ов) от общей суммы договора (данный пункт указывается в случае, если условиями тендерной документации предусматривается внесение обеспечения исполнения договора).

9. До момента заключения договора о закупках настоящая заявка на участие в тендере вместе с Вашим уведомлением о признании ее выигравшей будет выполнять роль обязательного договора между нами.

________________________________

_____________________/__________/

(Ф.И.О. физического лица - потенциального поставщика и его подпись)

Приложение №3 к тендерной документации

по закупке услуг эксплуатации и техническому обслуживанию ВЛ и ячеек МН Атасу-Алашанькоу и Кенкияк-Кумколь для нужд ТОО «ККТ»

Техническая спецификация

на оказание услуг  по эксплуатации и техническому обслуживанию ВЛ и ячеек МН Атасу-Алашанькоу и Кенкияк-Кумколь

Лот №1 - Закупка услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию  ВЛ-110кВ 145 км  для  ПС НПС-9 110/10 кВ

1. Общие требования.

1.1.     Для обеспечения высокого уровня надежности, техническое обслуживание ВЛ от 10кВ по 110кВ, РП-10кВ, КЛ-10кВ Нефтепровода потенциальный поставщик Услуг (далее Поставщик)  должен осуществлять в соответствии с:

1.1.1. Существующими правилами и инструкциями технического обслуживания и ремонта, ПУЭ, ПТЭ и ПТБ;

1.1.2.Существующими правилами и положениями по проведению работ в охранной зоне трубопровода;

1.1.3. Соблюдением всех правил техники безопасности, действующих на объектах ККТ.

1.1.4. Регламентом взаимодействия между Поставщиком и ККТ.

1.2.Технические требования к потенциальному подрядчику:
1.2.1.Представить информацию с  документальным подтверждением об основных видах средств производства (оборудование, программное обеспечение, инструменты, механизмы) предполагаемых к использованию при выполнении работ и оказании услуг.
1.2.2 Потенциальному подрядчику необходимо представить информацию с обязательным подтверждением (письмо-отзыв и/или другие документы), о положительном опыте, выполненных аналогичных работ и оказанных аналогичных услугах по предмету тендера. 

1.3.Требования к специалистам.

Всем специалистам необходимо иметь:

-          квалификацию, предусмотренную действующими квалификационными справочниками и успешно сдавшие экзамены в объеме, обязательном для данной работы или должности;
-          квалификационную группу по электробезопасности в соответствии с  Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей;

К выполнению работ по техническому обслуживанию ВЛ от 10кВ по 110кВ, РП-10кВ, КЛ-10кВ нефтепровода допускаются Поставщики имеющие опыт работы,  наличие соответствующей производственной базы, обученного персонала, наличие лицензии на осуществление данного вида деятельности в Республике Казахстан, оборудование и инфраструктуру.

2.     Объемы услуг и качество оказываемых услуг.

Объект оказания услуги:

2.1. Техническое обслуживание ВЛ-110кВ.

  - . Перечень работ:

- Техническое обслуживание электрооборудования Нефтепровода ККТ должно включать в себя следующие работы, выполняемые Поставщиком Услуг:

Планово-профилактическое обслуживание;

Текущее обслуживание;

Текущий ремонт.

| № лота | Наименование объекта | Категория электроприемников | Объемы услуги работы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Закупка услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию ВЛ-110кВ 145 км для ПС НПС-9 110/10 кВ | II | Оперативное обслуживание, эксплуатационное работы по ТО оборудования ППР. |

2.3   Планово-профилактическое обслуживание должно включать в себя:

2.3.1    Визуальный осмотр, очистка наружных поверхностей технической системы от пыли и грязи.

2.3.2  Проверку технической системы технического состояния внутреннего монтажа (внутренних поверхностей), очистка, протирка, смазка, подпайка, замена элементов ТС, пришедших в негодность.

2.3.3  Проверку, выявление неисправности, замена элементов индикации и контроля. Проверка выходных параметров и при их нарушениях -  настройка.

2.3.4. Проверку работоспособности систем в автоматическом режиме. Проверка качества прохождения сигналов.

2.3.5. Контроль основного и резервных источников питания и проверка автоматического переключения  питания с рабочего на резервное и обратно.

2.3.6.   Проверку электрических параметров аппаратуры.

2.3.7.   Измерение сопротивления изоляции электрических цепей.

2.3.8.   Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления.

2.3.9. Проверку работоспособности установки.

2.3.10. Ремонт (замена) вышедшего из строя оборудования.

2.3.11. Консультация представителей ККТ

Работы выполняются в соответствии с требованиями технической документации к соответствующему оборудованию.

Лот №2 - Закупка услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию 2-х ячеек 110кВ расположенных на подстанции Балхашская для НПС-9

1. Общие требования.

1.1.     Для обеспечения высокого уровня надежности, техническое обслуживание ПС-220/110/35/10кВ, КРУН-10кВ, ВЛ от 10кВ по 110кВ, РП-10кВ, КЛ-10кВ Нефтепровода потенциальный поставщик Услуг (далее Поставщик)  должен осуществлять в соответствии с:

1.1.1Существующими правилами и инструкциями технического обслуживания и ремонта, ПУЭ, ПТЭ и ПТБ;

1.1.2.Существующими правилами и положениями по проведению работ в охранной зоне трубопровода;

1.1.3. Соблюдением всех правил техники безопасности, действующих на объектах ККТ.

1.1.4. Регламентом взаимодействия между Поставщиком и ККТ.

1.2.Технические требования к потенциальному подрядчику:
1.2.1.Представить информацию с  документальным подтверждением об основных видах средств производства (оборудование, программное обеспечение, инструменты, механизмы) предполагаемых к использованию при выполнении работ и оказании услуг.

1.2.2 Потенциальному подрядчику необходимо представить информацию с обязательным подтверждением (письмо-отзыв и/или другие документы), о положительном опыте, выполненных аналогичных работ и оказанных аналогичных услугах по предмету тендера. 

1.3.Требования к специалистам.

Всем специалистам необходимо иметь:

-          квалификацию, предусмотренную действующими квалификационными справочниками и успешно сдавшие экзамены в объеме, обязательном для данной работы или должности;
-          квалификационную группу по электробезопасности в соответствии с  Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей;

К выполнению работ по техническому обслуживанию ПС-220/110/35/10кВ, КРУН-10кВ, ВЛ от 10кВ по 110кВ, РП-10кВ, КЛ-10кВ, РЗиА  Нефтепровода допускаются Поставщики имеющие опыт работы,  наличие соответствующей производственной базы, обученного персонала, наличие лицензии на осуществление данного вида деятельности в Республике Казахстан, оборудование и инфраструктуру.

2.     Объемы услуг и качество оказываемых услуг.

2.1. Объектом оказания Услуг являются ячейки питающих подстанций, ПС-220/110/35/10кВ, КРУН-10кВ, ВЛ от 10кВ по 110кВ, РП-10кВ, КЛ-10кВ Нефтепровода ККТ.

2.2. Основные виды услуг оказываемых в рамках настоящей технической спецификации:

2.2.1. Техническое обслуживание ячеек вакуумных и масленых выключателей 10кВ и 35кВ;

Техническое обслуживание РЗиА на ПС, КРУН, ЯКНО;

Техническое обслуживание ВЛ-110кВ,ВЛ-10кВ и КЛ-10кВ;

Техническое обслуживание ОПУ-220/110кВ, КРУН;

2.2.5. Техническое обслуживание ЯКНО-10кВ.

2.3   Перечень работ:

Техническое обслуживание электрооборудования Нефтепровода ККТ должно включать в себя следующие работы, выполняемые Поставщиком Услуг:

2.3.1. Планово-профилактическое обслуживание;

2.3.2. Текущее обслуживание;

2.3.3. Текущий ремонт.

| № лота | Наименование объекта | Категория электроприемников | Объемы услуги работы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Закупка услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию 2-х ячеек 110кВ расположенных на подстанции Балхашская для НПС-9 | II | Оперативное обслуживание, эксплуатационное работы по ТО оборудования ППР. |

2.4   Планово-профилактическое обслуживание должно включать в себя:

2.4.1    Визуальный осмотр, очистка наружных поверхностей технической системы от пыли и грязи.

2.4.2  Проверку технической системы технического состояния внутреннего монтажа (внутренних поверхностей), очистка, протирка, смазка, подпайка, замена элементов ТС, пришедших в негодность.

2.4.3  Проверку, выявление неисправности, замена элементов индикации и контроля. Проверка выходных параметров и при их нарушениях -  настройка.

2.4.4. Проверку работоспособности систем в автоматическом режиме. Проверка качества прохождения сигналов.

2.4.5. Контроль основного и резервных источников питания и проверка автоматического переключения  питания с рабочего на резервное и обратно.

2.4.6.   Проверку электрических параметров аппаратуры.

2.4.7.   Измерение сопротивления изоляции электрических цепей.

2.4.8.   Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления.

2.4.9. Проверку работоспособности установки.

2.4.10. Ремонт (замена) вышедшего из строя оборудования.

2.4.11. Консультация представителей ККТ

Работы выполняются в соответствии с требованиями технической документации к соответствующему оборудованию.

Лот №3 - Закупка услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию 2-х ячеек 10кВ на ПС "Акадыр",  2-х ячеек 10кВ на ПС "Акжал"

1. Общие требования.

1.1.     Для обеспечения высокого уровня надежности, техническое обслуживание ПС-220/110/35/10кВ, КРУН-10кВ, ВЛ от 10кВ по 110кВ, РП-10кВ, КЛ-10кВ Нефтепровода потенциальный поставщик Услуг (далее Поставщик)  должен осуществлять в соответствии с:

1.1.1Существующими правилами и инструкциями технического обслуживания и ремонта, ПУЭ, ПТЭ и ПТБ;

1.1.2.Существующими правилами и положениями по проведению работ в охранной зоне трубопровода;

1.1.3. Соблюдением всех правил техники безопасности, действующих на объектах ККТ.

1.1.4. Регламентом взаимодействия между Поставщиком и ККТ.

1.2.Технические требования к потенциальному подрядчику:
1.2.1.Представить информацию с  документальным подтверждением об основных видах средств производства (оборудование, программное обеспечение, инструменты, механизмы) предполагаемых к использованию при выполнении работ и оказании услуг.

1.2.2 Потенциальному подрядчику необходимо представить информацию с обязательным подтверждением (письмо-отзыв и/или другие документы), о положительном опыте, выполненных аналогичных работ и оказанных аналогичных услугах по предмету тендера. 

1.3.Требования к специалистам.

Всем специалистам необходимо иметь:

-          квалификацию, предусмотренную действующими квалификационными справочниками и успешно сдавшие экзамены в объеме, обязательном для данной работы или должности;
-          квалификационную группу по электробезопасности в соответствии с  Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей;

К выполнению работ по техническому обслуживанию ПС-220/110/35/10кВ, КРУН-10кВ, ВЛ от 10кВ по 110кВ, РП-10кВ, КЛ-10кВ, РЗиА  Нефтепровода допускаются Поставщики имеющие опыт работы,  наличие соответствующей производственной базы, обученного персонала, наличие лицензии на осуществление данного вида деятельности в Республике Казахстан, оборудование и инфраструктуру.

2.     Объемы услуг и качество оказываемых услуг.

2.1. Объектом оказания Услуг являются ячейки питающих подстанций, ПС-220/110/35/10кВ, КРУН-10кВ, ВЛ от 10кВ по 110кВ, РП-10кВ, КЛ-10кВ Нефтепровода ККТ.

2.2. Основныее виды услуг оказываемых в рамках настоящей технической спецификации:

2.2.1. Техническое обслуживание ячеек вакуумных и масленых выключателей 10кВ и 35кВ;

Техническое обслуживание РЗиА на ПС, КРУН, ЯКНО;

Техническое обслуживание ВЛ-110кВ,ВЛ-10кВ и КЛ-10кВ;

Техническое обслуживание ОПУ-220/110кВ, КРУН;

2.2.5. Техническое обслуживание ЯКНО-10кВ.

2.3   Перечень работ:

Техническое обслуживание электрооборудования Нефтепровода ККТ должно включать в себя следующие работы, выполняемые Поставщиком Услуг:

2.3.1. Планово-профилактическое обслуживание;

2.3.2. Текущее обслуживание;

2.3.3. Текущий ремонт.

| № лота | Наименование объекта | Категория электроприемников | Объемы услуги работы |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Закупка услуг по эксплуатации и техническому 2-х ячеек 10кВ на ПС "Акадыр", 2-х ячеек 10кВ на ПС "Акжал" | III | Оперативное обслуживание, эксплуатационное работы по ТО оборудования ППР. |

2.4   Планово-профилактическое обслуживание должно включать в себя:

2.4.1    Визуальный осмотр, очистка наружных поверхностей технической системы от пыли и грязи.

2.4.2  Проверку технической системы технического состояния внутреннего монтажа (внутренних поверхностей), очистка, протирка, смазка, подпайка, замена элементов ТС, пришедших в негодность.

2.4.3  Проверку, выявление неисправности, замена элементов индикации и контроля. Проверка выходных параметров и при их нарушениях -  настройка.

2.4.4. Проверку работоспособности систем в автоматическом режиме. Проверка качества прохождения сигналов.

2.4.5. Контроль основного и резервных источников питания и проверка автоматического переключения  питания с рабочего на резервное и обратно.

2.4.6.   Проверку электрических параметров аппаратуры.

2.4.7.   Измерение сопротивления изоляции электрических цепей.

2.4.8.   Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления.

2.4.9. Проверку работоспособности установки.

2.4.10. Ремонт (замена) вышедшего из строя оборудования.

2.4.11. Консультация представителей ККТ

Работы выполняются в соответствии с требованиями технической документации к соответствующему оборудованию.

Лот №4 - Закупка услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию 1-й ячейки 10кВ на ПС "Актогай", 4-х ячеек 10кВ на ПС  "Ушарал", "Коктума" и 2-х ячеек 10кВ на ПС "Достык"

1. Общие требования.

1.1.     Для обеспечения высокого уровня надежности, техническое обслуживание ПС-220/110/35/10кВ, КРУН-10кВ, ВЛ от 10кВ по 110кВ, РП-10кВ, КЛ-10кВ Нефтепровода потенциальный поставщик Услуг (далее Поставщик)  должен осуществлять в соответствии с:

1.1.1 Существующими правилами и инструкциями технического обслуживания и ремонта, ПУЭ, ПТЭ и ПТБ;

1.1.2. Существующими правилами и положениями по проведению работ в охранной зоне трубопровода;

1.1.3. Соблюдением всех правил техники безопасности, действующих на объектах ККТ.

1.1.4. Регламентом взаимодействия между Поставщиком и ККТ.

1.2.Технические требования к потенциальному подрядчику:
1.2.1.Представить информацию с  документальным подтверждением об основных видах средств производства (оборудование, программное обеспечение, инструменты, механизмы) предполагаемых к использованию при выполнении работ и оказании услуг.

1.2.2 Потенциальному подрядчику необходимо представить информацию с обязательным подтверждением (письмо-отзыв и/или другие документы), о положительном опыте, выполненных аналогичных работ и оказанных аналогичных услугах по предмету тендера. 

1.3.Требования к специалистам.

Всем специалистам необходимо иметь:

-          квалификацию, предусмотренную действующими квалификационными справочниками и успешно сдавшие экзамены в объеме, обязательном для данной работы или должности;
-          квалификационную группу по электробезопасности в соответствии с  Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей;

К выполнению работ по техническому обслуживанию ПС-220/110/35/10кВ, КРУН-10кВ, ВЛ от 10кВ по 110кВ, РП-10кВ, КЛ-10кВ, РЗиА  Нефтепровода допускаются Поставщики имеющие опыт работы,  наличие соответствующей производственной базы, обученного персонала, наличие лицензии на осуществление данного вида деятельности в Республике Казахстан, оборудование и инфраструктуру.

2.     Объемы услуг и качество оказываемых услуг.

2.1. Объектом оказания Услуг являются ячейки питающих подстанций, ПС-220/110/35/10кВ, КРУН-10кВ, ВЛ от 10кВ по 110кВ, РП-10кВ, КЛ-10кВ Нефтепровода ККТ.

2.2. Основныее виды услуг оказываемых в рамках настоящей технической спецификации:

2.2.1. Техническое обслуживание ячеек вакуумных и масленых выключателей 10кВ и 35кВ;

Техническое обслуживание РЗиА на ПС, КРУН, ЯКНО;

Техническое обслуживание ВЛ-110кВ,ВЛ-10кВ и КЛ-10кВ;

Техническое обслуживание ОПУ-220/110кВ, КРУН;

2.2.5. Техническое обслуживание ЯКНО-10кВ.

2.3   Перечень работ:

Техническое обслуживание электрооборудования Нефтепровода ККТ должно включать в себя следующие работы, выполняемые Поставщиком Услуг:

2.3.1. Планово-профилактическое обслуживание;

2.3.2. Текущее обслуживание;

2.3.3. Текущий ремонт.

| № лота | Наименование объекта | Категория электроприемников | Объемы услуги работы |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Закупка услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию 1-й ячейки 10кВ на ПС "Актогай", 4-х ячеек 10кВ на ПС "Ушарал", "Коктума" и 2-х ячеек 10кВ на ПС "Достык" | III | Оперативное обслуживание, эксплуатационное работы по ТО оборудования ППР. |

2.4   Планово-профилактическое обслуживание должно включать в себя:

2.4.1    Визуальный осмотр, очистка наружных поверхностей технической системы от пыли и грязи.

2.4.2  Проверку технической системы технического состояния внутреннего монтажа (внутренних поверхностей), очистка, протирка, смазка, подпайка, замена элементов ТС, пришедших в негодность.

2.4.3  Проверку, выявление неисправности, замена элементов индикации и контроля. Проверка выходных параметров и при их нарушениях -  настройка.

2.4.4. Проверку работоспособности систем в автоматическом режиме. Проверка качества прохождения сигналов.

2.4.5. Контроль основного и резервных источников питания и проверка автоматического переключения  питания с рабочего на резервное и обратно.

2.4.6.   Проверку электрических параметров аппаратуры.

2.4.7.   Измерение сопротивления изоляции электрических цепей.

2.4.8.   Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления.

2.4.9. Проверку работоспособности установки.

2.4.10. Ремонт (замена) вышедшего из строя оборудования.

2.4.11. Консультация представителей ККТ

Работы выполняются в соответствии с требованиями технической документации к соответствующему оборудованию.

Лот №5 - Закупка услуг по Э и ТО ячеек, распределительных пунктов, преобразовательных подстанций 35/10/6кВ МН Кенкияк-Кумколь

1. Общие требования.

1.1.     Для обеспечения высокого уровня надежности, техническое обслуживание ПС-6/10/35 кВ, КРУН-6/10кВ, ВЛ-6/10/35кВ, КЛ-6/10кВ, РЗиА и приборов учета электроэнергии Нефтепровода потенциальный поставщик Услуг (далее Поставщик)  должен осуществлять в соответствии:

1.1.1. Существующими правилами и инструкциями технического обслуживания и ремонта, ПУЭ РК, ПТЭ и ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей РК;

1.1.2. Существующими правилами и положениями по проведению работ в охранной зоне нефтепровода;

1.1.3. Соблюдением всех правил техники безопасности, действующих на объектах ТОО «ККТ».

1.1.4. Регламентом взаимодействия между Поставщиком и ККТ.

1.2. Технические требования к потенциальному подрядчику:
1.2.1. Представить информацию с  документальным подтверждением об основных видах средств производства (оборудование, программное обеспечение, инструменты, механизмы), предполагаемых к использованию при выполнении работ и оказании услуг.
1.2.2. Потенциальному подрядчику необходимо представить информацию с обязательным подтверждением (письмо-отзыв и/или другие документы) о положительном опыте, выполненных аналогичных работ и оказанных аналогичных услугах по предмету тендера. 

1.3. Требования к специалистам.

Всем специалистам необходимо иметь:

-          квалификацию, предусмотренную действующими квалификационными справочниками и успешно сдавшие экзамены в объеме, обязательном для данной работы или должности;
-          квалификационную группу по электробезопасности в соответствии с  Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей;

К выполнению работ по техническому обслуживанию ПС-6/10/35 кВ, КРУН-6/10кВ, ВЛ-6/10/35кВ, КЛ-6/10кВ, РЗиА и приборов учета электроэнергии Нефтепровода допускаются Поставщики, имеющие опыт работы, соответствующую производственную базу, обученный персонал, лицензию на осуществление данного вида деятельности в Республике Казахстан, оборудование и инфраструктуру.

2. Объемы услуг и качество оказываемых услуг.

2.1. Объект оказания услуг:

Объектом оказания Услуг являются ячейки питающих подстанций, ПС-35/10/6кВ, КРУН-6/10кВ, ВЛ -6-35кВ, КЛ-6/10кВ Нефтепровода Кенкияк-Кумколь.

Основные виды услуг оказываемых в рамках настоящей технической спецификации:

2.1.1. Техническое обслуживание ячеек вакуумных и масляных выключателей 6/10кВ и элегазового выключателя 35кВ;

2.1.2. Техническое обслуживание РЗиА на ячейках ПС, КРУН, ЗРУ;

2.1.3. Техническое обслуживание вставок ВЛ-35/10/6кВ и КЛ-6/10кВ;

2.1.4. Техническое обслуживание ПС-1600-35/10кВ, ПС-250-6/10кВ, КРУН-6/10кВ, ЗРУ-10кВ;

2.1.5. Техническое обслуживание и  конфигурация приборов учета электроэнергии типа А1805-Р4G-DW.

2.2. Перечень работ:

2.2.1. Техническое обслуживание электрооборудования Нефтепровода Кенкияк-Кумколь должно включать в себя следующие работы, выполняемые Поставщиком Услуг:

-Планово-профилактическое обслуживание;

-Текущее обслуживание;

-Текущий ремонт;

- Аварийный ремонт;

|  | Наименование объекта | Категория электроприем-ников | Объемы услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Закупка услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию ячеек 10кВ: (2-х ячеек 10кВ на ЗРУ-10 кВ "Кенкияк", 2-х ячеек 10кВ на ПС 110/35/10 кВ "Эмба", 1-ой ячейки 6кВ на ПС 110/35/6 кВ "Соленая", преобразовательной подстанции ПС 250-6/10 кВ "Соленая", 2-х ячеек 10кВ на ПС 110/35/10 кВ "Саксаульская", распределительного пункта 10кВ "Саксаульск", 2-х ячеек 10кВ на ПС 110/35/10 кВ "Аральск", распределительного пункта 10кВ "Аральск", преобразовательной подстанции ПС 1600-35/10 кВ "Токабай", распределительного пункта 10кВ "Токабай", 2-х ячеек 10кВ на ЗРУ-10 кВ"Кумколь"). | III | Оперативное обслуживание, эксплуатационные работы по ТО, ППР оборудования. |

2.3.  Планово-профилактическое обслуживание должно включать в себя:

2.3.1    Визуальный осмотр, очистка наружных поверхностей пыли и грязи.

2.3.2  Проверку технического состояния внутреннего монтажа (внутренних поверхностей), очистка, протирка, смазка, подпайка.

2.3.3  Проверку, выявление неисправности, замена элементов индикации и контроля. Проверка выходных параметров и при их нарушениях -  настройка.

2.3.4. Проверку работоспособности систем в автоматическом режиме. Проверка качества прохождения сигналов.

2.3.5. Контроль основного и резервных источников питания и проверка автоматического переключения  питания с рабочего на резервное и обратно.

2.3.6.   Проверку электрических параметров аппаратуры.

2.3.7.   Измерение сопротивления изоляции электрического оборудования.

2.3.8.   Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления.

2.3.9.   Проверку работоспособности установки.

2.3.10. Ремонт (замена) вышедшего из строя оборудования.

2.3.11. Техническое обслуживание и  конфигурация приборов учета электроэнергии.

2.3.12.  Консультация представителей ТОО «ККТ».

Работы выполняются в соответствии с требованиями технической документации и инструкций по эксплуатации к соответствующему оборудованию.

Лот №6 - Закупка услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию  ВЛ- 35/10/6кВ нефтепровода Кенкияк-Кумколь

1. Общие требования.

1.1.     Для обеспечения высокого уровня надежности, техническое обслуживание:

1.1.1.От ПС 110/35/6кВ «Соленая» до ПС 250-6\10кВ КЛ-6/10кВ, ВЛ -6/10кВ – 2,2 км.

1.1.2. От ПС 110/35/10кВ «Саксаульская» до РП-1 КЛ и ВЛ-10кВ – 4,7 км. * 2 = 9,4 км.

1.1.3. От ПС 110/35/10кВ «Аральск» до РП-2 КЛ и ВЛ-10кВ – 7,2 км. * 2 = 14,4 км.

1.1.4. От ПС 1600-35/10кВ «Токабай» до РП «Токабай» КЛ-10кВ и ВЛ-35/10 кВ - 25,0 км. * 2 = 50 км.

1.2. Общая длина ВЛ-10 кВ составляет 76 км нефтепровода, потенциальный поставщик Услуг (далее Поставщик)  должен осуществлять в соответствии:

1.2.1. Существующими правилами и инструкциями технического обслуживания и ремонта, ПУЭ, ПТЭ и ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей;

1.2.2.Существующими правилами и положениями по проведению работ в охранной зоне трубопровода;

1.2.3. Соблюдением всех правил техники безопасности, действующих на объектах ККТ.

1.2.4. Регламентом взаимодействия между Поставщиком и ККТ.

1.3.Технические требования к потенциальному подрядчику:
1.3.1.Представить информацию с  документальным подтверждением об основных видах средств производства (оборудование, программное обеспечение, инструменты, механизмы), предполагаемых к использованию при выполнении работ и оказанию услуг.
1.3.2. Потенциальному подрядчику необходимо представить информацию с обязательным подтверждением (письмо-отзыв и/или другие документы) о положительном опыте, выполненных аналогичных работ и оказанных аналогичных услугах по предмету тендера. 
1.4. Требования к специалистам.

Всем специалистам необходимо иметь:

-          квалификацию, предусмотренную действующими квалификационными справочниками и успешно сдавшие экзамены в объеме, обязательном для данной работы или должности;
-          квалификационную группу по электробезопасности в соответствии с  Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей;

1.5. К выполнению работ по техническому обслуживанию:

1.От ПС 110/35/6кВ «Соленая» до ПС 250-6\10кВ КЛ-6/10кВ, ВЛ -6/10кВ – 2,2 км.

2. От ПС 110/35/10кВ «Саксаульская» до РП-1 КЛ и ВЛ-10кВ – 4,7 км. * 2 = 9,4 км.

3. От ПС 110/35/10кВ «Аральск» до РП-2 КЛ и ВЛ-10кВ – 7,2 км. * 2 = 14,4 км.

4. От ПС 1600-35/10кВ «Токабай» до РП «Токабай» КЛ-10кВ и ВЛ-35/10 кВ - 25,0 км. * 2 = 50 км.

Нефтепровода допускаются Поставщики, имеющие опыт работы, соответствующую производственную базу, обученный персонал, лицензию на осуществление данного вида деятельности в Республике Казахстан, оборудование и инфраструктуру.

Объемы услуг и качество оказываемых услуг.

Объект оказания услуги:

1. От ПС 110/35/6кВ «Соленая» до ПС 250-6\10кВ КЛ-6/10кВ, ВЛ -6/10кВ – 2,2 км.

2. От ПС 110/35/10кВ «Саксаульская» до РП-1 КЛ и ВЛ-10кВ – 4,7 км. * 2 = 9,4 км.

3. От ПС 110/35/10кВ «Аральск» до РП-2 КЛ и ВЛ-10кВ – 7,2 км. * 2 = 14,4 км.

4. От ПС 1600-35/10кВ «Токабай» до РП «Токабай» КЛ-10кВ и ВЛ-35/10 кВ - 25,0 км. * 2 = 50 км.

Нефтепровода Кенкияк-Кумколь.

Основные виды услуг оказываемых в рамках настоящей технической спецификации:

Техническое обслуживание ВЛ-6кВ, ВЛ-10/35кВ и КЛ- 6/10кВ;

Техническое обслуживание ОПН, РВЗ-35/10кВ,

Техническое обслуживание РЛНД-10кВ.

2.2. Перечень работ:

Техническое обслуживание электрооборудования Нефтепровода Кенкияк-Кумколь должно включать в себя следующие работы, выполняемые Поставщиком Услуг:

Планово-профилактическое обслуживание;

Текущее обслуживание;

Текущий ремонт.

|  | Наименование объекта | Категория электроприем ников | Объемы услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Закупка услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию: От ПС 110/35/6кВ «Соленая» до ПС 250-6\10кВ КЛ-6/10кВ, ВЛ -6/10кВ – 2,2 км. 2. От ПС 110/35/10кВ «Саксаульская» до РП-1 КЛ и ВЛ-10кВ – 4,7 км. * 2 = 9,4 км. 3. От ПС 110/35/10кВ «Аральск» до РП-2 КЛ и ВЛ-10кВ – 7,2 км. * 2 = 14,4 км. 4. От ПС 1600-35/10кВ «Токабай» до РП «Токабай» КЛ-10кВ и ВЛ-35/10 кВ - 25,0 км. * 2 = 50 км. Общая длина ВЛ и КЛ = 76 км для МН Кенкияк-Кумколь. | III | Оперативное обслуживание, эксплуатационные работы, ТО, ППР и устранение аварийного выхода из строя оборудования. |

2.3.   Планово-профилактическое обслуживание должно включать в себя:

2.3.1   Визуальный осмотр, очистка наружных поверхностей от пыли и грязи.

2.3.2  Проверку технического состояния монтажа (внутренних поверхностей), очистка, протирка, смазка, подпайка, замена элементов пришедших в негодность.

2.3.3  Проверка выходных параметров и при их нарушениях -  наладка.

2.3.4. Измерение сопротивления изоляции электрического оборудования.

2.3.6. Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления.

2.3.7  Проверку работоспособности ВЛ и КЛ.

2.3.8  Ремонт (замена) вышедшего из строя оборудования.

2.3.9. Консультация представителей ККТ.

2.3.10. Предоставление Актов по дефектам, измерениям и лабораторным испытаниям.

2.3.11 Предоставление графика ППР.

Работы выполняются в соответствии с требованиями технической документации к соответствующему оборудованию, ПТЭ и ПТБ РК.

Приложение №4 к тендерной документации

по закупке услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию ВЛ и ячеек МН Атасу-Алашанькоу и Кенкияк-Кумколь для нужд ТОО «ККТ»

Таблица цен
потенциального поставщика
(наименование потенциального поставщика)
(заполняется отдельно на каждый лот)

| N п/п | Содержание | Наименование работы, услуги |
| --- | --- | --- |
| 1 | Краткое описание |  |
| 2 | Единица измерения |  |
| 3 | Цена _________за единицу без НДС |  |
| 4 | Количество (объем) |  |
| 5 | Всего цена = стр.3 х стр.4, в _______ |  |
| 6* | Общая цена без учета НДС включая все расходы потенциального поставщика на транспор- тировку, страхование, уплату таможенных пошлин, других налогов, платежей и сборов, а также иных расходов, предусмотренных условиями тендера |  |

Мы согласны с Вашими условиями платежа, оговоренными в тендерной документации. Предлагаем следующие альтернативные условия платежа
____________________________________________________________________
(перечисляются альтернативные условия платежа, если таковые имеются)
или другие условия
(перечислить______________________________________________________)
при этом предоставляем ценовую скидку
в размере _________________________________________
          (указать в денежном выражении, прописью)

______________                            ____________________________
   (Подпись)                                (Должность, ФИО)
М.П.

*Примечание: потенциальный поставщик может не указывать составляющие общей цены, при этом указанная в данной строке цена рассматривается тендерной комиссией как определенная с учетом всех затрат потенциального поставщика и не подлежит пересмотру.

Приложение №5 к тендерной документации

по закупке услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию ВЛ и ячеек МН Атасу-Алашанькоу и Кенкияк-Кумколь  для нужд ТОО «ККТ»

Сведения о субподрядчиках по выполнению услуг

(соисполнителях при оказании услуг), являющихся

предметом закупок на тендере, а также виды работ и услуг

передаваемых потенциальным поставщиком субподрядчикам

(соисполнителям)

(указать полное наименование конкурса)

| № п\п | Наименование субподрядчика (соисполнителя) - юридического лица либо Ф.И.О. субподрядчика (соисполнителя), являющегося физическим лицом | Регистрационный номер налогоплательщика субподрядчика (соисполнителя), его полный юридический и почтовый адрес, контактный телефон | Наименование выполняемых работ (оказываемых услуг) в соответствии с Технической спецификацией | Объем выполняемых работ (оказываемых услуг) в соответствии с Технической спецификацией в денежном выражении |  | Объем выполняемых работ (оказываемых услуг) в соответствии с Технической спецификацией в процентном выражении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по данному субподрядчику (соисполнителю) |  |  |  |  | тенге |  | % объема |
| Всего по данному субподрядчику (соисполнителю) |  |  |  |  | тенге |  | % объема |
| Итого по всем субподрядчикам (соисполнителям) |  |  |  |  | тенге |  | % объема |

________________________________

___________________/____________/                  М.П.

(Должность, Ф.И.О. первого руководителя юридического лица - потенциального поставщика и его подпись)

Приложение №6 к тендерной документации

по закупке услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию ВЛ и ячеек МН Атасу-Алашанькоу и Кенкияк-Кумколь  для нужд ТОО «ККТ»

Банковская гарантия

Наименование банка________________________________________________

(наименование и реквизиты банка)

Кому______________________________________________________________

(наименование и реквизиты Заказчика)

Гарантийное обязательство №_______

| _________________ | «___»_________ _____________г. |
| --- | --- |

(местонахождение)

Мы были проинформированы, что________________________________________

(наименование потенциального поставщика)

в дальнейшем «Поставщик», принимает участие в тендере по закупке _________________________________________________________,

Заказчиком_______________________________________________________________________________________________________

(наименование Заказчика)

и готов осуществить поставку (выполнить работу, оказать услугу)

_____________________________________________ на общую сумму __________ тенге.

(наименование товаров, работ и услуг)                                           (прописью)

Тендерной документацией от «___»__________ _____ г. по проведению вышеназванных закупок предусмотрено внесение потенциальными поставщиками обеспечения тендерной заявки в виде банковской гарантии.

В связи с этим мы ______________________ настоящим берем на себя

(наименование банка)

безотзывное обязательство выплатить Вам по Вашему требованию сумму, равную _______________________________________________________________

(сумма в цифрах и прописью)

по получении Вашего письменного требования на оплату, а также письменного подтверждения того, что Поставщик:

    - потенциальный поставщик отозвал либо изменил и (или) дополнил заявку на участие в тендере после истечения окончательного срока представления заявок;

    - потенциальный поставщик, определенный победителем тендера, уклонился от заключения договора о закупках;

    - победитель тендера, заключив договор о закупках, не исполнил либо несвоевременно исполнил требование, установленное тендерной документацией, о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора о закупках, в том числе на сумму денег, выплачиваемых до полного исполнения обязательств по договору.

Данное гарантийное обязательство вступает в силу со дня вскрытия конвертов с тендерными заявками.

Данное гарантийное обязательство действует до окончательного срока действия тендерной заявки Поставщика на участие в тендере и истекает полностью и автоматически, независимо от того, будет ли нам возвращен этот документ или нет, если Ваше письменное требование не будет получено нами к концу _____________. Если срок действия тендерной заявки/ценового предложения продлен, то данное гарантийное обязательство продлевается на такой же срок.

Все права и обязанности, возникающие в связи с настоящим гарантийным обязательством, регулируются законодательством Республики Казахстан.

| Подпись и печать гаранта | Дата и адрес |
| --- | --- |

Приложение №7 к тендерной документации

по закупке услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию ВЛ и ячеек МН Атасу-Алашанькоу и Кенкияк-Кумколь  для нужд ТОО «ККТ»

Лот №1,6

ТИПОВОЙ ДОГОВОР № _______

на оказание услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию ВЛ-110/35/10/6 кВ

г. Алматы									«__»______ 20__ г.

ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ______________________, действующего на основании ____________________, с одной стороны и __________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице ______________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, на основании _______________________ от «__» ________ 20__ года, заключили настоящий договор на оказание услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию ВЛ 110/35/10/6 кВ (далее - Договор) о нижеследующем:

1.ТОЛКОВАНИЕ ТЕРМИНОВ

1.1. В Договоре ниже перечисленные понятия имеют следующее значение:

эксплуатация и техническое обслуживание - совокупность услуг, включающих в себя:

1) производство оперативных переключений;

2) проведение обходов и осмотров оборудования;

3) контроль показаний измерительных приборов;

4) проведение обследования состояния релейной защиты и автоматики (наладка);

5) профилактическое восстановление (ремонт) релейной защиты и автоматики;

6) проведение осмотра и профилактических проверок распределительного пункта 110/35/10/6 кВ;

7) тестовый контроль;

8) опробование;

9) проведение обследования состояния  тросов угловых опор.

В процессе эксплуатации могут проводиться следующие виды внепланового технического обслуживания:

1) внеочередная проверка;

2) послеаварийная проверка.

расчетный период - календарный месяц.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. По условиям Договора Исполнитель обязуется оказывать услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию ВЛ-110/35/10/6 кВ, указанных в приложении № 1 к Договору (далее - Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Исполнителем Услуги.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

3.1. Передача и прием объектов электрооборудования для оказания Исполнителем Услуг по Договору осуществляется на основании двухстороннего Акта приема-передачи объектов электрооборудования, составленного по форме в соответствии с приложением № 2 к Договору, подписываемого уполномоченными представителями Сторон.

4. КАЗАХСТАНСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

4.1. Доля казахстанского содержания, указанная Исполнителем в заявке на участие в тендере согласно гарантийному обязательству, в соответствии с Единой методикой расчета организациями казахстанского содержания при закупке товаров, работ и услуг, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 сентября 2010 года № 964 (далее – Единая методика), составляет ___ %.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Исполнитель обязан:

5.1.1. после подписания Договора предоставить для согласования разработанные годовые планы-графики производства работ по диагностическому обследованию, техническому обслуживанию и профилактическим испытаниям оборудования Заказчика;

5.1.2. обеспечить постоянное наличие квалифицированного оперативного персонала;

5.1.3. производить периодические осмотры оборудования Заказчика в соответствии с требованиями нормативно-технической документации;

5.1.4. производить проверку оборудования после аварийных отключений, для выяснения причин отказов функционирования или неясных действий устройств РЗА в течение последующих 24 часов после аварийного отключения;

5.1.5. в соответствии с установленным порядком информировать Заказчика о нарушениях в работе оборудования, переданного на эксплуатационное обслуживание;

5.1.6. в установленном порядке производить оперативные переключения на оборудовании Заказчика;

5.1.7. в соответствии с требованиями «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», допускать персонал Заказчика или уполномоченных подрядных организаций для проведения профилактических испытаний, ремонтов, строительно-монтажных и пусконаладочных работ на оборудовании Заказчика;

5.1.8. в случае возникновения аварийной ситуации на оборудовании Заказчика немедленно приступить к ее устранению, принимая все возможные и доступные меры, и известить Заказчика в течение 1 (одного) часа с момента обнаружения аварийной ситуации;

5.1.9. самостоятельно, за свой счет производить закупки материалов, запасных частей, инструментов и приспособлений, необходимых для исполнения своих обязательств по Договору и ликвидации аварийных ситуаций. Эти закупки подлежат предварительному согласованию с Заказчиком;

5.1.10. в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей и иными нормативно- техническими документами, поддерживать работоспособное состояние оборудования путем своевременного проведения регламентных эксплуатационных работ, профилактических проверок и испытаний;

5.1.11. ежемесячно в срок до 2 (второго) числа, после отчетного месяца, предоставлять Заказчику счет-фактуру и подписанный со своей Стороны Акт оказанных услуг в соответствии с приложением № 3 к Договору;

5.1.12. ежеквартально до 2 (второго) числа, месяца следующего за отчетным кварталом, предоставлять Потребителю подписанный со своей Стороны акт сверки взаиморасчетов;

5.1.13. предоставить Заказчику расчет доли казахстанского содержания в соответствии с Единой методикой на условиях Договора, с приложением копий сертификатов формы СТ-KZ (при их наличии), документа, содержащего сведения о доле фонда оплаты труда казахстанских кадров в общей численности работников Исполнителя за подписью первого руководителя и документа, содержащего сведения о доле фонда оплаты труда казахстанских кадров в общей численности работников субподрядчиков, в случае их привлечения.

5.2. Исполнитель имеет право:

5.2.1. в случае опасности возникновения аварийных ситуаций на оборудовании Заказчика немедленно вывести его из работы без согласования с Заказчиком и с последующим уведомлением в течение 5 (пяти) календарных дней;

5.2.2. воспользоваться услугами третьих лиц для выполнения определенного вида работ для исполнения своих обязательств по Договору, предварительно согласовав их с Заказчиком;

5.2.3. разрабатывать проекты производства работ, технологические карты и другую документацию, необходимую для определения порядка выполнения эксплуатационного обслуживания оборудования;

5.2.4. приостановить исполнение своих обязательств путем направления письменного уведомления Заказчику, если какой-либо платеж, причитающийся Исполнителю после фактически предоставленных услуг по Договору, не будет осуществлен в установленный Договором срок.

5.3. Заказчик обязан:

5.3.1. передать Исполнителю всю проектную и техническую документацию, необходимую для осуществления эксплуатационного обслуживания оборудования Заказчика;

5.3.2. своевременно оплачивать эксплуатационное обслуживание оборудования, включающее затраты на рабочую силу, для исполнения обязательств по Договору при получении ежемесячного отчета, счета-фактуры и подписанного Сторонами Акта оказанных услуг;

5.3.3. возмещать затраты Исполнителя на приобретение материалов, запасных частей, инструментов и приспособлений, необходимых для оказания услуг Исполнителем по Договору и ликвидации аварийных ситуаций при получении подписанного Сторонами акта оказанных услуг, счета-фактуры, сметного расчета стоимости оказанных услуг, локального сметного расчета;

5.3.4. перед началом эксплуатационного обслуживания представить акт технического освидетельствования оборудования, составленный совместно с представителями Исполнителя.

5.4. Заказчик вправе:

5.4.1. в любое время, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя, проверять ход и качество оказания Услуг;

5.4.2. запрашивать у Исполнителя документацию по закупочным ценам в рамках исполнения Договора и требовать у Исполнителя всю необходимую информацию по вопросам казахстанского содержания;

5.4.3. в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и требовать возмещения убытков в случае представления Исполнителем недостоверной информации по доле казахстанского содержания.

6. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1. Стоимость Услуг по условиям Договору за 1 календарный месяц составляет __________________________ тенге, с учетом НДС. Общая стоимость Услуг по Договору не должна превышать ________________________ тенге с учетом НДС. Стоимость Услуг за 1 календарный месяц по Договору является фиксированной и не подлежит изменению в сторону увеличения на протяжении всего срока действия Договора.

6.2. Оплата за оказанные Услуги производится Заказчиком ежемесячно в течение 20 (двадцати) операционных дней банка, обслуживающего Заказчика, после подписания Сторонами актов оказанных услуг и предоставления Исполнителем оригинала счета-фактуры.

6.3. Окончательный расчет производится при условии выполнения Исполнителем всех обязательств по Договору, отсутствия у Заказчика претензии к качеству, срокам оказанных Услуг, подписания Сторонами акта сверки взаимных расчетов по оказанным услугам и произведенным платежам и предоставления Исполнителем расчета доли казахстанского содержания в соответствии с Единой методикой, по форме в соответствии с приложением № 4 к Договору.

6.4. Ежеквартально до 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, Стороны подписывают акта сверки взаиморасчетов.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

7.2. Исполнитель возмещает Заказчику расходы по восстановлению работоспособного состояния оборудования в случае его повреждения при производстве оперативных переключений, если это повреждение возникло в результате ошибочных действий оперативного и (или) неоперативного персонала Исполнителя и подтверждено Актом расследования технологического нарушения с участием представителей Сторон.

7.3. Если технологическое нарушение на оборудовании Заказчика произошло в результате дефектов проекта, конструкции, изготовления, монтажа, ремонта, строительства, воздействия посторонних лиц и организаций и привело к нарушению электроснабжения и (или) повреждению оборудования Исполнителя, Заказчик возмещает Исполнителю все убытки, связанные с недоотпуском электроэнергии и восстановлением работоспособного состояния оборудования Исполнителя. Основанием для возмещения данных убытков является Акт расследования технологического нарушения с участием представителей Сторон.

7.4. За ненадлежащее оказание Услуг установленных Договором, Заказчик вправе требовать от Исполнителя уплаты штрафа в размере 5 % от общей суммы Договора.

7.5. За неоплату Заказчиком оказанных Услуг оборудования в установленный Договором срок, Исполнитель вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1 % от суммы подлежащей оплате за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы, подлежащей оплате.

7.6. Исполнитель гарантирует достоверность предоставляемой информации по расчету казахстанского содержания в закупках, в рамках Договора. В случае предоставления недостоверной информации по расчету казахстанского содержания в закупках Исполнитель несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

7.7. Исполнитель обязан оплатить Заказчику штраф за неисполнение обязательства по доле казахстанского содержания, указанного в пункте 4.1. Договора, в размере 5 % от общей стоимости Договора, а также 0,15 % от общей стоимости Договора за каждый 1 % невыполненного казахстанского содержания.

7.8. Исполнитель несет ответственность за весь риск, который связан с нанесением ущерба здоровью своих работников, а также гибелью своих работников возникающих в течение и вследствие исполнения обязательств по Договору.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, а также за ущерб, причиненный вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных наводнениями, пожарами, землетрясениями, эпидемиями, военными конфликтами, военными переворотами, террористическими актами, гражданскими волнениями, забастовками, предписаниями, приказами или иными административными вмешательствами со стороны государства, или какими-либо постановлениями, административными или иными ограничениями, оказывающими влияние на исполнения обязательств Сторонами по Договору, или предписаниями административных или иных государственных органов, документами иных организаций, ограничивающих распоряжение деньгами на банковских счетах Сторонами, или иными обстоятельствами, находящихся вне разумного контроля Сторон.

8.2. Сроки выполнения обязательств по Договору соразмерно отодвигаются на время действия обстоятельств непреодолимой силы, если они значительно влияют на выполнение в срок всего Договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств непреодолимой силы.

8.3. Стороны должны в течение 3 (трех) календарных дней известить письменно друг друга о начале и окончании обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению обязательств по Договору с представлением справки, выданной уполномоченным органом Республики Казахстан.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в судебных органах Республики Казахстан, в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2011 года, а в части взаиморасчетов до их полного завершения.

10.2. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон с предварительным уведомлением другой Стороны не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. В вопросах, не урегулированных Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

11.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. Все изменения и дополнения к Договору являются неотъемлемой его частью.

11.3. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права или обязательства по Договору третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны.

11.4. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11.5. Приложения № 1, № 2, № 3 и № 4 являются неотъемлемой частью Договора.

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» РК, 050008, г. Алматы, ул. Сатпаева 29д РНН 600 900 539 765, БИН 040 740 001 832, БИК HSBKKZKX ИИК KZ936010131000037169 ИИК KZ796010131000108425 АОФ №139900 АО «Народный Сберегательный Банк Казахстана» Кбе 17 Свидетельство о постановке на учет по НДС Серия 60001 № 0022261, от 20.11.2009 года тел.: 8 (727) 2588-400, факс: 8 (727) 2588-458 Должность _______________________ Ф.И.О. М.П. | Исполнитель: Должность _______________________ Ф.И.О. М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к типовому договору на оказание услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию ВЛ-110/35/10/6 кВ

от «__» ________ 20__ года № _________

Перечень объектов оборудования, подлежащих обеспечению эксплуатации и техническому обслуживанию.

| № п/п | Наименование объектов электрооборудования | Местонахождение объектов электрооборудования |
| --- | --- | --- |

| Заказчик: ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» Генеральный директор _________________ Чжан Чэн-У М.П. | Исполнитель: ____________________ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к типовому договору на оказание услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию ВЛ-110/35/10/6 кВ

от «__» ________ 20__ года № _________

Акт приема-передачи

по эксплуатационно-техническому обслуживанию

электрооборудования.

Исполнитель принимает, а Заказчик передает следующее электрооборудование для эксплуатации и технического обслуживания:

1)

2)

3)

Исполнитель:							Заказчик:

______________						______________

(должность)							(должность)

______________						______________

(ФИО, подпись)							(ФИО, подпись)

Приложение № 3

к типовому договору на оказание услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию ВЛ-110/35/10/6 кВ

от «__» ________ 20__ года № _________

Акт оказанных услуг №___ от «___»_________20__ г.

Исполнитель:

Заказчик: ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»

Основание: договор № _________ от «__» _________ 20__ г.

| № | Наименование оказанных услуг | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость оказанных услуг за месяц, в тенге с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию ___________________________ за _______________ 20__ г. | Усл. |  |  |

Всего услуг на сумму:

в том числе НДС:

Итого сумма:___________________________(прописью)

Перечисленные услуги оказаны в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель						Заказчик

(должность)							(должность)

_________________ Ф.И.О.					_________________ Ф.И.О.

(подпись)							(подпись)

«___»________________					«___»________________

Приложение № 4

к типовому договору на оказание услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию ВЛ-110/35/10/6 кВ

от «__» ________ 20__ года № _________

Расчет казахстанского содержания (КСр/у) в договоре на оказание услуг, производится по формуле:

n                          m

КСр/у = 100% х [( СТi х Ki + ) (СДj - СТj - ССДj) х Rj] / S,

i=1                      j=1

где:

n - общее количество закупок товаров, приобретаемых поставщиком и субподрядчиками в целях исполнения договора закупки работ (услуг);

i - порядковый номер закупаемого товара;

СТi - стоимость i-ого товара;

Ki - доля казахстанского содержания в товаре, указанная в сертификате «СТ-КZ»;

Ki = 0, в случае отсутствия сертификата «СТ-КZ»;

m - общее количество договоров, заключенных в целях поставки работы (услуги), включая договор между заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками и т.д.;

j - порядковый номер договора;

СДj - стоимость j-ого договора;

СTj - суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком и субподрядчиками в рамках j-ого договора;

ССДj - суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в рамках исполнения j-ого договора;

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;

S - общая стоимость договора о закупке работы (услуги).

Лоты №2,3,4,5

ТИПОВОЙ ДОГОВОР № ________

на оказание услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию ячеек 35/10/6 кВ

г. Алматы									«__»_______ 20__ г.

ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ______________________, действующего на основании ____________________, с одной стороны и ______________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице __________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, на основании _____________________ от «__» ________ 20__ года, заключили настоящий договор на оказание услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию ячеек 35/10/6 кВ (далее - Договор), о нижеследующем:

1.ТОЛКОВАНИЕ ТЕРМИНОВ

1.1. В Договоре ниже перечисленные понятия имеют следующее значение:

эксплуатация и техническое обслуживание - совокупность услуг, включающих в себя:

1) производство оперативных переключений;

2) проведение обходов и осмотров оборудования, контроль показаний измерительных приборов;

3) проведение тепловизионного обследования оборудования;

4) проведение обследования состояния релейной защиты и автоматики (наладка);

5) профилактическое восстановление (ремонт) релейной защиты и автоматики;

6) тестовый контроль;

7) опробование;

8) технический осмотр и профилактическая проверка распределительного пункта 35/10/6 кВ.

В процессе эксплуатации могут проводиться следующие виды внепланового технического обслуживания:

1) внеочередная проверка;

2) послеаварийная проверка.

расчетный период - календарный месяц.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. По условиям Договора Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию ячеек 35/10/6 кВ, указанных в приложении № 1 к Договору (далее - Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Исполнителем Услуги.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

3.1. Передача и прием объектов электрооборудования для оказания Исполнителем Услуг по Договору осуществляется на основании двухсторонних Актов приема-передачи объектов электрооборудования составленных по форме в соответствии с приложением № 2 к Договору, подписываемых уполномоченными представителями Сторон.

4. КАЗАХСТАНСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

4.1. Доля казахстанского содержания, указанная Исполнителем в заявке на участие в тендере согласно гарантийному обязательству, в соответствии с Единой методикой расчета организациями казахстанского содержания при закупке товаров, работ и услуг, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 сентября 2010 года № 964 (далее – Единая методика), составляет ___ %.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Исполнитель обязан:

5.1.1. после подписания Договора предоставить для согласования разработанные годовые планы-графики производства работ по диагностическому обследованию, техническому обслуживанию и профилактическим испытаниям оборудования Заказчика;

5.1.2. обеспечить постоянное наличие квалифицированного оперативного персонала, необходимого для оказания Услуг;

5.1.3. производить периодические осмотры оборудования Заказчика в соответствии с требованиями нормативных документов;

5.1.4. производить проверку оборудования после аварийных отключений, для выяснения причин отказов функционирования или неясных действий устройств РЗА в течение последующих 24 часов после аварийного отключения;

5.1.5. производить внеочередную проверку оборудования при частичном изменении схем или реконструкции устройств РЗА, при восстановлении цепей, нарушенных в связи с ремонтом основного оборудования, при необходимости изменения установок или характеристик реле и устройств;

5.1.6. в соответствии с установленным порядком информировать Заказчика о нарушениях в работе оборудования, переданного для оказания Услуг;

5.1.7. в установленном порядке производить оперативные переключения на оборудовании Заказчика;

5.1.8. в установленном порядке, в соответствии с требованиями «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», допускать персонал Заказчика или уполномоченных подрядных организаций для проведения профилактических испытаний, ремонтов, строительно-монтажных и пусконаладочных работ на оборудовании Заказчика;

5.1.9. в случае возникновения аварийной ситуации на оборудовании Заказчика немедленно приступить к ее устранению, принимая все возможные и доступные меры, и известить Заказчика в течение 1 (одного) часа с момента обнаружения аварийной ситуации;

5.1.10. самостоятельно, за свой счет производить закупки материалов, запасных частей, инструментов и приспособлений, необходимых для исполнения своих обязательств по Договору и ликвидации аварийных ситуаций. Данные закупки подлежат предварительному согласованию с Заказчиком;

5.1.11. в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей и иными нормативно- техническими документами, поддерживать работоспособное состояние оборудования путем своевременного проведения регламентных эксплуатационных работ, профилактических проверок и испытаний;

5.1.12. ежемесячно в срок до 2 (второго) числа месяца, следующего за отчетным месяцем, предоставлять Заказчику счет-фактуру и подписанный со своей Стороны акт оказанных услуг, составленный по форме в соответствии с приложением № 3 к Договору;

5.1.13. ежеквартально до 2 (второго) числа, месяца следующего за отчетным кварталом, представлять Заказчику подписанный со своей Стороны акт сверки взаиморасчетов;

5.1.14. предоставить Заказчику расчет доли казахстанского содержания в соответствии с Единой методикой на условиях Договора, с приложением копий сертификатов формы СТ-KZ (при их наличии), документа, содержащего сведения о доле фонда оплаты труда казахстанских кадров в общей численности работников Исполнителя за подписью первого руководителя и документа, содержащего сведения о доле фонда оплаты труда казахстанских кадров в общей численности работников субподрядчиков, в случае их привлечения.

5.2. Исполнитель имеет право:

5.2.1. в случае опасности возникновения аварийных ситуаций на оборудовании Заказчика немедленно вывести его из работы без согласования с Заказчиком и с последующим уведомлением Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней;

5.2.2. воспользоваться услугами третьих лиц для оказания определенного вида услуг для исполнения своих обязательств по Договору, предварительно согласовав их с Заказчиком;

5.2.3. разрабатывать проекты работ, технологические карты и другую документацию, необходимую для определения порядка оказания Услуг;

5.2.4. приостановить исполнение своих обязательств по Договору путем направления письменного уведомления Заказчику, если какой-либо платеж, причитающийся Исполнителю после фактически оказанных услуг по Договору, не будет осуществлен в установленный Договором срок.

5.3. Заказчик обязан:

5.3.1. передать Исполнителю всю проектную и техническую документацию, необходимую для оказания Услуг Заказчику;

5.3.2. своевременно оплачивать эксплуатационное обслуживание оборудования, включающее затраты на рабочую силу, для исполнения обязательств по Договору при получении ежемесячного отчета, счета-фактуры и подписанного Сторонами Акта оказанных услуг;

5.3.3. возмещать затраты Исполнителя на приобретение материалов, запасных частей, инструментов и приспособлений, необходимых для оказания услуг Исполнителем по Договору и ликвидации аварийных ситуаций при получении подписанного Сторонами акта оказанных услуг, счета-фактуры, сметного расчета стоимости оказанных Услуг, локального сметного расчета.

5.4. Заказчик вправе:

5.4.1. в любое время, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя, проверять ход и качество оказания Услуг;

5.4.2. запрашивать у Исполнителя документацию по закупочным ценам в рамках исполнения Договора и требовать у Исполнителя всю необходимую информацию по вопросам казахстанского содержания;

5.4.3. в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и требовать возмещения убытков в случае представления Исполнителем недостоверной информации по доле казахстанского содержания.

6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1. Стоимость Услуг по условиям Договору за 1 календарный месяц составляет __________________________ тенге, с учетом НДС. Общая стоимость Услуг по Договору не должна превышать ________________________ тенге с учетом НДС. Стоимость Услуг за 1 календарный месяц по Договору является фиксированной и не подлежит изменению в сторону увеличения на протяжении всего срока действия Договора.

6.2. Оплата за оказанные Услуги производится Заказчиком ежемесячно в течение 20 (двадцати) операционных дней банка, после подписания Сторонами акта оказанных услуг и предоставления Исполнителем оригинала счета-фактуры.

6.3. Окончательный расчет производится при условии выполнения Исполнителем всех обязательств по Договору, отсутствия у Заказчика претензии к качеству, срокам оказанных Услуг, подписания Сторонами акта сверки взаимных расчетов по оказанным услугам и произведенным платежам и предоставления Исполнителем расчета доли казахстанского содержания в соответствии с Единой методикой, по форме в соответствии с приложением № 4 к Договору.

6.4. Ежеквартально до 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, Стороны подписывают акт сверки взаиморасчетов.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

7.2. Исполнитель своими силами восстанавливает Заказчику до работоспособного состояния оборудование в случае его повреждения при производстве оперативных переключений, если это повреждение возникло в результате виновных действий оперативного и (или) неоперативного персонала Исполнителя и подтверждено Актом расследования технологического нарушения с участием представителей Сторон.

7.3. За неоплату Заказчиком оказанных Услуг в установленный Договором срок, Исполнитель вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1 % от суммы подлежащей оплате за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы, подлежащей оплате.

7.4. За ненадлежащее оказание Услуг установленных Договором, Заказчик вправе требовать от Исполнителя уплаты штрафа в размере 5 % от общей суммы Договора.

7.5. Исполнитель гарантирует достоверность предоставляемой информации по расчету казахстанского содержания в закупках, в рамках Договора. В случае предоставления недостоверной информации по расчету казахстанского содержания в закупках Исполнитель несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

7.6. Исполнитель обязан оплатить Заказчику штраф за неисполнение обязательства по доле казахстанского содержания, указанного в пункте 4.1. Договора, в размере 5 % от общей стоимости Договора, а также 0,15 % от общей стоимости Договора за каждый 1 % невыполненного казахстанского содержания.

7.7. Исполнитель несет ответственность за риск, который связан с нанесением ущерба здоровью своих работников, а также гибелью своих работников возникающих в вследствие исполнения обязательств по Договору.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

8.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, а также за ущерб, причиненный вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных наводнениями, пожарами, землетрясениями, эпидемиями, военными конфликтами, военными переворотами, террористическими актами, гражданскими волнениями, забастовками, предписаниями, приказами или иными административными вмешательствами со стороны государства, или какими-либо постановлениями, административными или иными ограничениями, оказывающими влияние на исполнения обязательств Сторонами по Договору, или предписаниями административных или иных государственных органов, документами иных организаций, ограничивающих распоряжение деньгами на банковских счетах Сторонами, или иными обстоятельствами, находящихся вне разумного контроля Сторон.

8.2. Сроки выполнения обязательств по Договору соразмерно отодвигаются на время действия обстоятельств непреодолимой силы, если они значительно влияют на выполнение в срок всего Договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств непреодолимой силы.

8.3. Стороны должны в течение 3 (трех) календарных дней известить письменно друг друга о начале и окончании обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению обязательств по Договору с представлением справки, выданной уполномоченным органом Республики Казахстан.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в судебных органах Республики Казахстан, в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2011 года, а в части взаиморасчетов до их полного завершения.

10.2. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон с предварительным уведомлением другой Стороны не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. В вопросах, не урегулированных Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

11.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. Все изменения и дополнения к Договору являются неотъемлемой его частью.

11.3. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права или обязательства по Договору третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны.

11.4. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11.5. Приложения № 1, № 2, № 3 и № 4 являются неотъемлемой частью Договора.

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» РК, 050008, г. Алматы, ул. Сатпаева 29д РНН 600 900 539 765, БИН 040 740 001 832, БИК HSBKKZKX ИИК KZ936010131000037169 ИИК KZ796010131000108425 АОФ №139900 АО «Народный Сберегательный Банк Казахстана» Кбе 17 Свидетельство о постановке на учет по НДС Серия 60001 № 0022261, от 20.11.2009 года тел.: 8 (727) 2588-400, факс: 8 (727) 2588-458 Должность _______________________ Ф.И.О. М.П. | Исполнитель: Должность _______________________ Ф.И.О. М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к типовому договору на оказание услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию ячеек 35/10/6 кВ

от «__» ________ 20__ года № _________

Перечень объектов оборудования, подлежащих обеспечению эксплуатации техническому обслуживанию ячеек 110/35/10/6 кВ.

| № п/п | Наименование объектов электрооборудования | Местонахождение объектов электрооборудования |
| --- | --- | --- |

| Заказчик: ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» Должность _______________________ Ф.И.О. М.П. | Исполнитель: Должность _______________________ Ф.И.О. М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к типовому договору на оказание услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию ячеек 35/10/6 кВ

от «__» ________ 20__ года № _________

Акт приема-передачи

по эксплуатационно-техническому обслуживанию

электрооборудования.

Исполнитель принимает, а Заказчик передает следующее электрооборудование для эксплуатации и технического обслуживания:

1)

2)

3)

Исполнитель:							Заказчик:

______________						______________

(должность)							(должность)

______________						______________

(ФИО, подпись)						(ФИО, подпись)

Приложение № 3

к типовому договору на оказание услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию ячеек 35/10/6 кВ

от «__» ________ 20__ года № _________

Акт оказанных услуг №___ от «___»_________20__ г.

Исполнитель:

Заказчик: ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»

Основание: договор № _________ от «__» _________ 20__ г.

| № | Наименование оказанных услуг | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость оказанных услуг за месяц, в тенге с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию ___________________________ за _______________ 20__ г. | Усл. |  |  |

Всего услуг на сумму:

в том числе НДС:

Итого сумма:___________________________(прописью)

Перечисленные услуги оказаны в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель						Заказчик

(должность)							(должность)

_________________ Ф.И.О.					_________________ Ф.И.О.

(подпись)							(подпись)

«___»________________					«___»________________

Приложение № 4

к типовому договору на оказание услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию ячеек 35/10/6 кВ

от «__» ________ 20__ года № _________

Расчет казахстанского содержания (КСр/у) в договоре на оказание услуг, производится по формуле:

n                          m

КСр/у = 100% х [( СТi х Ki + ) (СДj - СТj - ССДj) х Rj] / S,

i=1                      j=1

где:

n - общее количество закупок товаров, приобретаемых поставщиком и субподрядчиками в целях исполнения договора закупки работ (услуг);

i - порядковый номер закупаемого товара;

СТi - стоимость i-ого товара;

Ki - доля казахстанского содержания в товаре, указанная в сертификате «СТ-КZ»;

Ki = 0, в случае отсутствия сертификата «СТ-КZ»;

m - общее количество договоров, заключенных в целях поставки работы (услуги), включая договор между заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками и т.д.;

j - порядковый номер договора;

СДj - стоимость j-ого договора;

СTj - суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком и субподрядчиками в рамках j-ого договора;

ССДj - суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в рамках исполнения j-ого договора;

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;

S - общая стоимость договора о закупке работы (услуги).

Приложение №8 к тендерной документации

по закупке услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию ВЛ и ячеек МН Атасу-Алашанькоу и Кенкияк-Кумколь  для нужд ТОО «ККТ»

Банковская гарантия

(форма обеспечения исполнения

договора о закупках)

Наименование банка: ________________________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты банка)

Кому: _____________________________________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты заказчика)

Гарантийное обязательство № ___

| __________________ (место нахождения) | «___»___________ _____ г. |
| --- | --- |

Принимая во внимание, что __________________________________,

(наименование поставщика)

«Поставщик», заключил (ит)* договор о закупках №__ от ______ г. (далее - Договор) на поставку (выполнение, оказание)

___________________________________________________________________________________________________и Вами было

(описание товаров, работ или услуг)

предусмотрено в Договоре, что Поставщик внесет обеспечение его исполнения в виде банковской гарантии на общую сумму

_________ тенге, настоящим _______________________________________

(наименование банка)

подтверждаем, что являемся гарантом по вышеуказанному Договору и берем на себя безотзывное обязательство выплатить Вам по Вашему

требованию сумму, равную

__________________________________________________________________

(сумма в цифрах и прописью)

по получении Вашего письменного требования на оплату, подтверждающего, что Поставщик не исполнил или исполнил ненадлежащим образом свои обязательства по Договору.

Данное гарантийное обязательство вступает в силу с момента его подписания и действует до ___ ___________ 2010 года.

Все права и обязанности, возникающие в связи с настоящим гарантийным обязательством, регулируются законодательством Республики Казахстан.

| Подпись и печать гарантов | Дата и адрес |
| --- | --- |