«Утверждено»

Приказ 15Т/4 от 2 июля 2012г.

Генеральный директор ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»

_________________________________

Го И

ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по закупке вагончиков (блок модулей) для организации вахтового метода охраны

МН Атасу-Алашанькоу для нужд ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»

(далее – Тендерная документация)

Организатор закупок (Заказчик) –

ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»

Алматы 050008, пр. Абая, 109В

Телефон: (727) 331 3310 Факс: (727) 330 9740

РНН 600900539765

ИИК KZ936010131000037169,

БИК HSBKKZKX 
название банка:

АОФ №139900 АО «Народный Сберегательный Банк  Казахстана,

Алматы 050046, ул. Розыбакиева, 97
адрес веб-сайта www.kcp.kz

Сумма, выделенная для закупки:

Лот №1 – Вагончик (блок модуль), для МН Атасу-Алашанькоу, Карагандинская область, Шетский район – 4 126 059,95 (четыре миллиона сто двадцать шесть тысяч пятьдесят девять) тенге 95 тиын, без учета НДС;

Лот №2 – Вагончик (блок модуль), для МН Атасу-Алашанькоу, Карагандинская область, Актогайский район – 4 126 059,95 (четыре миллиона сто двадцать шесть тысяч пятьдесят девять) тенге 95 тиын, без учета НДС;

Лот №3 – Вагончик (блок модуль), для МН Атасу-Алашанькоу, Восточно-Казахстанская область, Аягозский район – 4 126 059,95 (четыре миллиона сто двадцать шесть тысяч пятьдесят девять) тенге 95 тиын, без учета НДС;

Лот №4 – Вагончик (блок модуль), для МН Атасу-Алашанькоу, Алматинская область, Алакольский район – 4 126 059,95 (четыре миллиона сто двадцать шесть тысяч пятьдесят девять) тенге 95 тиын, без учета НДС;

Заявки на участие в тендере представляются потенциальными поставщиками либо их уполномоченными представителями нарочно или с использованием заказной почтовой связи по адресу: г. Алматы, пр. Абая 109В, 12 этаж, Департамент контрактов, в срок до  10 часов 00 мин. 19 июля 2012г.  (окончательный срок представления заявок).

Заседание тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками потенциальных поставщиков на участие в тендере проводится по адресу г. Алматы, пр. Абая 109В, 12 этаж, Конференц зал в 12 часов 00 мин.,19 июля 2012г.

Регистрация потенциальных поставщиков (их уполномоченных представителей с документально оформленными полномочиями на представление интересов потенциальных поставщиков при осуществлении процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом тендере) для участия в заседании тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками потенциальных поставщиков производится секретарем тендерной комиссии, до 11 часов 50 мин. 19 июля 2012г, г. Алматы, пр. Абая 109В, 12 этаж, Департамент контрактов.

Срок действия заявки на участие в тендере должен быть не менее 60 календарных дней с даты вскрытия конвертов с заявками.

Обеспечение исполнения договора о закупках по итогам тендера в  размере – 5%.

Условия платежа:  Заказчик осуществляет предоплату по Договору в размере 20%  (двадцать процентов) от общей стоимости, что составляет _______________ (__________) тенге____тиын, без учета НДС, в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты предоставления Поставщиком счета на оплату и банковской гарантии возврата авансового платежа. Гарантия возврата авансового платежа должна действовать в течение 30 (тридцати) календарных дней после завершения действия Договора, но не позднее, чем  31 января 2013 года. Заказчик принимает гарантию возврата авансового платежа только после свифтового подтверждения данной гарантии от банка-гаранта. Все банковские и иные сборы, применимые к гарантии возврата авансового платежа покрываются за счет Поставщика.

Покупатель производит оплату Товара по факту поставки Товара в течение 20 (двадцати) календарных дней после подписания Сторонами акта-приема передачи товара, расходной накладной, получения от Поставщика соответствующего счета-фактуры.

Окончательный расчет производится при условии выполнения Поставщиком всех обязательств по Договору, отсутствия у Покупателя претензии к качеству, срокам поставленного Товара, после подписания Сторонами акта приема-передачи, расходной накладной на поставку Товара  и предоставления Поставщиком расчета доли казахстанского содержания в поставленном объеме Товара в соответствии с Единой методикой расчета организациями казахстанского содержания при закупке товаров, работ и услуг, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 сентября 2010 года № 964 (далее – Единая методика).

Потенциальный поставщик может представить альтернативные условия платежа, или другие условия  и связанные с ними конкретные ценовые скидки  (примечание: авансовый платеж осуществляется только по предоставлению потенциальным поставщиком  банковской гарантии на возврат авансового платежа или гарантийного денежного взноса, вносимого на банковский счет заказчика). При этом потенциальный поставщик в своей конкурсной заявке должен указать, какую ценовую скидку он может предложить в этом случае

## 1. Содержание, оформление и представление заявок

- Заявка на участие в открытом тендере является формой выражения согласия потенциального поставщика оказать услуги в соответствии с требованиями и условиями, установленными тендерной документацией.

- Заявка на участие в открытом тендере должна содержать:

- заполненную и подписанную потенциальным поставщиком заявку на участие в открытом тендере согласно приложению 1 или 2 к Тендерной документации;

- нотариально засвидетельствованную копию лицензии, нотариально засвидетельствованные копии лицензии и/или патентов, свидетельств, сертификатов, дипломов, других документов, подтверждающих право потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров, выполнение работ и предоставление услуг;

- техническую спецификацию (техническое задание) потенциального поставщика согласно приложению 3 к Тендерной документации:

•	перечень документов, подтверждающих приемлемость товаров, работ и/или услуг для закупки и соответствие их Тендерной документации;

•	техническое описание на поставляемые товары (схемы, чертежи, ссылки на международные или казахстанские стандарты) с подробным описанием основных и эксплуатационных характеристик товаров, завода-изготовителя;

•	копии  свидетельств и/или сертификатов, других документов, подтверждающих приемлемость товаров, работ и/или услуг для закупки и соответствия Тендерной документации;

- оригинал документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки на участие в открытом тендере;

- документы, подтверждающие применимость к заявке критериев оценки и сопоставления, указанных в пункте 35 Тендерной документации;

- ценовое предложение потенциального поставщика согласно приложению 4 к Тендерной документации, подписанное потенциальным поставщиком;

- нотариально засвидетельствованную копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, для физического лица – нотариально засвидетельствованную копию документа о регистрации в качестве субъекта предпринимательства, для временного объединения юридических лиц (консорциум) - нотариально засвидетельствованную копию соглашения о консорциуме и нотариально засвидетельствованные копии свидетельств о государственной регистрации (перерегистрации) участников консорциума;

- документ, содержащий сведения об учредителях: нотариально засвидетельствованную копию устава, утвержденного в установленном законодательством порядке (в случае участия консорциума представляется нотариально засвидетельствованная копия устава каждого юридического лица, входящего в консорциум), нотариально засвидетельствованная копия выписки из реестра держателей акций, выданная не более чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты вскрытия конвертов;

- нотариально засвидетельствованную копию документа о назначении (избрании) первого руководителя потенциального поставщика;

- доверенность лицу (лицам), представляющему интересы потенциального поставщика, на право подписания заявки на участие в тендере, за исключением первого руководителя потенциального поставщика, имеющего право выступать от имени потенциального поставщика без доверенности, в соответствии с уставом потенциального поставщика.

- В случае привлечения потенциальным поставщиком субподрядчиков по выполнению работ (соисполнителей при оказании услуг), являющихся предметом проводимых закупок, заявка на участие в открытом тендере должна содержать перечень субподрядчиков по выполнению работ (соисполнителей при оказании услуг) и объем и виды передаваемых на субподряд (соисполнение) работ и услуг согласно приложению 5 к Тендерной документации.

- Заявка на участие в открытом тендере также должна содержать нотариально засвидетельствованные копии лицензий на выполняемые субподрядчиком работы (оказываемые соисполнителем услуги) в случае, если потенциальный поставщик привлекает субподрядчиков (соисполнителей) на тендер, которым предполагается деятельность, подлежащая обязательному лицензированию.

- Не допускается передача потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) на субподряд (соисполнение) в совокупности более двух третей объема работ (стоимости строительства), услуг.

- Потенциальный поставщик, не являющийся резидентом Республики Казахстан представляет те же документы, что и резиденты Республики Казахстан, либо документы, содержащие аналогичные сведения с нотариально засвидетельствованным переводом на язык Тендерной документации

- Срок действия заявки на участие в открытом тендере должен соответствовать требуемому сроку, установленному тендерной документацией.

- Заявка на участие в открытом тендере представляется потенциальным поставщиком в запечатанном конверте до истечения окончательного срока представления заявок, указанного в тендерной документации, которая должна быть прошита, страницы либо листы пронумерованы, последняя страница либо лист заверяется подписью и печатью (для физического лица, если таковая имеется) потенциального поставщика.

- Техническая спецификация заявки на участие в открытом тендере (в прошитом виде, с пронумерованными страницами либо листами, последняя страница либо лист, заверенная подписью и печатью (для физического лица, если таковая имеется) потенциального поставщика) и оригинал документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки на участие в открытом тендере, прикладываются отдельно.

- На лицевой стороне запечатанного конверта с заявкой на участие в тендере потенциальный поставщик должен указать

- полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика;

- полное наименование и почтовый адрес Заказчика, которые должны соответствовать аналогичным сведениям, указанным в тендерной документации;

- наименование тендера (лота) для участия в котором представляется заявка на участие в тендере потенциального поставщика.

Не допускается представление конверта с заявкой на участие в открытом тендере либо документов и (или) материалов, являющихся составной частью заявки на участие в открытом тендере, после истечения окончательного срока представления конверта с заявкой, указанного в тендерной документации.

Конверт с заявкой на участие в открытом тендере, представленный после истечения установленного срока, не вскрывается и возвращается потенциальному поставщику.

Потенциальный поставщик должен представить один оригинал и одну копию Заявки с указанием "ОРИГИНАЛ" и "КОПИЯ". В случае расхождений между ними, преимущество будет иметь оригинал.

- Заказчик в хронологическом порядке вносит в журнал регистрации заявок на участие в открытом тендере сведения о потенциальных поставщиках, представивших до истечения установленного срока конверты с заявками на участие в открытом тендере.

- Потенциальный поставщик не позднее окончания срока представления заявок на участие в открытом тендере вправе:

- изменить и (или) дополнить внесенную заявку на участие в открытом тендере;

- отозвать свою заявку на участие в открытом тендере, не утрачивая права на возврат внесенного им обеспечения заявки на участие в открытом тендере.

Не допускается внесение изменений и (или) дополнений, равно как отзыв заявки на участие в открытом тендере, после истечения окончательного срока представления конверта с заявкой на участие в открытом тендере.

- Потенциальный поставщик несет все расходы, связанные с его участием в закупках способом открытого тендера. Заказчик (тендерная комиссия, экспертная комиссия, эксперт) не несет обязательства по возмещению этих расходов независимо от итогов закупок способом открытого тендера.

- Заявка составляется на языке в соответствии с законодательством Республики Казахстан. При этом Заявка может содержать документы, составленные на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться точный перевод на язык Тендерной документации, и в этом случае преимущество будет иметь перевод.

- Потенциальный поставщик представивший недостоверную информацию будет включен в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков).

## 2.  Обеспечение заявки на участие в тендере

- Потенциальный поставщик вносит обеспечение заявки на участие в тендере, в качестве гарантии того, что  он:

  - не отзовет либо не изменит свою заявку на участие в тендере после истечения окончательного срока представления заявок;

  - в случае определения его победителем тендера заключит договор с Заказчиком в сроки, установленные протоколом об итогах тендера и внесет обеспечение возврата аванса (предоплаты) и (или) обеспечение исполнения договора о закупках, в случае если условиями закупок предусмотрено внесение обеспечения исполнения договора.

- Потенциальный поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения заявки на участие в тендере:

- гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика до истечения окончательного срока представления тендерных заявок;

- банковскую гарантию, по форме приложения 6 к Тендерной документации.

- Обеспечение заявки на участие в тендере представляется в размере 1% (одного процента) от суммы, выделенной для закупки, (потенциальный поставщик по каждому лоту, на которые подает свою тендерную заявку, вносит отдельное обеспечение) и со сроком действия не менее срока действия самой тендерной заявки.

- Все Заявки, не содержащие подтверждения внесения обеспечения заявки на участие в тендере, отклоняются тендерной комиссией, как не отвечающие требованиям Тендерной документации. В случае внесения обеспечения заявки на участие  путем перечисления гарантийного денежного взноса на банковский счет Заказчика в подтверждающем документе должны быть указаны название тендера (лота при наличии), сумма обеспечения, наименование Заказчика и потенциального поставщика.

- Обеспечение заявки на участие в тендере, внесенное потенциальным поставщиком возвращается потенциальному поставщику в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня наступления одного из следующих случаев:

- отзыва данным потенциальным поставщиком своей заявки на участие в тендере до истечения окончательного срока представления заявок;

- подписания протокола об итогах тендера. Указанный случай не распространяется на потенциального поставщика, определенного победителем или потенциального поставщика занявшего по итогам сопоставления и оценки второе место;

- вступления в силу договора о закупках и внесения победителем тендера обеспечения возврата аванса (предоплаты) и (или) обеспечения исполнения договора о закупках, предусмотренного тендерной документацией;

- истечения срока действия заявки на участие в тендере;

- обеспечение заявки на участие в тендере потенциальному поставщику, занявшему по итогам сопоставления и оценки второе место возвращается в течении 10 (десяти) рабочих дней со дня внесения победителем тендера обеспечения возврата аванса (предоплаты) и (или) исполнения договора о закупках, предусмотренного тендерной документацией.

- Обеспечение заявки на участие в тендере, внесенное потенциальным поставщиком не возвращается при наступлении одного из следующих случаев:

- потенциальный поставщик отозвал либо изменил и (или) дополнил заявку на участие в тендере после истечения окончательного срока представления заявок;

- потенциальный поставщик, определенный победителем тендера, уклонился от заключения договора о закупках;

- победитель тендера, заключив договор о закупках, не исполнил либо несвоевременно исполнил требование, установленное тендерной документацией, о внесении обеспечения возврата аванса (предоплаты) и (или) исполнения договора о закупках;

- потенциальный поставщик, занявший по итогам сопоставления и оценки второе место уклонился от заключения договора о закупках или заключив договор о закупках, не исполнил либо несвоевременно исполнил требование, установленное тендерной документацией, о внесении обеспечения возврата аванса (предоплаты) и (или) исполнения договора о закупках.

- Обеспечение заявки на участие в тендере не вносится:

- организациями инвалидов (физическими лицами - инвалидами, осуществляющими предпринимательскую деятельность;

- субъектами малого и среднего предпринимательства, если в целом по тендеру объем предлагаемых ими товаров, работ и услуг в стоимостном выражении не превышает шеститысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

- Содержание ценового предложения

- Ценовое предложение потенциального поставщика должно содержать цену за единицу, а также общую цену товаров, работ и услуг без учета НДС.

- Ценовое предложение должно включать в себя расходы на транспортировку и страхование, на оплату таможенных пошлин, других налогов, сборов, а также иных расходов, предусмотренных условиями выполнения работ, оказания услуг.

- Ценовое предложение потенциального поставщика может содержать скидку к общей цене товаров, работ, услуг, представленную на условиях Заказчика, определенных в тендерной документации, а также общую цену (скидку), предложенную потенциальным поставщиком с учетом альтернативных условий.

- Ценовое предложение участника тендера, являющегося резидентом Республики Казахстан, должно быть выражено в тенге. Ценовое предложение участника тендера, не являющегося резидентом Республики Казахстан, может быть выражено в иной валюте, при этом для приведения ценовых предложений к единой валюте в целях их сопоставления и оценки будет применен официальный курс Национального банка Казахстана на день вскрытия конвертов с заявками на участие в тендере.

- Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом тендере

- Тендерная комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в открытом тендере в день, время и в месте, которые указаны в тендерной документации.

При вскрытии каждого конверта с заявкой на участие в открытом тендере тендерная комиссия объявляет информацию о перечне документов и материалов, содержащихся в заявке на участие в открытом тендере.

- До начала заседания тендерной комиссии секретарь тендерной комиссии проверяет документально оформленные полномочия представителей потенциальных поставщиков на представление интересов потенциальных поставщиков при осуществлении процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом тендере.

- Вскрытию подлежат конверты с заявками на участие в открытом тендере, представленные в сроки, установленные в объявлении об осуществлении закупок способом открытого тендера и тендерной документации.

- Заявка на участие в открытом тендере вскрывается также в случае, если на тендер (лот) представлена только 1 заявка на участие в открытом тендере (лоте).

- Заседание тендерной комиссии по вскрытию конвертов проходит в следующей последовательности:

- председатель тендерной комиссии или лицо, определенное председателем:

информирует присутствующих о:

составе тендерной комиссии, секретаре тендерной комиссии;

наличии либо отсутствии запросов потенциальных поставщиков, по разъяснению положений тендерной документации;

наличии либо отсутствии факта, а также причин внесения изменений и дополнений в тендерную документацию;

потенциальных поставщиках, представивших в установленный срок заявки на участие в открытом тендере, зарегистрированные в журнале регистрации заявок на участие в открытом тендере;

оглашает иную информацию по данному тендеру;

вскрывает конверты с заявками на участие в открытом тендере и оглашает перечень документов, содержащихся в заявке и их краткое содержание, а также цены и скидки (при наличии), заявленные потенциальными поставщиками в ценовых предложениях;

- уполномоченные представители потенциальных поставщиков имеют право ознакомиться с ценами и скидками (при наличии), заявленными иными потенциальными поставщиками под роспись на соответствующих ценовых предложениях после оглашения цен и скидок, заявленных потенциальными поставщиками в ценовых предложениях;

- секретарь тендерной комиссии:

оформляет соответствующий протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом тендере;

информирует потенциальных поставщиков или их уполномоченных представителей о сроке, в течение которого они могут получить копию указанного протокола заседания тендерной комиссии;

запрашивает уполномоченных представителей потенциальных поставщиков о наличии жалоб или возражений против действий (или бездействия) тендерной комиссии.

- Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом тендере подписывается и полистно визируется составом тендерной комиссии и ее секретарем.

- Копия протокола вскрытия конвертов предоставляется по запросу потенциального поставщика или его уполномоченного представителя не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса.

- Не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем указанного заседания тендерной комиссии, Заказчик опубликовывает на своем веб-сайте и на веб-сайте, определенном Фондом, текст подписанного протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом тендере.

- Протокол заседания тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом тендере должен содержать следующие сведения:

- день, время и место проведения заседания;

- состав тендерной комиссии;

- полное наименование, фактический адрес потенциальных поставщиков, предоставивших заявки в установленные сроки, с указанием даты и времени предоставления заявок;

- информацию о содержании заявок, ценах и скидках, заявленных потенциальными поставщиками в ценовых предложениях;

- полное наименование, фактический адрес потенциальных поставщиков, которым возвращены заявки ввиду их представления после окончательного срока представления заявок;

- жалобы или возражения против действий (или бездействия) тендерной комиссии, заявленные уполномоченными представителями потенциальных поставщиков в ходе заседания тендерной комиссии по вскрытию конвертов.

- Рассмотрение заявок на участие в тендере, оценка и сопоставление заявок на участие в тендере и подведение итогов тендера

- Заявки на участие в открытом тендере рассматриваются тендерной комиссией на предмет соответствия заявок требованиям тендерной документации. Не отклоненные по основаниям, указанным в тендерной документации, заявки сопоставляются и оцениваются тендерной комиссией в целях выбора победителя открытого тендера, предложившего наилучшие условия поставки (выполнения, оказания) закупаемых товаров, работ, услуг.

- Заявки рассматриваются тендерной комиссией в срок не более 10 (десяти) рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом тендере. При проведении закупок товаров, работ, услуг, имеющих сложные технические характеристики и спецификации, заявки рассматриваются тендерной комиссией с привлечением эксперта (экспертной комиссии) в срок не более 20 (двадцати) рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом тендере.

- При рассмотрении заявок тендерная комиссия вправе:

- запросить у потенциальных поставщиков материалы и разъяснения, необходимые для рассмотрения, оценки и сопоставления заявок (за исключением предложенной цены (скидок) и технической спецификации);

- с целью уточнения сведений, содержащихся в заявках, запросить необходимую информацию у соответствующих государственных органов, физических и юридических лиц.

При этом не допускаются запросы и иные действия тендерной комиссии, связанные с приведением заявки на участие в открытом тендере в соответствие с требованиями тендерной документации, заключающиеся в дополнении заявки недостающими документами, замене документов, приведении в соответствие ненадлежащим образом оформленных документов.

- Тендерная комиссия отклоняет заявку в случае:

- признания заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям тендерной документации;

- если потенциальный поставщик является аффилиированным лицом другого потенциального поставщика, подавшего заявку на участие в данном тендере (лоте);

- ценовое предложение потенциального поставщика превышает сумму, выделенную для закупки;

- Не отклоненные заявки сопоставляются и оцениваются тендерной комиссией согласно критериям, содержащимся в настоящей Тендерной документации. Победитель открытого тендера определяется на основе наименьшей условной цены, рассчитываемой с учётом применения следующих критериев:

- потенциальный поставщик является отечественным товаропроизводителем закупаемого товара (условное снижение цены на 10%);

- казахстанское содержание в товаре  потенциального поставщика, являющегося предметом проводимых закупок (условное снижение цены на 0,1% за каждый 1% казахстанского содержания), которое определяется на основании сертификата происхождения товара (формы CT KZ) или заявления-декларации, выданного соответствующим уполномоченным органом при выпуске единичного, нестандартного, несерийного товара или товара, выпускаемого под заказ;

- гарантийное обязательство потенциального поставщика по доле казахстанского содержания в работах или услугах (условное снижение цены на 0,1% за каждый 1% казахстанского содержания), подписанное первым руководителем потенциального поставщика либо лицом им уполномоченным, с указанием процентного значения казахстанского содержания в предлагаемых работах или услугах;

- В случае непредставления потенциальным поставщиком документов, подтверждающих критерии, влияющие на условное понижение цены, тендерная комиссия не применяет к такому потенциальному поставщику условную скидку, при этом непредставление документов, подтверждающих критерии, влияющие на условное понижение цены, не является основанием для отклонения такой заявки.

Потенциальный поставщик, занявший по итогам сопоставления и оценки второе место, определяется на основе цены, следующей после наименьшей условной цены, рассчитываемой с учётом применения критериев, содержащихся в тендерной документации.

При равенстве условных цен тендерных ценовых предложений победителем (или потенциальным поставщиком, занявшим по итогам сопоставления и оценки второе место) признается отечественный товаропроизводитель закупаемого товара. При равенстве условных цен тендерных ценовых предложений отечественных товаропроизводителей победителем (или потенциальным поставщиком, занявшим по итогам сопоставления и оценки второе место) признается отечественный товаропроизводитель, имеющий больший опыт работы производства закупаемых товаров. При равенстве условных цен тендерных ценовых предложений, в случае отсутствия отечественного товаропроизводителя, победителем (или потенциальным поставщиком, занявшим по итогам сопоставления и оценки второе место) признается потенциальный поставщик, имеющий больший опыт работы на рынке закупаемых товаров, являющихся предметом открытого тендера. При равенстве условных цен тендерных ценовых предложений и равном опыте работы на рынке закупаемых товаров (или в случае невозможности определения опыта работы на основании представленных потенциальными поставщиками документов) победителем (или потенциальным поставщиком, занявшим по итогам сопоставления и оценки второе место) признается потенциальный поставщик, ранее предоставивший заявку на участие в тендере.

В случае осуществления закупок работ, услуг при равенстве условных цен тендерных ценовых предложений победителем (или потенциальным поставщиком, занявшим по итогам сопоставления и оценки второе место) признается отечественный потенциальный поставщик закупаемых работ, услуг. При равенстве условных цен тендерных ценовых предложений отечественных поставщиков работ, услуг победителем (или потенциальным поставщиком, занявшим по итогам сопоставления и оценки второе место) признается отечественный поставщик работ, услуг, имеющий больший опыт работы на рынке закупаемых работ, услуг, являющихся предметом открытого тендера. При равенстве условных цен тендерных ценовых предложений, в случае отсутствия отечественного поставщика работ, услуг победителем (или потенциальным поставщиком, занявшим по итогам сопоставления и оценки второе место) признается потенциальный поставщик, имеющий больший опыт работы на рынке закупаемых работ, услуг, являющихся предметом открытого тендера. При равенстве условных цен тендерных ценовых предложений и равном опыте работы на рынке закупаемых работ или услуг (или в случае невозможности определения опыта работы на основании представленных потенциальными поставщиками документов) победителем (или потенциальным поставщиком, занявшим по итогам сопоставления и оценки второе место) признается потенциальный поставщик, ранее предоставивший заявку на участие в тендере.

- Итоги открытого тендера оформляются протоколом. Протокол об итогах открытого тендера подписывается и полистно визируется составом тендерной комиссии и её секретарём.

- В протоколе об итогах открытого тендера должна содержаться информация:

- о месте и времени подведения итогов;

- о поступивших заявках потенциальных поставщиков на участие в открытом тендере;

- о сумме, выделенной для закупки, предусмотренной в плане закупок без учета НДС;

- об отклоненных заявках, основаниях отклонения;

- о потенциальных поставщиках, признанных соответствующими требованиям тендерной документации;

- о результатах применения критериев оценки;

- об итогах открытого тендера;

- о сумме и сроках заключения договора о закупках в случае, если открытый тендер состоялся;

- о потенциальном поставщике, занявшем второе место;

- сведения о направлении запросов потенциальным поставщикам, соответствующим государственным органам, физическим и юридическим лицам;

- иная информация по усмотрению тендерной комиссии.

- Открытый тендер признаётся тендерной комиссией несостоявшимся в случае:

- представления заявок на участие в тендере менее двух потенциальных поставщиков;

- если после отклонения тендерной комиссией по основаниям, предусмотренным пунктом 34 Тендерной документации, осталось менее двух заявок на участие в тендере потенциальных поставщиков;

- уклонения победителя и потенциального поставщика, занявшего второе место, от заключения договора;

- непредставления победителем тендера обеспечения аванса (предоплаты) и (или) обеспечения исполнения договора в соответствии с требованиями Тендерной документации.

- В случае, если победитель тендера в сроки, установленные протоколом об итогах тендера, не представил Товариществу подписанный договор о закупках, то Товариществом удерживается внесенное потенциальным поставщиком обеспечение заявки и тендерная комиссия определяет победителем тендера потенциального поставщика, занявшего по итогам сопоставления и оценки второе место.

В случае, если договором о закупках предусматривается выплата аванса (предоплаты) и (или) предоставление победителем тендера обеспечения исполнения договора, то победитель тендера должен в течение не более 20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения договора о закупках представить банковскую гарантию или иное обеспечение возврата аванса (предоплаты), определенное Товариществом, и (или) банковскую гарантию или иное обеспечение исполнения договора, определенное Товариществом.

В случае, если банковская гарантия или иное обеспечение возврата аванса (предоплаты), определенное Товариществом, и (или) банковская гарантия или иное обеспечение исполнение договора, определенное Товариществом, не будут представлены в указанные сроки, то Товариществом в одностороннем порядке расторгается заключенный договор о закупках, удерживается внесенное потенциальным поставщиком обеспечение заявки и тендерная комиссия определяет победителем тендера потенциального поставщика, занявшего по итогам сопоставления и оценки второе место.

Если на этапе исполнения договора договор о закупках был расторгнут по вине поставщика, Товарищество должно направить потенциальному поставщику, занявшему по итогам сопоставления и оценки второе место, уведомление о намерении заключения с ним договора о закупках, по цене, не превышающей предложенную им цену в заявке на участие в тендере. В случае, если потенциальным поставщиком, занявшим по итогам сопоставления и оценки второе место, не будет представлен ответ на уведомление, то Товарищество по истечении 10 (десяти) рабочих дней с даты направления уведомления вправе осуществить закупки в соответствии с Правилами.

- При расторжении договора о закупках в связи с выявленными нарушениями в проведенных процедурах закупок, Товарищество обязано в течение 5 (пяти) рабочих дней возвратить поставщику банковскую гарантию или иное обеспечение исполнения договора, определенное Товариществом.

- Заказчик не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола об итогах открытого тендера:

- направляет победителю уведомление;

- размещает протокол об итогах открытого тендера на веб-сайте Заказчика и на веб-сайте, определенном Фондом;

- публикует информацию об итогах открытого тендера в периодическом печатном издании, распространяемом на всей территории Республики Казахстан, с периодичностью издания не менее 3 (трех) раз в неделю.

- Заказчик не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного запроса потенциального поставщика, представившего заявку на участие в тендере, должен представить ему на безвозмездной основе копию протокола об итогах соответствующего открытого тендера.

## Порядок заключение договора о закупках по итогам тендера

- Договор о закупках заключается в соответствии с проектом договора о закупках (приложение 7 к Тендерной документации).

- Цена договора о закупках должна содержать цену, предложенную победителем тендера с начислением к ней НДС, за исключением случаев, когда победитель тендера или закупки способом запроса ценовых предложений не является плательщиком НДС или поставляемый товар, выполняемая работа, оказываемая услуга не облагается НДС в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

- Договор о закупках способом тендера заключается в сроки, указанные в протоколе об итогах закупок, но не более 20 (двадцати) календарных дней с даты подписания протокола об итогах.

- Договор о закупках товаров, работ или услуг будет содержать указанную поставщиком в заявке на участие в тендере долю казахстанского содержания в товарах, работах или услугах согласно сертификату происхождения товара формы СТ-KZ, заявлению-декларации, гарантийному обязательству и его ответственность за неисполнение обязательств по доле казахстанского содержания в виде штрафа в размере 5%, а также 0,15% за каждый 1% невыполненного казахстанского содержания, от общей стоимости договора.

Договор о закупках будет предусматривать право Заказчика в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора и требовать возмещения убытков в случае представления потенциальным поставщиком/поставщиком недостоверной информации по доле казахстанского содержания в товарах, работах, услугах.

- Если договор заключается с организацией инвалидов (физическим лицом - инвалидом, осуществляющим предпринимательскую деятельность), отечественным товаропроизводителем закупаемого товара, условиями договора должна предусматриваться предоплата в размере не менее 30% от суммы договора, которая должна выплачиваться не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения договора.

- Расчет, в том числе окончательный расчет по договору Заказчик обязан осуществить в срок не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания  сторонами соответствующих акта(ов).

- Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения договора о закупках поставщику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по договору о закупках.

Товарищество не возвращает внесенное обеспечение исполнения договора о закупках, если договор о закупках исполнен ненадлежащим образом или расторгнут в связи с невыполнением поставщиком договорных обязательств.

- Договор о закупках должен предусматривать ответственность Заказчика за нарушения пунктов 45-47 Тендерной документации.

- В случае если потенциальный поставщик в сроки, установленные в протоколе об итогах тендера не представил Заказчику подписанный договор о закупках или, заключив договор, не внес обеспечение исполнения договора, то такой потенциальный поставщик признается уклонившимся от заключения договора о закупках.

В случае признания потенциального поставщика уклонившимся от заключения договора о закупках, Заказчик удерживает внесенное им обеспечение заявки и направляет в установленном порядке соответствующую информацию в Уполномоченный орган по вопросам закупок.

- Внесение изменений в проект договора о закупках допускается при соблюдении следующих взаимосвязанных условий:

- внесение изменения в проект договора о закупках инициировано одной из сторон;

- внесение изменения допускается в части уменьшения суммы проекта договора о закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика;

- решение о внесении изменения в части уменьшения суммы договора о закупках принято по взаимному согласию сторон.

Не допускается внесение изменения в проект договора о закупках без соблюдения условий, предусмотренных настоящим пунктом.

- Внесение изменения в заключенный договор о закупках допускается в следующих случаях:

- по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на товары, работы, услуги и соответственно суммы договора о закупках, если в процессе исполнения договора о закупках цены на аналогичные закупаемые товары, работы, услуги изменились в сторону уменьшения;

- в части увеличения суммы договора о закупках, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и в установленном порядке принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения;

- в части уменьшения либо увеличения суммы договора о закупках, связанной с уменьшением либо обоснованным увеличением потребности в объеме приобретаемых товаров, работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, услуг, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора, при условии неизменности цены за единицу товара, работы, услуги, указанных в заключенном договоре о закупках. Такое изменение заключенного договора о закупках товаров, работ, услуг допускается в пределах сумм, предусмотренных для приобретения данных товаров, работ, услуг в плане закупок;

- в случае, если поставщик в процессе исполнения заключенного с ним договора о закупках товара предложил при условии неизменности цены за единицу товара более лучшие качественные и (или) технические характеристики либо сроки и (или) условия поставки товара, являющегося предметом заключенного с ним договора о закупках товара;

- в части уменьшения или увеличения суммы договора о закупках на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам, при условии внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу;

- в части уменьшения или увеличения суммы долгосрочного договора о закупках на поставку товаров, оказание услуг, вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам;

- в части уменьшения или увеличения суммы долгосрочного договора о закупках на поставку товаров, заключенного с отечественным товаропроизводителем, вследствие уменьшения или увеличения цены товара, вызванного значительным изменением стоимости сырья и(или) комплектующих, необходимых для производства товара, а также тарифов, влияющих на ценообразование товара. Внесение такого изменения допускается по взаимному согласию сторон на основании ценового маркетингового заключения Уполномоченного органа по вопросам закупок в лице дочерней организации, определенной Правлением Фонда, по прошествии одного года действия договора и не более одного раза в год;

- в части уменьшения или увеличения суммы договоров на проектирование, поставку и строительство нефтепроводов и/или их объектов (ЕРС контракты), связанного с уменьшением или обоснованным увеличением объема товаров, работ и услуг или изменением, по инициативе Товарищества, технической спецификации (технических характеристик) закупаемых товаров,  а также в части изменения сроков (графиков) выполнения работ по данным договорам. Внесение таких изменений допускается в пределах сумм, предусмотренных для приобретения товаров, работ, услуг в плане закупок.

- Изменения и дополнения, вносимые в договор о закупках, оформляются в виде дополнительного письменного соглашения к договору, являющегося неотъемлемой частью договора.

- Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проводимых (проведенных) закупок и/или предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по иным основаниям, не предусмотренным пунктами 51 и 52 Тендерной документации.

7. Разъяснение положений Тендерной документации

- Потенциальный поставщик, получивший Тендерную документацию, вправе обратиться с письменным запросом о разъяснении положений Тендерной документации в срок не позднее 7 (семи) календарных дней до истечения окончательного срока приема Заявок.

Заказчик обязан не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента поступления запроса ответить на него.

56. Потенциальные поставщики в случае нарушения их прав в связи с проводимыми закупками могут обратиться по телефону (727) 330 9546 факсу (727) 330 9740.

8.  Изменения и дополнения Тендерной документации

  - Изменения и дополнения в Тендерную документацию вносятся Заказчиком в установленном порядке в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней до истечения окончательного срока представления Заявок. При этом окончательный срок предоставления Заявок продлевается не менее чем на 10 (десять) календарных дней. Об изменениях и дополнениях Тендерной документации и изменённом сроке представления Заявок Заказчик уведомляется всех потенциальных поставщиков, получивших Тендерную документацию, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня утверждения изменений и дополнений в Тендерную документацию.

Приложения:

    - Форма Заявки потенциального поставщика для юридических лиц.

    - Форма Заявки потенциального поставщика для физических лиц.

    - Техническая спецификация.

    - Форма ценового предложения.

    - Сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг)

    - Форма банковской гарантии в обеспечение заявки.

    - Проект договора о закупках.

Приложение №1 к тендерной документации по закупке вагончиков (блок модулей) для организации вахтового метода охраны МН Атасу-Алашанькоу для нужд ТОО «ККТ»

Заявка на участие в тендере
     (для юридических лиц)

Кому: ________________________________________________________

(указывается наименование Заказчика)

От кого: _______________________________________________________

(указывается наименование потенциального поставщика)

1. Сведения о юридическом лице, претендующем на участие в тендере (потенциальном поставщике):

| Полное наименование юридического лица – потенциального поставщика (в соответствии со свидетельством о государственной регистрации) |  |
| --- | --- |
| Номер и дата свидетельства о государственной регистрации юридического лица |  |
| Регистрационный номер налогоплательщика |  |
| Фактический адрес, контактные телефоны потенциального поставщика |  |
| Ф.И.О. первого руководителя юридического лица |  |

2. ________________(указывается полное наименование юридического лица)

настоящей заявкой выражает желание принять участие в закупках способом тендера __________________(указать полное наименование тендера)  в качестве потенциального поставщика и выражает согласие осуществить (поставку товара(ов), выполнение работ, оказание услуг – указать необходимое), в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными тендерной документацией.

3. Потенциальный поставщик настоящей заявкой подтверждает, что он ознакомлен с тендерной документацией и осведомлен об ответственности за предоставление __________ (указать наименование Заказчика) и тендерной комиссии недостоверных сведений о своей правомочности, качественных и иных характеристиках _________ (поставляемого  товара(ов), выполняемых работ, оказываемых услуг – указать необходимое) соблюдении им авторских и смежных прав, а так же иных ограничений.

Потенциальный поставщик принимает на себя полную ответственность за представление в данной заявке на участие в тендере и прилагаемых к ней документах таких недостоверных сведений.

4. Перечень прилагаемых документов:

| N п\п | Наименование документа | Оригинал или копия | Количество листов | № страницы |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Данная заявка на участие в тендере прошита, пронумерована и последняя страница скреплена подписью первого руководителя и печатью потенциального поставщика на _____ листах.

6. К данной заявке на участие в тендере прилагается обеспечение заявки на участие в тендере в виде _____________ (банковская гарантия, платежное поручение - указать необходимое) (данный пункт указывается в случае, если условиями тендерной документации предусматривается внесение обеспечения заявки на участие в тендере) на ___ листах.

7. Настоящая заявка на участие в тендере действует в течение ___ дней с даты вскрытия конвертов с заявками.

8. В случае признания нашей заявки на участие в тендере выигравшей, мы внесем обеспечение исполнения договора о закупках на сумму, составляющую _____ процента(ов) от общей суммы договора (данный пункт указывается в случае, если условиями тендерной документации предусматривается внесение обеспечения исполнения договора).

9. До момента заключения договора о закупках настоящая заявка на участие в тендере вместе с Вашим уведомлением о признании ее выигравшей будет выполнять роль обязательного договора между нами.

________________________________

___________________/____________/                  М.П.

(Должность, Ф.И.О. первого руководителя юридического лица - потенциального поставщика и его подпись)

Приложение №2 к тендерной документации по закупке вагончиков (блок модулей) для организации вахтового метода охраны МН Атасу-Алашанькоу для нужд ТОО «ККТ»

Заявка на участие в тендере
      (для физического лица)

Кому: _________________________________________________________

(указывается наименование Заказчика)

От кого: _______________________________________________________

(указывается наименование потенциального поставщика)

1. Сведения о физическом лице, претендующем на участие в тендере (потенциальном поставщике):

| Ф.И.О. физического лица - потенциального поставщика, в соответствии с документом, удостоверяющим личность |  |
| --- | --- |
| Данные документа удостоверяющего личность физического лица – потенциального поставщика |  |
| Адрес прописки физического лица – потенциального поставщика |  |
| Фактический адрес проживания физического лица - потенциального поставщика |  |
| Номер свидетельства о регистрации, патента либо иного документа дающего право на занятие, соответствующее предмету тендера, предпринимательской деятельностью в соответствии с законодательством Республики Казахстан |  |
| Контактные телефоны, почтовый адрес физического лица - потенциального поставщика |  |

2. ___________________  (указывается Ф.И.О. физического лица) настоящей заявкой выражает желание принять участие в закупках способом тендера _____________(указать полное наименование тендера) в качестве потенциального поставщика и выражает согласие осуществить (поставку товара(ов), выполнение работ, оказание услуг – указать необходимое) в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными тендерной документацией.

3. Потенциальный поставщик настоящей заявкой подтверждает, что он ознакомлен с тендерной документацией и осведомлен об ответственности за предоставление _________(указать наименование Заказчика) и тендерной комиссии недостоверных сведений о своей правомочности, качественных и иных характеристиках _____________ (поставляемого товара(ов), выполняемых работ, оказываемых услуг – указать необходимое) соблюдении им авторских и смежных прав, а так же иных ограничений.

Потенциальный поставщик принимает на себя полную ответственность за представление в данной заявке на участие в тендере и прилагаемых к ней документах таких недостоверных сведений.

4. Перечень прилагаемых документов:

| N п\п | Наименование документа | Оригинал или копия | Количество листов | № страницы |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Данная заявка на участие в тендере прошита, пронумерована и последняя страница скреплена подписью и печатью (при ее наличии) потенциального поставщика на ____ листах.

6. К данной заявке на участие в тендере прилагается обеспечение заявки на участие в тендере в виде _____________ (банковская гарантия, платежное поручение - указать необходимое) (данный пункт указывается в случае, если условиями тендерной документации предусматривается внесение обеспечения заявки на участие в тендере) на ___ листах.

7. Настоящая заявка на участие в тендере действует в течение __ дней с даты вскрытия конвертов с заявками.

8. В случае признания нашей заявки на участие в тендере выигравшей, мы внесем обеспечение исполнения договора о закупках на сумму, составляющую ____ процента(ов) от общей суммы договора (данный пункт указывается в случае, если условиями тендерной документации предусматривается внесение обеспечения исполнения договора).

9. До момента заключения договора о закупках настоящая заявка на участие в тендере вместе с Вашим уведомлением о признании ее выигравшей будет выполнять роль обязательного договора между нами.

________________________________

_____________________/__________/

(Ф.И.О. физического лица - потенциального поставщика и его подпись)

Приложение №3 к тендерной документации по закупке вагончиков (блок модулей) для организации вахтового метода охраны МН Атасу-Алашанькоу для нужд ТОО «ККТ»

Перечень закупаемых товаров

| Лот | Наименование товаров | Ед. изм. | Кол-во | Место поставки | Условия и срок поставки | Завод изготовитель, страна происхождения* | Марка, модель* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вагончик (блок-модуль), для МН Атасу-Алашанькоу, Карагандинская область, Шетский район | шт. | 1 | ЛКУ № 6 на 155 км, Шетский район, Карагандинская область, РК | С момента заключения Договора в течение 60 дней. На условиях поставки DDP |  |  |
| 2 | Вагончик (блок-модуль), для МН Атасу-Алашанькоу, Карагандинская область, Актогайский район | шт. | 1 | ЛКУ № 11 на 264 км Актогайский район, Карагандинская область, РК | С момента заключения Договора в течение 60 дней. На условиях поставки DDP |  |  |
| 3 | Вагончик (блок-модуль), для МН Атасу-Алашанькоу, Восточно-Казахстанская область, Аягозский район | шт. | 1 | УППОУ № 10 на 565 км Аягозский район, Восточно-Казахстанская область, РК | С момента заключения Договора в течение 60 дней. На условиях поставки DDP |  |  |
| 4 | Вагончик (блок-модуль), для МН Атасу-Алашанькоу, Алматинская область, Алакольский район | шт. | 1 | перед заграждением погранзоны с КНР на 955 км Алакольский район, Алматинская область, РК | С момента заключения Договора в течение 60 дней. На условиях поставки DDP |  |  |

ЛКУ -  линейный крановый узел нефтепровода Атасу-Алашанькоу

УППОУ – узел пуско-приема очистного устройства нефтепровода Атасу- Алашанькоу

Примечание:

1. поставляемые товары и предоставляемые услуги должны соответствовать Техническим требованиям и спецификации тендерной документации;

2. цены и стоимость предлагаемых товаров, услуг должны включать все сопутствующие расходы потенциального поставщика;

3. гарантийный срок не менее 1 года с момента поставки;

4. Сроки поставок товаров и услуг должны соответствовать требованиям Заказчика.

* - Графы заполняются потенциальным поставщиком в обязательном порядке.

В случае представления технической спецификации потенциальным поставщиком без указания требуемой информации, тендерная заявка потенциального поставщика подлежит отклонению, как не соответствующая требованиям тендерной документации.

Технические характеристики вагончиков (блок-модулей)

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:

Передвижные вагончики на 8 койко-мест  для организации временного жилья для персонала, работающего вахтовым методом в полевых условиях, с резко-континентальным климатом, с соблюдением требований санитарно-гигиенических норм и защиты от длительного воздействия низких и высоких температур.

Вагончик должен быть установлен на ходовые тележки и представлять собой каркасно-металлическую конструкцию, состоящую из объемного каркаса, заполненного (по технологии, исключающей промерзание стен) пенополистирольным утеплителем из плит ПСБС (толщина утеплителя – не менее 120 мм), внутренней и наружной обшивки, гидро- и пароизоляционных слоев. Каркас должен быть приварен к раме вагончика и являться несущей конструкцией. Вагончик должен иметь колодочно-барабанные пневмотормоза, с 2-х проводным  приводом от тормоза тягача, стояночный тормоз, подвеску по 2 полуэллиптические рессоры,  угол поворота передней тележки от среднего положения в  каждую сторону-90гр., прицепное устройство «крюк-кольцо», светоприборы, разъемы для подключения к пневмо и электро системам тягача, домкраты для установки на площадках при эксплуатации. Вагончик должен комплектоваться входной площадкой с опорами, трапом, ограждениями, должен быть защищен от воздействия внешней окружающей среды (атмосферы, температуры).

Все необходимые материалы, применяемые при изготовлении вагончиков не должны быть вторичного использования.

Требования к условиям эксплуатации и транспортирования:

1. Температура окружающей среды при эксплуатации,  от -40 ºС  до +50 ºС;

2. Теплопроводность при температуре 25ºС не более, Вт/мк  - 0,034-0,038;

3. Скорость транспортирования до места установки вагончика:

3.1. Автотранспортом:

- по дороге с твердым покрытием -  50 км/час;

- по грунтовой дороге -  20 км/час;

- по пересеченной местности – 5 км/час.

3.2.  Железнодорожным транспортом:   без ограничения

2. ОБШИВКА

| Стены | Стены вагончика должны состоять из стеновых панелей, закрепленных болтовыми соединениями к каркасу мобильного здания. Внутренние полости рамы должны быть заполнены теплоизоляцией толщиной 80мм. Внутренние полости рамы перегородки должны быть заполнены теплоизоляцией толщиной 40мм. Наружная дверь должна плотно закрываться. Внешняя поверхность двери – стальной лист 1,5-2 мм. Размеры дверного проема в стеновой панели–810х2010 мм. Внутренняя дверь – деревянная белого цвета. Размеры дверного проема в стеновой панели 780х2090мм. |  |
| --- | --- | --- |
| Потолок и крыша | Каркас потолка должен быть выполнен из уголка и швеллерных прогонов, в которые укладываются двускатные деревянные лаги. Внешняя сторона поверхности крыши должна состоять из оцинкованных металлических листов толщиной 0,6 мм. Стыки листов между собой и с потолком должны обеспечивать надежную защиту от попадания осадков на потолок. Потолок и крыша должны быть выполнены по следующей схеме (снизу-вверх): - декоративная отделка - пленка Изоспан АМ-90 - теплоизоляция – 80мм URSA - воздушная прослойка; - гидроизоляция Изоспан С 90 - деревянная доска (20-25мм); - оцинкованный металлический лист. Потолок – должен быть обшит ламинированными MDF панелями (цвет – белый; текстура - под дерево). |  |
| Наружная обшивка | Внешняя поверхность стеновой панели должна состоять из профилированного, оцинкованного, стального листа толщиной 0,5 мм, электролитически оцинкованного, с полимерным покрытием. Крепить к каркасу с помощью двусторонней стальной клепки с применением специального герметика. Покрытие должно быть устойчиво к климатическим и механическим воздействиям. Внешняя сторона листа должна быть окрашенным автомобильными эмалями МЛ-12, светло-серого цвета. Лист через прослойку гидроизоляции должен быть закреплен к деревянной раме, выполненной из брусков толщиной 80мм. |  |
| Внутренняя обшивка | Стены - ламинированными MDF, ПВХ, пластиком ДБСП или ламинированным ДВП панелями (цвет – белый; текстура - под дерево); |  |
| Окна | Окна из профиля ПВХ с двухкамерным (3 стекла) стеклопакетом, откидным механизмом, противомоскитной сеткой и жалюзи. Должны открываться во внутрь помещения. С наружной стороны окна должны быть снабжены верхним и нижним водоотводами. Размеры оконного проема в стеновой панели – 650х800мм. |  |
| Пол | Рама пола должна состоять из системы швеллеров и уголков, соединенных швеллерными прогонами, в которые укладываются деревянные лаги. Наружная сторона уголков рамы должна быть покрыта атмосферостойкой краской. Снизу прогоны должны быть подшиты стальными загрунтованными с двух сторон листами толщиной 0,6-1мм. На листы должны быть уложены последовательно гидроизоляция и теплоизоляция – URSA толщиной 80мм. Затем к лагам должна крепиться загрунтованная с двух сторон фанера или OSB толщиной 15мм. Пол — линолеум (цвет – светло коричневые тона) |  |

3. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ:
Масса снаряженного вагончика, кг: до 6000 
Габаритные размеры с шасси: 
Длина вагончика: 8000 мм
Длина вагончика (с дышлом): 9990 мм
Ширина вагончика: 2460 мм,
Высота вагончика на шасси: 3600(~4000мм)
Высота помещений вагончика по оси изделия ~ 2200-50мм. 
Площадь (внутренняя) помещений вагончика, м2: 19  
Наибольшая скорость транспортировки вагончика, км/ч: 50 
Степень огнестойкости вагончика IV 
Снеговая нагрузка 50 кг/ м2;                  
Ветровая нагрузка 85 кг/ м2;

Пневмошасси вагончика, широкопрофильная резина 16,5/70-18,

Вагончик должен вписываться в железнодорожный габарит и очертания погрузки. Предусмотреть возможность транспортировки тягачами, оснащёнными тягово-сцепным устройством по ГОСТ 2349-75 и пневмо-электровыводами по ГОСТ 4364-81, ОСТ 37.001.441-86 и ГОСТ 9200-76.

4. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Электромонтаж внутри вагончика выполнить проводом марки ПВ3 сечением 1.5 мм2 для группы освещения, и 2.5 мм2 с отдельным заземляющим проводом для розеточных групп в ПВХ кабель-каналах. Максимальная мощность подключения Р= 3,0 кВт на фазу. Защиту проводки розеточной группы выполнить автоматическими выключателями или УЗО на 16 А, проводку осветительной сети – 10 А.

Щит управления укомплектовать автоматическими выключателями УЗО С32/3, С16, С10. Для защиты людей от поражения электрическим током при неисправностях электрооборудования, повреждении изоляции проводников или при случайном непреднамеренном контакте человека с открытыми проводящими частями электроустановки, а также для предотвращения возгорания и пожаров в щите установить устройство защитного отключения на 40А. В ящике электроввода (снаружи изделия) установить разъем ШЩ 4х60. Розетки для масляного нагревателя и кондиционера на каждую фазу, должны быть подключены от одного автомата с величиной тока для одной нагрузки, но не более 16А.

Согласовать внутреннюю схему с заказчиком. Выполнить все подключения к внешним сетям.

электроснабжение должно быть предусмотрено от двух источников:

- от электроснабжения имеющейся в месте расположения вагончика сети переменного тока 380/220В.

- от переносных (встраиваемых) генераторов работающих на бензине, с низко-октановым числом.

Электрическая сеть внутри вагончика должна быть заземлена.

Выключатели установить на высоте 1.20 м, розетки – на высоте 0.50 м от уровня чистого пола.

Предусмотреть установку электроплиты мощностью не более 2 кВ. Подключение электроплиты выполнить отдельным проводом с заземляющим проводником. Установить розетку на 16 А с заземляющим контактом.

5. ОТОПЛЕНИЕ

Отопление вагончика  электрическое. В каждом помещении вагончика установить масляный электрообогреватель мощностью до 2 кВт. Предусмотреть комплектование кондиционерами типа «зима-лето». Вагончик  должен эксплуатироваться круглосуточно в климатических условиях категории при температуре окружающего воздуха от –40о до +40о.

6. ОСВЕЩЕНИЕ
Освещение комбинированное: естественное, за счёт окон, и электрическое от внешних источников электрической энергии. В каждом помещении вагончика установить розетки для подключения бытовых приборов, снаружи у входных дверей установить светильник.

7. ВЕНТИЛЯЦИЯ
Вентиляция естественная - от вентиляционных клапанов и открывающихся (с откидным механизмом) окон и принудительная - от канальных вентиляторов и кондиционеров.

8. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Водные и канализационные коммуникации должны быть выполнены из пластиковых труб типа PVC.
Внутри изделий установить баки для привозной воды.

- Оборудование/емкость для хранения питьевой воды из расчета 10 литров на человека в сутки из нержавеющей стали;

- Оборудование/емкость для хранения хозяйственно-питьевой воды из расчета 10 литров на человека в сутки, с учетом мытья посуды с встроенным водонагревательным устройством типа Аriston (max 120 л).

9. КАНАЛИЗАЦИЯ
Хозяйственно-бытовая с выпуском наружу в специальную емкость для последующей утилизации в отведенное место.

# CАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

| - Трубопровод питьевой воды | PPRC |
| --- | --- |
| - Канализационные трубы | ПВХ |
| - Раковины | Из нержавеющей стали, настенного типа |
| - Смесители | Шарообразный с уплотнительной прокладкой |

- Все коммуникации должны заканчиваться на границе вагончика .

- Должны быть установлены сливы.

- СПЕЦИФИКАЦИЯ МЕБЕЛИ, ОБОРУДОВАНИЯ И ИНВЕНТАРЯ

- Лестница съемная  - 1 шт.;

- Подставка с огнетушителями ОПУ-5 – 2 шт.;

- Подставка с холодильником 80 л. – 1 шт.;

- Крепление с водонагревателем 30 л. – 1 шт.;

- Шкаф четырехдверный ШРМ1.4 – 2 шт.;

- Раковина нерж. с тумбой – 1 шт.;

- Полка настенная – 1 шт.;

- Шкаф напольный с пласт.столешницей – 1 шт.;

- Шкаф навесной – 1 шт.;

- Стол консольный 600х500 – 2 шт.;

- Стол металлокаркасный 100х600х750 – 1 шт.;

- Стол приставной 600х600х750 – 1 шт.;

- Табурет – 4 шт.;

- Шкаф ШРМ 1.2 – 2 шт.;

- электроплита 4-х конфорочная бытовая – 1 шт.;

- Дверь деревянная 710х2030 – 2 шт.;

- Бак 500 л. (нерж.) – 1 шт.;

- Вентилятор вытяжной – 1 шт.;

- Аптечка – 1 шт.;

- Кровать 2-х ярусная 700х2000 с матрацами – 4 шт.;

- Зеркало – 1 шт.;

- Электрощит – 1 шт.;

- Дверь металлическая 800х2000 правая – 1 шт.;

- Окно 650х800 верх.откр. (двухкамерный стеклопакет), москитная сетка, жалюзи – 3 шт.;

- Обогреватель масляный 2 кВт – 3 шт.;

- Кондиционер_5 – 2 шт.;

- Гидронасос – 1 шт.;

12. Перечень сопроводительной документации поставляемой с вагончиками:

- Техническое задание на  «Вагончик »

- Эскизный проект, согласованный с Заказчиком

- Однолинейная схема внутренней электропроводки

- План-схема заземления

- Спецификация электроприемников

- Паспорт изделия  «Вагончик »

- Инструкция по применению изделия «Вагончик»

- Сертификаты соответствия стандартам Республики Казахстан.

- Регистрация прицепа в государственных органах.

Примечание: Для строповки вагончиков на шасси предусмотреть специальные места. При проведении погрузочно-разгрузочных работ необходимо применение траверсы, исключающей повреждение вагончика. На вагончиках  на раме предусмотреть петли грузовые, находящиеся на крыше вагончика. Предусмотреть бронированный кабель  для подключения от вагончиков  до источника питания (КТП).

Гарантийные обязательства

завода-изготовителя вагончиков

1. Завод-изготовитель гарантирует соответствие вагончика  требованиям СТ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и технического обслуживания.

2. Срок эксплуатации вагончика   не менее 10 лет.

3. Гарантийный период службы вагончика  12 месяцев от даты приемки   заказчиком.

В течение гарантийного периода завод-изготовитель  обязуется заменить или отремонтировать вышедшие из строя узлы и детали при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и технического обслуживания.

4. Завод-изготовитель не несет ответственности за повреждения, полученные в результате нарушения правил эксплуатации вагончиков.

Примечание: Вагончики (блок модули) должны быть одобрены к использованию в уполномоченных органах Республики Казахстан и иметь все соответствующие документы и сертификаты.

Приложение №4 к тендерной документации по закупке вагончиков (блок модулей) для организации вахтового метода охраны МН Атасу-Алашанькоу для нужд ТОО «ККТ»

Таблица цен
потенциального поставщика
(наименование потенциального поставщика)
(заполняется отдельно на каждый лот)

| № п/п | Наименование товара | Страна происхождения | Завод изготовитель | Место поставки | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. в тенге, на условиях DDP - для резидента за вычетом НДС; на условиях DDU – для нерезидентов; | Сумма в тенге, на условиях DDP - для резидента за вычетом НДС, на условиях DDU – для нерезидентов; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая цена на условиях DDP станция назначения для резидентов Республики Казахстан за вычетом НДС, DDU станция назначения для нерезидентов Республики Казахстан ИНКОТЕРМС 2000, включая все расходы потенциального поставщика на транспортировку, упаковку, разгрузку, погрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, других налогов, платежей и сборов, а также иных расходов, предусмотренных условиями тендера |  |  |  |  |  |  |  |  |

Мы согласны с Вашими условиями платежа, оговоренными в тендерной документации. Предлагаем следующие альтернативные условия платежа _______________________________________________________________
(перечисляются альтернативные условия платежа, если таковые имеются)
при этом предоставляем ценовую скидку в размере ___________________________
                                                                     (указать в денежном выражении, прописью).

Общая стоимость в случае принятия альтернативных условий будет составлять - ____________(указать в денежном выражении, прописью)

______________                            ____________________________
   (Подпись)                                (Должность, ФИО)
М.П.

*Примечание: потенциальный поставщик может не указывать составляющие общей цены, при этом указанная в данной строке цена рассматривается тендерной комиссией как определенная с учетом всех затрат потенциального поставщика и не подлежит пересмотру.

Приложение №5 к тендерной документации по закупке вагончиков (блок модулей) для организации вахтового метода охраны МН Атасу-Алашанькоу для нужд ТОО «ККТ»

Сведения о субподрядчиках по выполнению услуг

(соисполнителях при оказании услуг), являющихся

предметом закупок на тендере, а также виды работ и услуг

передаваемых потенциальным поставщиком субподрядчикам

(соисполнителям)

(указать полное наименование конкурса)

| № п\п | Наименование субподрядчика (соисполнителя) - юридического лица либо Ф.И.О. субподрядчика (соисполнителя), являющегося физическим лицом | Регистрационный номер налогоплательщика субподрядчика (соисполнителя), его полный юридический и почтовый адрес, контактный телефон | Наименование выполняемых работ (оказываемых услуг) в соответствии с Технической спецификацией | Объем выполняемых работ (оказываемых услуг) в соответствии с Технической спецификацией в денежном выражении |  | Объем выполняемых работ (оказываемых услуг) в соответствии с Технической спецификацией в процентном выражении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по данному субподрядчику (соисполнителю) |  |  |  |  | тенге |  | % объема |
| Всего по данному субподрядчику (соисполнителю) |  |  |  |  | тенге |  | % объема |
| Итого по всем субподрядчикам (соисполнителям) |  |  |  |  | тенге |  | % объема |

________________________________

___________________/____________/                  М.П.

(Должность, Ф.И.О. первого руководителя юридического лица - потенциального поставщика и его подпись)

Приложение №6 к тендерной документации по закупке вагончиков (блок модулей) для организации вахтового метода охраны МН Атасу-Алашанькоу для нужд ТОО «ККТ»

Банковская гарантия

Наименование банка________________________________________________

(наименование и реквизиты банка)

Кому______________________________________________________________

(наименование и реквизиты Заказчика)

Гарантийное обязательство №_______

| _________________ | «___»_________ _____________г. |
| --- | --- |

(местонахождение)

Мы были проинформированы, что________________________________________

(наименование потенциального поставщика)

в дальнейшем «Поставщик», принимает участие в тендере по закупке _________________________________________________________,

Заказчиком_______________________________________________________________________________________________________

(наименование Заказчика)

и готов осуществить поставку (выполнить работу, оказать услугу)

_____________________________________________ на общую сумму __________ тенге.

(наименование товаров, работ и услуг)                                           (прописью)

Тендерной документацией от «___»__________ _____ г. по проведению вышеназванных закупок предусмотрено внесение потенциальными поставщиками обеспечения тендерной заявки в виде банковской гарантии.

В связи с этим мы ______________________ настоящим берем на себя

(наименование банка)

безотзывное обязательство выплатить Вам по Вашему требованию сумму, равную _______________________________________________________________

(сумма в цифрах и прописью)

по получении Вашего письменного требования на оплату, а также письменного подтверждения того, что Поставщик:

- потенциальный поставщик отозвал либо изменил и (или) дополнил заявку на участие в тендере после истечения окончательного срока представления заявок;

- потенциальный поставщик, определенный победителем тендера, уклонился от заключения договора о закупках;

- победитель тендера, заключив договор о закупках, не исполнил либо несвоевременно исполнил требование, установленное тендерной документацией, о внесении обеспечения возврата аванса (предоплаты) и (или) исполнения договора о закупках;

- потенциальный поставщик, занявший по итогам сопоставления и оценки второе место уклонился от заключения договора о закупках или заключив договор о закупках, не исполнил либо несвоевременно исполнил требование, установленное тендерной документацией, о внесении обеспечения возврата аванса (предоплаты) и (или) исполнения договора о закупках.

Данное гарантийное обязательство вступает в силу со дня вскрытия конвертов с тендерными заявками.

Данное гарантийное обязательство действует до окончательного срока действия тендерной заявки Поставщика на участие в тендере и истекает полностью и автоматически, независимо от того, будет ли нам возвращен этот документ или нет, если Ваше письменное требование не будет получено нами к концу _____________. Если срок действия тендерной заявки/ценового предложения продлен, то данное гарантийное обязательство продлевается на такой же срок.

Все права и обязанности, возникающие в связи с настоящим гарантийным обязательством, регулируются законодательством Республики Казахстан.

| Подпись и печать гаранта | Дата и адрес |
| --- | --- |

Приложение №7 к тендерной документации по закупке вагончиков (блок модулей) для организации вахтового метода охраны МН Атасу-Алашанькоу для нужд ТОО «ККТ»

Типовой договор поставки №____

г. Алматы.                                                                                                              «___» ______________2012г.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахстанско-Китайский Трубопровод», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора Го И и первого заместителя Генерального директора Елеукулова Е.Н., действующих на основании Устава, с одной стороны и ______________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ______________________________  ____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, на основании ___________________________________________________________________, заключили настоящий договор поставки товара (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется спроектировать, построить и поставить жилые вагончики в количестве, комплектности, качестве и   в сроки, указанные в приложение 1 к Договору (далее – Товар), а Заказчик принять и оплатить надлежащим образом поставленный Товар на условиях Договора.

1.2. Место поставки Товара указано в приложении 2 к Договору.

1.3. Поставщик является собственником и гарантирует отсутствие обременений и прав третьих лиц на Товар.

- Условия поставки и приемки Товара

2.1. Поставщик обязан предоставить Покупателю следующие документы:

-	расходная накладная (товарно-транспортная накладная)	– 1 экз;

-	счет-фактура							            – 1 экз;

-	акт приема – передачи товара				            – 1 экз;

-	инструкция по эксплуатации  (на русском языке)		– 1 экз;

-	упаковочный лист						            – 1 экз;

- сертификат соответствия Товара                                                   – 1 экз.

- гарантийные талоны на каждый вид Товара.

2.2. Весь Товар должен быть новым и строго соответствовать требованиям, указанным в технической спецификации (приложение 1 к Договору).

2.3. Приемка Товара осуществляется в месте поставки в соответствии с приложением 2 к Договору. При приемке Товара присутствуют уполномоченные  представители Сторон. Уполномоченный представитель Покупателя проверяет Товар по количеству, комплектности и  качеству в соответствии с условиями Договора. В случае обнаружения несоответствия Товара, предусмотренного приложением 1 к Договору, Поставщик обязан заменить несоответствующий Товар в течение 10 (десяти) рабочих дней, или иной срок согласованный Сторонами.

2.4. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания уполномоченными представителями Сторон акта приема-передачи товара по форме, согласно приложению 5 к Договору и выставления Поставщиком счета-фактуры и расходной накладной.

2.5. Датой поставки Товара является дата подписания Сторонами акта приема-передачи товара.

- 3. Цена и порядок осуществления платежей

3.1. Общая сумма, покрывающая все расходы  Поставщика по исполнению обязательств Договора составляет ______ (____________) тенге ____ тиын,  с учетом НДС.

3.2. Общая сумма Договора, указанная в пункте 3.1 настоящего раздела  изменению в сторону увеличения не подлежит.

3.3. Заказчик осуществляет предоплату по Договору в размере 20%  (двадцать процентов) от общей стоимости, что составляет _______________ (__________) тенге____тиын, без учета НДС, в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты предоставления Поставщиком счета на оплату и банковской гарантии возврата авансового платежа (приложение 4 к Договору). Гарантия возврата авансового платежа должна действовать в течение 30 (тридцати) календарных дней после завершения действия Договора, но не позднее, чем  31 января 2013 года. Заказчик принимает гарантию возврата авансового платежа только после свифтового подтверждения данной гарантии от банка-гаранта. Все банковские и иные сборы, применимые к гарантии возврата авансового платежа покрываются за счет Поставщика.

3.4. Покупатель производит оплату Товара по факту поставки Товара в течение 20 (двадцати) календарных дней после подписания Сторонами акта-приема передачи товара, расходной накладной, получения от Поставщика соответствующего счета-фактуры.

3.5. Окончательный расчет производится при условии выполнения Поставщиком всех обязательств по Договору, отсутствия у Покупателя претензии к качеству, срокам поставленного Товара, после подписания Сторонами акта приема-передачи, расходной накладной на поставку Товара  и предоставления Поставщиком расчета доли казахстанского содержания в поставленном объеме Товара в соответствии с Единой методикой расчета организациями казахстанского содержания при закупке товаров, работ и услуг, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 сентября 2010 года № 964 (далее – Единая методика) по форме в соответствии с приложением 3 к Договору

и подписания Сторонами акта сверки взаимных расчетов по поставке Товара и произведенным платежам.

.

- 4. Права и обязанности Сторон

- 4.1.  Поставщик обязуется:

- 4.1.1. осуществить поставку Товара надлежащего качества, соответствующего технической спецификации (приложение 1 к Договору);

- 4.1.2. назначить лиц, ответственных за исполнение условий Договора со стороны Поставщика;

- 4.1.3. обеспечить перевозку Товара в целостности и сохранности;

- 4.1.4. предоставить Покупателю техническую документацию и все необходимые документы вместе с Товаром;

- 4.1.5. произвести регистрацию Товара в уполномоченных органах за свой счет;

4.1.6. подключить Товар к внешним источникам электроснабжения за свой счет;

- 4.1.7. в течение 1 (одного) рабочего дня с момента поставки Товара, предоставить Покупателю подписанный со своей стороны акт приема-передачи товара  (приложение 5 к Договору), расходную накладную и выставить соответствующий счет-фактуру;

- 4.1.8. предоставить Покупателю расчет доли казахстанского содержания в поставленном объеме Товара в соответствии с Единой методикой на условиях Договора, с приложением копий сертификатов происхождения товара формы СТ-KZ (при их наличии), документа, содержащего сведения о доле фонда оплаты труда казахстанских кадров в общей численности работников Поставщика за подписью первого руководителя и документа, содержащего сведения о доле фонда оплаты труда казахстанских кадров в общей численности работников субподрядчиков, в случае их привлечения;

- 4.1.9. в случае поставки ненадлежащего Товара произвести замену такого Товара в сроки, в соответствии с пунктом 2.3 раздела 2 Договора.

- 4.2. Поставщик вправе:

- 4.2.1. получить оплату за Товар, поставленный надлежащим образом, в соответствии с условиями Договора.

4.2.2. Поставщик имеет право досрочно поставить Товар, с обязательным письменным уведомлением Заказчика.

- 4.3. Покупатель обязуется:

- 4.3.1. оплатить стоимость Товара, согласно условиям раздела 3 Договора;

- 4.3.2. назначить лиц, ответственных за исполнение условий Договора со стороны Покупателя.

4.4. Покупатель вправе:

4.4.1. запрашивать у Поставщика дополнительную информацию по поставляемому Товару в рамках исполнения Договора и требовать у Поставщика всю необходимую информацию по вопросам казахстанского содержания;

4.4.2. инспектировать помещения Поставщика и Субпоставщиков для оценки фактического хода выполнения работ по графику выполнения работ Поставщика;

4.4.3. удержать сумму штрафных санкций, предусмотренных разделом 5 Договора, из сумм подлежащих оплате Поставщику;

4.4.4. в случае поставки ненадлежащего Товара частично или полностью отказаться от приемки Товара, а также потребовать покрыть все убытки, которые Покупатель понес в связи ненадлежащим исполнением Поставщиком принятых по Договору обязательств. В этом случае Покупатель не несет ответственности за какие-либо потери Поставщика, которые могут возникнуть, а Поставщик не имеет права на их возмещение;

4.4.5. в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и требовать возмещения убытков в случае представления Поставщиком недостоверной информации по доле казахстанского содержания;

4.4.6. в случае поставки ненадлежащего Товара, требовать от Поставщика замены на надлежащий Товар.

5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

5.2. При несоблюдении сроков поставки по вине Поставщика, либо не замены ненадлежащего Товара, его дефектных частей, либо не устранения дефектов в срок, а также не своевременного подписания акта об обнаруженных дефектах (в соответствии с пунктом 6.2 раздела 6 Договора) Покупатель имеет право начислить Поставщику пеню в размере 0,5% от стоимости не поставленного, либо не замененного в срок Товара, либо его дефектной части, за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости недопоставленного, либо не замененного в срок  Товара или его дефектной части. Уплата пени должна быть произведена Поставщиком в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения от Покупателя соответствующей претензий.

5.3. При несоблюдении сроков оплаты, Поставщик имеет право начислить Покупателю пеню в размере 0,5% от стоимости поставленного и неоплаченного в срок Товара, за каждый день  просрочки, но не более 5% от суммы задолженности.

5.4. Уплата штрафов и (или) пени не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по Договору.

5.5. Исполнитель обязан оплатить Заказчику штраф за неисполнение обязательства по доле казахстанского содержания, указанного в пункте 8.1 Договора, в размере 5 %, а также 0,15 % за каждый 1 % невыполненного казахстанского содержания от общей стоимости Договора.

- Качество Товара и гарантии

6.1.  Поставщик в течение 15  (пятнадцати) календарных дней после подписания Сторонами Договора представляет Покупателю безусловную и безотзывную банковскую гарантию исполнения Договора в размере 5% (пяти процентов)  от стоимости Договора на сумму (_______________________________) тенге или путем перечисления Исполнителем денежного обеспечения исполнения Договора в размере (_________________) тенге на расчетный счет Покупателя. Покупатель возвращает денежное обеспечение исполнения Договора в течение 30 (тридцати) календарных дней после завершения действия Договора, при условии отсутствия у Покупателя претензии к качеству, срокам поставленного Товара.

6.2. Банковская гарантия исполнения Договора представляется по форме, установленной в приложении 6 к Договору. Покупатель принимает гарантию исполнения Договора только после свифтового подтверждения данной гарантии от банка-гаранта. Срок действия банковской гарантии исполнения Договора не должен истекать ранее, чем через 30 (тридцать) календарных дней после завершения действия Договора, но не ранее чем 31 января 2013 года. В случае необходимости Поставщик обязан продлить действия гарантии исполнения Договора до даты, согласованной Покупателем.

6.3. На поставленный Товар действуют стандартные гарантийные сроки и условия производителя, которые составляют 12 (двенадцать) месяцев с момента  ввода  Товара в эксплуатацию, но не более 18 (восемнадцати) месяцев с даты поставки Товара.

6.4. Если в течение гарантийного срока в поставленном Товаре обнаруживаются заводские дефекты или Товар не будет соответствовать техническим характеристикам Покупателя, то об этом Стороны составляют и подписывают соответствующий акт в течение 5 (пяти) календарных дней после обнаружения таких дефектов. Поставщик, на основании акта обнаружения дефектов, обязан за свой счет и риск в течение 30 (тридцати) календарных дней устранить все выявленные дефекты или заменить дефектный Товар или детали. Условия поставки замененного Товара аналогичны условиям поставки, оговоренным Договором.

6.5. Замена и поставка Товара взамен дефектного осуществляется за счет Поставщика.

6.6. В случае устранения дефектов или замене бракованной продукции, гарантийный срок на отремонтированную или замененную продукцию продлевается соответственно гарантийному обязательству Поставщика.

6.7. Требования, связанные с недостатками качества Товара, могут быть заявлены Покупателем исключительно в сроки, установленные Договором.

6.8. Гарантия Поставщика не распространяется на дефекты, являющиеся результатом неправильно выполненных Покупателем работ по обслуживанию, монтажу и ремонту, либо возникших в результате изменений, внесенных в конструкцию изделий без письменного согласования с Поставщиком.

6.9. Поставщик и Покупатель обязаны соблюдать сроки подписания акта об обнаруженных дефектах, возникших в течение гарантийного срока, в противном случае виновной Стороне другая Сторона вправе выставить счет на оплату всех расходов, связанных с не подписанием указанного акта и устранением дефектов за счёт третьих лиц, а также пени (в соответствии с пунктом 5.2  раздела 5 Договора), а виновная Сторона обязана оплатить такой счет  в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его выставления.

6.10. Поставщик гарантирует достоверность предоставляемой информации по расчету казахстанского содержания в закупках, в рамках Договора. В случае предоставления недостоверной информации по расчету казахстанского содержания в закупках Поставщик несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

- 7. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс – мажор)

- 7.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (наводнение, землетрясение, издание государственными органами нормативных правовых актов, запрещающих или каким-либо иным образом препятствующих исполнению Сторонами своих обязательств по Договору), при условии, что эти обстоятельства сделали невозможным исполнение любой из Сторон своих обязательств по Договору.

- 7.2.	Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

- 7.3.	Любая из Сторон, при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их наступления информировать другую сторону о наступлении этих обстоятельств в письменном виде. Данные обстоятельства должны быть подтверждены уполномоченным органом или Торгово-промышленной палатой Республики Казахстан.

- 7.4.	Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства по Договору.

- 7.5.	Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств Сторонами будет существовать свыше двух месяцев, то Стороны имеют право расторгнуть Договор и произвести взаиморасчеты.

8. Казахстанское содержание

8.1. Доля казахстанского содержания Товаре, указанная Исполнителем в заявке на участие в тендере согласно гарантийному обязательству, __ %.

9. Конфиденциальность

9.1. Документация и любая информация передаваемая Сторонами друг другу по Договору, признается конфиденциальной и не будет ими опубликовываться и/или распространяться для всеобщего сведения, a также передаваться третьим лицам  без предварительного письменного согласия на то другой стороны, за исключением уполномоченных государственных органов, имеющих право требовать информацию по Договору в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

9.2. В  случае  обнаружения  условий  или  технических  средств, способствующих нарушению  конфиденциальности, Стороны немедленно ставят в известность друг друга.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Все споры и разногласия по Договору решаются путем переговоров между Сторонами.

10.2. Неурегулированные путем переговоров споры и разногласия передаются на рассмотрение судебных органов, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

- 11. Срок действия договора

11.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2012 года, а в части принятых на себя обязательств, до полного завершения их исполнения.

- 12. Прочие условия

12.1. В вопросах, не урегулированных Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

12.2. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права или обязательства по Договору третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны.

12.3. Все изменения и дополнения к Договору могут быть внесены только по согласованию Сторон. Изменения и дополнения к Договору оформляются письменно, подписываются уполномоченными лицами Сторон и скрепляются печатями.

12.4. Договор включает в себя следующие приложения, являющиеся неотъемлемой частью Договора:

приложение 1- техническая спецификация;

приложение 2 - места дислокации;

приложение 3 - форма предоставления расчета доли казахстанского содержания;

приложение 4 - форма гарантии возврата авансового отчета;

приложение 5 – форма акта приема передачи товара.

приложение 6 – форма банковской гарантии исполнения договора.

12.5. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12.6. Вся информация и документы должны направляться Покупателю по его фактическому адресу, указанному в разделе 13 Договора.

13. Юридические   реквизиты и подписи Сторон

| Заказчик: | Поставщик: |
| --- | --- |
| ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» |  |
| РК, 050008, г. Алматы, пр. Абая 109-В, Тел. +7 (727) 258 84 00, факс: +7 (727) 258 84 58 РНН 600 900 539 765 БИН 040 740 001 832 ИИК KZ936010131000037169, БИК HSBKKZKX, АОФ №139900 АО «Народный Банк Казахстана», г. Алматы Свидетельство о постановке на учёт по НДС серия 60001 № 0022261 от 20.11.2009 года Генеральный директор ___________________ _____Го И Первый заместитель генерального директора _______________________ Елеукулов Е.Н. |  |

Приложение 1

к Договору поставки товара

№_________ от «___»___________ 2012 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ЖИЛЫХ ВАГОНЧИКОВ (ДАЛЕЕ – ВАГОНЧИКИ)

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:

Передвижные вагончики на 8 койко-мест  для организации временного жилья для персонала, работающего вахтовым методом в полевых условиях, с резко-континентальным климатом, с соблюдением требований санитарно-гигиенических норм и защиты от длительного воздействия низких и высоких температур.

Вагончик должен быть установлен на ходовые тележки и представлять собой каркасно-металлическую конструкцию, состоящую из объемного каркаса, заполненного (по технологии, исключающей промерзание стен) пенополистирольным утеплителем из плит ПСБС (толщина утеплителя – не менее 120 мм), внутренней и наружной обшивки, гидро- и пароизоляционных слоев. Каркас должен быть приварен к раме вагончика и являться несущей конструкцией. Вагончик должен иметь колодочно-барабанные пневмотормоза, с 2-х проводным  приводом от тормоза тягача, стояночный тормоз, подвеску по 2 полуэллиптические рессоры,  угол поворота передней тележки от среднего положения в  каждую сторону-90гр., прицепное устройство «крюк-кольцо», светоприборы, разъемы для подключения к пневмо и электро системам тягача, домкраты для установки на площадках при эксплуатации. Вагончик должен комплектоваться входной площадкой с опорами, трапом, ограждениями, должен быть защищен от воздействия внешней окружающей среды (атмосферы, температуры).

Все необходимые материалы, применяемые при изготовлении вагончиков не должны быть вторичного использования.

Требования к условиям эксплуатации и транспортирования:

1. Температура окружающей среды при эксплуатации,  от -40 ºС  до +50 ºС;

2. Теплопроводность при температуре 25ºС не более, Вт/мк  - 0,034-0,038;

3. Скорость транспортирования до места установки вагончика:

3.1. Автотранспортом:

- по дороге с твердым покрытием -  50 км/час;

- по грунтовой дороге -  20 км/час;

- по пересеченной местности – 5 км/час.

3.2.  Железнодорожным транспортом:   без ограничения

2. ОБШИВКА

| Стены | Стены вагончика должны состоять из стеновых панелей, закрепленных болтовыми соединениями к каркасу мобильного здания. Внутренние полости рамы должны быть заполнены теплоизоляцией толщиной 80мм. Внутренние полости рамы перегородки должны быть заполнены теплоизоляцией толщиной 40мм. Наружная дверь должна плотно закрываться. Внешняя поверхность двери – стальной лист 1,5-2 мм. Размеры дверного проема в стеновой панели–810х2010 мм. Внутренняя дверь – деревянная белого цвета. Размеры дверного проема в стеновой панели 780х2090мм. |  |
| --- | --- | --- |
| Потолок и крыша | Каркас потолка должен быть выполнен из уголка и швеллерных прогонов, в которые укладываются двускатные деревянные лаги. Внешняя сторона поверхности крыши должна состоять из оцинкованных металлических листов толщиной 0,6 мм. Стыки листов между собой и с потолком должны обеспечивать надежную защиту от попадания осадков на потолок. Потолок и крыша должны быть выполнены по следующей схеме (снизу-вверх): - декоративная отделка - пленка Изоспан АМ-90 - теплоизоляция – 80мм URSA - воздушная прослойка; - гидроизоляция Изоспан С 90 - деревянная доска (20-25мм); - оцинкованный металлический лист. Потолок – должен быть обшит ламинированными MDF панелями (цвет – белый; текстура - под дерево). |  |
| Наружная обшивка | Внешняя поверхность стеновой панели должна состоять из профилированного, оцинкованного, стального листа толщиной 0,5 мм, электролитически оцинкованного, с полимерным покрытием. Крепить к каркасу с помощью двусторонней стальной клепки с применением специального герметика. Покрытие должно быть устойчиво к климатическим и механическим воздействиям. Внешняя сторона листа должна быть окрашенным автомобильными эмалями МЛ-12, светло-серого цвета. Лист через прослойку гидроизоляции должен быть закреплен к деревянной раме, выполненной из брусков толщиной 80мм. |  |
| Внутренняя обшивка | Стены - ламинированными MDF, ПВХ, пластиком ДБСП или ламинированным ДВП панелями (цвет – белый; текстура - под дерево); |  |
| Окна | Окна из профиля ПВХ с двухкамерным (3 стекла) стеклопакетом, откидным механизмом, противомоскитной сеткой и жалюзи. Должны открываться во внутрь помещения. С наружной стороны окна должны быть снабжены верхним и нижним водоотводами. Размеры оконного проема в стеновой панели – 650х800мм. |  |
| Пол | Рама пола должна состоять из системы швеллеров и уголков, соединенных швеллерными прогонами, в которые укладываются деревянные лаги. Наружная сторона уголков рамы должна быть покрыта атмосферостойкой краской. Снизу прогоны должны быть подшиты стальными загрунтованными с двух сторон листами толщиной 0,6-1мм. На листы должны быть уложены последовательно гидроизоляция и теплоизоляция – URSA толщиной 80мм. Затем к лагам должна крепиться загрунтованная с двух сторон фанера или OSB толщиной 15мм. Пол — линолеум (цвет – светло коричневые тона) |  |

3. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ:
Масса снаряженного вагончика, кг: до 6000 
Габаритные размеры с шасси: 
Длина вагончика: 8000 мм
Длина вагончика (с дышлом): 9990 мм
Ширина вагончика: 2460 мм,
Высота вагончика на шасси: 3600(~4000мм)
Высота помещений вагончика по оси изделия ~ 2200-50мм. 
Площадь (внутренняя) помещений вагончика, м2: 19  
Наибольшая скорость транспортировки вагончика, км/ч: 50 
Степень огнестойкости вагончика IV 
Снеговая нагрузка 50 кг/ м2;                  
Ветровая нагрузка 85 кг/ м2;

Пневмошасси вагончика, широкопрофильная резина 16,5/70-18,

Вагончик должен вписываться в железнодорожный габарит и очертания погрузки. Предусмотреть возможность транспортировки тягачами, оснащёнными тягово-сцепным устройством по ГОСТ 2349-75 и пневмо-электровыводами по ГОСТ 4364-81, ОСТ 37.001.441-86 и ГОСТ 9200-76.

4. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Электромонтаж внутри вагончика выполнить проводом марки ПВ3 сечением 1.5 мм2 для группы освещения, и 2.5 мм2 с отдельным заземляющим проводом для розеточных групп в ПВХ кабель-каналах. Максимальная мощность подключения Р= 3,0 кВт на фазу. Защиту проводки розеточной группы выполнить автоматическими выключателями или УЗО на 16 А, проводку осветительной сети – 10 А.

Щит управления укомплектовать автоматическими выключателями УЗО С32/3, С16, С10. Для защиты людей от поражения электрическим током при неисправностях электрооборудования, повреждении изоляции проводников или при случайном непреднамеренном контакте человека с открытыми проводящими частями электроустановки, а также для предотвращения возгорания и пожаров в щите установить устройство защитного отключения на 40А. В ящике электроввода (снаружи изделия) установить разъем ШЩ 4х60. Розетки для масляного нагревателя и кондиционера на каждую фазу, должны быть подключены от одного автомата с величиной тока для одной нагрузки, но не более 16А.

Согласовать внутреннюю схему с заказчиком. Выполнить все подключения к внешним сетям.

электроснабжение должно быть предусмотрено от двух источников:

- от электроснабжения имеющейся в месте расположения вагончика сети переменного тока 380/220В.

- от переносных (встраиваемых) генераторов работающих на бензине, с низко-октановым числом.

Электрическая сеть внутри вагончика должна быть заземлена.

Выключатели установить на высоте 1.20 м, розетки – на высоте 0.50 м от уровня чистого пола.

Предусмотреть установку электроплиты мощностью не более 2 кВ. Подключение электроплиты выполнить отдельным проводом с заземляющим проводником. Установить розетку на 16 А с заземляющим контактом.

5. ОТОПЛЕНИЕ

Отопление вагончика  электрическое. В каждом помещении вагончика установить масляный электрообогреватель мощностью до 2 кВт. Предусмотреть комплектование кондиционерами типа «зима-лето». Вагончик  должен эксплуатироваться круглосуточно в климатических условиях категории при температуре окружающего воздуха от –40о до +40о.

6. ОСВЕЩЕНИЕ
Освещение комбинированное: естественное, за счёт окон, и электрическое от внешних источников электрической энергии. В каждом помещении вагончика установить розетки для подключения бытовых приборов, снаружи у входных дверей установить светильник.

7. ВЕНТИЛЯЦИЯ
Вентиляция естественная - от вентиляционных клапанов и открывающихся (с откидным механизмом) окон и принудительная - от канальных вентиляторов и кондиционеров.

8. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Водные и канализационные коммуникации должны быть выполнены из пластиковых труб типа PVC.
Внутри изделий установить баки для привозной воды.

- Оборудование/емкость для хранения питьевой воды из расчета 10 литров на человека в сутки из нержавеющей стали;

- Оборудование/емкость для хранения хозяйственно-питьевой воды из расчета 10 литров на человека в сутки, с учетом мытья посуды с встроенным водонагревательным устройством типа Аriston (max 120 л).

9. КАНАЛИЗАЦИЯ
Хозяйственно-бытовая с выпуском наружу в специальную емкость для последующей утилизации в отведенное место.

# CАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

| - Трубопровод питьевой воды | PPRC |
| --- | --- |
| - Канализационные трубы | ПВХ |
| - Раковины | Из нержавеющей стали, настенного типа |
| - Смесители | Шарообразный с уплотнительной прокладкой |

- Все коммуникации должны заканчиваться на границе вагончика.

- Должны быть установлены сливы.

- СПЕЦИФИКАЦИЯ МЕБЕЛИ, ОБОРУДОВАНИЯ И ИНВЕНТАРЯ

- Лестница съемная  - 1 шт.;

- Подставка с огнетушителями ОПУ-5 – 2 шт.;

- Подставка с холодильником 80 л. – 1 шт.;

- Крепление с водонагревателем 30 л. – 1 шт.;

- Шкаф четырехдверный ШРМ1.4 – 2 шт.;

- Раковина нерж. с тумбой – 1 шт.;

- Полка настенная – 1 шт.;

- Шкаф напольный с пласт.столешницей – 1 шт.;

- Шкаф навесной – 1 шт.;

- Стол консольный 600х500 – 2 шт.;

- Стол металлокаркасный 100х600х750 – 1 шт.;

- Стол приставной 600х600х750 – 1 шт.;

- Табурет – 4 шт.;

- Шкаф ШРМ 1.2 – 2 шт.;

- электроплита 4-х конфорочная бытовая – 1 шт.;

- Дверь деревянная 710х2030 – 2 шт.;

- Бак 500 л. (нерж.) – 1 шт.;

- Вентилятор вытяжной – 1 шт.;

- Аптечка – 1 шт.;

- Кровать 2-х ярусная 700х2000 с матрацами – 4 шт.;

- Зеркало – 1 шт.;

- Электрощит – 1 шт.;

- Дверь металлическая 800х2000 правая – 1 шт.;

- Окно 650х800 верх.откр. (двухкамерный стеклопакет), москитная сетка, жалюзи – 3 шт.;

- Обогреватель масляный 2 кВт – 3 шт.;

- Кондиционер_5 – 2 шт.;

- Гидронасос – 1 шт.;

12. Перечень сопроводительной документации поставляемой с вагончиками:

- Техническое задание на  «Вагончик »

- Эскизный проект, согласованный с Заказчиком

- Однолинейная схема внутренней электропроводки

- План-схема заземления

- Спецификация электроприемников

- Паспорт изделия  «Вагончик »

- Инструкция по применению изделия «Вагончик»

- Сертификаты соответствия стандартам Республики Казахстан.

- Регистрация прицепа в государственных органах.

Примечание: Для строповки вагончиков на шасси предусмотреть специальные места. При проведении погрузочно-разгрузочных работ необходимо применение траверсы, исключающей повреждение вагончика. На вагончиках  на раме предусмотреть петли грузовые, находящиеся на крыше вагончика. Предусмотреть бронированный кабель  для подключения от вагончиков  до источника питания (КТП).

Гарантийные обязательства

завода-изготовителя вагончиков

1. Завод-изготовитель гарантирует соответствие вагончика  требованиям СТ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и технического обслуживания.

2. Срок эксплуатации вагончика   не менее 10 лет.

3. Гарантийный период службы вагончика  12 месяцев от даты приемки   заказчиком.

В течение гарантийного периода завод-изготовитель  обязуется заменить или отремонтировать вышедшие из строя узлы и детали при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и технического обслуживания.

4. Завод-изготовитель не несет ответственности за повреждения, полученные в результате нарушения правил эксплуатации вагончиков.

| Заказчик: | Поставщик: |
| --- | --- |
| ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» |  |
| Генеральный директор _____________________Го И Первый заместитель Генерального директора |  |

____________________ Елеукулов Е.Н.

Приложение 2

к Договору поставки товара

№_________ от «___»___________ 2012 г.

Места дислокации вагончиков (блок-модулей)

на трассе нефтепровода Атасу-Алашанькоу

Согласно Приложению №3 к Тендерной документации

| Заказчик: | Поставщик: |
| --- | --- |
| ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» |  |
| Должность _____________________Ф.И.О. | Должность _____________________Ф.И.О. |

Приложение 3

к Договору поставки товара

№_________ от «___»___________ 2012 г.

Форма предоставления расчета доли казахстанского содержания

Расчет казахстанского содержания (КСТ производится по формуле:

n

KСт = 100% х ( СТi х Ki) / S,

i=1

где:

n - общее количество товаров, закупленных поставщиком в целях исполнения договора о закупках как напрямую, так и посредством заключения договоров субподряда;

i - порядковый номер товара;

СТi - стоимость i-ого товара;

Ki - доля казахстанского содержания в товаре, указанная в сертификате «СТ-KZ»;

Ki = 0, в случае отсутствия сертификата «СТ-KZ»;

S - общая стоимость договора о закупке товаров.

| Заказчик: | Поставщик: |
| --- | --- |
| ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» |  |
| Должность _____________________Ф.И.О. | Должность _____________________Ф.И.О. |

Приложение 4

к Договору поставки товара

№_________ от «___»___________ 2012 г.

ФОРМА ГАРАНТИИ ВОЗВРАТА АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖА

Дата выдачи: __________________

Принимая во внимание, что Товарищество с Ограниченной Ответственностью «Казахстанско-Китайский Трубопровод» (именуемое в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ») и ____________________________________________(именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК») заключают Контракт _______________________________________________ № _________ от _________ 20____ года (далее «ДОГОВОР»), предусматривающий предоставление банковской гарантии в размере ___________________ (_____________________________) тенге.

- __________________ (название Банка), действующий через свой _____________ филиал или офис (именуемый в дальнейшем «ГАРАНТ») предоставляет ПОКУПАТЕЛЮ безусловную и безотзывную гарантию возврата авансового платежа на максимальную сумму в _______________________________ (______________________________________) тенге,  равную 20% (двадцати процентам) от цены ДОГОВОРА, которая может быть затребована ПОКУПАТЕЛЕМ по причине невыполнения обязательств по возврату авансового платежа со стороны ПОСТАВЩИКА, а ГАРАНТ не может быть освобожден от выполнения обязательств по настоящей гарантии вследствие договоренностей между ПОКУПАТЕЛЕМ и ПОСТАВЩИКОМ, ни путем изменения обязательств ПОСТАВЩИКА по ДОГОВОРУ, ни по истечении времени, ни путем других уступок, предоставляемых ПОКУПАТЕЛЕМ. Настоящая Гарантия имеет силу (независимо от ликвидации или другого изменения участия в акционерном капитале или управлении ПОСТАВЩИКА) до ранней из следующих дат:

- ГАРАНТ получает от ПОКУПАТЕЛЯ письменное подтверждение того, что все задолженности и обязательства были полностью выполнены, или

- совокупные выплаты, осуществленные ГАРАНТОМ ПОКУПАТЕЛЮ, составляют сумму  ________ долларов США  согласно требованиям ПОКУПАТЕЛЯ по настоящей Гарантии.

- ГАРАНТ обязуется по первому требованию ПОКУПАТЕЛЯ без предоставления подтверждений или условий оплатить ПОКУПАТЕЛЮ требуемую им сумму, несмотря на несогласие ПОСТАВЩИКА или любой другой стороны.

- Настоящая Гарантия дополняет, а не заменяет любые другие права ПОКУПАТЕЛЯ, которыми он может наделяться по ДОГОВОРУ и которые могут быть реализованы ПОКУПАТЕЛЕМ без возбуждения судебных разбирательств в отношении ПОСТАВЩИКА.

4.Настоящая Гарантия при необходимости должна быть пролонгирована и соответственно оставаться в полной силе в течение 30 (тридцати) календарных дней после завершения действия Договора. Настоящая Гарантия действует по «31_»января 2013г.

- Настоящая Гарантия является дополнением, а не заменой любого другого обеспечения, которое может на то время быть в распоряжении ПОКУПАТЕЛЯ в счет оплаты таких сумм и погашения таких обязательств, и которое может быть реализовано не прибегая к любому такому обеспечению и без применения каких-либо мер или возбуждения каких-либо судебных разбирательств в отношении ПОСТАВЩИКА.

- 5. Толкование, действие и осуществление настоящей Гарантии регулируется исключительно и во всех отношениях законодательством Республики Казахстан.

- 6.ГАРАНТ заверяет, что настоящая Гарантия выполняется уполномоченными лицами и осуществляется в соответствии с уставом ГАРАНТА.

От имени и по поручению (Название Банка)

Подпись:	___________________________

ФИО печатными буквами:	___________________________

Должность:	___________________________

Приложение 5

к Договору поставки товара

№_________ от «___»___________ 2012 г.

АКТ ПРИЕМА ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

Поставщик:

Покупатель: ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»

Основание: Договор № ____ от «___» __________2012  года

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед.изм. | Кол-во (объем) | Цена в тенге, без НДС | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | Сумма НДС | Всего стоимость товаров (работ, услуг) c НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по акту: |  |  |  |  |  |  |

Стоимость Товара поставленного в соответствии с условиями Договора составляет : (прописью), в том числе сумма НДС  ( прописью)

Прием-передача товара выполнен в полном объеме, с требуемым качеством, проверено и принято Покупателем. Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

| Покупатель: Генеральный директор ___________________________ Го И | Поставщик: __________________Ф.И.О. М.П. |
| --- | --- |

Приложение 6

к Договору поставки товара

№_________ от «___»___________ 2012 г.

- ФОРМА БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

- Дата выдачи:                                     ___________________ .

- Принимая во внимание то, что ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" (далее - Покупатель) и _____________________» (далее - Поставщик) заключили Договор № ____ от __________ 2012г. (далее - Договор), предусматривающий предоставление банковской гарантии  в размере _________________________(____________________) тенге:

- 1. Настоящим ______________ (название Банка), действующий через филиал __________ или офис (далее - ГАРАНТ) предоставляет  ЗАКАЗЧИКУ безусловную и безотзывную гарантию выполнения Поставщиком всех обязательств по Договору на максимальную сумму в размере _________________ (_______________________) тенге, равную 5% (пяти процентам) от суммы договора, которая может быть затребована Покупателем по причине невыполнения Поставщиком упомянутых обязательств, а ГАРАНТ не освобождается от выполнения обязательств по настоящей Гарантии в связи с какой-либо договоренностью между Покупателем и Поставщиком, в связи с изменением обязательств Поставщик по Договору, истечением времени, или в связи с другими уступками, предоставляемыми Поставщиком.

- 2. Настоящая Гарантия остается в силе (независимо от ликвидации, изменения участия в акционерном капитале или управлении Исполнителя) до первой из следующих дат: (i) ГАРАНТ получает от Покупателя письменное подтверждение того, что все задолженности и обязательства были полностью выполнены, или (ii) совокупные выплаты, осуществленные ГАРАНТОМ Покупателю, составляют сумму ___________________ (___________________________) тенге, согласно требованиям Покупателя по настоящей Гарантии.

- ГАРАНТ обязуется по первому требованию Покупателя без предоставления подтверждений или условий оплатить Покупателю требуемую им сумму, несмотря на несогласие Поставщика или какой-либо другой стороны.

- 3. Настоящая Гарантия дополняет, а не заменяет другие права Покупателя по Договору и может быть реализована Покупателя без возбуждения судебных разбирательств в отношении Поставщика.

- 4. Настоящая Гарантия при необходимости должна быть пролонгирована в соответствии с Договором и соответственно оставаться в полной силе в течение 30 (тридцати) календарных дней после завершения действия Договора. Настоящая Гарантия действует по «31» января 2013г.

- Настоящая Гарантия является дополнением, а не заменой какого-либо другого обеспечения, которое может на то время быть в распоряжении Покупателя в счет оплаты таких сумм и погашения таких обязательств, и может быть реализована, не прибегая к такому обеспечению и без применения каких-либо мер или возбуждения судебных разбирательств в отношении Поставщика.

- 5. Толкование, действие и исполнение настоящей Гарантии регулируется исключительно и во всех отношениях законодательством Республики Казахстан.

- 6. ГАРАНТ заверяет, что настоящая Гарантия выполняется уполномоченными лицами и осуществляется в соответствии с уставом ГАРАНТА.

- За и от имени (название Банка)

- Подпись:   ________________________________

- Ф.И.О. (печатными буквами):	________________________________

- Должность: _______________________________________________ .

- м.п.