«Утверждено»

Приказ № 15Т/49 от «02» ноября 2012 г.

Генеральный директор ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»

_________________________________

Го И

ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по закупке услуг по поверке средств измерении МН «Кенкияк-Кумколь» и «Атасу-Алашанькоу» для нужд ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»

(далее – Тендерная документация)

Организатор закупок (Заказчик) –

ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»

Алматы 050008, пр. Абая, 109В

Телефон: (727) 331 3310 Факс: (727) 259 0877

РНН 600900539765

ИИК KZ936010131000037169,

БИК HSBKKZKX 
название банка:

АО «Народный банк Казахстана»,

Алматы 050046, ул. Розыбакиева, 97
адрес веб-сайта www.kcp.kz

Сумма, выделенная для закупки, без учета НДС:

Лот №1 - «Поверка средств измерений МН «Кенкияк - Кумколь» с 0 км по 260 км (до ЛКУ№15) - 719 699,58 тенге без учета НДС;

Лот №2 - «Поверка средств измерений МН «Кенкияк - Кумколь» с 260 км (с ЛКУ№15) по 748,216 км (до ЛКУ№30) - 1 127 747,87 тенге без учета НДС;

Лот №3 – «Поверка средств измерений МН «Кенкияк - Кумколь» с 748,216 км (с ЛКУ№30) по 795 км (ГНПС «Кумколь») - 97 686,55 тенге без учета НДС;

Лот №4 - «Поверка средств измерений МН «Атасу - Алашанькоу» с 0 км по 467 км (до ЛКУ№18) - 4 497 781,25 тенге без учета НДС;

Лот №5 - «Поверка средств измерений МН «Атасу - Алашанькоу» с 467 км (с ЛКУ№18) по 758,7 км (до ЛКУ №29) - 160 887,50 тенге без учета НДС;

Лот №6 - «Поверка средств измерений МН «Атасу - Алашанькоу» с 758,7 км (с ЛКУ№29)по 960 км (п. Дружба) - 3 090 956,25 тенге без учета НДС;

Лот №7 - «Поверка измерительных систем контроля загазованности МН «Атасу - Алашанькоу» на 384 км (НПС №9) - 544 987,91 тенге без учета НДС;

Лот №8 - «Поверка измерительных систем контроля загазованности МН «Атасу - Алашанькоу» на 565 км (УППОУ№10) - 90 831,31 тенге без учета НДС;

Лот №9 - «Поверка измерительных систем контроля загазованности МН «Атасу - Алашанькоу» на 792 км (НПС№11) - 544 987,91 тенге без учета НДС.

Потенциальный поставщик несет все расходы, связанные с его участием в открытом тендере по закупке услуг по поверке средств измерении МН «Кенкияк-Кумколь» и «Атасу-Алашанькоу» (далее – открытый тендер). Заказчик (тендерная комиссия) не несет обязательства по возмещению этих расходов независимо от итогов открытого тендера.

Заявки на участие в тендере представляются потенциальными поставщиками либо их уполномоченными представителями нарочно или с использованием заказной почтовой связи по адресу: г. Алматы, пр. Абая 109 В, 12 этаж, Департамент контрактов, в срок до 09 часов 30 мин.19 ноября 2012 года (окончательный срок представления заявок).

Заседание тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками потенциальных поставщиков на участие в тендере проводится по адресу: г. Алматы, пр. Абая 109 В, 12 этаж, Конференц зал в 10 часов 00 мин.19 ноября 2012 года.

Регистрация потенциальных поставщиков (их уполномоченных представителей с документально оформленными полномочиями на представление интересов потенциальных поставщиков при осуществлении процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом тендере) для участия в заседании тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками потенциальных поставщиков производится до 09 часов 50 мин. 19 ноября 2012 года, г. Алматы, пр. Абая 109 В, 12 этаж, Департамент контрактов.

Срок действия заявки на участие в тендере должен быть не менее 60 календарных дней с даты вскрытия конвертов с заявками.

Обеспечение исполнения договора о закупках по итогам тендера в  размере – нет.

Обеспечение исполнения договора о закупках не вносят:

- организации инвалидов (физические лица - инвалиды, осуществляющие предпринимательскую деятельность), состоящие в соответствующем реестре Холдинга (Холдинг – совокупность Фонда (АО «Самрук-Қазына») и юридических лиц, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат Фонду на праве собственности или доверительного управления);

- отечественные товаропроизводители (при участии в тендере на поставку производимых ими товаров);

3) организации, входящие в Холдинг.

## Условия платежа

Базовые условия платежа: указаны в Разделе 3 Проекта договора (Приложение №8 к тендерной документации).

Потенциальный поставщик может представить альтернативные условия платежа (Потенциальный поставщик может представить альтернативные условия платежа, или другие условия  и связанные с ними конкретные ценовые скидки  (примечание: авансовый платеж осуществляется только по предоставлению потенциальным поставщиком  банковской гарантии на возврат авансового платежа (предоплаты) либо страхового договора (полиса или сертификата). При этом, страховой договор должен быть выдан страховой организацией, являющейся платежеспособной и финансово-устойчивой. Подтверждением платежеспособности и финансовой устойчивости в рамках Правил закупок товаров, работ и услуг Акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденных решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» от 26 мая 2012 года (далее – Правила) принимается соблюдение страховой организацией пруденциальных нормативов в течение 12 (двенадцати) месяцев, предшествующих первому числу месяца, в котором выдан страховой договор. Страховой договор должен быть подписан на условиях нулевой условной франшизы. Источником информации являются ежемесячные данные, публикуемые на сайте уполномоченного органа по контролю и надзору финансовых рынков и финансовых организаций Национального банка Республики Казахстан. При этом потенциальный поставщик в своей тендерной  заявке должен указать, какую ценовую скидку он может предложить в этом случае.

- Требование о представлении Заказчику обеспечения возврата аванса (предоплаты), не распространяется на:

- - организации, входящие в Холдинг;

- - случаи, когда предметом закупок являются услуги страхования, электрическая энергия или горюче-смазочные материалы (по решению Заказчика);

- - отечественных товаропроизводителей закупаемого товара;

- организации инвалидов (физические лица – инвалиды, осуществляющие предпринимательскую деятельность), производящие закупаемый товар, состоящие в Реестре организаций инвалидов (физических лиц - инвалидов, осуществляющих предпринимательскую деятельность) Холдинга.

## 2. Содержание, оформление и представление тендерных заявок на участие в открытом тендере

- Заявка на участие в открытом тендере является формой выражения согласия потенциального поставщика поставить товар, оказать услуги и/или выполнить работы в соответствии с требованиями и условиями, установленными тендерной документацией.

- Заявка на участие в открытом тендере должна содержать:

- заполненную и подписанную потенциальным поставщиком заявку на участие в открытом тендере согласно приложению 1 или 2 к Тендерной документации;

- нотариально засвидетельствованную копию лицензии либо заявление потенциального поставщика, содержащее ссылку на официальный интернет источник (веб-сайт) государственного органа, выдавшего лицензию, использующего электронную систему лицензирования (в случае, если условиями тендера предполагается деятельность, которая подлежит обязательному лицензированию);

- техническую спецификацию (техническое задание) потенциального поставщика согласно приложению 3 к Тендерной документации:

•	перечень документов, подтверждающих приемлемость товаров, работ и/или услуг для закупки и соответствие их Тендерной документации;

•	техническое описание на поставляемые товары (схемы, чертежи, ссылки на международные или казахстанские стандарты) с подробным описанием основных и эксплуатационных характеристик товаров, завода-изготовителя;

•	копии  свидетельств и/или сертификатов, других документов, подтверждающих приемлемость товаров, работ и/или услуг для закупки и соответствия Тендерной документации;

- перечень субподрядчиков по выполнению работ (соисполнителей при оказании услуг), объем и виды передаваемых на субподряд (соисполнение) работ и услуг согласно приложению 6 к Тендерной документации.

Не допускается передача потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) на субподряд (соисполнение) в совокупности более двух третей объема работ (стоимости строительства), услуг;

- нотариально засвидетельствованные копии лицензий либо заявление потенциального поставщика, содержащее ссылку на официальный интернет источник (веб-сайт) государственного органа, выдавшего лицензию, использующего электронную систему лицензирования на выполняемые субподрядчиком работы (оказываемые соисполнителем услуги) в случае, если потенциальный поставщик привлекает субподрядчиков (соисполнителей) на тендер, которым предполагается деятельность, подлежащая обязательному лицензированию;

- оригинал документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки на участие в открытом тендере, соответствующего условиям внесения, содержанию и виду, изложенному в тендерной документации, при этом сумма обеспечения заявки на участие в открытом тендере не должна быть ниже размера, установленного тендерной документацией.

Срок действия обеспечения заявки на участие в тендере должен быть не менее срока действия заявки на участие в тендере;

- оригинал или нотариально засвидетельствованную копию документа о назначении (избрании) первого руководителя потенциального поставщика (в случае участия консорциума представляется оригинал или нотариально засвидетельствованная копия документа о назначении (избрании) первого руководителя каждого юридического лица, входящего в консорциум, а также оригинал или нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего право подписания соглашения о консорциуме уполномоченным лицом каждого юридического лица, входящего в консорциум);

- документы, подтверждающие применимость к заявке критериев оценки и сопоставления, указанных в пункте 1 Раздела 3 Тендерной документации (в случае, если потенциальный поставщик претендует на применение критериев, влияющих на условное понижение цены).

При этом непредставление документов, подтверждающих критерии, влияющие на условное понижение цены, не является основанием для отклонения такой заявки;

- ценовое предложение и дополнительное ценовое предложение на понижение цены (в случае его наличия), подписанное потенциальным поставщиком согласно приложениям 4 и 5 к Тендерной документации;

- нотариально засвидетельствованную копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, для физического лица – нотариально засвидетельствованную копию документа о регистрации в качестве субъекта предпринимательства, для временного объединения юридических лиц (консорциум) - нотариально засвидетельствованную копию соглашения о консорциуме и нотариально засвидетельствованные копии свидетельств о государственной регистрации (перерегистрации) участников консорциума;

- документ, содержащий сведения об учредителях: нотариально засвидетельствованную копию устава, утвержденного в установленном законодательством порядке, для юридических лиц, зарегистрированных на основании типового устава – копию заявления установленной формы о регистрации юридического лица (в случае участия консорциума представляется нотариально засвидетельствованная копия устава каждого юридического лица, входящего в консорциум), нотариально засвидетельствованная копия выписки из реестра держателей акций, выданная не более чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты вскрытия конвертов;

- оригинал или нотариально засвидетельствованную копию доверенности, выданную  лицу (лицам), представляющему интересы потенциального поставщика, на право подписания заявки и документов, содержащихся в заявке на участие в тендере, на право подачи дополнительного ценового предложения на понижение цены, за исключением первого руководителя потенциального поставщика, имеющего право выступать от имени потенциального поставщика без доверенности, в соответствии с уставом потенциального поставщика.

- Потенциальный поставщик – нерезидент Республики Казахстан представляет такие же документы, предусмотренные пунктом 2 Раздела 2 Тендерной документации, что и резиденты Республики Казахстан, либо документы, содержащие аналогичные сведения.

- Заявка на участие в открытом тендере должна соответствовать требованию к языку составления и представления заявок на участие в тендере, изложенного в тендерной документации, а также срок действия заявки на участие в открытом тендере должен соответствовать или быть не менее срока, установленного тендерной документацией.

- Заявка на участие в открытом тендере представляется потенциальным поставщиком в запечатанном конверте до истечения окончательного срока представления заявок, указанного в тендерной документации, которая должна быть прошита, страницы либо листы пронумерованы, последняя страница либо лист заверяется подписью и печатью (для физического лица, если таковая имеется) потенциального поставщика, за исключением дополнительного ценового предложения на понижение цены, которое представляется на заседании тендерной комиссии по вскрытию конвертов.

- Техническая спецификация заявки на участие в открытом тендере (в прошитом виде, с пронумерованными страницами либо листами, последняя страница либо лист, заверенная подписью и печатью (для физического лица, если таковая имеется) потенциального поставщика) и оригинал документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки на участие в открытом тендере, прикладываются отдельно.

- На лицевой стороне запечатанного конверта с заявкой на участие в тендере потенциальный поставщик должен указать:

- полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика;

- полное наименование и почтовый адрес Заказчика, которые должны соответствовать аналогичным сведениям, указанным в тендерной документации;

- наименование тендера (лота) для участия в котором представляется заявка на участие в тендере потенциального поставщика.

Конверт с заявкой на участие в открытом тендере, представленный после истечения установленного срока, а также представленный с нарушением порядка оформления установленного тендерной документацией не вскрывается и возвращается потенциальному поставщику.

- Заказчик в хронологическом порядке вносит в журнал регистрации заявок на участие в открытом тендере сведения о потенциальных поставщиках, представивших до истечения установленного срока конверты с заявками на участие в открытом тендере.

- Потенциальный поставщик не позднее окончания срока представления заявок на участие в открытом тендере вправе:

- изменить и (или) дополнить внесенную заявку на участие в открытом тендере;

- отозвать свою заявку на участие в открытом тендере, не утрачивая права на возврат внесенного им обеспечения заявки на участие в открытом тендере.

Не допускается отзыв заявки на участие в открытом тендере, после истечения окончательного срока представления конверта с заявкой на участие в открытом тендере.

- Заявка составляется на языке в соответствии с законодательством Республики Казахстан. При этом Заявка может содержать документы, составленные на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться нотариально засвидетельствованный перевод на язык Тендерной документации, и в этом случае преимущество будет иметь перевод.

## 3. Обязательные критерии оценки и сопоставления заявок потенциальных поставщиков

  - В тендерной документации предусматриваются следующие обязательные критерии оценки и сопоставления заявок потенциальных поставщиков на участие в открытом тендере, влияющие на условное понижение цены:

- потенциальный поставщик является отечественным товаропроизводителем закупаемого товара в соответствии с представленным оригиналом или нотариально заверенной копией сертификата происхождения товара (формы CT KZ) либо копией, заверенной государственным или иным уполномоченным органом, выдавшим сертификат и состоит в Реестре отечественных товаропроизводителей (условное снижение цены на 5%).

Данный пункт не применяется в случае, если оценка и сопоставление заявок на участие в тендере осуществляется только среди отечественных товаропроизводителей закупаемого товара;

- потенциальный поставщик является добросовестным поставщиком в соответствии с Перечнем добросовестных поставщиков Холдинга (условное снижение цены на 1%);

- потенциальный поставщик является организацией инвалидов (физическим лицом - инвалидом, осуществляющим предпринимательскую деятельность), производящей закупаемый товар в соответствии с представленным оригиналом или нотариально заверенной копией сертификата происхождения товара (формы CT KZ) либо копией, заверенной государственным или иным уполномоченным органом, выдавшим сертификат и состоит в Реестре организаций инвалидов (физических лиц - инвалидов, осуществляющих предпринимательскую деятельность) Холдинга (условное снижение цены на 5%);

- наличие у потенциального поставщика опыта работы на однородном рынке закупаемых товаров, работ, услуг, в течение последних 5 лет (условное снижение цены на 1,5% за 3 года опыта работы и 0,5% за каждый последующий 1 год работы, но не более 2,5%), подтвержденного соответствующими оригиналами или нотариально засвидетельствованными копиями накладных, соответствующих актов, подтверждающих прием-передачу поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг;

- наличие у потенциального поставщика сертифицированной системы (сертифицированных систем) менеджмента в соответствии с требованиями государственных стандартов Республики Казахстан, соответствующей предмету проводимых закупок, подтвержденной нотариально засвидетельствованной копией сертификата системы менеджмента или копией, заверенной организацией, выдавшей сертификат (условное снижение цены на 1%);

- местное содержание в товаре  потенциального поставщика, являющегося предметом проводимых закупок (условное снижение цены на 0,15% за каждый 1% местного содержания), которое определяется на основании оригинала или нотариально заверенной копии сертификата происхождения товара (формы CT KZ) либо копии, заверенной государственным уполномоченным органом, выдавшим сертификат;

- гарантийное обязательство потенциального поставщика по доле местного содержания в работах или услугах (условное снижение цены на 0,1% за каждый 1% местного содержания), подписанное первым руководителем потенциального поставщика либо лицом им уполномоченным, с указанием процентного значения местного содержания в предлагаемых работах или услугах и содержащее расчет доли местного содержания, подтверждающий итоговое процентное значение местного содержания в предлагаемых работах или услугах, произведенный в соответствии с требованиями Единой Методики, утвержденной Постановлением Правительства Республики Казахстан.

В случае не соответствия расчета доли местного содержания, указанного в настоящем подпункте, требованиям Единой Методики, утвержденной Постановлением Правительства Республики Казахстан, или технической спецификации тендерной документации тендерная комиссия не применяет к потенциальному поставщику условную скидку по критерию, определенному настоящим подпунктом;

- заявление (декларацию), подписанную первым руководителем потенциального поставщика или уполномоченным им лицом, с указанием наименования закупаемого товара, производство которого потенциальный поставщик обязуется организовать на территории Республики Казахстан до полного исполнения договора и доли местного содержания в процентном выражении в товаре (условное снижение цены на 0,15% за каждый 1% от указанного в заявлении (декларации) процентного значения местного содержания). При этом потенциальный поставщик должен бать отечественным товаропроизводителем товаров, однородных с закупаемым в соответствии с представленным оригиналом или нотариально заверенной копией сертификата происхождения товара (формы CT KZ) либо копией, заверенной государственным или иным уполномоченным органом, выдавшим сертификат.

В случае применения к заявке потенциального поставщика на участие в тендере критерия, определенного настоящим подпунктом, критерии предусмотренные подпунктами 1) и 6) настоящего пункта к заявке на участие в тендере данного потенциального поставщика не применяются;

- потенциальный поставщик является участником специальной экономической зоны (СЭЗ) «Парк инновационных технологий» и поставляет товары, оказывает услуги, относящиеся к приоритетным видам деятельности, соответствующим целям СЭЗ «Парк инновационных технологий» и предмету закупок в соответствии с представленной нотариально засвидетельствованной копией договора об осуществлении деятельности в качестве участника СЭЗ «Парк инновационных технологий», заключенного между управляющей компанией и участником (условное снижение цены на 5%).

В случае применения к заявке потенциального поставщика на участие в тендере критерия, определенного настоящим подпунктом, критерии, предусмотренные подпунктами 1) и 3) настоящего пункта к заявке на участие в тендере данного потенциального поставщика не применяются.

В случае непредставления потенциальным поставщиком документов, подтверждающих критерии, влияющие на условное понижение цены, тендерная комиссия не применяет к такому потенциальному поставщику условную скидку, при этом непредставление документов, подтверждающих критерии, влияющие на условное понижение цены, не является основанием для отклонения такой заявки.

В случае участия в тендере консорциума обязательные критерии оценки и сопоставления заявок потенциальных поставщиков на участие в тендере, влияющие на условное понижение цены тендерной комиссией применяются только к головному участнику консорциума, определенному консорциальным соглашением его участников.

## 4. Требования к содержанию ценового предложения

    - Ценовое предложение потенциального поставщика должно содержать цену за единицу, а также общую/итоговую цену товаров, работ и услуг без учета НДС, с включенными в нее расходами на их транспортировку и страхование, оплату таможенных пошлин, других налогов, сборов, а также иных расходов, предусмотренных условиями поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

    - Ценовое предложение потенциального поставщика может содержать скидку к общей/итоговой цене товаров, работ, услуг, представленную на условиях Заказчика, определенных в тендерной документации, а также скидку к общей/итоговой цене товаров, работ, услуг, представленную с учетом альтернативных условий.

    - В случае предложения потенциальным поставщиком скидки к общей/итоговой  цене на условиях Заказчика, определенных в Тендерной документации и (или) скидки при альтернативных условиях, ценовое предложение должно содержать общую/итоговую цену с учетом указанных скидок.

    - Потенциальный поставщик вправе представить одно дополнительное ценовое предложение на понижение цены по открытому тендеру (лоту), с указанием наименования соответствующего тендера (лота), и соответствующего требованиям, изложенным в пунктах 1, 2 и 3 настоящего Раздела. Дополнительное ценовое предложение на понижение цены может быть подано после оглашения содержаний всех заявок на участие в тендере и соответствующего объявления председателя тендерной комиссии.

- 5. В случае, если дополнительное ценовое предложение на понижение цены потенциального поставщика будет выше его ценового предложения, представленного в составе заявки на участие в тендере, то тендерной комиссией не учитывается данное дополнительное ценовое предложение.

- Ценовое предложение участника тендера, являющегося резидентом Республики Казахстан, должно быть выражено в тенге. Ценовое предложение участника тендера, не являющегося резидентом Республики Казахстан, может быть выражено в иной валюте, при этом для приведения ценовых предложений к единой валюте в целях их сопоставления и оценки будет применен официальный курс Национального банка Республики Казахстана на день вскрытия конвертов с заявками на участие в тендере.

## 5. Обеспечение заявки на участие в тендере

- 1. Потенциальный поставщик вносит обеспечение заявки на участие в тендере, в качестве гарантии того, что он:

  - не отзовет либо не изменит свою заявку на участие в тендере после истечения окончательного срока представления заявок;

- 2) в случае определения его победителем тендера заключит договор с Заказчиком в сроки, установленные протоколом об итогах тендера и внесет обеспечение возврата аванса (предоплаты) и (или) обеспечение исполнения договора о закупках, в случае если условиями закупок предусмотрено внесение такого обеспечения.

  - Потенциальный поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения заявки на участие в тендере:

- гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика до истечения окончательного срока представления тендерных заявок;

- банковскую гарантию, по форме приложения 7 к Тендерной документации.

  - Обеспечение заявки на участие в тендере представляется в размере 1% (одного процента) от суммы, выделенной для закупки, (потенциальный поставщик вносит такое обеспечение отдельно по каждому лоту, на которые подает свою тендерную заявку) и со сроком действия не менее срока действия самой тендерной заявки.

- При этом течение срока действия обеспечения заявки на участие в тендере начинается со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом тендере.

- Расчет соответствия суммы внесенного обеспечения заявки на участие в тендере требованиям тендерной документации определяется согласно курса Национального Банка Республики Казахстан, установленного на дату перечисления платежа, выдачи банковской гарантии или иного обеспечения, определенного Заказчиком.

  - Все заявки, не содержащие подтверждения внесения обеспечения заявки на участие в тендере, отклоняются тендерной комиссией, как не отвечающие требованиям Тендерной документации. В случае внесения обеспечения заявки на участие  путем перечисления гарантийного денежного взноса на банковский счет Заказчика в подтверждающем документе должны быть указаны название открытого тендера (лота при наличии), сумма обеспечения, наименование Заказчика и потенциального поставщика.

  - Обеспечение заявки на участие в тендере, внесенное потенциальным поставщиком возвращается потенциальному поставщику в течении 10 (десяти) рабочих дней со дня наступления одного из следующих случаев:

- 1) отзыва данным потенциальным поставщиком своей заявки на участие в тендере до истечения окончательного срока представления заявок;

- 2) подписания протокола об итогах тендера. Указанный случай не распространяется на потенциального поставщика, определенного победителем и потенциального поставщика, занявшего по итогам сопоставления и оценки второе место;

- вступления в силу договора о закупках и внесения победителем тендера обеспечения возврата аванса (предоплаты) и (или) исполнения договора о закупках, предусмотренного тендерной документацией;

- вступления в силу договора о закупках и внесения потенциальным поставщиком, занявшим по итогам сопоставления и оценки второе место,  определенным в случае, предусмотренном пунктом 82 Правил, обеспечения возврата аванса (предоплаты) и (или) исполнения договора о закупках, предусмотренного тендерной документацией.

- 6. Обеспечение заявки на участие в тендере, внесенное потенциальным поставщиком не возвращается при наступлении одного из следующих случаев:

- 1) потенциальный поставщик отозвал заявку на участие в тендере после истечения окончательного срока представления заявок;

- 2) потенциальный поставщик, определенный победителем тендера, уклонился от заключения договора о закупках;

- победитель тендера, заключив договор о закупках, не исполнил либо несвоевременно исполнил требование, установленное тендерной документацией, о внесении обеспечения возврата аванса (предоплаты) и (или) исполнения договора о закупках;

- потенциальный поставщик, занявший по итогам сопоставления и оценки второе место, определенный в случае, предусмотренном пунктом 82 Правил, уклонился от заключения договора о закупках или заключив договор о закупках, не исполнил либо несвоевременно исполнил требование, установленное тендерной документацией, о внесении обеспечения возврата аванса (предоплаты) и (или) исполнения договора о закупках.

- 7. Обеспечение заявки на участие в тендере не вносится:

- организациями инвалидов (физическими лицами - инвалидами, осуществляющими предпринимательскую деятельность), состоящими в Реестре организаций инвалидов (физических лиц - инвалидов, осуществляющих предпринимательскую деятельность) Холдинга;

- отечественными товаропроизводителями закупаемого товара;

- организациями, входящими в Холдинг;

- участниками СЭЗ «Парк инновационных технологий» (при участии в тендере на поставку товаров, оказание услуг, относящихся к приоритетным видам деятельности, соответствующим целям СЭЗ «Парк инновационных технологий» и предмету закупок).

Положения настоящего пункта Тендерной документации не распространяются на консорциумы.

6. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом тендере

- 1. Тендерная комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в открытом тендере в день, время и в месте, которые указаны в Тендерной документации.

При вскрытии каждого конверта с заявкой на участие в открытом тендере тендерная комиссия объявляет информацию о перечне документов и материалов, содержащихся в заявке на участие в открытом тендере.

- До начала заседания тендерной комиссии секретарь тендерной комиссии проверяет документально оформленные полномочия представителей потенциальных поставщиков на представление интересов потенциальных поставщиков при осуществлении процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом тендере.

- Вскрытию подлежат конверты с заявками на участие в открытом тендере, представленные в сроки, установленные в объявлении об осуществлении закупок способом открытого тендера и Тендерной документации.

- Заявка на участие в открытом тендере вскрывается также в случае, если на тендер (лот) представлена только 1 заявка на участие в открытом тендере (лоте) и рассматривается на соответствие требованиям Тендерной документации.

- Заседание тендерной комиссии по вскрытию конвертов проходит в следующей последовательности:

- председатель тендерной комиссии или лицо, определенное председателем:

информирует присутствующих о:

составе тендерной комиссии, секретаре тендерной комиссии;

наличии либо отсутствии запросов потенциальных поставщиков, а также проведении встречи с потенциальными поставщиками по разъяснению положений тендерной документации;

наличии либо отсутствии факта, а также причин внесения изменений и дополнений в тендерную документацию;

потенциальных поставщиках, представивших в установленный срок заявки на участие в открытом тендере, зарегистрированные в журнале регистрации заявок на участие в открытом тендере;

оглашает иную информацию по данному открытому тендеру;

вскрывает конверты с заявками на участие в открытом тендере и оглашает перечень документов, содержащихся в заявке, в том числе, подтверждающих применимость к заявке критериев оценки и сопоставления и их краткое содержание, а также цены и скидки (при наличии), заявленные потенциальными поставщиками в ценовых предложениях;

после оглашения содержаний всех заявок на участие в тендере запрашивает у потенциальных поставщиков, либо их уполномоченных представителей, присутствующих на процедуре вскрытия конвертов с заявками о наличии дополнительного ценового предложения на понижение цены по тендеру (лоту).

Время для приема дополнительного ценового предложения на понижение цены должно составлять не более 10 (десяти) минут по тендеру (лоту) с момента объявления о начале приема дополнительных ценовых предложений на понижение.

- уполномоченные представители потенциальных поставщиков имеют право ознакомиться с ценами и скидками (при наличии), заявленными иными потенциальными поставщиками под роспись на соответствующих ценовых предложениях после оглашения цен и скидок, заявленных потенциальными поставщиками в ценовых предложениях и дополнительных ценовых предложениях на понижение цены (в случае его наличия);

- секретарь тендерной комиссии:

оформляет соответствующий протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом тендере;

информирует потенциальных поставщиков или их уполномоченных представителей о сроке, в течение которого они могут получить копию указанного протокола заседания тендерной комиссии;

запрашивает уполномоченных представителей потенциальных поставщиков о наличии жалоб или возражений против действий (или бездействия) тендерной комиссии.

- Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом тендере подписывается и полистно визируется составом тендерной комиссии и ее секретарем.

- Копия протокола вскрытия конвертов предоставляется по запросу потенциального поставщика или его уполномоченного представителя не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса.

- Не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем указанного заседания тендерной комиссии, Заказчик и организатор закупок опубликовывает на своем веб-сайте и на веб-сайте, определенном Фондом, текст подписанного протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом тендере.

- Протокол заседания тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом тендере должен содержать следующие сведения:

- день, время и место проведения заседания;

- состав тендерной комиссии;

- полное наименование, фактический адрес потенциальных поставщиков, предоставивших заявки в установленные сроки, с указанием даты и времени предоставления заявок;

- информацию о содержании заявок, в том числе документов, подтверждающих применимость к заявке критериев оценки и сопоставления, указанных в пункте 39 Правил, ценах и скидках, заявленных потенциальными поставщиками в ценовых предложениях и дополнительных ценовых предложениях на понижение цены (в случае их наличия);

- полное наименование, фактический адрес потенциальных поставщиков, которым возвращены заявки ввиду их представления после окончательного срока представления заявок;

- жалобы или возражения против действий (или бездействия) тендерной комиссии, заявленные уполномоченными представителями потенциальных поставщиков в ходе заседания тендерной комиссии по вскрытию конвертов.

В случае отсутствия заявок на участие в тендере протокол заседания тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом тендере не оформляется.

7. Рассмотрение заявок на участие в открытом тендере, оценка и сопоставление заявок на участие в тендере и подведение итогов тендера

    - Заявки на участие в открытом тендере рассматриваются тендерной комиссией на предмет соответствия заявок требованиям пункта 2 Раздела 2 Тендерной документации. Не отклоненные по основаниям, указанным в пункте 2 Раздела 2 Тендерной документации, заявки сопоставляются и оцениваются тендерной комиссией в целях выбора победителя открытого тендера.

    - Заявки рассматриваются тендерной комиссией в срок не более 10 (десяти) рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом тендере. При проведении закупок товаров, работ, услуг, имеющих сложные технические характеристики и спецификации, заявки рассматриваются тендерной комиссией с привлечением эксперта (экспертной комиссии) в срок не более 20 (двадцати) рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом тендере.

В случае проведения закупок товаров, по которым часть лотов или один лот требуют дополнительного рассмотрения, связанного с испытанием продукции, в связи с предложением потенциальным поставщиком альтернативных технических характеристик и (или) технологических решений при ее производстве, срок рассмотрения заявок по данному лоту (лотам) дополнительно продлевается до получения результатов испытаний, но не более чем на 20 (двадцать) рабочих дней. При этом по оставшимся лотам, не требующим дополнительного рассмотрения, заявки тендерной комиссией рассматриваются в сроки, установленные абзацем первым настоящего пункта.

    - При рассмотрении заявок тендерная комиссия вправе:

- запросить у потенциальных поставщиков материалы и разъяснения, необходимые для рассмотрения, оценки и сопоставления заявок (за исключением предложенной цены (скидок), технической спецификации и документов, подтверждающих критерии, влияющие на условное понижение цены, предусмотренные пунктом 1 Раздела 3 Тендерной документации);

- с целью уточнения сведений, содержащихся в заявках, запросить необходимую информацию у соответствующих государственных органов, физических и юридических лиц.

При этом не допускаются запросы и иные действия тендерной комиссии, связанные с приведением заявки на участие в открытом тендере в соответствие с требованиями пункта 2 Раздела 2 Тендерной документации, заключающиеся в дополнении заявки недостающими документами, замене документов, приведении в соответствие ненадлежащим образом оформленных документов.

    - Не допускается отклонение заявки на участие в открытом тендере по формальным основаниям.

- Формальными основаниями являются случаи, не указанные в пункте 67 Правил.

    - Тендерная комиссия отклоняет заявку в случае:

- признания заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным пунктом 2 Раздела 2 Правил, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров, работ, услуг;

- если потенциальный поставщик является аффилиированным лицом другого потенциального поставщика, подавшего заявку на участие в данном тендере (лоте);

- ценовое предложение потенциального поставщика превышает сумму, выделенную для закупки;

- ценовое предложение потенциального поставщика признано тендерной комиссией демпинговым;

- потенциальный поставщик либо его субподрядчик (соисполнитель) либо юридическое лицо, входящее в консорциум состоит в Перечне ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков)  Холдинга и (или) в Реестре недобросовестных участников государственных закупок;

Указанные основания для отклонения заявок на участие в тендере потенциальных поставщиков являются исчерпывающими.

    - Ценовое предложение, в том числе дополнительное ценовое предложение на понижение цены, признаётся демпинговым в следующих случаях:

- ценовое предложение на строительно-монтажные работы, по которым имеется сметная, предпроектная, проектная (проектно-сметная) документация, утвержденная в установленном порядке, проектные и изыскательские работы, признаётся демпинговым, если оно более чем на 15 (пятнадцать) процентов ниже суммы, предусмотренной для закупки в плане закупок без учета НДС;

- ценовое предложение на консультационные (консалтинговые) услуги признаётся демпинговым, если оно более чем на 70 (семьдесят) процентов ниже среднеарифметической цены всех представленных ценовых предложений, не превышающих сумму, предусмотренную для закупки в плане закупок без учета НДС;

- ценовое предложение на работы, не указанные в подпункте 1) настоящего пункта, услуги, не указанные в подпункте 2) настоящего пункта, признаётся демпинговым, если оно более чем на 30 (тридцать) процентов ниже среднеарифметической цены всех представленных ценовых предложений, не превышающих сумму, предусмотренную для закупки в плане закупок без учета НДС.

Положения настоящего пункта применяются к общей/итоговой цене, предложенной потенциальным поставщиком с учетом скидки, представленной на условиях Заказчика, определенных в тендерной документации, а также к общей/итоговой цене, предложенной потенциальным поставщиком с учетом скидки, предложенной при альтернативных условиях (в случае, если тендерной комиссией приняты альтернативные условия).

- Не отклоненные заявки оцениваются и сопоставляются тендерной комиссией с учетом принятого от потенциального поставщика дополнительного ценового предложения на понижение цены (в случае его наличия) согласно критериям, содержащимся в тендерной документации. При этом оценке подлежит общая/итоговая цена ценового предложения потенциального поставщика.

- Победитель открытого тендера определяется на основе наименьшей условной цены, рассчитываемой с учётом применения критериев, содержащихся в тендерной документации.

Потенциальный поставщик, занявший по итогам оценки и сопоставления второе место, определяется на основе цены, следующей после наименьшей условной цены, рассчитываемой с учётом применения критериев, содержащихся в тендерной документации.

При равенстве условных цен тендерных ценовых предложений победителем (или потенциальным поставщиком, занявшим по итогам оценки и сопоставления второе место) признается отечественный товаропроизводитель закупаемого товара.

При равенстве условных цен тендерных ценовых предложений отечественных товаропроизводителей победителем (или потенциальным поставщиком, занявшим по итогам оценки и сопоставления второе место) признается отечественный товаропроизводитель, имеющий больший опыт работы производства закупаемых товаров.

При равенстве условных цен тендерных ценовых предложений, в случае отсутствия отечественного товаропроизводителя, победителем (или потенциальным поставщиком, занявшим по итогам оценки и сопоставления второе место) признается потенциальный поставщик, имеющий больший опыт работы на рынке закупаемых товаров, являющихся предметом открытого тендера.

При равенстве условных цен тендерных ценовых предложений и равном опыте работы на рынке закупаемых товаров (или в случае невозможности определения опыта работы на основании представленных потенциальными поставщиками документов) победителем (или потенциальным поставщиком, занявшим по итогам оценки и сопоставления второе место) признается потенциальный поставщик, ранее предоставивший заявку на участие в тендере.

В случае осуществления закупок работ, услуг при равенстве условных цен тендерных ценовых предложений победителем (или потенциальным поставщиком, занявшим по итогам сопоставления и оценки второе место) признается отечественный потенциальный поставщик закупаемых работ, услуг.

При равенстве условных цен тендерных ценовых предложений отечественных поставщиков работ, услуг победителем (или потенциальным поставщиком, занявшим по итогам оценки и сопоставления второе место) признается отечественный поставщик работ, услуг, имеющий больший опыт работы на рынке закупаемых работ, услуг, являющихся предметом открытого тендера.

При равенстве условных цен тендерных ценовых предложений, в случае отсутствия отечественного поставщика работ, услуг победителем (или потенциальным поставщиком, занявшим по итогам оценки и сопоставления второе место) признается потенциальный поставщик, имеющий больший опыт работы на рынке закупаемых работ, услуг, являющихся предметом открытого тендера.

При равенстве условных цен тендерных ценовых предложений и равном опыте работы на рынке закупаемых работ или услуг (или в случае невозможности определения опыта работы на основании представленных потенциальными поставщиками документов) победителем (или потенциальным поставщиком, занявшим по итогам оценки и сопоставления второе место) признается потенциальный поставщик, ранее предоставивший заявку на участие в тендере.

- Итоги открытого тендера оформляются протоколом. Протокол об итогах открытого тендера подписывается и полистно визируется составом тендерной комиссии и её секретарём.

- В случае отсутствия заявок на участие в тендере, протокол об итогах открытого тендера составляется и опубликовывается в сроки, предусмотренные для составления и опубликования протокола вскрытия.

- В протоколе об итогах открытого тендера должна содержаться информация:

- о месте и времени подведения итогов;

- о поступивших заявках потенциальных поставщиков на участие в открытом тендере;

- о сумме, выделенной для закупки, предусмотренной в плане закупок без учета НДС;

- об отклоненных заявках с указанием детализированных оснований отклонения и неприменения критериев, влияющих на условное понижение цены;

- о потенциальных поставщиках, чьи заявки на участие в тендере не отклонены;

- о результатах применения критериев оценки и сопоставления;

- об итогах открытого тендера;

- о сумме и сроках заключения договора о закупках в случае, если открытый тендер состоялся;

- о потенциальном поставщике, занявшем второе место;

- сведения о направлении в соответствии с пунктом 65 Правил запросов потенциальным поставщикам, соответствующим государственным органам, физическим и юридическим лицам;

- иная информация по усмотрению тендерной комиссии.

- Открытый тендер признаётся тендерной комиссией несостоявшимся в случае:

- представления заявок на участие в тендере менее двух потенциальных поставщиков;

- если после отклонения тендерной комиссией по основаниям, предусмотренным пунктом 67 Правил, осталось менее двух заявок на участие в тендере потенциальных поставщиков;

- уклонения победителя и потенциального поставщика, занявшего второе место, от заключения договора;

- непредставления победителем тендера и потенциальным поставщиком, занявшим второе место обеспечения аванса (предоплаты) и (или) обеспечения исполнения договора.

- Заказчик/организатор закупок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола об итогах открытого тендера:

- направляет победителю уведомление;

- размещает протокол об итогах открытого тендера на веб-сайте Заказчика и организатора закупок и на веб-сайте, определенном Фондом;

публикует информацию об итогах открытого тендера в периодическом печатном издании, распространяемом на всей территории Республики Казахстан, с периодичностью издания не менее 3 (трех) раз в неделю.

## 8. Порядок заключения договора о закупках по итогам тендера

    - Договор о закупках заключается в соответствии с проектом договора о закупках (приложение 8 к Тендерной документации).

    - Договор о закупках должен содержать цену, предложенную победителем тендера, с начислением к ней НДС, за исключением случаев, когда победитель тендера не является плательщиком НДС или поставляемый товар, выполняемая работа, оказываемая услуга не облагается НДС в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

    - Заказчик не менее чем за 10 (десять) календарных дней до окончательного срока подписания договора согласно протокола об итогах закупок направляет победителю тендера, подписанный со стороны Заказчика проект договора о закупках. Победитель тендера, должен подписать проект договора о закупках в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения проекта договора о закупках, подписанного со стороны Заказчика. Договор о закупках способом тендера заключается в сроки, указанные в протоколе об итогах закупок, но не ранее чем через 5 (пять) календарных дней с даты подписания протокола об итогах и не более 20 (двадцати) календарных дней с даты подписания протокола об итогах.

В случае, если договор о закупках заключается с нерезидентами Республики Казахстан данный срок может быть дополнительно продлен на 10 (десять) календарных дней.

    - В случае если потенциальный поставщик в сроки, установленные в протоколе об итогах тендера, не представил Заказчику подписанный договор о закупках или, заключив договор, не внес обеспечение исполнения договора, то такой потенциальный поставщик признается уклонившимся от заключения договора о закупках.

    - В случае признания потенциального поставщика уклонившимся от заключения договора о закупках, Заказчик удерживает внесенное им обеспечение заявки и направляет в установленном порядке соответствующую информацию в Уполномоченный орган по вопросам закупок в лице дочерней организации, определенной Правлением Фонда для внесения сведений о таком поставщике в Перечень ненадёжных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга.

9. Разъяснение положений Тендерной документации

  - Потенциальный поставщик, получивший Тендерную документацию, вправе обратиться с письменным запросом о разъяснении положений Тендерной документации в срок не позднее 7 (семи) календарных дней до истечения окончательного срока приема заявок.

Заказчик обязан не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента поступления запроса ответить на него.

2. Потенциальные поставщики в случае нарушения их прав в связи с проводимыми закупками могут обратиться по телефону (727) 330 9546 факсу (727) 259 0877 и на электронный адрес: contact@kcp.kz.

10. Изменения и дополнения Тендерной документации

  - Изменения и дополнения в Тендерную документацию вносятся Заказчиком в установленном порядке в срок не позднее 3 (трех) календарных дней до истечения окончательного срока представления Заявок. При этом окончательный срок предоставления Заявок продлевается не менее чем на 10 (десять) календарных дней. Об изменениях и дополнениях Тендерной документации и изменённом сроке представления Заявок Заказчик уведомляется всех потенциальных поставщиков, получивших Тендерную документацию, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня утверждения изменений и дополнений в Тендерную документацию.

11. Информация о случаях включения потенциальных поставщиков в перечень ненадежных потенциальных поставщиков Холдинга

Потенциальный поставщик (поставщик) подлежит включению в перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга по следующим основаниям:

- предоставления потенциальным поставщиком недостоверной информации по обязательным критериям оценки и сопоставления заявок на участие в тендере;

- в случае уклонения потенциального поставщика, признанного победителем открытого тендера, от заключения договора о закупках, за исключением потенциального поставщика, занявшего по итогам оценки и сопоставления второе место;

- невнесения обеспечения исполнения договора и (или) обеспечения возврата аванса (предоплаты), в установленные договором сроки;

- в случае наличия вступившего в законную силу решения (постановления) суда, установившего факт неисполнения или ненадлежащего исполнения договора о закупках;

- в случае непредставления поставщиком в указанные договором сроки сертификата формы СТ-KZ, подтверждающего исполнение обязательств по организации производства закупаемого Заказчиком товара на территории Республики Казахстан;

- уклонения поставщика (поставщиков), признанных победителем (ями) закупок от заключения долгосрочного договора, проведенного способом тендера в соответствии с Порядком осуществления долгосрочных закупок товаров у отечественных товаропроизводителей закупаемого товара Правил закупок.

Приложения:

    - Форма Заявки потенциального поставщика для юридических лиц.

    - Форма Заявки потенциального поставщика для физических лиц.

    - Техническая спецификация (техническое задание) закупаемых  товаров, работ, услуг.

    - Форма ценового предложения.

    - Форма дополнительного ценового предложения.

    - Сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг)

    - Форма банковской гарантии в обеспечение заявки.

    - Проект договора о закупках.

Приложение 1 к тендерной документации

по закупке услуг по поверке средств измерении МН «Кенкияк-Кумколь» и «Атасу-Алашанькоу» для нужд ТОО «ККТ»

Заявка на участие в тендере
(для юридических лиц)

Кому: ________________________________________________________

(указывается наименование Заказчика)

От кого:_______________________________________________________

(указывается наименование потенциального поставщика)

1. Сведения о юридическом лице, претендующем на участие в тендере (потенциальном поставщике):

| Полное наименование юридического лица –потенциального поставщика (в соответствии со свидетельством о государственной регистрации) |  |
| --- | --- |
| Номер и дата свидетельства о государственной регистрации юридического лица |  |
| Регистрационный номер налогоплательщика |  |
| Фактический адрес, контактные телефоны потенциального поставщика |  |
| Ф.И.О. первого руководителя юридического лица |  |

2. ________________(указывается полное наименование юридического лица)

настоящей заявкой выражает желание принять участие в закупках способом тендера __________________(указать полное наименование тендера)  в качестве потенциального поставщика и выражает согласие осуществить (поставку товара(ов), выполнение работ, оказание услуг – указать необходимое), в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными тендерной документацией.

3. Потенциальный поставщик настоящей заявкой подтверждает, что он ознакомлен с тендерной документацией и осведомлен об ответственности за предоставление __________ (указать наименование Заказчика) и тендерной комиссии недостоверных сведений о своей правомочности, качественных и иных характеристиках _________ (поставляемого  товара(ов), выполняемых работ, оказываемых услуг – указать необходимое) соблюдении им авторских и смежных прав, а так же иных ограничений.

Потенциальный поставщик принимает на себя полную ответственность за представление в данной заявке на участие в тендере и прилагаемых к ней документах таких недостоверных сведений.

4. Перечень прилагаемых документов:

| N п\п | Наименование документа | Оригинал или копия | Количество листов | № страницы |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Данная заявка на участие в тендере прошита, пронумерована и последняя страница скреплена подписью первого руководителя и печатью потенциального поставщика на _____ листах.

6. К данной заявке на участие в тендере прилагается обеспечение заявки на участие в тендере в виде _____________ (банковская гарантия, платежное поручение - указать необходимое) (данный пункт указывается в случае, если условиями тендерной документации предусматривается внесение обеспечения заявки на участие в тендере) на ___ листах.

7. Настоящая заявка на участие в тендере действует в течение ___ дней с даты вскрытия конвертов с заявками.

8. ________________(указывается полное наименование юридического лица) ознакомлено с условиями внесения ________________(указывается полное наименование юридического лица) в перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга.

9. До момента заключения договора о закупках настоящая заявка на участие в тендере вместе с Вашим уведомлением о признании ее выигравшей будет выполнять роль обязательного договора между нами.

________________________________

___________________/____________/                  М.П.

(Должность, Ф.И.О. первого руководителя юридического лица - потенциального поставщика и его подпись)

Приложение 2 к тендерной документации

по закупке услуг по поверке средств измерении МН «Кенкияк-Кумколь» и «Атасу-Алашанькоу» для нужд ТОО «ККТ»

Заявка на участие в тендере
(для физического лица)

Кому: _________________________________________________________

(указывается наименование Заказчика)

От кого: _______________________________________________________

(указывается наименование потенциального поставщика)

1. Сведения о физическом лице, претендующем на участие в тендере (потенциальном поставщике):

| Ф.И.О. физического лица - потенциального поставщика, в соответствии с документом, удостоверяющим личность |  |
| --- | --- |
| Данные документа удостоверяющего личность физического лица – потенциального поставщика |  |
| Адрес прописки физического лица – потенциального поставщика |  |
| Фактический адрес проживания физического лица - потенциального поставщика |  |
| Номер свидетельства о регистрации, патента либо иного документа дающего право на занятие, соответствующее предмету тендера, предпринимательской деятельностью в соответствии с законодательством Республики Казахстан |  |
| Контактные телефоны, почтовый адрес физического лица - потенциального поставщика |  |

2. ___________________  (указывается Ф.И.О. физического лица) настоящей заявкой выражает желание принять участие в закупках способом тендера _____________(указать полное наименование тендера) в качестве потенциального поставщика и выражает согласие осуществить (поставку товара(ов), выполнение работ, оказание услуг – указать необходимое) в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными тендерной документацией.

3. Потенциальный поставщик настоящей заявкой подтверждает, что он ознакомлен с тендерной документацией и осведомлен об ответственности за предоставление _________(указать наименование Заказчика) и тендерной комиссии недостоверных сведений о своей правомочности, качественных и иных характеристиках _____________ (поставляемого товара(ов), выполняемых работ, оказываемых услуг – указать необходимое) соблюдении им авторских и смежных прав, а так же иных ограничений.

Потенциальный поставщик принимает на себя полную ответственность за представление в данной заявке на участие в тендере и прилагаемых к ней документах таких недостоверных сведений.

4. Перечень прилагаемых документов:

| N п\п | Наименование документа | Оригинал или копия | Количество листов | № страницы |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Данная заявка на участие в тендере прошита, пронумерована и последняя страница скреплена подписью и печатью (при ее наличии) потенциального поставщика на ____ листах.

6. К данной заявке на участие в тендере прилагается обеспечение заявки на участие в тендере в виде _____________ (банковская гарантия, платежное поручение - указать необходимое) (данный пункт указывается в случае, если условиями тендерной документации предусматривается внесение обеспечения заявки на участие в тендере) на ___ листах.

7. Настоящая заявка на участие в тендере действует в течение __ дней с даты вскрытия конвертов с заявками.

8. ________________(указывается полное наименование юридического лица) ознакомлено с условиями внесения ________________(указывается полное наименование юридического лица) в перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга.

9. До момента заключения договора о закупках настоящая заявка на участие в тендере вместе с Вашим уведомлением о признании ее выигравшей будет выполнять роль обязательного договора между нами.

________________________________

_____________________/__________/

(Ф.И.О. физического лица - потенциального поставщика и его подпись)

Приложение 3 к тендерной документации

по закупке услуг по поверке средств измерении

МН «Кенкияк-Кумколь» и «Атасу-Алашанькоу» для нужд ТОО «ККТ»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на закуп услуг по лоту №1 «Поверка средств измерений

МН «Кенкияк - Кумколь» с 0 км по 260 км (до ЛКУ№15).

- Общая часть

  - Настоящая техническая спецификация является документом, определяющим организацию и порядок оказания услуг по поверке средств измерений установленных с 0 км по 260 (до ЛКУ№15) км  магистрального нефтепровода «Кенкияк - Кумколь».

  - Поверка средств измерений выполняется во исполнение Закона «Об обеспечении единства измерений» и в соответствии с требованиями действующих в Республике Казахстан нормативных документов.

- Исходные данные

  - Перечень средств измерений, подлежащих поверке в 2012 году установленных с 0 км по 260 км (до ЛКУ№15) магистрального нефтепровода «Кенкияк - Кумколь» приведены в таблице №1

Таблица №1

| № | № пас-порта СИ | Наименование СИ | Тип или марка (система) | Диапазон измерений | Класс точности/ погреш-ность | Заводской или инвентарный номер | Место установки | Дата последней поверки | Перио-дичность поверки, мес. | Дата следующей поверки | Отметка о поверке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | Манометр технический | 232.30 | 0-10МРа | 1,0 | 220Z40Y | УПСОД "Кенкияк" | 01.12.2011г. | 12 | 01.12.2012г. |  |
| 2 | 5 | Манометр технический | 232.30 | 0-10МРа | 1,0 | 220Z3ZR | УПСОД "Кенкияк" | 01.12.2011г. | 12 | 01.12.2012г. |  |
| 3 | 6 | Манометр технический | 232.30 | 0-10МРа | 1,0 | 220Z4НJ | УПСОД "Кенкияк" | 01.12.2011г. | 12 | 01.12.2012г. |  |
| 4 | 7 | Манометр технический | 232.30 | 0-10МРа | 1,0 | 220Z3ZI | УПСОД "Кенкияк" | 01.12.2011г. | 12 | 01.12.2012г. |  |
| 5 | 8 | Манометр технический | 232.30 | 0-10МРа | 1,0 | 220Z402 | УПСОД "Кенкияк" | 01.12.2011г. | 12 | 01.12.2012г. |  |
| 6 | 9 | Манометр технический | 232.30 | 0-10МРа | 1,0 | 014259797 | УПСОД "Кенкияк" | 01.12.2011г. | 12 | 01.12.2012г. |  |
| 7 | 163 | Манометр технический | 232.30 | 0-25МРа | 1,6 | 11039ТТВ | УПСОД "Кенкияк" | 23.12.2011г. | 12 | 23.12.2012г. |  |
| 8 | 164 | Манометр технический | 232.30 | 0-25МРа | 1,6 | 11039ТТА | УПСОД "Кенкияк" | 23.12.2011г. | 12 | 23.12.2012г. |  |
| 9 | 165 | Манометр технический | 232.30 | 0-25МРа | 1,6 | 11039ТТС | УПСОД "Кенкияк" | 23.12.2011г. | 12 | 23.12.2012г. |  |
| 10 | 166 | Манометр технический | 232.30 | 0-25МРа | 1,6 | 11039ТТО | УПСОД "Кенкияк" | 23.12.2011г. | 12 | 23.12.2012г. |  |
| 11 | 167 | Манометр технический | 232.30 | 0-16МРа | 1,6 | 11039ТТ9 | УПСОД "Кенкияк" | 23.12.2011г. | 12 | 23.12.2012г. |  |
| 12 | 168 | Манометр технический | 232.30 | 0-16МРа | 1,6 | 11039ТТ7 | УПСОД "Кенкияк" | 23.12.2011г. | 12 | 23.12.2012г. |  |
| 13 | 169 | Манометр технический | 232.30 | 0-16МРа | 1,6 | 11039ТТ6 | УПСОД "Кенкияк" | 23.12.2011г. | 12 | 23.12.2012г. |  |
| 14 | 170 | Манометр технический | 232.30 | 0-16МРа | 1,6 | 11039ТТ8 | УПСОД "Кенкияк" | 23.12.2011г. | 12 | 23.12.2012г. |  |
| 15 | 171 | Манометр технический | 232.30 | 0-10МРа | 1,0 | 1103В1LY | УПСОД "Кенкияк" | 23.12.2011г. | 12 | 23.12.2012г. |  |
| 16 | 172 | Манометр технический | 232.30 | 0-10МРа | 1,0 | 1103B1LT | УПСОД "Кенкияк" | 23.12.2011г. | 12 | 23.12.2012г. |  |
| 17 | 18 | Манометр технич. | 232.30 | 0-6MPa | 1,0 | 000041 | УПСОД "Кенкияк" | 01.12.2011г. | 12 | 01.12.2012г. |  |
| 18 | 19 | Манометр технич. | 232.30 | 0-6MPa | 1,0 | 000042 | УПСОД "Кенкияк" | 01.12.2011г. | 12 | 01.12.2012г. |  |
| 19 | 20 | Преобразователь давления | IPT-10 | 0-10МРа | 0,1 | 17541792 | УПСОД "Кенкияк" | 25.11.2011г. | 12 | 25.11.2012г. |  |
| 20 | 21 | Преобразователь давления | IPT-10 | 0-10МРа | 0,1 | 17541743 | УПСОД "Кенкияк" | 25.11.2011г. | 12 | 25.11.2012г. |  |
| 21 | 22 | Преобразователь давления | IPT-10 | 0-10МРа | 0,1 | 17543658 | УПСОД "Кенкияк" | 25.11.2011г. | 12 | 25.11.2012г. |  |
| 22 | 26 | Биметалический термометр | R5503 | (0÷100) 0С | 1,0 | 14226921 | УПСОД "Кенкияк" | 01.12.2011г. | 12 | 01.12.2012г. |  |
| 23 | 31 | Преобразователь давления | IPT-10 | 0-10МРа | 0,1 | 17541817 | ЛКУ №2 | 25.11.2011г. | 12 | 25.11.2012г. |  |
| 24 | 32 | Преобразователь давления | IPT-10 | 0-10МРа | 0,1 | 17541800 | ЛКУ №2 | 25.11.2011г. | 12 | 25.11.2012г. |  |
| 25 | 33 | Манометр технический | 232.30 | 0-10МРа | 1,0 | 220Z40V | ЛКУ №2 | 01.12.2011г. | 12 | 01.12.2012г. |  |
| 26 | 34 | Манометр технический | 232.30 | 0-10МРа | 1,0 | 220Z40D | ЛКУ №2 | 01.12.2011г. | 12 | 01.12.2012г. |  |
| 27 | 40 | Преобразователь давления | IPT-10 | 0-10МРа | 0,1 | 17541732 | ЛКУ №3 | 25.11.2011г. | 12 | 25.11.2012г. |  |
| 28 | 41 | Преобразователь давления | IPT-10 | 0-10МРа | 0,1 | 17541731 | ЛКУ №3 | 25.11.2011г. | 12 | 25.11.2012г. |  |
| 29 | 42 | Манометр технический | 232.30 | 0-10МРа | 1,0 | 220Z3ZI | ЛКУ №3 | 01.12.2011г. | 12 | 01.12.2012г. |  |
| 30 | 43 | Манометр технический | 232.30 | 0-10МРа | 1,0 | 220Z40W | ЛКУ №3 | 01.12.2011г. | 12 | 01.12.2012г. |  |
| 31 | 49 | Преобразователь давления | IPT-10 | 0-10МРа | 0,1 | 17541821 | ЛКУ №4 | 25.11.2011г. | 12 | 25.11.2012г. |  |
| 32 | 50 | Преобразователь давления | IPT-10 | 0-10МРа | 0,1 | 17541802 | ЛКУ №4 | 25.11.2011г. | 12 | 25.11.2012г. |  |
| 33 | 51 | Манометр технический | 232.30 | 0-10МРа | 1,0 | 220Z40Z | ЛКУ №4 | 01.12.2011г. | 12 | 01.12.2012г. |  |
| 34 | 52 | Манометр технический | 232.30 | 0-10МРа | 1,0 | 220Z403 | ЛКУ №4 | 01.12.2011г. | 12 | 01.12.2012г. |  |
| 35 | 58 | Преобразователь давления | IPT-10 | 0-10МРа | 0,075-0,1% | 17541816 | ЛКУ №5 | 25.11.2011г. | 12 | 25.11.2012г. |  |
| 36 | 59 | Преобразователь давления | IPT-10 | 0-16МРа | 0,075-0,1% | 17712739 | ЛКУ №5 | 25.11.2011г. | 12 | 25.11.2012г. |  |
| 37 | 60 | Манометр технический | 232.30 | 0-10МРа | 1,0 | 220Z409 | ЛКУ №5 | 01.12.2011г. | 12 | 01.12.2012г. |  |
| 38 | 61 | Манометр технический | 232.30 | 0-10МРа | 1,0 | 220Z404 | ЛКУ №5 | 01.12.2011г. | 12 | 01.12.2012г. |  |
| 39 | 67 | Преобразователь давления | IPT-10 | 0-10МРа | 0,1 | 17541738 | ЛКУ №6 | 25.11.2011г. | 12 | 25.11.2012г. |  |
| 40 | 68 | Преобразователь давления | IPT-10 | 0-10МРа | 0,1 | 17541746 | ЛКУ №6 | 25.11.2011г. | 12 | 25.11.2012г. |  |
| 41 | 69 | Манометр технический | 232.30 | 0-10МРа | 1,0 | 220Z410 | ЛКУ №6 | 01.12.2011г. | 12 | 01.12.2012г. |  |
| 42 | 70 | Манометр технический | 232.30 | 0-10МРа | 1,0 | 220Z401 | ЛКУ №6 | 01.12.2011г. | 12 | 01.12.2012г. |  |
| 43 | 76 | Преобразователь давления | IPT-10 | 0-10МРа | 0,1 | 17541808 | ЛКУ №7 | 25.11.2011г. | 12 | 25.11.2012г. |  |
| 44 | 77 | Преобразователь давления | IPT-10 | 0-10МРа | 0,1 | 17541747 | ЛКУ №7 | 25.11.2011г. | 12 | 25.11.2012г. |  |
| 45 | 78 | Манометр технический | 232.30 | 0-10МРа | 1,0 | 220Z3ZL | ЛКУ №7 | 01.12.2011г. | 12 | 01.12.2012г. |  |
| 46 | 79 | Манометр технический | 232.30 | 0-10МРа | 1,0 | 220Z3ZM. | ЛКУ №7 | 01.12.2011г. | 12 | 01.12.2012г. |  |
| 47 | 85 | Преобразователь давления | IPT-10 | 0-16МРа | 0,1 | 17712737 | ЛКУ №8 | 25.11.2011г. | 12 | 25.11.2012г. |  |
| 48 | 86 | Преобразователь давления | IPT-10 | 0-10МРа | 0,1 | 17541809 | ЛКУ №8 | 25.11.2011г. | 12 | 25.11.2012г. |  |
| 49 | 87 | Манометр технический | 232.30 | 0-10МРа | 1,0 | 220Z408 | ЛКУ №8 | 01.12.2011г. | 12 | 01.12.2012г. |  |
| 50 | 88 | Манометр технический | 232.30 | 0-10МРа | 1,0 | 220Z3ZN | ЛКУ №8 | 01.12.2011г. | 12 | 01.12.2012г. |  |
| 51 | 94 | Преобразователь давления | IPT-10 | 0-10МРа | 0,1 | 17541788 | ЛКУ №9 | 25.11.2011г. | 12 | 25.11.2012г. |  |
| 52 | 95 | Преобразователь давления | IPT-10 | 0-16МРа | 0,1 | 17712733 | ЛКУ №9 | 25.11.2011г. | 12 | 25.11.2012г. |  |
| 53 | 96 | Манометр технический | 232.30 | 0-10МРа | 1,0 | 220Z407 | ЛКУ №9 | 01.12.2011г. | 12 | 01.12.2012г. |  |
| 54 | 97 | Манометр технический | 232.30 | 0-10МРа | 1,0 | 220Z3ZO | ЛКУ №9 | 01.12.2011г. | 12 | 01.12.2012г. |  |
| 55 | 103 | Преобразователь давления | IPT-10 | 0-10МРа | 0,1 | 17511795 | ЛКУ №10 | 25.11.2011г. | 12 | 25.11.2012г. |  |
| 56 | 104 | Преобразователь давления | IPT-10 | 0-10МРа | 0,1 | 17541803 | ЛКУ №10 | 29.11.2011г. | 12 | 29.11.2012г. |  |
| 57 | 105 | Манометр технический | 232.30 | 0-10МРа | 1,0 | 220Z40L | ЛКУ №10 | 01.12.2011г. | 12 | 01.12.2012г. |  |
| 58 | 106 | Манометр технический | 232.30 | 0-10МРа | 1,0 | 220Z3ZT | ЛКУ №10 | 01.12.2011г. | 12 | 01.12.2012г. |  |
| 59 | 112 | Преобразователь давления | IPT-10 | 0-10МРа | 0,1 | 17511813 | ЛКУ №11 | 25.11.2011г. | 12 | 25.11.2012г. |  |
| 60 | 113 | Преобразователь давления | IPT-10 | 0-10МРа | 0,1 | 17712735. | ЛКУ №11 | 25.11.2011г. | 12 | 25.11.2012г. |  |
| 61 | 114 | Манометр технический | 232.30 | 0-10МРа | 1,0 | 220Z3ZP | ЛКУ №11 | 01.12.2011г. | 12 | 01.12.2012г. |  |
| 62 | 115 | Манометр технический | 232.30 | 0-10МРа | 1,0 | 220Z40G | ЛКУ №11 | 01.12.2011г. | 12 | 01.12.2012г. |  |
| 63 | 121 | Манометр технический | 232.30 | 0-10МРа | 1,0 | 220Z401 | УПСОД 2 Шалкар | 01.12.2011г. | 12 | 01.12.2012г. |  |
| 64 | 122 | Манометр технический | 232.30 | 0-10МРа | 1,0 | 220Z40H | УПСОД 2 Шалкар | 01.12.2011г. | 12 | 01.12.2012г. |  |
| 65 | 123 | Манометр технический | 232.30 | 0-10МРа | 1,0 | 220Z4011 | УПСОД 2 Шалкар | 01.12.2011г. | 12 | 01.12.2012г. |  |
| 66 | 124 | Манометр технический | 232.30 | 0-10МРа | 1,0 | 220Z3ZW | УПСОД 2 Шалкар | 01.12.2011г. | 12 | 01.12.2012г. |  |
| 67 | 125 | Манометр технический | 232.30 | 0-10МРа | 1,0 | 220Z40K | УПСОД 2 Шалкар | 01.12.2011г. | 12 | 01.12.2012г. |  |
| 68 | 126 | Преобразователь давления | IPT-10 | 0-10МРа | 0,1 | 2 | УПСОД 2 Шалкар | 25.11.2011г. | 12 | 25.11.2012г. |  |
| 69 | 127 | Преобразователь давления | IPT-10 | 0-10МРа | 0,1 | 17541829 | УПСОД 2 Шалкар | 25.11.2011г. | 12 | 25.11.2012г. |  |
| 70 | 128 | Преобразователь давления | IPT-10 | 0-16МРа | 0,1 | 17712736 | УПСОД 2 Шалкар | 25.11.2011г. | 12 | 25.11.2012г. |  |
| 71 | 129 | Преобразователь давления | IPT-10 | 0-10МРа | 0,1 | 17541812 | УПСОД 2 Шалкар | 25.11.2011г. | 12 | 25.11.2012г. |  |
| 72 | 133 | Биметалический термометр | R5503 | (0÷100) 0С | 1,0 | 142269Z1 | УПСОД 2 Шалкар | 01.12.2011г. | 12 | 01.12.2012г. |  |
| 73 | 134 | Биметалический термометр | R5503 | (0÷100) 0С | 1,0 | 14226921 | УПСОД 2 Шалкар | 01.12.2011г. | 12 | 01.12.2012г. |  |
| 74 | 139 | Преобразователь давления | IPT-10 | 0-10МРа | 0,1 | 17541807 | ЛКУ №12 | 25.11.2011г. | 12 | 25.11.2012г. |  |
| 75 | 140 | Преобразователь давления | IPT-10 | 0-10МРа | 0,1 | 17541814 | ЛКУ №12 | 25.11.2011г. | 12 | 25.11.2012г. |  |
| 76 | 141 | Манометр технический | 232.30 | 0-10МРа | 1,0 | 220Z3ZV | ЛКУ №12 | 01.12.2011г. | 12 | 01.12.2012г. |  |
| 77 | 142 | Манометр технический | 232.30 | 0-10МРа | 1,0 | 220Z40F | ЛКУ №12 | 01.12.2011г. | 12 | 01.12.2012г. |  |
| 78 | 148 | Преобразователь давления | IPT-10 | 0-10МРа | 0,1 | 17541835 | ЛКУ №13 | 25.11.2011г. | 12 | 25.11.2012г. |  |
| 79 | 149 | Преобразователь давления | IPT-10 | 0-10МРа | 0,1 | 17541805 | ЛКУ №13 | 25.11.2011г. | 12 | 25.11.2012г. |  |
| 80 | 150 | Манометр технический | 232.30 | 0-10МРа | 1,0 | 220Z3ZZ | ЛКУ №13 | 01.12.2011г. | 12 | 01.12.2012г. |  |
| 81 | 151 | Манометр технический | 232.30 | 0-10МРа | 1,0 | 220Z3ZS | ЛКУ №13 | 01.12.2011г. | 12 | 01.12.2012г. |  |
| 82 | 157 | Преобразователь давления | IPT-10 | 0-10МРа | 0,1 | 17541811 | ЛКУ №14 | 25.11.2011г. | 12 | 25.11.2012г. |  |
| 83 | 158 | Преобразователь давления | IPT-10 | 0-10МРа | 0,1 | 17541815 | ЛКУ №14 | 25.11.2011г. | 12 | 25.11.2012г. |  |
| 84 | 159 | Манометр технический | 232.30 | 0-10МРа | 1,0 | 220Z40X | ЛКУ №14 | 01.12.2011г. | 12 | 01.12.2012г. |  |
| 85 | 160 | Манометр технический | 232.30 | 0-10МРа | 1,0 | 220Z40A | ЛКУ №14 | 01.12.2011г. | 12 | 01.12.2012г. |  |
| 86 | 3 | Амперметр | ЭП75 | 0-1 кА | 1,5 | 23001 | КТП «Кенкияк» | 30.11.2011г. | 12 | 30.11.2012г. |  |
| 87 | 4 | Амперметр | ЭП75 | 0-1 кА | 1,5 | 23002 | КТП «Кенкияк» | 30.11.2011г. | 12 | 30.11.2012г. |  |
| 88 | 5 | Амперметр | ЭП75 | 0-1 кА | 1,5 | 23003 | КТП «Кенкияк» | 30.11.2011г. | 12 | 30.11.2012г. |  |
| 89 | 6 | Амперметр | ЭП75 | 0-1 кА | 1,5 | 23004 | КТП «Кенкияк» | 30.11.2011г. | 12 | 30.11.2012г. |  |
| 90 | 7 | Амперметр | ЭП75 | 0-1 кА | 1,5 | 23005 | КТП «Кенкияк» | 30.11.2011г. | 12 | 30.11.2012г. |  |
| 91 | 8 | Амперметр | ЭП75 | 0-1 кА | 1,5 | 23006 | КТП «Кенкияк» | 30.11.2011г. | 12 | 30.11.2012г. |  |
| 92 | 9 | Амперметр | ЭП75 | 0-600А | 1,5 | 23007 | КТП «Кенкияк» | 30.11.2011г. | 12 | 30.11.2012г. |  |
| 93 | 10 | Амперметр | ЭП75 | 0-600А | 1,5 | 23008 | КТП «Кенкияк» | 30.11.2011г. | 12 | 30.11.2012г. |  |
| 94 | 11 | Амперметр | ЭП75 | 0-600А | 1,5 | 23009 | КТП «Кенкияк» | 30.11.2011г. | 12 | 30.11.2012г. |  |
| 95 | 12 | Амперметр | ЭП75 | 0-600А | 1,5 | 23010 | КТП «Кенкияк» | 30.11.2011г. | 12 | 30.11.2012г. |  |
| 96 | 13 | Вольтметр | ДСР 4202 | 0-50В | 2,5 | 23011 | КТП «Кенкияк» | 30.11.2011г. | 12 | 30.11.2012г. |  |
| 97 | 14 | Вольтметр | ДСР 4202 | 0-50В | 2,5 | 23012 | КТП «Кенкияк» | 30.11.2011г. | 12 | 30.11.2012г. |  |
| 98 | 31 | Амперметр | Э8030 | 0-400А | 1,5 | 23025 | ЩСУ «Кенкияк» | 30.11.2011г. | 12 | 30.11.2012г. |  |
| 99 | 32 | Амперметр | Э8030 | 0-400А | 1,5 | 23026 | ЩСУ «Кенкияк» | 30.11.2011г. | 12 | 30.11.2012г. |  |
| 100 | 33 | Амперметр | Э8030 | 0-400А | 1,5 | 23027 | ЩСУ «Кенкияк» | 30.11.2011г. | 12 | 30.11.2012г. |  |
| 101 | 34 | Амперметр | Э8030 | 0-400А | 1,5 | 23028 | ЩСУ «Кенкияк» | 30.11.2011г. | 12 | 30.11.2012г. |  |
| 102 | 35 | Амперметр | Э8030 | 0-400А | 1,5 | 23029 | ЩСУ «Кенкияк» | 30.11.2011г. | 12 | 30.11.2012г. |  |
| 103 | 36 | Амперметр | Э8030 | 0-400А | 1,5 | 23030 | ЩСУ «Кенкияк» | 30.11.2011г. | 12 | 30.11.2012г. |  |
| 104 | 37 | Вольтметр | ЭВ0702 | 0-500V | 1,5 | 12989 | ЩСУ «Кенкияк» | 30.11.2011г. | 12 | 30.11.2012г. |  |
| 105 | 38 | Вольтметр | ЭВ0702 | 0-500V | 1,5 | 7113 | ЩСУ «Кенкияк» | 30.11.2011г. | 12 | 30.11.2012г. |  |
| 106 | 39 | Трансформатор тока | ЭЛМАРК MSQ 60 | 400/5 | 0,5 | 23031 | ЩСУ №5 "А" Ввод №1 ЩСУ «Кенкияк» |  | 48 |  |  |
| 107 | 40 | Трансформатор тока | ЭЛМАРК MSQ 60 | 400/5 | 0,5 | 23032 | ЩСУ №5 "А" Ввод №1 ЩСУ «Кенкияк» |  | 48 |  |  |
| 108 | 41 | Трансформатор тока | ЭЛМАРК MSQ 60 | 400/5 | 0,5 | 23033 | ЩСУ №5 "А" Ввод №1 ЩСУ «Кенкияк» |  | 48 |  |  |
| 109 | 42 | Трансформатор тока | ЭЛМАРК MSQ 60 | 400/5 | 0,5 | 23034 | ЩСУ №5 "А" Ввод №2 ЩСУ «Кенкияк» |  | 48 |  |  |
| 110 | 43 | Трансформатор тока | ЭЛМАРК MSQ 60 | 400/5 | 0,5 | 23035 | ЩСУ №5 "А" Ввод №2 ЩСУ «Кенкияк» |  | 48 |  |  |
| 111 | 44 | Трансформатор тока | ЭЛМАРК MSQ 60 | 400/5 | 0,5 | 23036 | ЩСУ №5 "А" Ввод №2 ЩСУ «Кенкияк» |  | 48 |  |  |
| 112 | 45 | Измерительный преобразователь напряжения | ЭП8555/2 | 0-400В | 0,5 | 390 | ЩСУ «Кенкияк» | 30.11.2011г. | 12 | 30.11.2012г. |  |
| 113 | 46 | Вольтметр | Е8030 | 0-5В | 2,5 | 23037 | ПАРМ 1 ЭХЗ | 25.11.2011г. | 12 | 25.11.2012г. |  |
| 114 | 47 | Вольтметр | Е8030 | 0-5В | 2,5 | 23038 | ПАРМ 2 АВП | 24.11.2011г. | 12 | 24.11.2012г. |  |
| 115 | 48 | Частотамер | Hz | 46-54 | 1 | 8810827 | ПАРМ 1 ЭХЗ | 25.11.2011г. | 12 | 25.11.2012г. |  |
| 116 | 49 | Частотамер | Hz | 46-54 | 1 | 8810620 | ПАРМ 2 АВП | 24.11.2011г. | 12 | 24.11.2012г. |  |
| 117 | 50 | Амперметр | KLY-80 | 0-500А | 1,5 | 23039 | ВД 306С1 У3 | 24.11.2011г. | 12 | 24.11.2012г. |  |
| 118 | 51 | Амперметр | KLY-80 | 0-500А | 1,5 | 23040 | ВД 306С1 У3 | 24.11.2011г. | 12 | 24.11.2012г. |  |
| 119 | 53 | Измерительный преобразователь напряжения | ЭП8555/2 | 0-400В | 0,5 | 219 | ЛКУ№2 КТПН | 01.12.2011г. | 12 | 01.12.2012г. |  |
| 120 | 54 | Амперметр | Э42700 | 0-50А | 1,5 | 23041 | ЛКУ№2 КТПН | 01.12.2011г. | 12 | 01.12.2012г. |  |
| 121 | 55 | Амперметр | Э42700 | 0-50А | 1,5 | 23042 | ЛКУ№2 КТПН | 01.12.2011г. | 12 | 01.12.2012г. |  |
| 122 | 56 | Амперметр | Э42700 | 0-50А | 1,5 | 23043 | ЛКУ№2 КТПН | 01.12.2011г. | 12 | 01.12.2012г. |  |
| 123 | 57 | Вольтметр | Ц42702 | 0-450V | 1,5 | 5130 | ЛКУ№2 КТПН | 01.12.2011г. | 12 | 01.12.2012г. |  |
| 124 | 66 | Измерительный преобразователь напряжения | ЭП8555/2 | 0-400В | 0,5 | 222 | ЛКУ№3 КТПН | 28.11.2011г | 12 | 28.11.2012г. |  |
| 125 | 67 | Амперметр | Э42700 | 0-50А | 1,5 | 23048 | ЛКУ№3 КТПН | 28.11.2011г | 12 | 28.11.2012г. |  |
| 126 | 68 | Амперметр | Э42700 | 0-50А | 1,5 | 23049 | ЛКУ№3 КТПН | 28.11.2011г | 12 | 28.11.2012г. |  |
| 127 | 69 | Амперметр | Э42700 | 0-50А | 1,5 | 23050 | ЛКУ№3 КТПН | 28.11.2011г | 12 | 28.11.2012г. |  |
| 128 | 70 | Вольтметр | Ц42702 | 0-450V | 1,5 | 5282 | ЛКУ№3 КТПН | 28.11.2011г | 12 | 28.11.2012г. |  |
| 129 | 75 | Измерительный преобразователь напряжения | ЭП8555/2 | 0-400В | 0,5 | 232 | ЛКУ№4 КТПН | 29.11.2011г. | 12 | 29.11.2012г. |  |
| 130 | 76 | Амперметр | Э42700 | 0-50А | 1,5 | 23051 | ЛКУ№4 КТПН | 29.11.2011г. | 12 | 29.11.2012г. |  |
| 131 | 77 | Амперметр | Э42700 | 0-50А | 1,5 | 23052 | ЛКУ№4 КТПН | 29.11.2011г. | 12 | 29.11.2012г. |  |
| 132 | 78 | Амперметр | Э42700 | 0-50А | 1,5 | 23053 | ЛКУ№4 КТПН | 29.11.2011г. | 12 | 29.11.2012г. |  |
| 133 | 79 | Вольтметр | Ц42702 | 0-450V | 1,5 | 5071 | ЛКУ№4 КТПН | 29.11.2011г. | 12 | 29.11.2012г. |  |
| 134 | 84 | Измерительный преобразователь напряжения | ЭП8555/2 | 0-400В | 0,5 | 221 | ЛКУ№5 КТПН | 30.11.2011г. | 12 | 30.11.2012г. |  |
| 135 | 85 | Амперметр | Э42700 | 0-50А | 1,5 | 23054 | ЛКУ№5 КТПН | 30.11.2011г. | 12 | 30.11.2012г. |  |
| 136 | 86 | Амперметр | Э42700 | 0-50А | 1,5 | 23055 | ЛКУ№5 КТПН | 30.11.2011г. | 12 | 30.11.2012г. |  |
| 137 | 87 | Амперметр | Э42700 | 0-50А | 1,5 | 23056 | ЛКУ№5 КТПН | 30.11.2011г. | 12 | 30.11.2012г. |  |
| 138 | 88 | Вольтметр | Ц42702 | 0-450V | 1,5 | 5285 | ЛКУ№5 КТПН | 30.11.2011г. | 12 | 30.11.2012г. |  |
| 139 | 97 | Измерительный преобразователь напряжения | ЭП8555/2 | 0-400В | 0,5 | 220 | ЛКУ№6 КТПН | 29.11.2011г. | 12 | 29.11.2012г. |  |
| 140 | 98 | Амперметр | Э42700 | 0-50А | 1,5 | 23061 | ЛКУ№6 КТПН | 29.11.2011г. | 12 | 29.11.2012г. |  |
| 141 | 99 | Амперметр | Э42700 | 0-50А | 1,5 | 23062 | ЛКУ№6 КТПН | 29.11.2011г. | 12 | 29.11.2012г. |  |
| 142 | 100 | Амперметр | Э42700 | 0-50А | 1,5 | 23063 | ЛКУ№6 КТПН | 29.11.2011г. | 12 | 29.11.2012г. |  |
| 143 | 101 | Вольтметр | Ц42702 | 0-450V | 1,5 | 5301 | ЛКУ№6 КТПН | 29.11.2011г. | 12 | 29.11.2012г. |  |
| 144 | 106 | Измерительный преобразователь напряжения | ЭП8555/2 | 0-400В | 0,5 | 233 | ЛКУ№7 КТПН | 29.11.2011г. | 12 | 29.11.2012г. |  |
| 145 | 107 | Амперметр | Э42700 | 0-50А | 1,5 | 23064 | ЛКУ№7 КТПН | 29.11.2011г. | 12 | 29.11.2012г. |  |
| 146 | 108 | Амперметр | Э42700 | 0-50А | 1,5 | 23065 | ЛКУ№7 КТПН | 29.11.2011г. | 12 | 29.11.2012г. |  |
| 147 | 109 | Амперметр | Э42700 | 0-50А | 1,5 | 23066 | ЛКУ№7 КТПН | 29.11.2011г. | 12 | 29.11.2012г. |  |
| 148 | 110 | Вольтметр | Ц42702 | 0-450V | 1,5 | 5286 | ЛКУ№7 КТПН | 29.11.2011г. | 12 | 29.11.2012г. |  |
| 149 | 115 | Измерительный преобразователь напряжения | ЭП8555/2 | 0-400В | 0,5 | 224 | ЛКУ№8 КТПН | 29.11.2011г. | 12 | 29.11.2012г. |  |
| 150 | 116 | Амперметр | Э42700 | 0-50А | 1,5 | 23067 | ЛКУ№8 КТПН | 30.11.2011г. | 12 | 30.11.2012г. |  |
| 151 | 117 | Амперметр | Э42700 | 0-50А | 1,5 | 23068 | ЛКУ№8 КТПН | 30.11.2011г. | 12 | 30.11.2012г. |  |
| 152 | 118 | Амперметр | Э42700 | 0-50А | 1,5 | 23069 | ЛКУ№8 КТПН | 30.11.2011г. | 12 | 30.11.2012г. |  |
| 153 | 119 | Вольтметр | Ц42702 | 0-450V | 1,5 | 5201 | ЛКУ№8 КТПН | 30.11.2011г. | 12 | 30.11.2012г. |  |
| 154 | 124 | Измерительный преобразователь напряжения | ЭП8555/2 | 0-400В | 0,5 | 225 | ЛКУ№9 КТПН | 30.11.2011г. | 12 | 30.11.2012г. |  |
| 155 | 125 | Амперметр | Э42700 | 0-50А | 1,5 | 23070 | ЛКУ№9 КТПН | 30.11.2011г. | 12 | 30.11.2012г. |  |
| 156 | 126 | Амперметр | Э42700 | 0-50А | 1,5 | 23071 | ЛКУ№9 КТПН | 30.11.2011г. | 12 | 30.11.2012г. |  |
| 157 | 127 | Амперметр | Э42700 | 0-50А | 1,5 | 23072 | ЛКУ№9 КТПН | 30.11.2011г. | 12 | 30.11.2012г. |  |
| 158 | 128 | Вольтметр | Ц42702 | 0-450V | 1,5 | 5220 | ЛКУ№9 КТПН | 30.11.2011г. | 12 | 30.11.2012г. |  |
| 159 | 137 | Измерительный преобразователь напряжения | ЭП8555/2 | 0-400В | 0,5 | 229 | ЛКУ№10 КТПН | 30.11.2011г. | 12 | 30.11.2012г. |  |
| 160 | 138 | Амперметр | Э42700 | 0-50А | 1,5 | 23077 | ЛКУ№10 КТПН | 30.11.2011г. | 12 | 30.11.2012г. |  |
| 161 | 139 | Амперметр | Э42700 | 0-50А | 1,5 | 23078 | ЛКУ№10 КТПН | 30.11.2011г. | 12 | 30.11.2012г. |  |
| 162 | 140 | Амперметр | Э42700 | 0-50А | 1,5 | 23079 | ЛКУ№10 КТПН | 30.11.2011г. | 12 | 30.11.2012г. |  |
| 163 | 141 | Вольтметр | Ц42702 | 0-450V | 1,5 | 5312 | ЛКУ№10 КТПН | 30.11.2011г. | 12 | 30.11.2012г. |  |
| 164 | 146 | Измерительный преобразователь напряжения | ЭП8555/2 | 0-400В | 0,5 | 228 | ЛКУ№11 КТПН | 01.12.2011г. | 12 | 01.12.2012г. |  |
| 165 | 147 | Амперметр | ЭА0700 | 0-100A | 1,5 | 23080 | ЛКУ№11 КТПН | 01.12.2011г. | 12 | 01.12.2012г. |  |
| 166 | 148 | Амперметр | ЭА0700 | 0-100A | 1,5 | 23081 | ЛКУ№11 КТПН | 01.12.2011г. | 12 | 01.12.2012г. |  |
| 167 | 149 | Амперметр | ЭА0700 | 0-100A | 1,5 | 23082 | ЛКУ№11 КТПН | 01.12.2011г. | 12 | 01.12.2012г. |  |
| 168 | 150 | Вольтметр | 42700 | 0-600 В | 1,5 | 0184 | ЛКУ№11 КТПН | 01.12.2011г. | 12 | 01.12.2012г. |  |
| 169 | 159 | Измерительный преобразователь напряжения | ЭП8555/2 | 0-400В | 0,5 | 389 | УПСОД Шалкар | 30.11.2011г. | 12 | 30.11.2012г. |  |
| 170 | 160 | Амперметр | ЭА0700 | 0-100A | 1,5 | 23090 | УПСОД Шалкар | 01.12.2011г. | 12 | 01.12.2012г. |  |
| 171 | 161 | Амперметр | ЭА0701 | 0-100A | 1,5 | 23091 | УПСОД Шалкар | 01.12.2011г. | 12 | 01.12.2012г. |  |
| 172 | 162 | Амперметр | ЭА0702 | 0-100A | 1,5 | 23092 | УПСОД Шалкар | 01.12.2011г. | 12 | 01.12.2012г. |  |
| 173 | 163 | Вольтметр | 42700 | 0-600 В | 1,5 | 0186 | УПСОД Шалкар | 01.12.2011г. | 12 | 01.12.2012г. |  |
| 174 | 168 | Измерительный преобразователь напряжения | ЭП8555/2 | 0-400В | 0,5 | 237 | ЛКУ№12 КТПН | 01.12.2011г. | 12 | 01.12.2012г. |  |
| 175 | 169 | Амперметр | ЭА0700 | 0-100A | 1,5 | 23096 | ЛКУ№12 КТПН | 01.12.2011г. | 12 | 01.12.2012г. |  |
| 176 | 170 | Амперметр | ЭА0700 | 0-100A | 1,5 | 23097 | ЛКУ№12 КТПН | 01.12.2011г. | 12 | 01.12.2012г. |  |
| 177 | 171 | Амперметр | ЭА0700 | 0-100A | 1,5 | 23098 | ЛКУ№12 КТПН | 01.12.2011г. | 12 | 01.12.2012г. |  |
| 178 | 172 | Вольтметр | 42700 | 0-600 В | 1,5 | 0173 | ЛКУ№12 КТПН | 01.12.2011г. | 12 | 01.12.2012г. |  |
| 179 | 177 | Измерительный преобразователь напряжения | ЭП8555/2 | 0-400В | 0,5 | 236 | ЛКУ№13 КТПН | 01.12.2011г. | 12 | 01.12.2012г. |  |
| 180 | 178 | Амперметр | ЭА0700 | 0-100A | 1,5 | 23102 | ЛКУ№13 КТПН | 01.12.2011г. | 12 | 01.12.2012г. |  |
| 181 | 179 | Амперметр | ЭА0700 | 0-100A | 1,5 | 23103 | ЛКУ№13 КТПН | 01.12.2011г. | 12 | 01.12.2012г. |  |
| 182 | 180 | Амперметр | ЭА0700 | 0-100A | 1,5 | 23104 | ЛКУ№13 КТПН | 01.12.2011г. | 12 | 01.12.2012г. |  |
| 183 | 181 | Вольтметр | 42700 | 0-600 В | 1,5 | 0371 | ЛКУ№13 КТПН | 01.12.2011г. | 12 | 01.12.2012г. |  |
| 184 | 186 | Измерительный преобразователь напряжения | ЭП8555/2 | 0-400В | 0,5 | 218 | ЛКУ№14 КТПН | 30.11.2011г. | 12 | 30.11.2012г. |  |
| 185 | 187 | Амперметр | ЭА0700 | 0-100A | 1,5 | 23108 | ЛКУ№14 КТПН | 30.11.2011г. | 12 | 30.11.2012г. |  |
| 186 | 188 | Амперметр | ЭА0700 | 0-100A | 1,5 | 23109 | ЛКУ№14 КТПН | 30.11.2011г. | 12 | 30.11.2012г. |  |
| 187 | 189 | Амперметр | ЭА0700 | 0-100A | 1,5 | 23110 | ЛКУ№14 КТПН | 30.11.2011г. | 12 | 30.11.2012г. |  |
| 188 | 190 | Вольтметр | 42700 | 0-600 В | 1,5 | 0401 | ЛКУ№14 КТПН | 30.11.2011г. | 12 | 30.11.2012г. |  |

  - Поверка средств измерений осуществляется по графику поверки средств измерений утвержденный АО «КазТрансОйл», выполняющего Эксплуатацию и Техническое Обслуживание МН «Кенкияк-Кумколь».

- Требования к поставщику услуги по поверке средств измерений.

  - Потенциальный Поставщик услуг должен быть аккредитован на право поверки средств измерений по заявляемым видам измерений и иметь действующий аттестат аккредитации, оснащен необходимыми для проведения поверки образцовыми и вспомогательными средствами измерений, достаточным для проведения поверки средств измерений указанных в п.2.1. Располагать актуализированным фондом нормативных документов по обеспечению единства измерений, в том числе методиками поверки, достаточным количеством специалистов имеющих сертификат поверителя по соответствующим видам измерений.

- Требования к проведению услуг по поверке средств измерений.

  - Потенциальный Поставщик услуг обеспечивает:

    - Поверку средств измерений на местах их установки и эксплуатации с использованием собственного или арендованного автотранспорта, кроме обоснованных случаев поверки средств измерений в лабораторных условиях.

    - Доставку средств измерений в контрольно-поверочные пункты (лаборатории) для проведения поверки, по завершению поверки на места их установки и эксплуатации.

    - Поверку средств измерений согласно методикам поверки.

    - Оформление результатов поверки согласно методикам поверки и выдачи сертификатов о поверке на все средства измерения по заявке Заказчика.

  - В пределах договорной суммы Заказчик имеет право на замену одних типов предоставляемых на поверку средств измерений  на аналогичные.

- Сроки и место оказания услуг.

  - Срок оказания услуг с момента заключения договора до 31 декабря 2012 года.

  - Место оказания услуг - Республика Казахстан, Актюбинская область с 0 км по 260 км (до ЛКУ№15) МН «Кенкияк-Кумколь».

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на закуп услуг по лоту №2 «Поверка средств измерений

МН «Кенкияк - Кумколь» с 260 км (с ЛКУ№15) по 748,216 км (до ЛКУ№30).

- Общая часть

  - Настоящая техническая спецификация является документом, определяющим организацию и порядок оказания услуг по поверке средств измерений установленных с 260 км (с ЛКУ№15) по 748,216 км (до ЛКУ№30) магистрального нефтепровода «Кенкияк - Кумколь».

  - Поверка средств измерений выполняется во исполнение Закона «Об обеспечении единства измерений» и в соответствии с требованиями действующих в Республике Казахстан нормативных документов.

- Исходные данные

  - Перечень средств измерений, подлежащих поверке в 2012 году установленных с 260 км (с ЛКУ№15) по 748,216 км (до ЛКУ№30)  магистрального нефтепровода «Кенкияк - Кумколь» приведены в таблице №1

Таблица №1

| № п/п | № пас-порта | Наименование СИ | Тип или марка | Диапазон измерения | Класс точность | Заводской № | Место установки | Дата посл. поверки | Меж-повероч-ный интервал мес. | Дата след. поверки | Отметка о поверке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Преобразователь давления | IPT-10 | 0-7 мРа | 0,5 | 17541790 | ЛКУ №15 | 30.11.2011 | 12 | 30.11.2012 |  |
| 2 | 2 | Преобразователь давления | IPT-10 | 0-7 мРа | 0,5 | 17541796 | ЛКУ №15 | 30.11.2011 | 12 | 30.11.2012 |  |
| 3 | 3 | Манометр | 232.30 | 0-10MPa | 1 | 220Z40Р | ЛКУ №15 | 30.11.2011 | 12 | 30.11.2012 |  |
| 4 | 4 | Манометр | 232.30 | 0-10MPa | 1 | 220Z40Т | ЛКУ №15 | 30.11.2011 | 12 | 30.11.2012 |  |
| 5 | 8 | Преобразователь измерительный переменного тока | ЭП 8555/2 | U=0-400В, 50 Гц, I=4-20 мА | 0,5 | 219 | ЛКУ №15 КТПН | 30.11.2011 | 12 | 30.11.2012 |  |
| 6 | 9 | Амперметр | ЭА0700 | 0-100А | 1,5 | 00009 | ЛКУ №15 КТПН | 30.11.2011 | 12 | 30.11.2012 |  |
| 7 | 10 | Амперметр | ЭА0700 | 0-100А | 1,5 | 00010 | ЛКУ №15 КТПН | 30.11.2011 | 12 | 30.11.2012 |  |
| 8 | 11 | Амперметр | ЭА0700 | 0-100А | 1,5 | 00011 | ЛКУ №15 КТПН | 30.11.2011 | 12 | 30.11.2012 |  |
| 9 | 12 | Вольтметр | Э42700 | 0-600В | 1,5 | 0494 | ЛКУ №15 КТПН | 30.11.2011 | 12 | 30.11.2012 |  |
| 10 | 19 | Преобразователь давления | IPT-10 | 0-7 мРа | 0,5 | 17541737 | ЛКУ №16 | 30.11.2011 | 12 | 30.11.2012 |  |
| 11 | 20 | Преобразователь давления | IPT-10 | 0-7 мРа | 0,5 | 17541820 | ЛКУ №16 | 30.11.2011 | 12 | 30.11.2012 |  |
| 12 | 21 | Манометр | 232.30 | 0-10MPa | 1 | 220Z3ZQ | ЛКУ №16 | 30.11.2011 | 12 | 30.11.2012 |  |
| 13 | 22 | Манометр | 232.30 | 0-10MPa | 1 | 220Z40С | ЛКУ №16 | 30.11.2011 | 12 | 30.11.2012 |  |
| 14 | 26 | Преобразователь измерительный переменного тока | ЭП 8555/2 | U=0-400В, 50 Гц, I=4-20 мА | 0,5 | 235 | ЛКУ №16 КТПН | 30.11.2011 | 12 | 30.11.2012 |  |
| 15 | 27 | Амперметр | ЭА0700 | 0-100А | 1,5 | 00027 | ЛКУ №16 КТПН | 30.11.2011 | 12 | 30.11.2012 |  |
| 16 | 28 | Амперметр | ЭА0700 | 0-100А | 1,5 | 00028 | ЛКУ №16 КТПН | 30.11.2011 | 12 | 30.11.2012 |  |
| 17 | 29 | Амперметр | ЭА0700 | 0-100А | 1,5 | 00029 | ЛКУ №16 КТПН | 30.11.2011 | 12 | 30.11.2012 |  |
| 18 | 30 | Вольтметр | Э42700 | 0-600В | 1,5 | 0185 | ЛКУ №16 КТПН | 30.11.2011 | 12 | 30.11.2012 |  |
| 19 | 41 | Преобразователь давления | IPT-10 | 0-7 мРа | 0,5 | 17541798 | ЛКУ №17 | 30.11.2011 | 12 | 30.11.2012 |  |
| 20 | 42 | Преобразователь давления | IPT-10 | 0-7 мРа | 0,5 | 17541791 | ЛКУ №17 | 30.11.2011 | 12 | 30.11.2012 |  |
| 21 | 43 | Манометр | 232.30 | 0-10MPa | 1 | 14226922 (1) | ЛКУ №17 | 30.11.2011 | 12 | 30.11.2012 |  |
| 22 | 44 | Манометр | 232.30 | 0-10MPa | 1 | 14226922 (2) | ЛКУ №17 | 30.11.2011 | 12 | 30.11.2012 |  |
| 23 | 48 | Преобразователь измерительный переменного тока | ЭП 8555/2 | U=0-400В, 50 Гц, I=4-20 мА | 0,5 | 234 | ЛКУ №17 КТПН | 30.11.2011 | 12 | 30.11.2012 |  |
| 24 | 49 | Амперметр | ЭА0700 | 0-100А | 1,5 | 00049 | ЛКУ №17 КТПН | 30.11.2011 | 12 | 30.11.2012 |  |
| 25 | 50 | Амперметр | ЭА0700 | 0-100А | 1,5 | 00050 | ЛКУ №17 КТПН | 30.11.2011 | 12 | 30.11.2012 |  |
| 26 | 51 | Амперметр | ЭА0700 | 0-100А | 1,5 | 00051 | ЛКУ №17 КТПН | 30.11.2011 | 12 | 30.11.2012 |  |
| 27 | 52 | Вольтметр | Э42700 | 0-600В | 1,5 | 0201 | ЛКУ №17 КТПН | 30.11.2011 | 12 | 30.11.2012 |  |
| 28 | 59 | Преобразователь давления | IPT-10 | 0-7 мРа | 0,5 | 17541819 | ЛКУ №18 | 30.11.2011 | 12 | 30.11.2012 |  |
| 29 | 60 | Преобразователь давления | IPT-10 | 0-7 мРа | 0,5 | 17541741 | ЛКУ №18 | 30.11.2011 | 12 | 30.11.2012 |  |
| 30 | 61 | Манометр | 232.30 | 0-10MPa | 1 | 220Z3ZE | ЛКУ №18 | 30.11.2011 | 12 | 30.11.2012 |  |
| 31 | 62 | Манометр | 232.30 | 0-10MPa | 1 | 220Z405 | ЛКУ №18 | 30.11.2011 | 12 | 30.11.2012 |  |
| 32 | 66 | Преобразователь измерительный переменного тока | ЭП 8555/2 | U=0-400В, 50 Гц, I=4-20 мА | 0,5 | 230 | ЛКУ №18 КТПН | 30.11.2011 | 12 | 30.11.2012 |  |
| 33 | 67 | Амперметр | ЭА0700 | 0-100А | 1,5 | 00067 | ЛКУ №18 КТПН | 30.11.2011 | 12 | 30.11.2012 |  |
| 34 | 68 | Амперметр | ЭА0700 | 0-100А | 1,5 | 00068 | ЛКУ №18 КТПН | 30.11.2011 | 12 | 30.11.2012 |  |
| 35 | 69 | Амперметр | ЭА0700 | 0-100А | 1,5 | 00069 | ЛКУ №18 КТПН | 30.11.2011 | 12 | 30.11.2012 |  |
| 36 | 70 | Вольтметр | Э42700 | 0-600В | 1,5 | 0114 | ЛКУ №18 КТПН | 30.11.2011 | 12 | 30.11.2012 |  |
| 37 | 81 | Преобразователь давления | IPT-10 | 0-7 мРа | 0,5 | 17541748 | ЛКУ №19 | 30.11.2011 | 12 | 30.11.2012 |  |
| 38 | 82 | Преобразователь давления | IPT-10 | 0-7 мРа | 0,5 | 17541793 | ЛКУ №19 | 30.11.2011 | 12 | 30.11.2012 |  |
| 39 | 83 | Манометр | 232.30 | 0-10MPa | 1 | 14226922 | ЛКУ №19 | 30.11.2011 | 12 | 30.11.2012 |  |
| 40 | 84 | Манометр | 232.30 | 0-10MPa | 1 | 14226922 | ЛКУ №19 | 30.11.2011 | 12 | 30.11.2012 |  |
| 41 | 88 | Преобразователь измерительный переменного тока | ЭП 8555/2 | U=0-400В, 50 Гц, I=4-20 мА | 0,5 | 231 | ЛКУ №19 КТПН | 30.11.2011 | 12 | 30.11.2012 |  |
| 42 | 89 | Амперметр | ЭА0700 | 0-100А | 1,5 | 00089 | ЛКУ №19 КТПН | 30.11.2011 | 12 | 30.11.2012 |  |
| 43 | 90 | Амперметр | ЭА0700 | 0-100А | 1,5 | 00090 | ЛКУ №19 КТПН | 30.11.2011 | 12 | 30.11.2012 |  |
| 44 | 91 | Амперметр | ЭА0700 | 0-100А | 1,5 | 00091 | ЛКУ №19 КТПН | 30.11.2011 | 12 | 30.11.2012 |  |
| 45 | 92 | Вольтметр | Э42700 | 0-600В | 1,5 | 0169 | ЛКУ №19 КТПН | 30.11.2011 | 12 | 30.11.2012 |  |
| 46 | 99 | Преобразователь давления | IPT-10 | 0-7 мРа | 0,5 | 17541745 | ЛКУ №20 | 30.11.2011 | 12 | 30.11.2012 |  |
| 47 | 100 | Преобразователь давления | IPT-10 | 0-7 мРа | 0,5 | 17541744 | ЛКУ №20 | 30.11.2011 | 12 | 30.11.2012 |  |
| 48 | 101 | Манометр | 232.30 | 0-10MPa | 1 | 220Z400 | ЛКУ №20 | 30.11.2011 | 12 | 30.11.2012 |  |
| 49 | 102 | Манометр | 232.30 | 0-10MPa | 1 | 220Z40O | ЛКУ №20 | 30.11.2011 | 12 | 30.11.2012 |  |
| 50 | 106 | Преобразователь измерительный переменного тока | ЭП 8555/2 | U=0-400В, 50 Гц, I=4-20 мА | 0,5 | 238 | ЛКУ №20 КТПН | 30.11.2011 | 12 | 30.11.2012 |  |
| 51 | 107 | Амперметр | ЭА0700 | 0-100А | 1,5 | 00107 | ЛКУ №20 КТПН | 30.11.2011 | 12 | 30.11.2012 |  |
| 52 | 108 | Амперметр | ЭА0700 | 0-100А | 1,5 | 00108 | ЛКУ №20 КТПН | 30.11.2011 | 12 | 30.11.2012 |  |
| 53 | 109 | Амперметр | ЭА0700 | 0-100А | 1,5 | 00109 | ЛКУ №20 КТПН | 30.11.2011 | 12 | 30.11.2012 |  |
| 54 | 110 | Вольтметр | Э42700 | 0-600В | 1,5 | 0842 | ЛКУ №20 КТПН | 30.11.2011 | 12 | 30.11.2012 |  |
| 55 | 121 | Термометр биметаллический | S5550 | 0-100 ºC | 1 | 14226921 | УППОУ №3 Аральск | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 56 | 123 | Манометр | 232.30 | 0-10MPa | 1 | 220Z40S | УППОУ №3 Аральск | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 57 | 124 | Преобразователь давления | IPT-10 | 0-10MPa | 0,5 | 17541742 | УППОУ №3 Аральск | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 58 | 125 | Преобразователь давления | IPT-10 | 0-10MPa | 0,5 | 17541818 | УППОУ №3 Аральск | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 59 | 126 | Манометр | 232.30 | 0-10MPa | 1 | 220Z3ZX | УППОУ №3 Аральск | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 60 | 127 | Манометр | 232.30 | 0-1MPa | 1 | 22024HL | УППОУ №3 Аральск | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 61 | 129 | Манометр | 232.30 | 0-10MPa | 1 | 220Z40U | УППОУ №3 Аральск | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 62 | 130 | Преобразователь давления | IPT-10 | 0-10MPa | 0,5 | 17541734 | УППОУ №3 Аральск | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 63 | 131 | Термометр биметаллический | S5550 | 0-100 ºC | 1 | 14226921 | УППОУ №3 Аральск | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 64 | 133 | Преобразователь давления | IPT-10 | 0-10MPa | 0,5 | 17541736 | УППОУ №3 Аральск | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 65 | 135 | Преобразователь измерительный переменного тока | ЭП 8555/2 | U=0-400В, 50 Гц, I=4-20 мА | 0,5 | 388 | УППОУ №3 Аральск | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 66 | 136 | Амперметр | ЭА0700 | 0-200А | 1,5 | 00136 | УППОУ №3 Аральск | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 67 | 137 | Амперметр | ЭА0700 | 0-200А | 1,5 | 00137 | УППОУ №3 Аральск | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 68 | 138 | Амперметр | ЭА0700 | 0-200А | 1,5 | 00138 | УППОУ №3 Аральск | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 69 | 139 | Вольтметр | Э42700 | 0-600В | 1,5 | 0627 | УППОУ №3 Аральск | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 70 | 143 | Манометр | 232.30 | 0-10MPa | 1 | 220Z40S | УППОУ №3 Аральск | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 71 | 144 | Резервуар горизонтальный стальной | РГС | 0-12,5 м3 | 0,25 | 0003 | УППОУ №3 Аральск |  | 60 |  |  |
| 72 | 149 | Преобразователь давления | IPT-10 | 0-10 мРа | 0,5 | 17541799 | ЛКУ №21 | 02.12.2011 | 12 | 02.12.2012 |  |
| 73 | 150 | Преобразователь давления | IPT-10 | 0-10 мРа | 0,5 | 17541740 | ЛКУ №21 | 02.12.2011 | 12 | 02.12.2012 |  |
| 74 | 151 | Манометр | 232.30 | 0-10MPa | 1 | 220Z40М | ЛКУ №21 | 02.12.2011 | 12 | 02.12.2012 |  |
| 75 | 152 | Манометр | 232.30 | 0-10MPa | 1 | 220Z40В | ЛКУ №21 | 02.12.2011 | 12 | 02.12.2012 |  |
| 76 | 156 | Преобразователь измерительный переменного тока | ЭП 8555/2 | U=0-400В, 50 Гц, I=4-20 мА | 0,5 | 239 | ЛКУ №21, КТПН | 02.12.2011 | 12 | 02.12.2012 |  |
| 77 | 157 | Амперметр | ЭА0700 | 0-100А | 1,5 | 82 | ЛКУ №21, КТПН | 02.12.2011 | 12 | 02.12.2012 |  |
| 78 | 158 | Амперметр | ЭА0700 | 0-100А | 1,5 | 83 | ЛКУ №21, КТПН | 02.12.2011 | 12 | 02.12.2012 |  |
| 79 | 159 | Амперметр | ЭА0700 | 0-100А | 1,5 | 84 | ЛКУ №21, КТПН | 02.12.2011 | 12 | 02.12.2012 |  |
| 80 | 160 | Вольтметр | Э4204 | 0-600В | 1,5 | 0402 | ЛКУ №21, КТПН | 02.12.2011 | 12 | 02.12.2012 |  |
| 81 | 171 | Преобразователь давления | IPT-10 | 0-10 мРа | 0,5 | 17541804 | ЛКУ №22 | 02.12.2011 | 12 | 02.12.2012 |  |
| 82 | 172 | Преобразователь давления | IPT-10 | 0-10 мРа | 0,5 | 17541733 | ЛКУ №22 | 02.12.2011 | 12 | 02.12.2012 |  |
| 83 | 173 | Манометр | 232.30 | 0-10MPa | 1 | 220Z406 | ЛКУ №22 | 02.12.2011 | 12 | 02.12.2012 |  |
| 84 | 174 | Манометр | 232.30 | 0-10MPa | 1 | 220Z3ZY | ЛКУ №22 | 02.12.2011 | 12 | 02.12.2012 |  |
| 85 | 178 | Преобразователь измерительный переменного тока | ЭП 8555/2 | U=0-400В, 50 Гц, I=4-20 мА | 0,5 | 226 | ЛКУ №22, КТПН | 02.12.2011 | 12 | 02.12.2012 |  |
| 86 | 179 | Амперметр | ЭА0700 | 0-50А | 1,5 | 58 | ЛКУ №22, КТПН | 02.12.2011 | 12 | 02.12.2012 |  |
| 87 | 180 | Амперметр | ЭА0700 | 0-50А | 1,5 | 59 | ЛКУ №22, КТПН | 02.12.2011 | 12 | 02.12.2012 |  |
| 88 | 181 | Амперметр | ЭА0700 | 0-50А | 1,5 | 60 | ЛКУ №22, КТПН | 02.12.2011 | 12 | 02.12.2012 |  |
| 89 | 182 | Вольтметр | Э4204 | 0-600В | 1,5 | 1209 | ЛКУ №22, КТПН | 02.12.2011 | 12 | 02.12.2012 |  |
| 90 | 189 | Манометр | 111.10 | 0-6 бар | 1,6 | 00189 | Биоочист. | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 91 | 190 | Манометр | 111.10 | 0-6 бар | 1,6 | 00190 | Биоочист. | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 92 | 191 | Манометр | 111.10 | 0-6 бар | 1,6 | 00191 | Биоочист. | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 93 | 192 | Манометр | 111.10 | 0-6 бар | 1,6 | 00192 | Биоочист. | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 94 | 193 | Амперметр | Э365-1 | 0-20 А | 1,5 | 88434894 | КНС | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 95 | 194 | Амперметр | Э365-1 | 0-20 А | 1,5 | 88980467 | КНС | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 96 | 195 | Амперметр | Э365-1 | 0-20 А | 1,5 | 88434815 | КНС | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 97 | 196 | Амперметр | Э365-1 | 0-20 А | 1,5 | 88535206 | КНС | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 98 | 197 | Амперметр | Э365-1 | 0-20 А | 1,5 | 88535208 | КНС | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 99 | 198 | Амперметр | Э365-1 | 0-20 А | 1,5 | 88434733 | КНС | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 100 | 199 | Вольтметр | Э365-1 | 0-500 В | 1,5 | 354437 | КНС | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 101 | 200 | Манометр | 111.10 | 0-6 бар | 1,6 | 00200 | Котельная | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 102 | 201 | Манометр | 111.10 | 0-6 бар | 1,6 | 00201 | Котельная | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 103 | 202 | Манометр | 111.10 | 0-6 бар | 1,6 | 00202 | Котельная | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 104 | 203 | Манометр | 111.10 | 0-6 бар | 1,6 | 00203 | Котельная | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 105 | 204 | Манометр | 111.10 | 0-6 бар | 1 | 00204 | Котельная | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 106 | 205 | Манометр | 111.10 | 0-6 бар | 1 | 00205 | Котельная | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 107 | 206 | Манометр | 111.10 | 0-6 бар | 1 | 00206 | Котельная | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 108 | 207 | Манометр | 111.10 | 0-6 бар | 1 | 00207 | Котельная | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 109 | 208 | Термометр | WIKA | 0-120 гр. С | 1 | 00208 | Котельная | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 110 | 209 | Термометр | WIKA | 0-120 гр. С | 1 | 00209 | Котельная | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 111 | 210 | Термометр | WIKA | 0-160 гр. С | 1 | 00210 | Котельная | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 112 | 211 | Манометр | 111.10 | 0-1,0 бар | 1 | 00211 | Насосная | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 113 | 212 | Манометр | 111.10 | 0-1,0 бар | 1 | 00212 | Насосная | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 114 | 213 | Манометр | 111.10 | 0-1,0 бар | 1 | 00213 | Насосная | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 115 | 214 | Манометр | 111.10 | 0-1,0 бар | 1 | 00214 | Насосная | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 116 | 215 | Манометр электроконтактный | WIKA | 0-10 бар | 1 | 00215 | Насосная | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 117 | 216 | Манометр электроконтактный | WIKA | 0-10 бар | 1 | 00216 | Насосная | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 118 | 217 | Манометр электроконтактный | WIKA | 0-10 бар | 1 | 00217 | Насосная | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 119 | 218 | Манометр электроконтактный | WIKA | 0-10 бар | 1 | 00218 | Насосная колодец | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 120 | 219 | Манометр электроконтактный | WIKA | 0-10 бар | 1 | 00219 | Насосная колодец | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 121 | 220 | Манометр | 111.10 | 0-10 бар | 1 | 00220 | Насосная колодец | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 122 | 221 | Манометр | МП | 0---16 бар | 4 | 00221 | Насосная расш. Бак | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 123 | 222 | Манометр | МП | 0---16 бар | 4 | 00222 | Насосная расш. Бак | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 124 | 223 | Амперметр | А | 0---800 А | 1,5 | 34 | Пож.депо. | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 125 | 224 | Амперметр | А | 0---800 А | 1,5 | 35 | Пож.депо. | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 126 | 225 | Амперметр | А | 0---800 А | 1,5 | 36 | Пож.депо. | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 127 | 226 | Вольтметр | V | 0---500 В | 1,5 | 36 | Пож.депо. | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 128 | 227 | Вольтметр | V | 0---500 В | 1,5 | 37 | Пож.депо. | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 129 | 228 | Амперметр | А | 0---800 А | 1,5 | 2025 | Производственный цех | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 130 | 229 | Амперметр | А | 0---800 А | 1,5 | 2026 | Производственный цех | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 131 | 230 | Амперметр | А | 0---800 А | 1,5 | 2027 | Производственный цех | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 132 | 231 | Амперметр | А | 0---800 А | 1,5 | 2028 | Производственный цех | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 133 | 232 | Амперметр | А | 0---800 А | 1,5 | 2029 | Производственный цех | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 134 | 233 | Амперметр | А | 0---800 А | 1,5 | 2030 | Производственный цех | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 135 | 234 | Вольтметр | V | 0---500 В | 1,5 | 31 | Производственный цех | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 136 | 235 | Вольтметр | V | 0---500 В | 1,5 | 32 | Производственный цех | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 137 | 236 | Манометр | 111.10 | 0-16 бар | 1,6 | 00236 | Т/У АЖК | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 138 | 237 | Манометр | 111.10 | 0-16 бар | 1,6 | 00237 | Т/У АЖК | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 139 | 238 | Манометр | 111.10 | 0-16 бар | 1,6 | 00238 | Т/У АЖК | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 140 | 239 | Манометр | 111.10 | 0-16 бар | 1,6 | 00239 | Т/У АЖК | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 141 | 240 | Термометр | WIKA | 0-120 гр. С | 4 | 1710 | Т/У АЖК | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 142 | 241 | Термометр | WIKA | 0-120 гр. С | 4 | 1707 | Т/У АЖК | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 143 | 242 | Манометр | МТПСф-100-ОМ2 | 0-25 кгс/см2 | 1,5 | 2643 | т/у №1Прои.цех | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 144 | 243 | Манометр | МТПСф-100-ОМ2 | 0-25 кгс/см2 | 1,5 | 2640 | т/у №1Прои.цех | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 145 | 244 | Термометр | WIKA | 0-160 гр. С | 4 | 1711 | т/у №1Прои.цех | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 146 | 245 | Термометр | WIKA | 0-160 гр. С | 4 | 00245 | т/у №1Прои.цех | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 147 | 246 | Манометр | МТПСф-100-ОМ2 | 0-25 кгс/см2 | 1,5 | 2641 | т/у №2 Прои.цех | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 148 | 247 | Термометр | WIKA | 0-160 гр. С | 4 | 1708 | т/у №2 Прои.цех | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 149 | 248 | Термометр | WIKA | 0-160 гр. С | 4 | 1709 | т/у №2 Прои.цех | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 150 | 249 | Манометр | 111.10 | 0-16 бар | 1,6 | 1701 | Т/У Пож.Депо | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 151 | 250 | Манометр | 111.10 | 0-16 бар | 1,6 | 1702 | Т/У Пож.Депо | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 152 | 251 | Манометр | МТПСф-100-ОМ2 | 0-25 кгс/см2 | 1,5 | 2642 | Т/У Пож.Депо | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 153 | 252 | Термометр | WIKA | 0-160 гр. С | 4 | 1712 | Т/У Пож.Депо | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 154 | 281 | Амперметр | ЭА0700 | 0-300 А | 1,5 | 38 | КТП | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 155 | 282 | Амперметр | ЭА0700 | 0-300 А | 1,5 | 39 | КТП | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 156 | 283 | Амперметр | ЭА0700 | 0-300 А | 1,5 | 46 | КТП | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 157 | 284 | Амперметр | ЭА0700 | 0-300 А | 1,5 | 47 | КТП | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 158 | 285 | Амперметр | ЭА0700 | 0-300 А | 1,5 | 49 | КТП | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 159 | 286 | Амперметр | ЭА0700 | 0-75 А | 1,5 | 40 | КТП | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 160 | 287 | Амперметр | ЭА0700 | 0-75 А | 1,5 | 43 | КТП | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 161 | 288 | Амперметр | ЭА0700 | 0-75 А | 1,5 | 51 | КТП | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 162 | 289 | Амперметр | ЭА0700 | 0-30 А | 1,5 | 42 | КТП | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 163 | 290 | Амперметр | ЭА0700 | 0-30 А | 1,5 | 44 | КТП | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 164 | 291 | Амперметр | ЭА0700 | 0-20 А | 1,5 | 45 | КТП | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 165 | 292 | Амперметр | ЭА0700 | 0-20 А | 1,5 | 50 | КТП | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 166 | 293 | Амперметр | ЭА0700 | 0-20 А | 1,5 | 53 | КТП | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 167 | 294 | Амперметр | ЭА0700 | 0-20 А | 1,5 | 52 | КТП | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 168 | 295 | Амперметр | ЭА0700 | 0-20х10 | 1,5 | 41 | КТП | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 169 | 296 | Амперметр | ЭА0700 | 0-20х10 | 1,5 | 48 | КТП | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 170 | 297 | Система измерительная | СТРУНА КШЮЕ.421451.001-04 | 4-20 мА | 0,5 | Л-080 | АЗС | 22.05.2009 | 24 | 22.05.2011 |  |
| 171 | 298 | Топливо-раздаточная калонка | GLOBAL C22-22 | 5-40 л/мин | 0,4 | В3465-А(В) | АЗС (А80, А92) | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 172 | 300 | Топливо-раздаточная калонка | GLOBAL C22-22 | 5-40 л/мин | 0,4 | В3467-А(В) | АЗС (Диз.топ.) | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 173 | 310 | Манометр | МП-63 | 0-1,6 Мпа | 2,5 | 21 | Компрессор пероедвижной К-29 УХЛ4-2 | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 174 | 314 | Манометр | МТПСф-100-ОМ2 | 0-10 кгс/см2 | 1,5 | 00314 | ПНУ-2 Н782170 | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 175 | 315 | Термометр | ТКП-60/3М2 | 0-120 гр.С | 2,5 | 493842 | ПНУ-2 Н782170 | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 176 | 318 | Амперметр | А | 0-100 А | 1,5 | 00318 | ПНУ-2 Н782170 | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 177 | 319 | Вольтметр | В | 0-500 В | 2,5 | 00319 | ПНУ-2 Н782170 | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 178 | 320 | Частотомер | В80 | 48-52 Гц | 1,5 | 556535 | ПНУ-2 Н782170 | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 179 | 299 | Манометр кислородный | ТМ-2 | 0-25 МПа | 2,5 | 00299 | Пресс СГЭ | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 180 | 301 | Манометр | МТПСф-100-ОМ2 | 0-25 кгс/см2 | 1,5 | 00301 | т/у №2 Прои.цех | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 181 | 322 | Манометр кислородный | ТМ-2 | 0-25 МПа | 2,5 | 00322 | Компрессор | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 182 | 323 | Манометр кислородный | ТМ-2 | 0-25 МПа | 2,5 | 00323 | Камаз Н779910 | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 183 | 324 | Манометр кислородный | ТМ-2 | 0-2,5 МПа | 2,5 | 00324 | Камаз Н779910 | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 184 | 325 | Манометр пропановый | ТМ-2 | 0-0,6 МPa | 2,5 | 00325 | Камаз Н779910 | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 185 | 326 | Манометр кислородный | ТМ-2 | 0-25 МПа | 2,5 | 00326 | Камаз Н779916 | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 186 | 327 | Манометр кислородный | ТМ-2 | 0-2,5 МПа | 2,5 | 00327 | Камаз Н779916 | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 187 | 328 | Манометр пропановый | ТМ-2 | 0-0,6 МPa | 2,5 | 00328 | Камаз Н779916 | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 188 | 329 | Частотомер | В80 | 48-52 Гц | 1,5 | 00329 | Камаз Н779910 | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 189 | 330 | Частотомер | В80 | 48-52 Гц | 1,5 | 00330 | Камаз Н779916 | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 190 | 331 | Вольтметр | Ц42302 | 0-500В | 2,5 | 00331 | Камаз Н779910 | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 191 | 332 | Вольтметр | Ц42302 | 0-500В | 2,5 | 00332 | Камаз Н779916 | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 192 | 333 | Манометр | МТПСф-100-ОМ2 | 0-100 кгс/см2 | 1,5 | 00149 | Камаз Н782169 | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 193 | 334 | Манометр | МТИ | 0-160 кгс/см2 | 1 | 23292 | Камаз Н782169 | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 194 | 335 | Тахограф | 1318.27 | 0-120; 25-125 км/ч | 0,5 | 5140029 | Эскаватор Н781937 | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 195 | 336 | Мановакуметр | МВПЗ-УУ2 | -1÷3 кгс/см2 | 1,5 | 00336 | АЦ Н782422 | 01.12.2011 | 12 | 01.12.2012 |  |
| 196 | 337 | Автоцистерна | АЦ | 6688 л + 4508 л | - | Н779912 | Бензовоз Н779912 |  | 12 |  |  |
| 197 | 339 | Калибратор давления цифровой | АРС | 0-3000 PSI | 0,05 | 9955098 | Склад | 23.09.2009 | 12 | 23.09.2010 |  |
| 198 | 340 | Калибратор многофункциональный | АSC 300 | многопредельн. | 0,1 | 1086187 | Склад | 25.09.2009 | 12 | 25.09.2010 |  |
| 199 | 341 | Калибратор температуры | АТС-250А | 0-250 гр.С | 0,5 гр.С | 581132-00128 | Склад | 23.10.2009 | 12 | 23.10.2010 |  |
| 200 | 342 | Магазин сопротивления измерительный | Р33 | многопредельн. | 0,2 | 00446 | Склад | 06.07.2009 | 12 | 06.07.2010 |  |
| 201 | 343 | Мост постоянного тока | Р333 | многопредельн. | 0,2 | 00108 | Склад | 06.07.2009 | 12 | 06.07.2010 |  |
| 202 | 344 | Тестер оптический многофункциональный | ТОПАЗ-7000 ( тип: 7315) | многопредельн. | 0,5 | 587 | Склад | 06.07.2009 | 12 | 06.07.2010 |  |
| 203 | 345 | Вибростенд | ВСВ-131М | 45; 64; 79,6 Гц; 0,2 - 10,0 м/с2; 0,5 - 14,14 мм/с; 5,0 - 250,0 мкм | ±0,2 Гц | 581 | Склад | 22.10.2009 | 12 | 22.10.2010 |  |
| 204 | 346 | Манометр образцовый | МО | 0-1,6 кг/см2 | 0,4 | 51800 | Склад | 22.10.2009 | 12 | 22.10.2010 |  |
| 205 | 347 | Манометр образцовый | МО | 0-10 кг/см2 | 0,4 | 51801 | Склад | 22.10.2009 | 12 | 22.10.2010 |  |
| 206 | 348 | Манометр образцовый | МО | 0-16 кг/см2 | 0,4 | 51802 | Склад | 22.10.2009 | 12 | 22.10.2010 |  |
| 207 | 349 | Манометр образцовый | МО | 0-60 кг/см2 | 0,4 | 51803 | Склад | 22.10.2009 | 12 | 22.10.2010 |  |
| 208 | 350 | Манометр образцовый | МО | 0-40 кг/см2 | 0,4 | 51804 | Склад | 22.10.2009 | 12 | 22.10.2010 |  |
| 209 | 351 | Манометр образцовый | МО | 0-100 кг/см2 | 0,4 | 51805 | Склад | 22.10.2009 | 12 | 22.10.2010 |  |
| 210 | 354 | Манометр | 232.30 | 0-10MPa | 1 | 3,311E+10 | ЛКУ №23 | 02.12.2011 | 12 | 02.12.2012 |  |
| 211 | 355 | Манометр | 232.30 | 0-10MPa | 1 | 3,311E+10 | ЛКУ №23 | 02.12.2011 | 12 | 02.12.2012 |  |
| 212 | 359 | Датчик температуры | 3144P | -20÷20 гр. С | 0,1 | 02000743 | ЛКУ №23 | 02.12.2011 | 12 | 02.12.2012 |  |
| 213 | 360 | Датчик температуры | 3144P | 0-100 гр. С | 0,1 | 02227691 | ЛКУ №23 | 02.12.2011 | 12 | 02.12.2012 |  |
| 214 | 365 | Амперметр | Э42700 | 0-30А | 1,5 | 23445 | ЛКУ №23 | 30.11.2011 | 12 | 30.11.2012 |  |
| 215 | 369 | Манометр | 232.30 | 0-10MPa | 1 | 3,311E+10 | ЛКУ №24 | 02.12.2011 | 12 | 02.12.2012 |  |
| 216 | 370 | Манометр | 232.30 | 0-10MPa | 1 | 3,311E+10 | ЛКУ №24 | 02.12.2011 | 12 | 02.12.2012 |  |
| 217 | 374 | Датчик температуры | 3144P | -20÷20 гр. С | 0,1 | 02000735 | ЛКУ №24 | 02.12.2011 | 12 | 02.12.2012 |  |
| 218 | 375 | Датчик температуры | 3144P | 0-100 гр. С | 0,1 | 02227683 | ЛКУ №24 | 02.12.2011 | 12 | 02.12.2012 |  |
| 219 | 382 | Манометр | 232.30 | 0-10MPa | 1 | 3,311E+10 | ЛКУ №25 | 02.12.2011 | 12 | 02.12.2012 |  |
| 220 | 383 | Манометр | 232.30 | 0-10MPa | 1 | 3,311E+10 | ЛКУ №25 | 02.12.2011 | 12 | 02.12.2012 |  |
| 221 | 387 | Датчик температуры | 3144P | 0-100 гр. С | 0,1 | 02000736 | ЛКУ №25 | 02.12.2011 | 12 | 02.12.2012 |  |
| 222 | 388 | Датчик температуры | 3144P | 0-100 гр. С | 0,1 | 02227684 | ЛКУ №25 | 02.12.2011 | 12 | 02.12.2012 |  |
| 223 | 393 | Амперметр | Э42700 | 0-30А | 1,5 | 25445 | ЛКУ №25 | 30.11.2011 | 12 | 30.11.2012 |  |
| 224 | 0405 | Манометр | 232.30 | 0-10MPa | 1 | 3,311E+10 | УППСОД №4 | 03.12.2011 | 12 | 03.12.2012 |  |
| 225 | 0406 | Манометр | 232.30 | 0-10MPa | 1 | 3,311E+10 | УППСОД №4 | 03.12.2011 | 12 | 03.12.2012 |  |
| 226 | 0407 | Манометр | 232.30 | 0-10MPa | 1 | 3,311E+10 | УППСОД №4 | 03.12.2011 | 12 | 03.12.2012 |  |
| 227 | 0408 | Манометр | 232.30 | 0-10MPa | 1 | 3,311E+10 | УППСОД №4 | 03.12.2011 | 12 | 03.12.2012 |  |
| 228 | 0409 | Манометр | 232.30 | 0-0.6MPa | 1 | 3,311E+10 | УППСОД №4 | 03.12.2011 | 12 | 03.12.2012 |  |
| 229 | 0410 | Манометр | 232.30 | 0-10MPa | 1 | 3,311E+10 | УППСОД №4 | 03.12.2011 | 12 | 03.12.2012 |  |
| 230 | 0411 | Манометр | 232.30 | 0-10MPa | 1 | 3,311E+10 | УППСОД №4 | 03.12.2011 | 12 | 03.12.2012 |  |
| 231 | 0416 | Датчик температуры | 3144P | 0-26 гр. С | 0,1 | 02000734 | УППСОД №4 | 03.12.2011 | 12 | 03.12.2012 |  |
| 232 | 0417 | Датчик температуры | 3144P | 0-26 гр. С | 0,1 | 02000717 | УППСОД №4 | 03.12.2011 | 12 | 03.12.2012 |  |
| 233 | 0418 | Датчик температуры | 3144P | 0-26 гр. С | 0,1 | 02000716 | УППСОД №4 | 03.12.2011 | 12 | 03.12.2012 |  |
| 234 | 2603 | Манометр | 232.30 | 0-10MPa | 1 | 3,311E+10 | ЛКУ №26 | 03.12.2011 | 12 | 03.12.2012 |  |
| 235 | 2604 | Манометр | 232.30 | 0-10MPa | 1 | 3,311E+10 | ЛКУ №26 | 03.12.2011 | 12 | 03.12.2012 |  |
| 236 | 2608 | Датчик температуры | Rosemount 3144P | -50÷85 гр. С | 0,5 | 02000737 | ЛКУ №26 | 03.12.2011 | 12 | 03.12.2012 |  |
| 237 | 2609 | Датчик температуры | Rosemount 3144P | -50÷85 гр. С | 0,5 | 02227686 | ЛКУ №26 | 03.12.2011 | 12 | 03.12.2012 |  |
| 238 | 2614 | Амперметр | Э42700 | 0-30А | 1,5 | 26445 | ЛКУ №26 | 30.11.2011 | 12 | 30.11.2012 |  |
| 239 | 2703 | Манометр | 232.30 | 0-10MPa | 1 | 3,311E+10 | ЛКУ №27 | 03.12.2011 | 12 | 03.12.2012 |  |
| 240 | 2704 | Манометр | 232.30 | 0-10MPa | 1 | 3,311E+10 | ЛКУ №27 | 03.12.2011 | 12 | 03.12.2012 |  |
| 241 | 2708 | Датчик температуры | 3144P | -20÷20 гр. С | 0,1 | 02000738 | ЛКУ №27 | 03.12.2011 | 12 | 03.12.2012 |  |
| 242 | 2709 | Датчик температуры | 3144P | 0-100 гр. С | 0,1 | 02227685 | ЛКУ №27 | 03.12.2011 | 12 | 03.12.2012 |  |
| 243 | 2803 | Манометр | 232.30 | 0-10MPa | 1 | 3,311E+10 | ЛКУ №28 | 03.12.2011 | 12 | 03.12.2012 |  |
| 244 | 2804 | Манометр | 232.30 | 0-10MPa | 1 | 3,311E+10 | ЛКУ №28 | 03.12.2011 | 12 | 03.12.2012 |  |
| 245 | 2808 | Датчик температуры | 3144P | -20÷20 гр. С | 0,1 | 02000739 | ЛКУ №28 | 02.12.2011 | 12 | 02.12.2012 |  |
| 246 | 2809 | Датчик температуры | 3144P | 0-100 гр. С | 0,1 | 02227687 | ЛКУ №28 | 02.12.2011 | 12 | 02.12.2012 |  |
| 247 | 2903 | Манометр | 232.30 | 0-10MPa | 1 | 3,311E+10 | ЛКУ №29 | 03.12.2011 | 12 | 03.12.2012 |  |
| 248 | 2904 | Манометр | 232.30 | 0-10MPa | 1 | 3,311E+10 | ЛКУ №29 | 03.12.2011 | 12 | 03.12.2012 |  |
| 249 | 2908 | Датчик температуры | 3144P | -20÷100 гр. С | 0,1 | 02000740 | ЛКУ №29 | 30.11.2011 | 12 | 30.11.2012 |  |
| 250 | 2909 | Датчик температуры | 3144P | 0-100 гр. С | 0,1 | 02227688 | ЛКУ №29 | 30.11.2011 | 12 | 30.11.2012 |  |
| 251 | 3001 | Датчик давления | 3051 | 0-8 МPa | 0,15 | 02014668 | ЛКУ №30 | 03.12.2011 | 12 | 03.12.2012 |  |
| 252 | 3002 | Датчик давления | 3051 | 0-8 МPa | 0,15 | 02014667 | ЛКУ №30 | 03.12.2011 | 12 | 03.12.2012 |  |
| 253 | 3003 | Манометр | 232.30 | 0-10MPa | 1 | 3,311E+10 | ЛКУ №30 | 03.12.2011 | 12 | 03.12.2012 |  |
| 254 | 3004 | Манометр | 232.30 | 0-10MPa | 1 | 3,311E+10 | ЛКУ №30 | 03.12.2011 | 12 | 03.12.2012 |  |
| 255 | 3008 | Датчик температуры | 3144P | -20÷20 гр. С | 0,1 | 02000741 | ЛКУ №30 | 30.11.2011 | 12 | 30.11.2012 |  |
| 256 | 3009 | Датчик температуры | 3144P | 0-100 гр. С | 0,1 | 02227689 | ЛКУ №30 | 30.11.2011 | 12 | 30.11.2012 |  |
| 257 | 3014 | Амперметр | Э42700 | 0-30А | 1,5 | 30445 | ЛКУ №30 | 30.11.2011 | 12 | 30.11.2012 |  |

  - Поверка средств измерений осуществляется по графику поверки средств измерений утвержденный АО «КазТрансОйл», выполняющего Эксплуатацию и Техническое Обслуживание МН «Кенкияк-Кумколь».

- Требования к поставщику услуги по поверке средств измерений.

  - Потенциальный Поставщик услуг должен быть аккредитован на право поверки средств измерений по заявляемым видам измерений и иметь действующий аттестат аккредитации, оснащен необходимыми для проведения поверки образцовыми и вспомогательными средствами измерений, достаточным для проведения поверки средств измерений указанных в п.2.1. Располагать актуализированным фондом нормативных документов по обеспечению единства измерений, в том числе методиками поверки, достаточным количеством специалистов имеющих сертификат поверителя по соответствующим видам измерений.

- Требования к проведению услуг по поверке средств измерений.

  - Потенциальный Поставщик услуг обеспечивает:

    - Поверку средств измерений на местах их установки и эксплуатации с использованием собственного или арендованного автотранспорта, кроме обоснованных случаев поверки средств измерений в лабораторных условиях.

    - Доставку средств измерений в контрольно-поверочные пункты (лаборатории) для проведения поверки, по завершению поверки на места их установки и эксплуатации.

    - Поверку средств измерений согласно методикам поверки.

    - Оформление результатов поверки согласно методикам поверки и выдачи сертификатов о поверке на все средства измерения по заявке Заказчика.

  - В пределах договорной суммы Заказчик имеет право на замену одних типов предоставляемых на поверку средств измерений  на аналогичные.

- Сроки и место оказания услуг.

  - Срок оказания услуг с момента заключения договора до 31 декабря 2012 года.

  - Место оказания услуг - Республика Казахстан, Кызылординская область с 260 км (с ЛКУ№15) по 748,216 км (до ЛКУ№30) МН «Кенкияк-Кумколь».

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на закуп услуг по лоту №3 «Поверка средств измерений

МН «Кенкияк - Кумколь» с 748,216 км (с ЛКУ№30) по 795 км (ГНПС «Кумколь»)

- Общая часть

  - Настоящая техническая спецификация является документом, определяющим организацию и порядок оказания услуг по поверке средств измерений установленных с 748,216 км (с ЛКУ№30) по 795 км (ГНПС «Кумколь») магистрального нефтепровода «Кенкияк - Кумколь».

  - Поверка средств измерений выполняется во исполнение Закона «Об обеспечении единства измерений» и в соответствии с требованиями действующих в Республике Казахстан нормативных документов.

- Исходные данные

  - Перечень средств измерений, подлежащих поверке в 2012 году установленных с 748,216 км (с ЛКУ№30) по 795 км (ГНПС «Кумколь») магистрального нефтепровода «Кенкияк - Кумколь» приведены в таблице №1

Таблица №1

| № п/п | № паспорта | Наименование СИ | Тип или марка | Диапазон измерения | Класс точность | Заводской № | Место установки | Дата посл. поверки | Меж-повероч-ный интервал мес. | Дата след. поверки | Отметка о поверке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3103 | Манометр | 232.30 | 0-10MPa | 1 | 33107011028 | ЛКУ №31 | 03.12.2011 | 12 | 03.12.2012 |  |
| 2 | 3104 | Манометр | 232.30 | 0-10MPa | 1 | 33107011023 | ЛКУ №31 | 03.12.2011 | 12 | 03.12.2012 |  |
| 3 | 3108 | Датчик температуры | 3144P | -20÷20 гр. С | 0,1 | 02000742 | ЛКУ №31 | 30.11.2011 | 12 | 30.11.2012 |  |
| 4 | 3109 | Датчик температуры | 3144P | 0-100 гр. С | 0,1 | 02227690 | ЛКУ №31 | 30.11.2011 | 12 | 30.11.2012 |  |
| 5 | 0502 | Датчик температуры | 3144P | 0-26 гр. С | 0,1 | 02000714 | УПСОД №5 Кумколь | 30.11.2011 | 12 | 30.11.2012 |  |
| 6 | 0504 | Манометр | 232.30 | 0-6MPa | 1 | 33105903007 | УПСОД №5 Кумколь | 03.12.2011 | 12 | 03.12.2012 |  |
| 7 | 0505 | Манометр | 232.30 | 0-6MPa | 1 | 33105903010 | УПСОД №5 Кумколь | 03.12.2011 | 12 | 03.12.2012 |  |
| 8 | 0508 | Манометр | 232.30 | 0-0,6MPa | 1 | 33105899004 | УПСОД №5 Кумколь | 03.12.2011 | 12 | 03.12.2012 |  |
| 9 | 0510 | Датчик температуры | 3144P | -20÷20 гр. С | 0,1 | 02000733 | УПСОД №5 Кумколь | 30.11.2011 | 12 | 30.11.2012 |  |
| 10 | 0511 | Амперметр | Э42700 | 0-30А | 1,5 | 05444 | УПСОД №5 Кумколь | 30.11.2011 | 12 | 30.11.2012 |  |
| 11 | РД02 | Датчик температуры | 3144P | -50÷85 гр. С | 0,1 | 02000715 | Кумколь площадка РД | 30.11.2011 | 12 | 30.11.2012 |  |
| 12 | РД03 | Манометр | 232.30 | 0-10MPa | 1 | 33107011011 | Кумколь площадка РД | 06.12.2011 | 12 | 06.12.2012 |  |
| 13 | РД04 | Манометр | 232.30 | 0-10MPa | 1 | 33107011010 | Кумколь площадка РД | 06.12.2011 | 12 | 06.12.2012 |  |
| 14 | РД08 | Манометр | МТПСф-100-ОМ2 | 0-25 кгс/см2 | 1,5 | РД080 | Кумколь площадка РД | 06.12.2011 | 12 | 06.12.2012 |  |
| 15 | ЕП04 | Манометр | 232.30 | 0-0.6MPa | 1 | 33105899005 | Кумколь дренажная емкость | 06.12.2011 | 12 | 06.12.2012 |  |
| 16 | КС01 | Манометр | 232.30 | 0-6MPa | 1 | 33105903005 | Кумколь предохр.клапаны | 06.12.2011 | 12 | 06.12.2012 |  |
| 17 | КС02 | Манометр | 232.30 | 0-6MPa | 1 | 33105903009 | Кумколь предохр.клапаны | 06.12.2011 | 12 | 06.12.2012 |  |
| 18 | КС03 | Манометр | 232.30 | 0-6MPa | 1 | 33105903001 | Кумколь предохр.клапаны | 06.12.2011 | 12 | 06.12.2012 |  |
| 19 | КС04 | Манометр | 213.40 | 0-100 кгс/см2 | 1 | 60001 | Кумколь предохр.клапаны | 06.12.2011 | 12 | 06.12.2012 |  |
| 20 | КС05 | Манометр | 213.40 | 0-100 кгс/см2 | 1 | 60002 | Кумколь предохр.клапаны | 06.12.2011 | 12 | 06.12.2012 |  |
| 21 | КС06 | Манометр | 213.40 | 0-100 кгс/см2 | 1 | 60003 | Кумколь предохр.клапаны | 06.12.2011 | 12 | 06.12.2012 |  |
| 22 | КС07 | Манометр | 213.40 | 0-100 кгс/см2 | 1 | 60004 | Кумколь предохр.клапаны | 06.12.2011 | 12 | 06.12.2012 |  |
| 23 | КС08 | Манометр | 213.40 | 0-250 кгс/см2 | 1 | 60005 | Кумколь шкаф контроля | 06.12.2011 | 12 | 06.12.2012 |  |
| 24 | КС09 | Манометр | 213.40 | 0-250 кгс/см2 | 1 | 60006 | Кумколь шкаф контроля | 06.12.2011 | 12 | 06.12.2012 |  |
| 25 | КС10 | Манометр | 213.40 | 0-160 кгс/см2 | 1 | 60007 | Кумколь шкаф контроля | 06.12.2011 | 12 | 06.12.2012 |  |
| 26 | КС11 | Манометр | 213.40 | 0-160 кгс/см2 | 1 | 60008 | Кумколь шкаф контроля | 06.12.2011 | 12 | 06.12.2012 |  |
| 27 | КС12 | Манометр | 213.40 | 0-250 кгс/см2 | 1 | 60009 | Кумколь шкаф контроля | 06.12.2011 | 12 | 06.12.2012 |  |
| 28 | КС13 | Манометр | 213.40 | 0-250 кгс/см2 | 1 | 60010 | Кумколь шкаф контроля | 06.12.2011 | 12 | 06.12.2012 |  |
| 29 | КС14 | Манометр | 213.40 | 0-160 кгс/см2 | 1 | 60011 | Кумколь шкаф контроля | 06.12.2011 | 12 | 06.12.2012 |  |
| 30 | КС15 | Манометр | 213.40 | 0-160 кгс/см2 | 1 | 60012 | Кумколь шкаф контроля | 06.12.2011 | 12 | 06.12.2012 |  |
| 31 | ФГ03 | Манометр | 232.30 | 0-6MPa | 1 | 33105903004 | Конечная площадка фильтров | 06.12.2011 | 12 | 06.12.2012 |  |
| 32 | ФГ04 | Манометр | 232.30 | 0-6MPa | 1 | 33105903008 | Конечная площадка фильтров | 06.12.2011 | 12 | 06.12.2012 |  |
| 33 | НА01 | Манометр | 232.30 | 0-6MPa | 1 | 33105905001 | Конечная насос перекачки | 06.12.2011 | 12 | 06.12.2012 |  |
| 34 | НА04 | Датчик давления | 3051 | 0-6 МPa | 0,15 | 02014648 | Конечная насос перекачки | 30.11.2011 | 12 | 30.11.2012 |  |
| 35 | НА06 | Мановакуметр | 232.30 | -0.1-0.5MPa | 1 | 33105907001 | Конечная насос перекачки | 06.12.2011 | 12 | 06.12.2012 |  |
| 36 | ЕП02 | Манометр | 232.30 | 0-0.6MPa | 1 | 33105899002 | Кумколь дренажная емкость | 06.12.2011 | 12 | 06.12.2012 |  |
| 37 | ПУЛТ | Амперметр | Э42700 | 0-300А | 2,5 | 05447 | КУУН "Кумколь" пульт управления насосом обратной закачки | 30.11.2011 | 12 | 30.11.2012 |  |
| 38 | КТП02 | Амперметр | Э42700 | 0-400 А | 1,5 | .05449 | Кумколь КТПН | 30.11.2011 | 12 | 30.11.2012 |  |
| 39 | РВС03 | Датчик температуры | 3144P | -50÷85 гр. С | 0,1 | 02000720 | Кумколь РВС 400 №1 | 30.11.2011 | 12 | 30.11.2012 |  |
| 40 | РВС04 | Датчик температуры | 3144P | -50÷85 гр. С | 0,1 | 02000721 | Кумколь РВС 400 №2 | 30.11.2011 | 12 | 30.11.2012 |  |
| 41 | ЗРУ1 | Амперметр | ЭА0700 | 0-30А | 1,5 | ЗРУ10 | Кумколь ЗРУ ряд 2 УУН | 06.12.2011 | 12 | 06.12.2012 |  |
| 42 | ЗРУ2 | Амперметр | ЭА0700 | 0-30А | 1,5 | ЗРУ20 | Кумколь ЗРУ ряд 2 | 06.12.2011 | 12 | 06.12.2012 |  |
| 43 | ЗРУ4 | Трансформатор тока | ТОЛ-СЭЩ-10-11 | 100/5 | 0,5 | 31126-10 | Кумколь ЗРУ ряд 2 |  | 96 |  |  |
| 44 | ЗРУ5 | Трансформатор тока | ТОЛ-СЭЩ-10-11 | 100/5 | 0,5 | 31142-10 | Кумколь ЗРУ ряд 2 |  | 96 |  |  |
| 45 | ЗРУ7 | Трансформатор тока | ТОЛ-СЭЩ-10-11 | 100/5 | 0,5 | 31119-10 | Кумколь ЗРУ ряд 2 УУН |  | 96 |  |  |
| 46 | ЗРУ8 | Трансформатор тока | ТОЛ-СЭЩ-10-11 | 100/5 | 0,5 | 31133-10 | Кумколь ЗРУ ряд 2 УУН |  | 96 |  |  |

  - Поверка средств измерений осуществляется по графику поверки средств измерений утвержденный АО «КазТрансОйл», выполняющего Эксплуатацию и Техническое Обслуживание МН «Кенкияк-Кумколь».

- Требования к поставщику услуги по поверке средств измерений.

  - Потенциальный Поставщик услуг должен быть аккредитован на право поверки средств измерений по заявляемым видам измерений и иметь действующий аттестат аккредитации, оснащен необходимыми для проведения поверки образцовыми и вспомогательными средствами измерений, достаточным для проведения поверки средств измерений указанных в п.2.1. Располагать актуализированным фондом нормативных документов по обеспечению единства измерений, в том числе методиками поверки, достаточным количеством специалистов имеющих сертификат поверителя по соответствующим видам измерений.

- Требования к проведению услуг по поверке средств измерений.

  - Потенциальный Поставщик услуг обеспечивает:

    - Поверку средств измерений на местах их установки и эксплуатации с использованием собственного или арендованного автотранспорта, кроме обоснованных случаев поверки средств измерений в лабораторных условиях.

    - Доставку средств измерений в контрольно-поверочные пункты (лаборатории) для проведения поверки, по завершению поверки на места их установки и эксплуатации.

    - Поверку средств измерений согласно методикам поверки.

    - Оформление результатов поверки согласно методикам поверки и выдачи сертификатов о поверке на все средства измерения по заявке Заказчика.

  - В пределах договорной суммы Заказчик имеет право на замену одних типов предоставляемых на поверку средств измерений  на аналогичные.

- Сроки и место оказания услуг.

  - Срок оказания услуг с момента заключения договора до 31 декабря 2012 года.

  - Место оказания услуг - Республика Казахстан, Карагандинская область с 748,216 км (с ЛКУ№30) по 795 км МН «Кенкияк - Кумколь» (ГНПС «Кумколь»).

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на закуп услуг по лоту №4 «Поверка средств измерений

МН «Атасу - Алашанькоу» с 0 км по 467 км (до ЛКУ№18).

- Общая часть

  - Настоящая техническая спецификация является документом, определяющим организацию и порядок оказания услуг по поверке средств измерений установленных с 0 км по 467 км (до ЛКУ№18) магистрального нефтепровода «Атасу - Алашанькоу».

  - Поверка средств измерений выполняется во исполнение Закона «Об обеспечении единства измерений» и в соответствии с требованиями действующих в Республике Казахстан нормативных документов.

- Исходные данные

  - Перечень средств измерений, подлежащих поверке в 2012 году установленных с 0 км по 467 км (до ЛКУ№18) магистрального нефтепровода «Атасу - Алашанькоу» приведены в таблице №1

Таблица №1

| № п/п | № пас-порта | Наименование СИ | Тип или марка (система) | Диапазон измерений | Класс точности / погреш-ность | Заводской или инв.номер | Место установки | Дата последней поверки | Пери-одич-ность повер-ки | Дата следующей поверки | Отметка о поверке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 44 | Манометр | МDR63/16*1/4 | 0-16 Bar | 1,6 | 00065 | Отопительно-вентиляционная установка ЦДП | 18.11.2011г | 12 | 18.11.2012г |  |
| 2 | 45 | Манометр | МDR63/16*1/4 | 0-16 Bar | 1,6 | 00066 | Отопительно-вентиляционная установка ЦДП | 18.11.2011г | 12 | 18.11.2012г |  |
| 3 | 46 | Манометр | МDR63/16*1/4 | 0-16 Bar | 1,6 | 00067 | Отопительно-вентиляционная установка ЦДП | 18.11.2011г | 12 | 18.11.2012г |  |
| 4 | 47 | Манометр | МDR63/16*1/4 | 0-16 Bar | 1,6 | 00068 | Отопительно-вентиляционная установка ЦДП | 18.11.2011г | 12 | 18.11.2012г |  |
| 5 | 48 | Манометр | МDR63/16*1/4 | 0-16 Bar | 1,6 | 00069 | Отопительно-вентиляционная установка ЦДП | 18.11.2011г | 12 | 18.11.2012г |  |
| 6 | 49 | Манометр | МDR63/16*1/4 | 0-16 Bar | 1,6 | 00070 | Отопительно-вентиляционная установка ЦДП | 18.11.2011г | 12 | 18.11.2012г |  |
| 7 | 50 | Манометр | МDR63/16*1/4 | 0-16 Bar | 1,6 | 00071 | Отопительно-вентиляционная установка ЦДП | 18.11.2011г | 12 | 18.11.2012г |  |
| 8 | 51 | Манометр | МDR63/16*1/4 | 0-16 Bar | 1,6 | 00072 | Отопительно-вентиляционная установка ЦДП | 18.11.2011г | 12 | 18.11.2012г |  |
| 9 | 52 | Манометр | МDR63/16*1/4 | 0-16 Bar | 1,6 | 00073 | Отопительно-вентиляционная установка ЦДП | 18.11.2011г | 12 | 18.11.2012г |  |
| 10 | 54 | Манометр | МDR63/16*1/4 | 0-16 Bar | 1,6 | 00075 | Отопительно-вентиляционная установка ЦДП | 18.11.2011г | 12 | 18.11.2012г |  |
| 11 | 57 | Термометр биметаллические | WATTS | 0-120 0С | 2,0 | 00078 | Отопительно-вентиляционная установка ЦДП | 18.11.2011г | 12 | 18.11.2012г |  |
| 12 | 58 | Термометр биметаллические | WATTS | 0-120 0С | 2,0 | 00079 | Отопительно-вентиляционная установка ЦДП | 18.11.2011г | 12 | 18.11.2012г |  |
| 13 | 59 | Термометр биметаллические | WATTS | 0-120 0С | 2,0 | 00080 | Отопительно-вентиляционная установка ЦДП | 18.11.2011г | 12 | 18.11.2012г |  |
| 14 | 60 | Термометр биметаллические | WATTS | 0-120 0С | 2,0 | 00081 | Отопительно-вентиляционная установка ЦДП | 18.11.2011г | 12 | 18.11.2012г |  |
| 15 | 61 | Термометр биметаллические | WATTS | 0-120 0С | 2,0 | 00082 | Отопительно-вентиляционная установка ЦДП | 18.11.2011г | 12 | 18.11.2012г |  |
| 16 | 63 | Термометр биметаллические | WATTS | 0-120 0С | 2,0 | 00084 | Отопительно-вентиляционная установка ЦДП | 18.11.2011г | 12 | 18.11.2012г |  |
| 17 | 64 | Термометр биметаллические | WATTS | 0-120 0С | 2,0 | 00085 | Отопительно-вентиляционная установка ЦДП | 18.11.2011г | 12 | 18.11.2012г |  |
| 18 | 65 | Термометр биметаллические | WATTS | 0-120 0С | 2,0 | 00086 | Отопительно-вентиляционная установка ЦДП | 18.11.2011г | 12 | 18.11.2012г |  |
| 19 | 66 | Термометр биметаллические | WATTS | 0-120 0С | 2,0 | 00087 | Отопительно-вентиляционная установка ЦДП | 18.11.2011г | 12 | 18.11.2012г |  |
| 20 | 69 | Манометр | МТП-100 | 0-600 кРа | 2,5 | 011619 | Тепловой узел ЦДП | 18.11.2011г | 12 | 18.11.2012г |  |
| 21 | 70 | Манометр | МТП-100 | 0-600 кРа | 2,5 | 448049 | Тепловой узел ЦДП | 18.11.2011г | 12 | 18.11.2012г |  |
| 22 | 77 | Манометр | EN 837-1 | 0-10 МРа | 1 | 00009 | УПОУ №7 | 19.11.2011г | 12 | 19.11.2012г |  |
| 23 | 78 | Манометр | EN 837-1 | 0-10 МРа | 1 | 00008 | УПОУ №7 | 19.11.2011г | 12 | 19.11.2012г |  |
| 24 | 79 | Манометр | EN 837-1 | 0-10 BAR | 1 | 00095 | УПОУ №7 | 19.11.2011г | 12 | 19.11.2012г |  |
| 25 | 80 | термометр WIKA | EN 13190 | 0-100 0С | 1 | 00094 | УПОУ №7 | 19.11.2011г | 12 | 19.11.2012г |  |
| 26 | 87 | термометр WIKA | EN 13190 | 0-100 0С | 1 | 00093 | УППОУ №8 КПу | 20.11.2011г | 12 | 20.11.2012г |  |
| 27 | 88 | термометр WIKA | EN 13190 | 0-100 0С | 1 | 3541251 | УППОУ №8 КПу | 20.11.2011г | 12 | 20.11.2012г |  |
| 28 | 89 | Манометр | EN 837-1 | 0-10 МРа | 1 | 00019 | УППОУ №8 КПу | 20.11.2011г | 12 | 20.11.2012г |  |
| 29 | 90 | Манометр | EN 837-1 | 0-10 МРа | 1 | 00020 | УППОУ №8 КПр | 20.11.2011г. | 12 | 20.11.2012г |  |
| 30 | 91 | Манометр | EN 837-1 | 0-10 МРа | 1 | 00021 | УППОУ №8 КПу | 20.11.2011г | 12 | 20.11.2012г |  |
| 31 | 92 | Манометр | EN 837-1 | 0-10 МРа | 1 | 00022 | УППОУ №8 КПу | 20.11.2011г | 12 | 20.11.2012г |  |
| 32 | 93 | Манометр | EN 837-1 | 0-1 МРа | 1 | 00092 | УППОУ №8 Емк | 20.11.2011г | 12 | 20.11.2012г |  |
| 33 | 107 | Амперметр | СHNT 42L6 | 0-100 А | 1,5 | 18170.2 | КТПН УППОУ №8 | 20.11.2011г | 12 | 20.11.2012г |  |
| 34 | 109 | Манометр | EN 837-1 | 0-10 MPa | 1 | 00096 | КИП№1 ЛКУ№1 | 19.11.2011г | 12 | 19.11.2012г |  |
| 35 | 110 | Манометр | EN 837-1 | 0-10 MPa | 1 | 00097 | КИП№2 ЛКУ№1 | 19.11.2011г | 12 | 19.11.2012г |  |
| 36 | 120 | Амперметр | СHNT 42L6 | 0-50 А | 1,5 | 18081.1 | КТПН ЛКУ№1 | 19.11.2011г | 12 | 19.11.2012г |  |
| 37 | 124 | Манометр | EN 837-1 | 0-10 MPa | 1 | 00010 | КИП№1 ЛКУ№2 | 19.11.2011 г | 12 | 19.11.2012г |  |
| 38 | 125 | Манометр | EN 837-1 | 0-100 кгс/см2 | 1 | 00011 | КИП№2 ЛКУ№2 | 19.11.2011 г | 12 | 19.11.2012г |  |
| 39 | 131 | Амперметр | СHNT 42L6 | 0-50 А | 1,5 | 21042.1 | КТПН ЛКУ№2 | 19.11.2011г | 12 | 19.11.2012г |  |
| 40 | 135 | Манометр | EN 837-1 | 0-10 MPa | 1 | 00012 | КИП№1 ЛКУ№3 | 19.11.2011 г | 12 | 19.11.2012г |  |
| 41 | 136 | Манометр | EN 837-1 | 0-100 кгс/см2 | 1 | 00013 | КИП№2 ЛКУ№3 | 19.11.2011 г | 12 | 19.11.2012г |  |
| 42 | 146 | Амперметр | СHNT 42L6 | 0-50 А | 1,5 | 18043.1 | КТПН ЛКУ№3 | 19.11.2011г | 12 | 19.11.2012г |  |
| 43 | 150 | Манометр | МП4-УУ2 | 0-100 кгс/см2 | 1 | 00014 | КИП№1 ЛКУ№4 | 19.11.2011г | 12 | 19.11.2012г |  |
| 44 | 151 | Манометр | EN 837-1 | 0-10 MPa | 1 | 00015 | КИП№2 ЛКУ№4 | 19.11.2011г | 12 | 19.11.2012г |  |
| 45 | 157 | Амперметр | СHNT 42L6 | 0-50 А | 1,5 | 18058.1 | КТПН ЛКУ№4 | 19.11.2011г | 12 | 19.11.2012г |  |
| 46 | 161 | Манометр | EN 837-1 | 0-10 MPa | 1 | 00016 | КИП№1 ЛКУ№5 | 19.11.2011г | 12 | 19.11.2012г |  |
| 47 | 162 | Манометр | МТП-160А | 0-100 кгс/см2 | 1 | 00017 | КИП№2 ЛКУ№5 | 19.11.2011г | 12 | 19.11.2012г |  |
| 48 | 172 | Амперметр | СHNT 42L6 | 0-50 А | 1,5 | 18071.1 | КТПН ЛКУ№5 | 19.11.2011г | 12 | 19.11.2012г |  |
| 49 | 176 | Манометр | EN 837-1 | 0-10 MPa | 1 | 00023 | КИП№1 ЛКУ№6 | 20.11.2011г | 12 | 20.11.2012г |  |
| 50 | 177 | Манометр | EN 837-1 | 0-10 MPa | 1 | 00024 | КИП№2 ЛКУ№6 | 20.11.2011г | 12 | 20.11.2012г |  |
| 51 | 183 | Амперметр | СHNT 42L6 | 0-50 А | 1,5 | 20084 | КТПН ЛКУ№6 | 20.11.2011г | 12 | 20.11.2012г |  |
| 52 | 187 | Манометр | EN 837-1 | 0-10 MPa | 1 | 00025 | КИП№1 ЛКУ№7 | 20.11.2011г | 12 | 20.11.2012г |  |
| 53 | 188 | Манометр | EN 837-1 | 0-10 MPa | 1 | 00026 | КИП№2 ЛКУ№7 | 20.11.2011г | 12 | 20.11.2012г |  |
| 54 | 198 | Амперметр | СHNT 42L6 | 0-50 А | 1,5 | 18060.1 | КТПН ЛКУ№7 | 20.11.2011г | 12 | 20.11.2012г |  |
| 55 | 202 | Манометр | EN 837-1 | 0-10 MPa | 1 | 00027 | КИП№1 ЛКУ№8 | 20.11.2011г | 12 | 20.11.2012г |  |
| 56 | 203 | Манометр | EN 837-1 | 0-10 MPa | 1 | 00028 | КИП№2 ЛКУ№8 | 20.11.2011г | 12 | 20.11.2012г |  |
| 57 | 209 | Амперметр | СHNT 42L6 | 0-50 А | 1,5 | 22018.1 | КТПН ЛКУ№8 | 20.11.2011г | 12 | 20.11.2012г |  |
| 58 | 213 | Манометр | EN 837-1 | 0-10 MPa | 1 | 00029 | КИП№1 ЛКУ№9 | 20.11.2011г | 12 | 20.11.2012г |  |
| 59 | 214 | Манометр | EN 837-1 | 0-10 MPa | 1 | 00030 | КИП№2 ЛКУ№9 | 20.11.2011г | 12 | 20.11.2012г |  |
| 60 | 224 | Амперметр | СHNT 42L6 | 0-50 А | 1,5 | 18035.1 | КТПН ЛКУ№9 | 20.11.2011г | 12 | 20.11.2012г |  |
| 61 | 228 | Манометр | EN 837-1 | 0-10 MPa | 1 | 00031 | КИП№1 ЛКУ№10 | 20.11.2011г | 12 | 20.11.2012г |  |
| 62 | 229 | Манометр | EN 837-1 | 0-10 MPa | 1 | 00032 | КИП№2 ЛКУ№10 | 20.11.2011г | 12 | 20.11.2012г |  |
| 63 | 235 | Амперметр | СHNT 42L6 | 0-50 А | 1,5 | 18005.1 | КТПН ЛКУ№10 | 20.11.2011г | 12 | 20.11.2012г |  |
| 64 | 239 | Манометр | EN 837-1 | 0-10 MPa | 1 | 00033 | КИП№1 ЛКУ№11 | 20.11.2011г | 12 | 20.11.2012г |  |
| 65 | 240 | Манометр | EN 837-1 | 0-10 MPa | 1 | 00034 | КИП№2 ЛКУ№11 | 20.11.2011г | 12 | 20.11.2012г |  |
| 66 | 250 | Амперметр | СHNT 42L6 | 0-50 А | 1,5 | 22009.1 | КТПН ЛКУ№11 | 20.11.2011г | 12 | 20.11.2012г |  |
| 67 | 254 | Манометр | EN 837-1 | 0-10 MPa | 1 | 00001 | Резерв | 18.11.2011г | 12 | 18.11.2012г |  |
| 68 | 255 | Манометр | EN 837-1 | 0-10 MPa | 1 | 00002 | Резерв | 18.11.2011г | 12 | 18.11.2012г |  |
| 69 | 256 | Манометр | EN 837-1 | 0-10 MPa | 1 | 00003 | Резерв | 18.11.2011г | 12 | 18.11.2012г |  |
| 70 | 257 | Манометр | EN 837-1 | 0-10 MPa | 1 | 00004 | Резерв | 18.11.2011г | 12 | 18.11.2012г |  |
| 71 | 258 | Манометр | EN 837-1 | 0-10 MPa | 1 | 00005 | Резерв | 18.11.2011г | 12 | 18.11.2012г |  |
| 72 | 259 | Манометр | EN 837-1 | 0-10 MPa | 1 | 00006 | Резерв | 18.11.2011г | 12 | 18.11.2012г |  |
| 73 | 260 | Манометр | EN 837-1 | 0-10 MPa | 1 | 00007 | Резерв | 18.11.2011г | 12 | 18.11.2012г |  |
| 74 | 261 | Амперметр | ЭА 0700 Ктр1000/5 | 0-1 кА | 1,5 ц.д. 0,05кА | 00035 | КТПН ЦДП | 18.11.2011г | 12 | 18.11.2012г |  |
| 75 | 262 | Амперметр | ЭА 0700 Ктр1000/5 | 0-1 кА | 1,5 ц.д. 0,05кА | 00036 | КТПН ЦДП | 18.11.2011г | 12 | 18.11.2012г |  |
| 76 | 263 | Амперметр | ЭА 0700 Ктр1000/5 | 0-1 кА | 1,5 ц.д. 0,05кА | 00037 | КТПН ЦДП | 18.11.2011г | 12 | 18.11.2012г |  |
| 77 | 264 | Амперметр | ЭА 0700 Ктр1000/5 | 0-1 кА | 1,5 ц.д. 0,05кА | 00038 | КТПН ЦДП | 18.11.2011г | 12 | 18.11.2012г |  |
| 78 | 265 | Амперметр | ЭА 0700 Ктр1000/5 | 0-1 кА | 1,5 ц.д. 0,05кА | 00039 | КТПН ЦДП | 18.11.2011г | 12 | 18.11.2012г |  |
| 79 | 266 | Амперметр | ЭА 0700 Ктр1000/5 | 0-1 кА | 1,5 ц.д. 0,05кА | 00040 | КТПН ЦДП | 18.11.2011г | 12 | 18.11.2012г |  |
| 80 | 267 | Вольтметр | Э4204 ДС Р4204 | 0-50Vх10 | 2,5 ц.д.2Vх10 | 0328 | КТПН ЦДП | 18.11.2011г | 12 | 18.11.2012г |  |
| 81 | 268 | Вольтметр | Э4204 ДС Р4204 | 0-50Vх10 | 2,5 ц.д.2Vх10 | 0428 | КТПН ЦДП | 18.11.2011г | 12 | 18.11.2012г |  |
| 82 | 269 | Амперметр | ЭА 0700 Ктр600/5 | 0-60Ах10 | 1,5 ц.д.2Ах10 | 00090 | УПС ЦДП | 18.11.2011г | 12 | 18.11.2012г |  |
| 83 | 270 | Амперметр | ЭА 0700 Ктр600/5 | 0-60Ах10 | 1,5 ц.д.2Ах10 | 00091 | УПС ЦДП | 18.11.2011г | 12 | 18.11.2012г |  |
| 84 | 271 | Вольтметр | Э4204 ДС Р4204 | 0-60Vх10 | 2,5 ц.д.2Vх10 | 1440 | УПС ЦДП | 18.11.2011г | 12 | 18.11.2012г |  |
| 85 | 272 | Вольтметр | Э4204 ДС Р4204 | 0-60Vх10 | 2,5 ц.д.2Vх10 | 1438 | УПС ЦДП | 18.11.2011г | 12 | 18.11.2012г |  |
| 86 | 273 | Преобразователь измерительный напряжения переменного тока | Е 855/3-М1 | 0-500 В/4-20мА | 0,5 | 084799 | КТПН ЛКУ№1 | 19.11.2011 | 12 | 19.11.2012 |  |
| 87 | 278 | Преобразователь измерительный напряжения переменного тока | Е 855/3-М1 | 0-500 В/4-20мА | 0,5 | 082900 | КТПН ЛКУ№6 | 19.11.2011 | 12 | 19.11.2012 |  |
| 88 | 280 | Преобразователь измерительный напряжения переменного тока | Е 855/3-М1 | 0-500 В/4-20мА | 0,5 | 085405 | КТПН ЛКУ№8 | 19.11.2011 | 12 | 19.11.2012 |  |
| 89 | 285 | Манометр | WIKA CALEFFI | 0-4Bar | 2,5 | 00041 | Отопительно-вентиляционная установка ЦДП | 18.11.2011г | 12 | 18.11.2012г |  |
| 90 | 286 | Манометр | WIKA CALEFFI | 0-4Bar | 2,5 | 00042 | Отопительно-вентиляционная установка ЦДП | 18.11.2011г | 12 | 18.11.2012г |  |
| 91 | 81 | Датчик температуры | 644HA/1M5J6Q4 | -10-60 0C/4-20мА | 1 | 02004624 | УПОУ №7 температура нефти | 26.12.2011 | 12 | 26.12.2012 |  |
| 92 | 82 | Датчик температуры | 644HA/1XAM5Q4 | -20-50 0C/4-20мА | 1 | 02014086 | УПОУ №7 температура грунта | 26.12.2011 | 12 | 26.12.2012 |  |
| 93 | 83 | Датчик давления | 2088/2090 | 0-80 Bar/4-20мА | 1 | 8109846 | УПОУ №7 | 26.12.2011 | 12 | 26.12.2012 |  |
| 94 | 84 | Датчик давления | 2088/2090 | 0-80 Bar/4-20мА | 1 | 8109845 | УПОУ №7 | 26.12.2011 | 12 | 26.12.2012 |  |
| 95 | 94 | Датчик давления | 2088/2090 | 0-6,4 MPa/4-20мА | 1 | 8160439 | УППОУ №8 КПу | 26.12.2011 | 12 | 26.12.2012 |  |
| 96 | 95 | Датчик давления | 2088/2090 | 0-4,9 MPa/4-20мА | 1 | 8160429 | УППОУ №8 КПр | 26.12.2011 | 12 | 26.12.2012 |  |
| 97 | 96 | Датчик давления | 2088/2090 | 0-6,4 MPa/4-20мА | 1 | 8160436 | УППОУ №8 КПу | 26.12.2011 | 12 | 26.12.2012 |  |
| 98 | 97 | Датчик давления | 2088/2090 | 0-4,9 MPa/4-20мА | 1 | 8160430 | УППОУ №8 КПр | 26.12.2011 | 12 | 26.12.2012 |  |
| 99 | 98 | Датчик температуры | 644HA/1M5J6Q4 | -10-60 0C/4-20мА | 1 | 02022973 | УППОУ №8 Кпу температура нефти | 26.12.2011 | 12 | 26.12.2012 |  |
| 100 | 99 | Датчик температуры | 644HA/1M5J6Q4 | -10-60 0C/4-20мА | 1 | 02022974 | УППОУ №8 КПр температура нефти | 26.12.2011 | 12 | 26.12.2012 |  |
| 101 | 100 | Датчик температуры | 644HA/1XAM5Q4 | -20-50 0C/4-20мА | 1 | 02022982 | УППОУ №8 температура грунта | 26.12.2011 | 12 | 26.12.2012 |  |
| 102 | 111 | Датчик давления | 2088/2090 | 0-6,4 MPa/4-20мА | 1 | 8160433 | КИП№1 ЛКУ№1 | 26.12.2011 | 12 | 26.12.2012 |  |
| 103 | 112 | Датчик давления | 2088/2090 | 0-6,4 MPa/4-20мА | 1 | 8160435 | КИП№2 ЛКУ№1 | 26.12.2011 | 12 | 26.12.2012 |  |
| 104 | 113 | Датчик температуры | 644HA/1M5J6Q4 | -10-60 0C/4-20мА | 1 | 02022971 | КИП№1 ЛКУ№1 температура нефти | 26.12.2011 | 12 | 26.12.2012 |  |
| 105 | 114 | Датчик температуры | 644HA/1XAM5Q4 | -20-50 0C/4-20мА | 1 | 02022984 | ЛКУ№1 температура грунта | 26.12.2011 | 12 | 26.12.2012 |  |
| 106 | 126 | Датчик давления | 2088/2090 | 0-6,4 MPa/4-20мА | 1 | 8160420 | КИП№1 ЛКУ№2 | 26.12.2011 | 12 | 26.12.2012 |  |
| 107 | 127 | Датчик давления | 2088/2090 | 0-6,4 MPa/4-20мА | 1 | 8160419 | КИП№2ЛКУ№2 | 26.12.2011 | 12 | 26.12.2012 |  |
| 108 | 129 | Датчик температуры | 644HA/1XAM5Q4 | -20-50 0C/4-20мА | 1 | 02022978 | ЛКУ№2 температура грунта | 26.12.2011 | 12 | 26.12.2012 |  |
| 109 | 137 | Датчик давления | 2088/2090 | 0-6,4 MPa/4-20мА | 1 | 8160426 | КИП№1 ЛКУ№3 | 26.12.2011 | 12 | 26.12.2012 |  |
| 110 | 138 | Датчик давления | 2088/2090 | 0-6,4 MPa/4-20мА | 1 | 8160425 | КИП№2 ЛКУ№3 | 26.12.2011 | 12 | 26.12.2012 |  |
| 111 | 140 | Датчик температуры | 644HA/1XAM5Q4 | -20-50 0C/4-20мА | 1 | 02022979 | ЛКУ№3 температура грунта | 26.12.2011 | 12 | 26.12.2012 |  |
| 112 | 152 | Датчик давления | 2088/2090 | 0-6,4 MPa/4-20мА | 1 | 8160422 | КИП№1 ЛКУ№4 | 26.12.2011 | 12 | 26.12.2012 |  |
| 113 | 153 | Датчик давления | 2088/2090 | 0-6,4 MPa/4-20мА | 1 | 8160423 | КИП№2 ЛКУ№4 | 26.12.2011 | 12 | 26.12.2012 |  |
| 114 | 154 | Датчик температуры | 644HA/1M5J6Q4 | -10-60 0C/4-20мА | 1 | 02022972 | КИП№1 ЛКУ№4 температура нефти | 26.12.2011 | 12 | 26.12.2012 |  |
| 115 | 155 | Датчик температуры | 644HA/1XAM5Q4 | -20-50 0C/4-20мА | 1 | 02022985 | ЛКУ№4 температура грунта | 26.12.2011 | 12 | 26.12.2012 |  |
| 116 | 163 | Датчик давления | 2088/2090 | 0-6,4 MPa/4-20мА | 1 | 8160418 | КИП№1 ЛКУ№5 | 26.12.2011 | 12 | 26.12.2012 |  |
| 117 | 164 | Датчик давления | 2088/2090 | 0-6,4 MPa/4-20мА | 1 | 8160438 | КИП№2 ЛКУ№5 | 26.12.2011 | 12 | 26.12.2012 |  |
| 118 | 165 | Датчик температуры | 644HA/1M5J6Q4 | -10-60 0C/4-20мА | 1 | 02022969 | КИП№1 ЛКУ№5 температура нефти | 26.12.2011 | 12 | 26.12.2012 |  |
| 119 | 166 | Датчик температуры | 644HA/1XAM5Q4 | -20-50 0C/4-20мА | 1 | 02022977 | ЛКУ№5 температура грунта | 26.12.2011 | 12 | 26.12.2012 |  |
| 120 | 178 | Датчик давления | 2088/2090 | 0-6,4 MPa/4-20мА | 1 | 8160437 | КИП№1 ЛКУ№6 | 26.12.2011 | 12 | 26.12.2012 |  |
| 121 | 179 | Датчик давления | 2088/2090 | 0-6,4 MPa/4-20мА | 1 | 8160424 | КИП№2 ЛКУ№6 | 26.12.2011 | 12 | 26.12.2012 |  |
| 122 | 180 | Датчик температуры | 644HA/1M5J6Q4 | -10-60 0C/4-20мА | 1 | 02022967 | КИП№1 ЛКУ№6 температура нефти | 26.12.2011 | 12 | 26.12.2012 |  |
| 123 | 181 | Датчик температуры | 644HA/1XAM5Q4 | -20-50 0C/4-20мА | 1 | 02022981 | ЛКУ№6 температура грунта | 26.12.2011 | 12 | 26.12.2012 |  |
| 124 | 189 | Датчик давления | 2088/2090 | 0-6,4 MPa/4-20мА | 1 | 8160421 | КИП№1 ЛКУ№7 | 26.12.2011 | 12 | 26.12.2012 |  |
| 125 | 190 | Датчик давления | 2088/2090 | 0-6,4 MPa/4-20мА | 1 | 8160440 | КИП№2 ЛКУ№7 | 26.12.2011 | 12 | 26.12.2012 |  |
| 126 | 191 | Датчик температуры | 644HA/1M5J6Q4 | -10-60 0C/4-20мА | 1 | 02022964 | КИП№1 ЛКУ№7 температура нефти | 26.12.2011 | 12 | 26.12.2012 |  |
| 127 | 192 | Датчик температуры | 644HA/1XAM5Q4 | -20-50 0C/4-20мА | 1 | 02022976 | ЛКУ№7 температура грунта | 26.12.2011 | 12 | 26.12.2012 |  |
| 128 | 204 | Датчик давления | 2088/2090 | 0-6,4 MPa/4-20мА | 1 | 8160431 | КИП№1 ЛКУ№8 | 26.12.2011 | 12 | 26.12.2012 |  |
| 129 | 205 | Датчик давления ROSEMOUNT | 2088/2090 | 0-6,4 MPa/4-20мА | 1 | 8160432 | КИП№2 ЛКУ№8 | 26.12.2011 | 12 | 26.12.2012 |  |
| 130 | 206 | Датчик температуры | 644HA/1M5J6Q4 | -10-60 0C/4-20мА | 1 | 02022963 | КИП№1 ЛКУ№8 температура нефти | 26.12.2011 | 12 | 26.12.2012 |  |
| 131 | 207 | Датчик температуры | 644HA/1XAM5Q4 | -20-50 0C/4-20мА | 1 | 02022980 | ЛКУ№8 температура грунта | 26.12.2011 | 12 | 26.12.2012 |  |
| 132 | 215 | Датчик давления | 2088/2090 | 0-6,4 MPa/4-20мА | 1 | 8160427 | КИП№1 ЛКУ№9 | 26.12.2011 | 12 | 26.12.2012 |  |
| 133 | 216 | Датчик давления | 2088/2090 | 0-6,4 MPa/4-20мА | 1 | 8160428 | КИП№2 ЛКУ№9 | 26.12.2011 | 12 | 26.12.2012 |  |
| 134 | 217 | Датчик температуры | 644HA/1M5J6Q4 | -10-60 0C/4-20мА | 1 | 02022968 | КИП№1 ЛКУ№9 температура нефти | 26.12.2011 | 12 | 26.12.2012 |  |
| 135 | 218 | Датчик температуры | 644HA/1XAM5Q4 | -20-50 0C/4-20мА | 1 | 02022983 | ЛКУ№9 температура грунта | 26.12.2011 | 12 | 26.12.2012 |  |
| 136 | 230 | Датчик давления | 2088/2090 | 0-6,4 MPa/4-20мА | 1 | 8160441 | КИП№1 ЛКУ№10 | 26.12.2011 | 12 | 26.12.2012 |  |
| 137 | 231 | Датчик давления | 2088/2090 | 0-6,4 MPa/4-20мА | 1 | 8160434 | КИП№2 ЛКУ№10 | 26.12.2011 | 12 | 26.12.2012 |  |
| 138 | 232 | Датчик температуры | 644HA/1M5J6Q4 | -10-60 0C/4-20мА | 1 | 02022970 | КИП№1 ЛКУ№10 температура нефти | 26.12.2011 | 12 | 26.12.2012 |  |
| 139 | 233 | Датчик температуры | 644HA/1XAM5Q4 | -20-50 0C/4-20мА | 1 | 02022975 | ЛКУ№10 температура грунта | 26.12.2011 | 12 | 26.12.2012 |  |
| 140 | 241 | Датчик давления | 2088/2090 | 0-6,4 MPa/4-20мА | 1 | 8137091 | КИП№1 ЛКУ№11 | 26.12.2011 | 12 | 26.12.2012 |  |
| 141 | 242 | Датчик давления | 2088/2090 | 0-6,4 MPa/4-20мА | 1 | 8137093 | КИП№2 ЛКУ№11 | 26.12.2011 | 12 | 26.12.2012 |  |
| 142 | 243 | Датчик температуры | 644HA/1M5J6Q4 | -10-60 0C/4-20мА | 1 | 02014064 | КИП№2 ЛКУ№11 температура нефти | 26.12.2011 | 12 | 26.12.2012 |  |
| 143 | 244 | Датчик температуры | 644HA/1XAM5Q4 | -20-50 0C/4-20мА | 1 | 02014077 | ЛКУ№11 температура грунта | 26.12.2011 | 12 | 26.12.2012 |  |
| 144 | 287 | Датчик температуры | 7MC1027-1AA-Z-K20 | -50-100 0C/4-20мА | 1 | 00043 | ПКУ ЛКУ№1 температура воздуха в помещении | 26.12.2011 | 12 | 26.12.2012 |  |
| 145 | 288 | Датчик температуры | 7MC1027-1AA-Z-K20 | -50-100 0C/4-20мА | 1 | 00044 | ПКУ ЛКУ№2 температура воздуха в помещении | 26.12.2011 | 12 | 26.12.2012 |  |
| 146 | 289 | Датчик температуры | 7MC1027-1AA-Z-K20 | -50-100 0C/4-20мА | 1 | 00045 | ПКУ ЛКУ№3 температура воздуха в помещении | 26.12.2011 | 12 | 26.12.2012 |  |
| 147 | 290 | Датчик температуры | 7MC1027-1AA-Z-K20 | -50-100 0C/4-20мА | 1 | 00046 | ПКУ ЛКУ№4 температура воздуха в помещении | 26.12.2011 | 12 | 26.12.2012 |  |
| 148 | 291 | Датчик температуры | 7MC1027-1AA-Z-K20 | -50-100 0C/4-20мА | 1 | 00047 | ПКУ ЛКУ№5 температура воздуха в помещении | 26.12.2011 | 12 | 26.12.2012 |  |
| 149 | 292 | Датчик температуры | 7MC1027-1AA-Z-K20 | -50-100 0C/4-20мА | 1 | 00048 | ПКУ ЛКУ№6 температура воздуха в помещении | 26.12.2011 | 12 | 26.12.2012 |  |
| 150 | 293 | Датчик температуры | 7MC1027-1AA-Z-K20 | -50-100 0C/4-20мА | 1 | 00049 | ПКУ ЛКУ№7 температура воздуха в помещении | 26.12.2011 | 12 | 26.12.2012 |  |
| 151 | 294 | Датчик температуры | 7MC1027-1AA-Z-K20 | -50-100 0C/4-20мА | 1 | 00050 | ПКУ ЛКУ№8 температура воздуха в помещении | 26.12.2011 | 12 | 26.12.2012 |  |
| 152 | 295 | Датчик температуры | 7MC1027-1AA-Z-K20 | -50-100 0C/4-20мА | 1 | 00051 | ПКУ ЛКУ№9 температура воздуха в помещении | 26.12.2011 | 12 | 26.12.2012 |  |
| 153 | 296 | Датчик температуры | 7MC1027-1AA-Z-K20 | -50-100 0C/4-20мА | 1 | 00052 | ПКУ ЛКУ№10 температура воздуха в помещении | 26.12.2011 | 12 | 26.12.2012 |  |
| 154 | 297 | Датчик температуры | 7MC1027-1AA-Z-K20 | -50-100 0C/4-20мА | 1 | 00053 | ПКУ УППОУ №8 температура воздуха в помещении | 26.12.2011 | 12 | 26.12.2012 |  |
| 155 | 298 | Датчик температуры | 248HA/1U2NSQ4 PT100 | -50-100 0C/4-20мА | 1 | 02004622 | ПКУ ЛКУ№11 температура воздуха в помещении | 26.12.2011 | 12 | 26.12.2012 |  |
| 156 | 304 | Модуль входных аналоговых сигналов на 6 входов | Rockwell Allen Bradley ControlLogix 1756-IF6I | 4-20 мА | 0,5 | 00505АЕ2 | ПЛК ЛКУ№1 | 19.11.2011 | 12 | 19.11.2012 |  |
| 157 | 305 | Модуль входных аналоговых сигналов на 6 входов | Rockwell Allen Bradley ControlLogix 1756-IF6I | 4-20 мА | 0,5 | 0050744F | ПЛК ЛКУ№1 | 19.11.2011 | 12 | 19.11.2012 |  |
| 158 | 306 | Модуль входных аналоговых сигналов на 6 входов | Rockwell Allen Bradley ControlLogix 1756-IF6I | 4-20 мА | 0,5 | 003F21B4 | ПЛК ЛКУ№2 | 19.11.2011 | 12 | 19.11.2012 |  |
| 159 | 307 | Модуль входных аналоговых сигналов на 6 входов | Rockwell Allen Bradley ControlLogix 1756-IF6I | 4-20 мА | 0,5 | 003F21D1 | ПЛК ЛКУ№2 | 19.11.2011 | 12 | 19.11.2012 |  |
| 160 | 308 | Модуль входных аналоговых сигналов на 6 входов | Rockwell Allen Bradley ControlLogix 1756-IF6I | 4-20 мА | 0,5 | 0050740B | ПЛК ЛКУ№3 | 19.11.2011 | 12 | 19.11.2012 |  |
| 161 | 309 | Модуль входных аналоговых сигналов на 6 входов | Rockwell Allen Bradley ControlLogix 1756-IF6I | 4-20 мА | 0,5 | 003F2199 | ПЛК ЛКУ№3 | 19.11.2011 | 12 | 19.11.2012 |  |
| 162 | 310 | Модуль входных аналоговых сигналов на 6 входов | Rockwell Allen Bradley ControlLogix 1756-IF6I | 4-20 мА | 0,5 | 00505AB1 | ПЛК ЛКУ№4 | 19.11.2011 | 12 | 19.11.2012 |  |
| 163 | 311 | Модуль входных аналоговых сигналов на 6 входов | Rockwell Allen Bradley ControlLogix 1756-IF6I | 4-20 мА | 0,5 | 00505AB0 | ПЛК ЛКУ№4 | 19.11.2011 | 12 | 19.11.2012 |  |
| 164 | 312 | Модуль входных аналоговых сигналов на 6 входов | Rockwell Allen Bradley ControlLogix 1756-IF6I | 4-20 мА | 0,5 | 004FD3D5 | ПЛК ЛКУ№5 | 19.11.2011 | 12 | 19.11.2012 |  |
| 165 | 313 | Модуль входных аналоговых сигналов на 6 входов | Rockwell Allen Bradley ControlLogix 1756-IF6I | 4-20 мА | 0,5 | 00507450 | ПЛК ЛКУ№5 | 19.11.2011 | 12 | 19.11.2012 |  |
| 166 | 314 | Модуль входных аналоговых сигналов на 6 входов | Rockwell Allen Bradley ControlLogix 1756-IF6I | 4-20 мА | 0,5 | 00507451 | ПЛК ЛКУ№6 | 20.11.2011 | 12 | 20.11.2012 |  |
| 167 | 315 | Модуль входных аналоговых сигналов на 6 входов | Rockwell Allen Bradley ControlLogix 1756-IF6I | 4-20 мА | 0,5 | 0050740E | ПЛК ЛКУ№6 | 20.11.2011 | 12 | 20.11.2012 |  |
| 168 | 316 | Модуль входных аналоговых сигналов на 6 входов | Rockwell Allen Bradley ControlLogix 1756-IF6I | 4-20 мА | 0,5 | 00505AA1 | ПЛК ЛКУ№7 | 20.11.2011 | 12 | 20.11.2012 |  |
| 169 | 317 | Модуль входных аналоговых сигналов на 6 входов | Rockwell Allen Bradley ControlLogix 1756-IF6I | 4-20 мА | 0,5 | 00505A9E | ПЛК ЛКУ№7 | 20.11.2011 | 12 | 20.11.2012 |  |
| 170 | 318 | Модуль входных аналоговых сигналов на 6 входов | Rockwell Allen Bradley ControlLogix 1756-IF6I | 4-20 мА | 0,5 | 00505AD0 | ПЛК ЛКУ№8 | 20.11.2011 | 12 | 20.11.2012 |  |
| 171 | 319 | Модуль входных аналоговых сигналов на 6 входов | Rockwell Allen Bradley ControlLogix 1756-IF6I | 4-20 мА | 0,5 | 00505ABB | ПЛК ЛКУ№8 | 20.11.2011 | 12 | 20.11.2012 |  |
| 172 | 320 | Модуль входных аналоговых сигналов на 6 входов | Rockwell Allen Bradley ControlLogix 1756-IF6I | 4-20 мА | 0,5 | 0050747A | ПЛК ЛКУ№9 | 20.11.2011 | 12 | 20.11.2012 |  |
| 173 | 321 | Модуль входных аналоговых сигналов на 6 входов | Rockwell Allen Bradley ControlLogix 1756-IF6I | 4-20 мА | 0,5 | 00505A49 | ПЛК ЛКУ№9 | 20.11.2011 | 12 | 20.11.2012 |  |
| 174 | 322 | Модуль входных аналоговых сигналов на 6 входов | Rockwell Allen Bradley ControlLogix 1756-IF6I | 4-20 мА | 0,5 | 0050741E | ПЛК ЛКУ№10 | 20.11.2011 | 12 | 20.11.2012 |  |
| 175 | 323 | Модуль входных аналоговых сигналов на 6 входов | Rockwell Allen Bradley ControlLogix 1756-IF6I | 4-20 мА | 0,5 | 0050743E | ПЛК ЛКУ№10 | 20.11.2011 | 12 | 20.11.2012 |  |
| 176 | 324 | Модуль входных аналоговых сигналов на 6 входов | Rockwell Allen Bradley ControlLogix 1756-IF6I | 4-20 мА | 0,5 | 0050745 A | ПЛК ЛКУ№11 | 20.11.2011 | 12 | 20.11.2012 |  |
| 177 | 325 | Модуль входных аналоговых сигналов на 6 входов | Rockwell Allen Bradley ControlLogix 1756-IF6I | 4-20 мА | 0,5 | 00507452 | ПЛК ЛКУ№11 | 20.11.2011 | 12 | 20.11.2012 |  |
| 178 | 326 | Модуль входных аналоговых сигналов на 6 входов | Rockwell Allen Bradley ControlLogix 1756-IF6I | 4-20 мА | 0,5 | 003E015D | ПЛК УППОУ№8 | 20.11.2011 | 12 | 20.11.2012 |  |
| 179 | 327 | Модуль входных аналоговых сигналов на 6 входов | Rockwell Allen Bradley ControlLogix 1756-IF6I | 4-20 мА | 0,5 | 003E0134 | ПЛК УППОУ№8 | 20.11.2011 | 12 | 20.11.2012 |  |
| 180 | 328 | Модуль входных аналоговых сигналов на 6 входов | Rockwell Allen Bradley ControlLogix 1756-IF6I | 4-20 мА | 0,5 | 003F21DO | ПЛК УППОУ№8 | 20.11.2011 | 12 | 20.11.2012 |  |
| 181 | 102 | Вольтметр | Ц42300 | 0-250 В | 2,5 | 40001 | СКЗ №4 УППОУ №8 | 15.11.2011 | 12 | 15.11.2012 |  |
| 182 | 103 | Вольтметр | М42300 | 0-75 В | 1,5 | 40002 | СКЗ №4 УППОУ №8 | 15.11.2011 | 12 | 15.11.2012 |  |
| 183 | 104 | Амперметр | М42300 | 0-50 А | 1,5 | 40003 | СКЗ №4 УППОУ №8 | 15.11.2011 | 12 | 15.11.2012 |  |
| 184 | 105 | Вольтметр | М42300 | 0-3 В | 1,5 | 40004 | СКЗ №4 УППОУ №8 | 15.11.2011 | 12 | 15.11.2012 |  |
| 185 | 106 | Вольтметр | Ц42702 | 0-500 В | 1,5 | 6232 | КТПН УППОУ №8 | 15.11.2011 | 12 | 15.11.2012 |  |
| 186 | 115 | Вольтметр | Ц42300 | 0-250 В | 2,5 | 10001 | СКЗ №1 ЛКУ№1 | 15.11.2011 | 12 | 15.11.2012 |  |
| 187 | 116 | Вольтметр | М42300 | 0-30 В | 1,5 | 10002 | СКЗ №1 ЛКУ№1 | 15.11.2011 | 12 | 15.11.2012 |  |
| 188 | 117 | Амперметр | М42300 | 0-30 А | 1,5 | 10003 | СКЗ №1 ЛКУ№1 | 15.11.2011 | 12 | 15.11.2012 |  |
| 189 | 118 | Вольтметр | М42300 | 0-3 В | 1,5 | 10004 | СКЗ №1 ЛКУ№1 | 15.11.2011 | 12 | 15.11.2012 |  |
| 190 | 119 | Вольтметр | Ц42702 | 0-500 В | 1,5 | 6360 | КТПН ЛКУ№1 | 15.11.2011 | 12 | 15.11.2012 |  |
| 191 | 130 | Вольтметр | Ц42702 | 0-500 В | 1,5 | 6428 | КТПН ЛКУ№2 | 15.11.2011 | 12 | 15.11.2012 |  |
| 192 | 141 | Вольтметр | Ц42300 | 0-250 В | 2,5 | 20001 | СКЗ №2 ЛКУ№3 | 15.11.2011 | 12 | 15.11.2012 |  |
| 193 | 142 | Вольтметр | М42300 | 0-30 В | 1,5 | 20002 | СКЗ №2 ЛКУ№3 | 15.11.2011 | 12 | 15.11.2012 |  |
| 194 | 143 | Амперметр | М42300 | 0-30 А | 1,5 | 20003 | СКЗ №2 ЛКУ№3 | 15.11.2011 | 12 | 15.11.2012 |  |
| 195 | 144 | Вольтметр | М42300 | 0-3 В | 1,5 | 20004 | СКЗ №2 ЛКУ№3 | 15.11.2011 | 12 | 15.11.2012 |  |
| 196 | 145 | Вольтметр | Ц42702 | 0-500 В | 1,5 | 6939 | КТПН ЛКУ№3 | 15.11.2011 | 12 | 15.11.2012 |  |
| 197 | 156 | Вольтметр | Ц42702 | 0-500 В | 1,5 | 6362 | КТПН ЛКУ№4 | 15.11.2011 | 12 | 15.11.2012 |  |
| 198 | 167 | Вольтметр | Ц42300 | 0-250 В | 2,5 | 30001 | СКЗ №2а ЛКУ№5 | 15.11.2011 | 12 | 15.11.2012 |  |
| 199 | 168 | Вольтметр | М42300 | 0-30 В | 1,5 | 30002 | СКЗ №2а ЛКУ№5 | 15.11.2011 | 12 | 15.11.2012 |  |
| 200 | 169 | Амперметр | М42300 | 0-30 А | 1,5 | 30003 | СКЗ №2а ЛКУ№5 | 15.11.2011 | 12 | 15.11.2012 |  |
| 201 | 170 | Вольтметр | М42300 | 0-3 В | 1,5 | 30004 | СКЗ №2а ЛКУ№5 | 15.11.2011 | 12 | 15.11.2012 |  |
| 202 | 171 | Вольтметр | Ц42702 | 0-500 В | 1,5 | 6458 | КТПН ЛКУ№5 | 15.11.2011 | 12 | 15.11.2012 |  |
| 203 | 182 | Вольтметр | Ц42702 | 0-500 В | 1,5 | 6523 | КТПН ЛКУ№6 | 15.11.2011 | 12 | 15.11.2012 |  |
| 204 | 193 | Вольтметр | Ц42300 | 0-250 В | 2,5 | 50001 | СКЗ №5 ЛКУ№7 | 15.11.2011 | 12 | 15.11.2012 |  |
| 205 | 194 | Вольтметр | М42300 | 0-30 В | 1,5 | 50002 | СКЗ №5 ЛКУ№7 | 15.11.2011 | 12 | 15.11.2012 |  |
| 206 | 195 | Амперметр | М42300 | 0-30 А | 1,5 | 50003 | СКЗ №5 ЛКУ№7 | 15.11.2011 | 12 | 15.11.2012 |  |
| 207 | 196 | Вольтметр | М42300 | 0-3 В | 1,5 | 50004 | СКЗ №5 ЛКУ№7 | 15.11.2011 | 12 | 15.11.2012 |  |
| 208 | 197 | Вольтметр | Ц42702 | 0-500 В | 1,5 | 6205 | КТПН ЛКУ№7 | 15.11.2011 | 12 | 15.11.2012 |  |
| 209 | 208 | Вольтметр | Ц42702 | 0-500 В | 1,5 | 6439 | КТПН ЛКУ№8 | 15.11.2011 | 12 | 15.11.2012 |  |
| 210 | 219 | Вольтметр | Ц42300 | 0-250 В | 2,5 | 60001 | СКЗ №6 ЛКУ№9 | 15.11.2011 | 12 | 15.11.2012 |  |
| 211 | 220 | Вольтметр | М42300 | 0-30 В | 1,5 | 60002 | СКЗ №6 ЛКУ№9 | 15.11.2011 | 12 | 15.11.2012 |  |
| 212 | 221 | Амперметр | М42300 | 0-30 А | 1,5 | 60003 | СКЗ №6 ЛКУ№9 | 15.11.2011 | 12 | 15.11.2012 |  |
| 213 | 222 | Вольтметр | М42300 | 0-3 В | 1,5 | 60004 | СКЗ №6 ЛКУ№9 | 15.11.2011 | 12 | 15.11.2012 |  |
| 214 | 223 | Вольтметр | Ц42702 | 0-500 В | 1,5 | 6373 | КТПН ЛКУ№9 | 15.11.2011 | 12 | 15.11.2012 |  |
| 215 | 234 | Вольтметр | Ц42702 | 0-500 В | 1,5 | 6218 | КТПН ЛКУ№10 | 15.11.2011 | 12 | 15.11.2012 |  |
| 216 | 245 | Вольтметр | Ц42300 | 0-250 В | 2,5 | 70001 | СКЗ №7 ЛКУ№11 | 15.11.2011 | 12 | 15.11.2012 |  |
| 217 | 246 | Вольтметр | М42300 | 0-30 В | 1,5 | 70002 | СКЗ №7 ЛКУ№11 | 15.11.2011 | 12 | 15.11.2012 |  |
| 218 | 247 | Амперметр | М42300 | 0-30 А | 1,5 | 70003 | СКЗ №7 ЛКУ№11 | 15.11.2011 | 12 | 15.11.2012 |  |
| 219 | 248 | Вольтметр | М42300 | 0-3 В | 1,5 | 70004 | СКЗ №7 ЛКУ№11 | 15.11.2011 | 12 | 15.11.2012 |  |
| 220 | 249 | Вольтметр | Ц42702 | 0-500 В | 1,5 | 6329 | КТПН ЛКУ№11 | 15.11.2011 | 12 | 15.11.2012 |  |
| 221 | 274 | Преобразователь измерительный напряжения переменного тока | ЭП8555М | 0-500 В/4-20мА | ± 0,25% | 00030 | КТПН ЛКУ№2 | 15.11.2011 | 12 | 15.11.2012 |  |
| 222 | 275 | Преобразователь измерительный напряжения переменного тока | ЭП8555М | 0-500 В/4-20мА | ± 0,25% | 00032 | КТПН ЛКУ№3 | 15.11.2011 | 12 | 15.11.2012 |  |
| 223 | 276 | Преобразователь измерительный напряжения переменного тока | ЭП8555М | 0-500 В/4-20мА | ± 0,25% | 00028 | КТПН ЛКУ№4 | 15.11.2011 | 12 | 15.11.2012 |  |
| 224 | 277 | Преобразователь измерительный напряжения переменного тока | ЭП8555М | 0-500 В/4-20мА | ± 0,25% | 00026 | КТПН ЛКУ№5 | 15.11.2011 | 12 | 15.11.2012 |  |
| 225 | 279 | Преобразователь измерительный напряжения переменного тока | ЭП8555М | 0-500 В/4-20мА | ± 0,25% | 00025 | КТПН ЛКУ№7 | 15.11.2011 | 12 | 15.11.2012 |  |
| 226 | 281 | Преобразователь измерительный напряжения переменного тока | ЭП8555М | 0-500 В/4-20мА | ± 0,25% | 00024 | КТПН ЛКУ№9 | 15.11.2011 | 12 | 15.11.2012 |  |
| 227 | 282 | Преобразователь измерительный напряжения переменного тока | ЭП8555М | 0-500 В/4-20мА | ± 0,25% | 00027 | КТПН ЛКУ№10 | 15.11.2011 | 12 | 15.11.2012 |  |
| 228 | 283 | Преобразователь измерительный напряжения переменного тока | ЭП8555М | 0-500 В/4-20мА | ± 0,25% | 00009 | КТПН ЛКУ№11 | 15.11.2011 | 12 | 15.11.2012 |  |
| 229 | 284 | Преобразователь измерительный напряжения переменного тока | ЭП8555М | 0-500 В/4-20мА | ± 0,25% | 00029 | КТПН УППОУ №8 | 15.11.2011 | 12 | 15.11.2012 |  |
| 230 | 121 | Вольтметр | М42300 | 0-500В | 1,5 | 00098 | Выпрямитель ИБП ПКУ ЛКУ№1 | 4 кв.2011г. | 12 | 4 кв.2012г. |  |
| 231 | 122 | Вольтметр | М42300 | 0-500В | 1,5 | 00099 | Выпрямитель ИБП ПКУ ЛКУ№1 | 4 кв.2011г. | 12 | 4 кв.2012г. |  |
| 232 | 132 | Вольтметр | М42300 | 0-500В | 1,5 | 00100 | Выпрямитель ИБП ПКУ ЛКУ№2 | 4 кв.2011г. | 12 | 4 кв.2012г. |  |
| 233 | 133 | Вольтметр | М42300 | 0-500В | 1,5 | 00101 | Выпрямитель ИБП ПКУ ЛКУ№2 | 4 кв.2011г. | 12 | 4 кв.2012г. |  |
| 234 | 147 | Вольтметр | М42300 | 0-500В | 1,5 | 00102 | Выпрямитель ИБП ПКУ ЛКУ№3 | 4 кв.2011г. | 12 | 4 кв.2012г. |  |
| 235 | 148 | Вольтметр | М42300 | 0-500В | 1,5 | 00103 | Выпрямитель ИБП ПКУ ЛКУ№3 | 4 кв.2011г. | 12 | 4 кв.2012г. |  |
| 236 | 158 | Вольтметр | М42300 | 0-500В | 1,5 | 00104 | Выпрямитель ИБП ПКУ ЛКУ№4 | 4 кв.2011г. | 12 | 4 кв.2012г. |  |
| 237 | 159 | Вольтметр | М42300 | 0-500В | 1,5 | 00105 | Выпрямитель ИБП ПКУ ЛКУ№4 | 4 кв.2011г. | 12 | 4 кв.2012г. |  |
| 238 | 173 | Вольтметр | М42300 | 0-500В | 1,5 | 00106 | Выпрямитель ИБП ПКУ ЛКУ№5 | 4 кв.2011г. | 12 | 4 кв.2012г. |  |
| 239 | 174 | Вольтметр | М42300 | 0-500В | 1,5 | 00107 | Выпрямитель ИБП ПКУ ЛКУ№5 | 4 кв.2011г. | 12 | 4 кв.2012г. |  |
| 240 | 184 | Вольтметр | М42300 | 0-500В | 1,5 | 00108 | Выпрямитель ИБП ПКУ ЛКУ№6 | 4 кв.2011г. | 12 | 4 кв.2012г. |  |
| 241 | 185 | Вольтметр | М42300 | 0-500В | 1,5 | 00109 | Выпрямитель ИБП ПКУ ЛКУ№6 | 4 кв.2011г. | 12 | 4 кв.2012г. |  |
| 242 | 199 | Вольтметр | М42300 | 0-500В | 1,5 | 00110 | Выпрямитель ИБП ПКУ ЛКУ№7 | 4 кв.2011г. | 12 | 4 кв.2012г. |  |
| 243 | 200 | Вольтметр | М42300 | 0-500В | 1,5 | 00111 | Выпрямитель ИБП ПКУ ЛКУ№7 | 4 кв.2011г. | 12 | 4 кв.2012г. |  |
| 244 | 210 | Вольтметр | М42300 | 0-500В | 1,5 | 00112 | Выпрямитель ИБП ПКУ ЛКУ№8 | 4 кв.2011г. | 12 | 4 кв.2012г. |  |
| 245 | 211 | Вольтметр | М42300 | 0-500В | 1,5 | 00113 | Выпрямитель ИБП ПКУ ЛКУ№8 | 4 кв.2011г. | 12 | 4 кв.2012г. |  |
| 246 | 225 | Вольтметр | М42300 | 0-500В | 1,5 | 00114 | Выпрямитель ИБП ПКУ ЛКУ№9 | 4 кв.2011г. | 12 | 4 кв.2012г. |  |
| 247 | 226 | Вольтметр | М42300 | 0-500В | 1,5 | 00115 | Выпрямитель ИБП ПКУ ЛКУ№9 | 4 кв.2011г. | 12 | 4 кв.2012г. |  |
| 248 | 236 | Вольтметр | М42300 | 0-500В | 1,5 | 00116 | Выпрямитель ИБП ПКУ ЛКУ№10 | 4 кв.2011г. | 12 | 4 кв.2012г. |  |
| 249 | 237 | Вольтметр | М42300 | 0-500В | 1,5 | 00117 | Выпрямитель ИБП ПКУ ЛКУ№10 | 4 кв.2011г. | 12 | 4 кв.2012г. |  |
| 250 | 251 | Вольтметр | М42300 | 0-500В | 1,5 | 00118 | Выпрямитель ИБП ПКУ ЛКУ№11 | 4 кв.2011г. | 12 | 4 кв.2012г. |  |
| 251 | 252 | Вольтметр | М42300 | 0-500В | 1,5 | 00119 | Выпрямитель ИБП ПКУ ЛКУ№11 | 4 кв.2011г. | 12 | 4 кв.2012г. |  |
| 252 | 49 -эс | Амперметр | 8403/2 | 0-300 A | 2,5 | 11001 | МНА Р09401 | 26.12.2011г | 12 | 26.12.2012г |  |
| 253 | 50 -эс | Амперметр | 8403/2 | 0-300 A | 2,5 | 11002 | МНА Р09402 | 26.12.2011г | 12 | 26.12.2012г |  |
| 254 | 51 -эс | Амперметр | 8403/2 | 0-300 A | 2,5 | 11003 | МНА Р09403 | 26.12.2011г | 12 | 26.12.2012г |  |
| 255 | 52 -эс | Амперметр | 8403/2 | 0-240 A | 2,5 | 11004 | МНА Р09404 | 26.12.2011г | 12 | 26.12.2012г |  |
| 256 | 13 -эс | Амперметр | ЭА0702 | 0-600 А | 1,5 | 14260 | ПС/ТСН-1 | 26.12.2011г | 12 | 26.12.2012г |  |
| 257 | 14 -эс | Амперметр | ЭА0702 | 0-600 А | 1,5 | 12832 | ПС/ТСН-2 | 26.12.2011г | 12 | 26.12.2012г |  |
| 258 | 12 -эс | Амперметр | ЭА0702 | 0-600 А | 1,5 | 14219 | ПС/В-7 | 26.12.2011г | 12 | 26.12.2012г |  |
| 259 | 16 -эс | Амперметр | ЭА0702 | 0-3 кА | 1,5 | 20507 | ПС/В-3 | 26.12.2011г | 12 | 26.12.2012г |  |
| 260 | 15 -эс | Амперметр | ЭА0702 | 0-3 кА | 1,5 | 20622 | ПС/СВ-10 | 26.12.2011г | 12 | 26.12.2012г |  |
| 261 | 18 -эс | Амперметр | ЭА0702 | 0-3 кА | 1,5 | 20550 | ПС/В-5 | 26.12.2011г | 12 | 26.12.2012г |  |
| 262 | 21 -эс | Амперметр | ЭА0702 | 0-3 кА | 1,5 | 20660 | ПС/В-10-Т-2 | 26.12.2011г | 12 | 26.12.2012г |  |
| 263 | 20 -эс | Амперметр | ЭА0702 | 0-3 кА | 1,5 | 20611 | ПС/В-10 | 26.12.2011г | 12 | 26.12.2012г |  |
| 264 | 19 -эс | Амперметр | ЭА0702 | 0-3 кА | 1,5 | 02012 | ПС/В-13 | 26.12.2011г | 12 | 26.12.2012г |  |
| 265 | 24 -эс | Амперметр | 42L6В | 0-750 А | 1,5 | 03504 | ЗРУ/В-3-ввод-1 | 26.12.2011г | 12 | 26.12.2012г |  |
| 266 | 26 -эс | Амперметр | 42L6В | 0-750 А | 1,5 | 03506 | ЗРУ/В-3-ввод-1 | 26.12.2011г | 12 | 26.12.2012г |  |
| 267 | 28 -эс | Амперметр | 42L6В | 0-750 А | 1,5 | 03507 | ЗРУ/В-3-ввод-1 | 26.12.2011г | 12 | 26.12.2012г |  |
| 268 | 29 -эс | Амперметр | 42L6В | 0-750 А | 1,5 | 03508 | ЗРУ/В-13-ввод-2 | 26.12.2011г | 12 | 26.12.2012г |  |
| 269 | 30 -эс | Амперметр | 42L6В | 0-750 А | 1,5 | 03509 | ЗРУ/В-13-ввод-2 | 26.12.2011г | 12 | 26.12.2012г |  |
| 270 | 31 -эс | Амперметр | 42L6В | 0-750 А | 1,5 | 03510 | ЗРУ/В-13-ввод-2 | 26.12.2011г | 12 | 26.12.2012г |  |
| 271 | 69 -эс | Амперметр | JY72T | 0-800 А | 1,5 | 21993 | ЗРУ/LVS2 | 26.12.2011г | 12 | 26.12.2012г |  |
| 272 | 62 -эс | Амперметр | JY72T | 0-800 А | 1,5 | 21994 | ЗРУ/LVS3 | 26.12.2011г | 12 | 26.12.2012г |  |
| 273 | 63 -эс | Амперметр | JY72T | 0-800 А | 1,5 | 21991 | ЗРУ/LVS3 | 26.12.2011г | 12 | 26.12.2012г |  |
| 274 | 64 -эс | Амперметр | JY72T | 0-800 А | 1,5 | 21997 | ЗРУ/LVS3 | 26.12.2011г | 12 | 26.12.2012г |  |
| 275 | 60 -эс | Амперметр | JY72T | 0-800 А | 1,5 | 21992 | ЗРУ/LVS7 | 26.12.2011г | 12 | 26.12.2012г |  |
| 276 | 70 -эс | Амперметр | JY72T | 0-800 А | 1,5 | 22996 | ЗРУ/LVS7 | 26.12.2011г | 12 | 26.12.2012г |  |
| 277 | 37 -эс | Амперметр | JY72T | 0-800 А | 1,5 | 21995 | ЗРУ/LVS7 | 26.12.2011г | 12 | 26.12.2012г |  |
| 278 | 65 -эс | Амперметр | JY72T | 0-200 А | 1,5 | 22008 | ЗРУ/LVS11 | 26.12.2011г | 12 | 26.12.2012г |  |
| 279 | 38 -эс | Амперметр | JY72T | 0-200 А | 1,5 | 22010 | ЗРУ/LVS11 | 26.12.2011г | 12 | 26.12.2012г |  |
| 280 | 39 -эс | Амперметр | JY72T | 0-200 А | 1,5 | 22009 | ЗРУ/LVS11 | 26.12.2011г | 12 | 26.12.2012г |  |
| 281 | 66 -эс | Амперметр | JY72T | 0-400 А | 1,5 | 20893 | ЗРУ/LVS11 | 26.12.2011г | 12 | 26.12.2012г |  |
| 282 | 67 -эс | Амперметр | JY72T | 0-400 А | 1,5 | 20894 | ЗРУ/LVS11 | 26.12.2011г | 12 | 26.12.2012г |  |
| 283 | 68 -эс | Амперметр | JY72T | 0-400 А | 1,5 | 20892 | ЗРУ/LVS11 | 26.12.2011г | 12 | 26.12.2012г |  |
| 284 | 75 -эс | Амперметр | Э42701 | 0-50 А | 1,5 | 11015 | арт.скважина/ШУ | 22.12.2011г | 12 | 22.12.2012г |  |
| 285 | 76 -эс | Амперметр | Э42701 | 0-50 А | 1,5 | 11016 | арт.скважина/ШУ | 22.12.2011г | 12 | 22.12.2012г |  |
| 286 | 78 -эс | Амперметр | Ц42300 | 0-10 мА*10 | 2,5 | 11201 | КРУ/ТН-110 2 СШ | 22.12.2011г | 12 | 22.12.2012г |  |
| 287 | 79 -эс | Амперметр | Ц42300 | 0-10 мА*10 | 2,5 | 11202 | КРУ/ТН-110 1 СШ | 22.12.2011г | 12 | 22.12.2012г |  |
| 288 | 86 -МН | Амперметр | 42L6 | 0-100 А | 1,5 | 18013,3 | КТПН УППОУ №9 | 26.12.2011г | 12 | 26.12.2012г |  |
| 289 | 87 -МН | Амперметр | 42L6 | 0-100 А | 1,5 | 18010,3 | КТПН УППОУ №9 | 26.12.2011г | 12 | 26.12.2012г |  |
| 290 | 88 -МН | Амперметр | 42L6 | 0-100 А | 1,5 | 18063,3 | КТПН УППОУ №9 | 26.12.2011г | 12 | 26.12.2012г |  |
| 291 | 90 -МН | Амперметр | Э377 | 0-100 А | 1,5 | 84615202 | ЩСУ УППОУ №9 шкаф термокабелей | 26.12.2011г | 12 | 26.12.2012г |  |
| 292 | 95 -МН | Амперметр | Э365-1 | 0-100 А | 1,5 | 90008046 | ЩСУ УППОУ №9 шкаф термокабелей | 26.12.2011г | 12 | 26.12.2012г |  |
| 293 | 96 -МН | Амперметр | Э365-1 | 0-100 А | 1,5 | 889718 | ЩСУ УППОУ №9 шкаф термокабелей | 26.12.2011г | 12 | 26.12.2012г |  |
| 294 | 11 -МН | Амперметр | 42L6 | 0-50 А | 1,5 | 18041,1 | КТПН КУ№12 | 26.12.2011г | 12 | 26.12.2012г |  |
| 295 | 21 -МН | Амперметр | 42L6 | 0-50 А | 1,5 | 22005,1 | КТПН КУ№13 | 26.12.2011г | 12 | 26.12.2012г |  |
| 296 | 23 -МН | Амперметр | 42L6 | 0-50 А | 1,5 | 18069,1 | КТПН КУ№14 | 26.12.2011г | 12 | 26.12.2012г |  |
| 297 | 27 -МН | Амперметр | 42L6 | 0-50 А | 1,5 | 18072,1 | КТПН КУ№15 | 26.12.2011г | 12 | 26.12.2012г |  |
| 298 | 35 -МН | Амперметр | 42L6 | 0-50 В | 1,5 | 18052,1 | КТПН КУ №16 | 26.12.2011г | 12 | 26.12.2012г |  |
| 299 | 43 -МН | Амперметр | 42L6 | 0-50 А | 1,5 | 18075,1 | КТПН КУ №17 | 26.12.2011г | 12 | 26.12.2012г |  |
| 300 | 47 -МН | Амперметр | 42L6 | 0-50 А | 1,5 | 21033,1 | КТПН КУ №18 | 26.12.2011г | 12 | 26.12.2012г |  |
| 301 | 160 -9 | Манометр | СМС (КНР) | 0-1,6 МРа | 1,6 | 90082 | Станция очистки бытовых сточных вод | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 302 | 161 -9 | Манометр | СМС (КНР) | 0-1,6 МРа | 1,6 | 0076728 | Котельная | 25.12.2011г | 12 | a |  |
| 303 | 162 -9 | Манометр | СМС (КНР) | 0-1,6 МРа | 1,6 | 0078511 | Котельная | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 304 | 165 -9 | Манометр | СМС (КНР) | 0 - 1,6 МРа | 1,6 | 0076728 | Котельная | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 305 | 168 -9 | Манометр | СМС (КНР) | 0 - 1 МРа | 1,6 | 0078713 | Котельная | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 306 | 178 -9 | Манометр | СМС (КНР) | 0-0,6 МРа | 1,6 | 00612413 | Котельная | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 307 | 179 -9 | Манометр | СМС (КНР) | 0 - 0,6 МРа | 1,6 | 007011378 | Котельная | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 308 | 180 -9 | Манометр | СМС (КНР) | 0 - 0,6 МРа | 1,6 | 00609121 | Котельная | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 309 | 190 -9 | Манометр | СМС (КНР) | 0 - 0,6 МРа | 1,6 | 00609108 | ТК-25 | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 310 | 193 -9 | Манометр | СМС (КНР) | 0 - 0,6 МРа | 1,6 | 00612769 | ТК-27 | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 311 | 204 -9 | Манометр | СМС (КНР) | 0 - 0,6 МРа | 1,6 | 006088311 | ТК-32 | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 312 | 216 -9 | Манометр | СМС (КНР) | 0 - 0,6 МРа | 1,6 | 00612710 | ТК-38 | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 313 | 220 -9 | Манометр | СМС (КНР) | 0 - 1 МРа | 1,6 | 91771 | Станция очистки нефтесодержащих сточных вод | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 314 | 221 -9 | Манометр | СМС (КНР) | 0 - 1 МРа | 1,6 | 93921 | Станция очистки нефтесодержащих сточных вод | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 315 | 222 -9 | Манометр | СМС (КНР) | 0 - 1 МРа | 1,6 | 90083 | Станция очистки нефтесодержащих сточных вод | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 316 | 223 -9 | Манометр | СМС (КНР) | 0 - 1 МРа | 1,6 | 96965 | Станция очистки бытовых сточных вод | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 317 | 224-9 | Манометр | М-ЗВУ | 0-40 кгс/см² | 1,6 | 5810008 | Станция очистки бытовых сточных вод | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 318 | 225 -9 | Манометр | СМС (КНР) | 0 - 0,16 МРа | 1,6 | 66294246 | Станция очистки бытовых сточных вод | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 319 | 226 -9 | Манометр | СМС (КНР) | 0 - 0,16 МРа | 1,6 | 66294667 | Станция очистки бытовых сточных вод | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 320 | 227 -9 | Манометр | СМС (КНР) | 0 – 1,6 МРа | 1,6 | 90084 | Производственный корпус обслуживания а/м | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 321 | 228 -9 | Манометр | СМС (КНР) | 0 – 1,6 МРа | 1,6 | 90085 | Производственный корпус обслуживания а/м | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 322 | 230 -9 | Манометр | СМС (КНР) | 0-1,6 МРа | 1,6 | 2121 | Ресивер компрессора, Общее укрытия МНА | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 323 | 231 -9 | Манометр | СМС (КНР) | 0-1,6 МРа | 1,6 | 8002 | Ресивер компрессора, Общее укрытия МНА | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 324 | 232 -9 | Манометр | СМС (КНР) | 0-0,6 МРа | 1,6 | 0061141 | Насосная топлива котельной | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 325 | 233 -9 | Манометр | СМС (КНР) | 0-0,6 МРа | 1,6 | 0061137 | Насосная топлива котельной | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 326 | 234 -9 | Манометр | СМС (КНР) | 0-2,5 МРа | 1,6 | 006103030 | Насосная топлива котельной | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 327 | 334 -9 | Манометр | WIKA | 0-16 bar | 1,6 | 2205 | Насосная пожаротушения, емкость пенообразователя | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 328 | 252 -9 | Термометр биметаллический | REXOTHERM | 0-160 0С | 1,6 | 90086 | Котельная | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 329 | 253 -9 | Термометр биметаллический | REXOTHERM | 0-160 0С | 1,6 | 90087 | Котельная | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 330 | 254 -9 | Термометр биметаллический | WSS (КНР) | 0-400 0С | 1,6 | 90088 | Котельная | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 331 | 255 -9 | Термометр биметаллический | WSS (КНР) | 0-400 0С | 1,6 | 90089 | Котельная | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 332 | 256 -9 | Термометр биметаллический | WSS (КНР) | 0-200 0С | 1,6 | 0116069 | Котельная | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 333 | 257 -9 | Термометр биметаллический | WSS (КНР) | 0-200 0С | 1,6 | 0115569 | Котельная | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 334 | 258 -9 | Термометр биметаллический | WSS (КНР) | 0-200 0С | 1,6 | 0115669 | Котельная | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 335 | 260 -9 | Термометр биметаллический | WSS (КНР) | 0-200 0С | 1,6 | 0115869 | Котельная | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 336 | 261 -9 | Термометр биметаллический | WSS (КНР) | 0-150 0С | 1,6 | 0731898 | Котельная | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 337 | 262 -9 | Термометр биметаллический | WSS (КНР) | 0-150 0С | 1,6 | 0731898 | Котельная | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 338 | 263 -9 | Термометр биметаллический | WSS (КНР) | 0-150 0С | 1,6 | 0731882 | Котельная | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 339 | 264 -9 | Термометр биметаллический | WSS (КНР) | 0-150 0С | 1,6 | 0731896 | Котельная | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 340 | 265 -9 | Термометр биметаллический | WSS (КНР) | 0-150 0С | 1,6 | 0731159 | ТК-23 | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 341 | 268 -9 | Термометр биметаллический | WSS (КНР) | 0-150 0С | 1,6 | 0731886 | ТК-24 | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 342 | 269 -9 | Термометр биметаллический | WSS (КНР) | 0-150 0С | 1,6 | 0731883 | ТК-25 | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 343 | 270 -9 | Термометр биметаллический | WSS (КНР) | 0-150 0С | 1,6 | 061110150 | ТК-25 | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 344 | 271 -9 | Термометр биметаллический | WSS (КНР) | 0-150 0С | 1,6 | 061110056 | ТК-26 | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 345 | 272 -9 | Термометр биметаллический | WSS (КНР) | 0-150 0С | 1,6 | 0731881 | ТК-26 | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 346 | 275 -9 | Термометр биметаллический | WSS (КНР) | 0-150 0С | 1,6 | 0731880 | ТК-28 | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 347 | 276 -9 | Термометр биметаллический | WSS (КНР) | 0-150 0С | 1,6 | 0731878 | ТК-28 | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 348 | 277 -9 | Термометр биметаллический | WSS (КНР) | 0-150 0С | 1,6 | 061110159 | ТК-29 | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 349 | 278 -9 | Термометр биметаллический | WSS (КНР) | 0-150 0С | 1,6 | 0731882 | ТК-29 | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 350 | 279 -9 | Термометр биметаллический | WSS (КНР) | 0-150 0С | 1,6 | 0731890 | ТК-30 | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 351 | 280 -9 | Термометр биметаллический | WSS (КНР) | 0-150 0С | 1,6 | 06111053 | ТК-32 | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 352 | 285 -9 | Термометр биметаллический | WSS (КНР) | 0-150 0С | 1,6 | 0731888 | ТК-33 | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 353 | 286 -9 | Термометр биметаллический | WSS (КНР) | 0-150 0С | 1,6 | 0731819 | ТК-33 | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 354 | 287 -9 | Термометр биметаллический | WSS (КНР) | 0-150 0С | 1,6 | 0731884 | ТК-34 | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 355 | 288 -9 | Термометр биметаллический | WSS (КНР) | 0-150 0С | 1,6 | 061110247 | ТК-34 | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 356 | 289 -9 | Термометр биметаллический | WSS (КНР) | 0-150 0С | 1,6 | 0731891 | ТК-35 | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 357 | 290 -9 | Термометр биметаллический | WSS (КНР) | 0-150 0С | 1,6 | 061110199 | ТК-35 | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 358 | 291 -9 | Термометр биметаллический | WSS (КНР) | 0-150 0С | 1,6 | 061110157 | ТК-36 | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 359 | 292 -9 | Термометр биметаллический | WSS (КНР) | 0-150 0С | 1,6 | 061110177 | ТК-36 | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 360 | 294 -9 | Термометр биметаллический | WSS (КНР) | 0-150 0С | 1,6 | 0731815 | ТК-37 | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 361 | 295 -9 | Термометр биметаллический | WSS (КНР) | 0-150 0С | 1,6 | 0731895 | ТК-38 | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 362 | 296 -9 | Термометр биметаллический | WSS (КНР) | 0-150 0С | 1,6 | 061110346 | ТК-38 | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 363 | 297 -9 | Термометр биметаллический | WSS (КНР) | 0-150 0С | 1,6 | 061110031 | ТК-39 | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 364 | 298 -9 | Термометр биметаллический | WSS (КНР) | 0-150 0С | 1,6 | 061110159 | ТК-39 | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 365 | 332 -9 | Термометр биметаллический | WSS (КНР) | 0-150 0С | 1,6 | 0611101160 | ТК-41 | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 366 | 319 -9 | Манометр | СМС (КНР) | 0-1 МРа | 1 | 90102 | Котельная | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 367 | 320 -9 | Манометр | СМС (КНР) | 0-1 МРа | 1,6 | 00610689 | Станция очистки промышленных сточных вод | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 368 | 321 -9 | Термометр | WSS (КНР) | 0-150 0С | 1,6 | 90103 | Котельная | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 369 | 35 -9 | Манометр | WIKA | 0-0,4 MPa | 1,6 | 90039 | Насос обратной закачки | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 370 | 36 -9 | Манометр | WIKA | 0-0,4 МРа | 1,6 | 90040 | Фильтр грязеуловитель Ф1 | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 371 | 37 -9 | Манометр | WIKA | 0-0,4 МРа | 1,6 | 13294418 | Фильтр грязеуловитель Ф2 | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 372 | 123 -9 | Манометр | Wika | 0-10 МРа | 1 | 61023015 | Всас МНА №09401 | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 373 | 124 -9 | Манометр | Wika | 0-10 МРа | 1 | 61023016 | Выкид МНА №09401 | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 374 | 125 -9 | Манометр | Wika | 0-100 bar | 1 | 90074 | МНА №09401 | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 375 | 126 -9 | Манометр | Wika | 0-100 bar | 1 | 90075 | МНА №09401 | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 376 | 127 -9 | Манометр | Wika | 0-6 МРа | 1 | 61023002 | Всас МНА №09402 | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 377 | 128 -9 | Манометр | Wika | 0-10 МРа | 1 | 61023013 | Выкид МНА №09402 | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 378 | 129 -9 | Манометр | Wika | 0-100 bar | 1 | 90076 | МНА №09402 | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 379 | 130 -9 | Манометр | Wika | 0-100 bar | 1 | 90077 | МНА №09402 | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 380 | 131 -9 | Манометр | Wika | 0-6 МРа | 1 | 61023001 | Всас МНА №09403 | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 381 | 132 -9 | Манометр | Wika | 0-10 МРа | 1 | 61023017 | Выкид МНА №09403 | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 382 | 133 -9 | Манометр | Wika | 0-100 bar | 1 | 90078 | МНА №09403 | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 383 | 134 -9 | Манометр | Wika | 0-100 bar | 1 | 90079 | МНА №09403 | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 384 | 135 -9 | Манометр | Wika | 0-6 МРа | 1 | 61023003 | Всас МНА №09404 | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 385 | 136 -9 | Манометр | Wika | 0-10 МРа | 1 | 61023014 | Выкид МНА №09404 | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 386 | 137 -9 | Манометр | Wika | 0-100 bar | 1 | 90080 | МНА №09404 | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 387 | 138 -9 | Манометр | Wika | 0-100 bar | 1 | 90081 | МНА №09404 | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 388 | 139 -9 | Манометр | Wika | 0-6 МРа | 1 | 61023006 | Колодец КИП №1 | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 389 | 140 -9 | Манометр | Wika | 0-6 МРа | 1 | 61023019 | ЕП 12,5 м3 | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 390 | 141 -9 | Манометр | Wika | 0-10 МРа | 1 | 61023009 | До РД | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 391 | 142 -9 | Манометр | Wika | 0-10 МРа | 1 | 61023010 | После РД | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 392 | 143 -9 | Манометр | Wika | 0-0,6 MPa | 1 | 61023018 | Всас обратной закачки | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 393 | 144 -9 | Манометр | Wika | 0-4 МРа | 1 | 61023008 | Выкид обратной закачки, до РД | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 394 | 145 -9 | Манометр | Wika | 0-4 МРа | 1 | 61023007 | Выкид обратной закачки, после РД | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 395 | 146 -9 | Манометр | Wika | 0-6 МРа | 1 | 61023004 | Система сброса давления на входе | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 396 | 147 -9 | Манометр | Wika | 0-6 МРа | 1 | 61023005 | Система сброса давления на входе | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 397 | 148 -9 | Манометр | Wika | 0-10 МРа | 1 | 61023011 | Система сброса давления на выходе | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 398 | 149 -9 | Манометр | Wika | 0-10 МРа | 1 | 61023012 | Система сброса давления на выходе | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 399 | 150 -9 | Манометр | Wika | 0-16 bar | 1 | 2201 | Насосная пожаротушения | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 400 | 151 -9 | Манометр | Wika | 0-16 bar | 1 | 2202 | Насосная пожаротушения | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 401 | 152 -9 | Манометр | Wika | 0-16 bar | 1 | 2203 | Насосная пожаротушения | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 402 | 153 -9 | Манометр | Wika | 0-16 bar | 1 | 2204 | Насосная пожаротушения | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 403 | 154 -9 | Манометр | Wika | 0-6 МРа | 1 | 70307004 | Насосная топлива котельной | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 404 | 155 -9 | Манометр | Wika | 0-6 МРа | 1 | 70307001 | Насосная топлива котельной | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 405 | 156 -9 | Манометр | Wika | 0-6 МРа | 1 | 70307002 | Насосная топлива котельной | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 406 | 157 -9 | Манометр | Wika | 0-6 МРа | 1 | 70307003 | Насосная топлива котельной | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 407 | 159 -9 | Манометр | Wika | 0-0,15 МРа | 1 | 70307005 | Насосная топлива котельной | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 408 | 37 A-A | Манометр | Wika | 0-10 MPa | 1 | 00020 | ЛКУ №18 | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 409 | 38 A-A | Манометр | Wika | 0-10 MPa | 1 | 00021 | ЛКУ №18 | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 410 | 43 A-A | Манометр | Wika | 0-10 MPa | 1 | 00022 | ЛКУ №19 | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 411 | 49 A-A | Манометр | Wika | 0-10 MPa | 1 | 00024 | ЛКУ №20 | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 412 | 50 A-A | Манометр | Wika | 0-10 MPa | 1 | 00025 | ЛКУ №20 | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 413 | 55 A-A | Манометр | Wika | 0-10 MPa | 1 | 00026 | ЛКУ №21 | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 414 | 56 A-A | Манометр | Wika | 0-10 MPa | 1 | 00027 | ЛКУ №21 | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 415 | 177 A-A | Манометр | Wika | 0-10 MPa | 1 | 00011 | УППОУ №9 | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 416 | 178 A-A | Манометр | Wika | 0-10 MPa | 1 | 00012 | УППОУ №9 | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 417 | 179 A-A | Манометр | Wika | 0-10 MPa | 1 | 00013 | УППОУ №9 | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 418 | 180 A-A | Манометр | Wika | 0-10 MPa | 1 | 00014 | УППОУ №9 | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 419 | 181 A-A | Манометр | Wika | 0-1 MPa | 1 | 00015 | УППОУ №9 | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 420 | 175 A-A | Термометр биметалический | Wika | 0-120 0С | 1 | 00009 | УППОУ №9 | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 421 | 176 A-A | Термометр биметалический | Wika | 0-120 0С | 1 | 00010 | УППОУ №9 | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 422 | 299 -9 | Термометр биметаллический | 1152 | 0-120 0С | ±2 0С | 90090 | Подшипник №1 МНА №09401 | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 423 | 300 -9 | Термометр биметаллический | 1152 | 0-120 0С | ±2 0С | 90091 | Подшипник №2 МНА №09401 | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 424 | 301 -9 | Термометр биметаллический | 1152 | 0-120 0С | ±2 0С | 90092 | Подшипник №3 МНА №09401 | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 425 | 302 -9 | Термометр биметаллический | 1152 | 0-120 0С | ±2 0С | 90094 | Подшипник №2 МНА №09402 | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 426 | 303 -9 | Термометр биметаллический | 1152 | 0-120 0С | ±2 0С | 90095 | Подшипник №3 МНА №09402 | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 427 | 304 -9 | Термометр биметаллический | 1152 | 0-120 0С | ±2 0С | 90096 | Подшипник №1 МНА №09403 | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 428 | 305 -9 | Термометр биметаллический | 1152 | 0-120 0С | ±2 0С | 90097 | Подшипник №2 МНА №09403 | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 429 | 306 -9 | Термометр биметаллический | 1152 | 0-120 0С | ±2 0С | 90099 | Подшипник №1 МНА №09404 | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 430 | 307 -9 | Термометр биметаллический | 1152 | 0-120 0С | ±2 0С | 90100 | Подшипник №2 МНА №09404 | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 431 | 309 -9 | Термометр биметаллический | 1152 | 0-120 0С | ±2 0С | 90098 | Подшипник №3 МНА №09403 | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 432 | 310 -9 | Термометр биметаллический | 1152 | 0-120 0С | ±2 0С | 90101 | Подшипник №3 МНА №09404 | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 433 | 308 -9 | Термометр биметаллический | 1152 | 0-120 0С | ±2 0С | 90093 | Подшипник №1 МНА №09402 | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 434 | 117 -эс | Трансформатор тока | ТОЛ-10 | 600/5 | 0,5 | 24841 | КРУ-10/0,4 |  | 96 |  |  |
| 435 | 118 -эс | Трансформатор тока | ТОЛ-10 | 600/5 | 0,5 | 24604 | КРУ-10/0,4 |  | 96 |  |  |
| 436 | 119 -эс | Трансформатор тока | ТОЛ-10 | 600/5 | 0,5 | 24689 | КРУ-10/0,4 |  | 96 |  |  |
| 437 | 120 -эс | Трансформатор тока | ТОЛ-10 | 600/5 | 0,5 | 24813 | КРУ-10/0,4 |  | 96 |  |  |
| 438 | 121 -эс | Трансформатор тока | ТОЛ-10 | 600/5 | 0,5 | 24814 | КРУ-10/0,4 |  | 96 |  |  |
| 439 | 122 -эс | Трансформатор тока | ТОЛ-10 | 600/5 | 0,5 | 25337 | КРУ-10/0,4 |  | 96 |  |  |
| 440 | 123 -эс | Трансформатор тока | ТОЛ-10 | 600/5 | 0,5 | 2442 | КРУ-10/0,4 |  | 96 |  |  |
| 441 | 124 -эс | Трансформатор тока | ТОЛ-10 | 600/5 | 0,5 | 24636 | КРУ-10/0,4 |  | 96 |  |  |
| 442 | 125 -эс | Трансформатор тока | ТОЛ-10 | 600/5 | 0,5 | 24810 | КРУ-10/0,4 |  | 96 |  |  |
| 443 | 126 -эс | Трансформатор тока | ТОЛ-10 | 600/5 | 0,5 | 20797 | КРУ-10/0,4 |  | 96 |  |  |
| 444 | 127 -эс | Трансформатор тока | ТОЛ-10 | 600/5 | 0,5 | 24807 | КРУ-10/0,4 |  | 96 |  |  |
| 445 | 128 -эс | Трансформатор тока | ТОЛ-10 | 600/5 | 0,5 | 24635 | КРУ-10/0,4 |  | 96 |  |  |
| 446 | 129 -эс | Трансформатор тока | ТОЛ-10 | 600/5 | 0,5 | 24364 | КРУ-10/0,4 |  | 96 |  |  |
| 447 | 130 -эс | Трансформатор тока | ТОЛ-10 | 600/5 | 0,5 | 24812 | КРУ-10/0,4 |  | 96 |  |  |
| 448 | 131 -эс | Трансформатор тока | ТОЛ-10 | 600/5 | 0,5 | 24815 | КРУ-10/0,4 |  | 96 |  |  |
| 449 | 132 -эс | Трансформатор тока | ТОЛ-10 | 600/5 | 0,5 | 24808 | КРУ-10/0,4 |  | 96 |  |  |
| 450 | 133 -эс | Трансформатор тока | ТОЛ-10 | 600/5 | 0,5 | 25338 | КРУ-10/0,4 |  | 96 |  |  |
| 451 | 134 -эс | Трансформатор тока | ТОЛ-10 | 600/5 | 0,5 | 24690 | КРУ-10/0,4 |  | 96 |  |  |
| 452 | 135 -эс | Трансформатор тока | ТФЗМ-110Б | 150/5 | 0,5 | 62660 | ОРУ-110 |  | 48 |  |  |
| 453 | 136 -эс | Трансформатор тока | ТФЗМ-110Б | 150/5 | 0,5 | 62664 | ОРУ-110 |  | 48 |  |  |
| 454 | 137 -эс | Трансформатор тока | ТФЗМ-110Б | 150/5 | 0,5 | 62659 | ОРУ-110 |  | 48 |  |  |
| 455 | 138 -эс | Трансформатор тока | ТФЗМ-110Б | 150/5 | 0,5 | 62663 | ОРУ-110 |  | 48 |  |  |
| 456 | 139 -эс | Трансформатор тока | ТФЗМ-110Б | 150/5 | 0,5 | 62662 | ОРУ-110 |  | 48 |  |  |
| 457 | 140 -эс | Трансформатор тока | ТФЗМ-110Б | 150/5 | 0,5 | 62661 | ОРУ-110 |  | 48 |  |  |
| 458 | 18 -М | Расходомер | LC-E80 | 5 м³/ч - 60 м³/ч | 0,2% | 11.08.135AS | Насосная топлива котельной | 21.10.2011г | 12 | 21.10.2012г |  |
| 459 | 19 -М | Расходомер | LC-E80 | 5 м³/ч - 60 м³/ч | 0,2% | 11.08.136AS | Насосная топлива котельной | 21.10.2011г | 12 | 21.10.2012г |  |
| 460 | 5 -М | Расходомер | LC-E80 | 10 - 50 м³/ч | 0,2% | 06.12.162 | Насосная топлива котельной | 26.03.2008г | 48 | 14.03.2012г |  |
| 461 | 6 -М | Расходомер | LC-E80 | 10 - 50 м³/ч | 0,2% | 16.12.163 | Насосная топлива котельной | 26.03.2008г | 48 | 14.03.2012г |  |
| 462 | 18 -М | Колонка топливораздаточная | Ливенка-22201 | Qmin=5;10л/мин Qnom=50;100л/мин; (+/-10%) | при мин.дозе 2л +/-0,5%: при дозах более 2л +/- 0,25% | 18 | НПС №9 | 08.06.2012г. | 12 |  |  |
| 463 | 322 -9 | Электронное устройство вибрационного контроля | ESW-Compact-Ex-001 | 0-20 мм/с | 0,2 мА | 46/05/1119-8 | МНА №09401 | 22.11.2010г | 12 | 22.11.2011г |  |
| 464 | 323 -9 | Электронное устройство вибрационного контроля | ESW-Compact-Ex-001 | 0-20 мм/с | 0,2 мА | 46/05/1120-8 | МНА №09401 | 22.11.2010г | 12 | 22.11.2011г |  |
| 465 | 324 -9 | Электронное устройство вибрационного контроля | ESW-Compact-Ex-001 | 0-20 мм/с | 0,2 мА | 46/05/1118-8 | МНА №09402 | 22.11.2010г | 12 | 22.11.2011г |  |
| 466 | 325 -9 | Электронное устройство вибрационного контроля | ESW-Compact-Ex-001 | 0-20 мм/с | 0,2 мА | 46/05/1125-8 | МНА №09402 | 22.11.2010г | 12 | 22.11.2011г |  |
| 467 | 326 -9 | Электронное устройство вибрационного контроля | ESW-Compact-Ex-001 | 0-20 мм/с | 0,2 мА | 46/05/1122-8 | МНА №09403 | 22.11.2010г | 12 | 22.11.2011г |  |
| 468 | 327 -9 | Электронное устройство вибрационного контроля | ESW-Compact-Ex-001 | 0-20 мм/с | 0,2 мА | 46/05/1121-8 | МНА №09403 | 22.11.2010г | 12 | 22.11.2011г |  |
| 469 | 328 -9 | Электронное устройство вибрационного контроля | ESW-Compact-Ex-001 | 0-20 мм/с | 0,2 мА | 46/05/1124-8 | МНА №09404 | 22.11.2010г | 12 | 22.11.2011г |  |
| 470 | 329 -9 | Электронное устройство вибрационного контроля | ESW-Compact-Ex-001 | 0-20 мм/с | 0,2 мА | 46/05/1123-8 | МНА №09404 | 22.11.2010г | 12 | 22.11.2011г |  |
| 471 | Р8-9 | Резервуар | ЕП | 25 | ±0,25% | 1 | УППОУ №9 | 10.09.2007г. | 60 | 10.09.2012г. |  |
| 472 | 4-МН | Амперметр | Ц42702 | 0-50А | 1,5 | 90031 | СКЗ НПС№9 | 2 кв.2011г | 12 | 2 кв.2012г |  |
| 473 | 85-МН | Вольтметр | Ц42702 | 0-500 B | 1,5 | 6393 | КТПН УППОУ №9 | 2 кв.2011г | 12 | 2 кв.2012г |  |
| 474 | 2-МН | Вольтметр | Ц42702 | 0-250 B | 1,5 | 90029 | СКЗ НПС№9 | 2 кв.2011г | 12 | 2 кв.2012г |  |
| 475 | 3-МН | Вольтметр | Ц42702 | 0-75В | 1,5 | 90030 | СКЗ НПС№9 | 2 кв.2011г | 12 | 2 кв.2012г |  |
| 476 | 10-МН | Вольтметр | Ц42702 | 0-500 В | 1,5 | 6472 | КТПН КУ№12 | 2 кв.2011г | 12 | 2 кв.2012г |  |
| 477 | 20-МН | Вольтметр | Ц42702 | 0-500 В | 1,5 | 6413 | КТПН КУ№13 | 2 кв.2011г | 12 | 2 кв.2012г |  |
| 478 | 22-МН | Вольтметр | Ц42702 | 0-500 В | 1,5 | 6598 | КТПН КУ№14 | 2 кв.2011г | 12 | 2 кв.2012г |  |
| 479 | 26-МН | Вольтметр | Ц42702 | 0-500 В | 1,5 | 6364 | КТПН КУ№15 | 2 кв.2011г | 12 | 2 кв.2012г |  |
| 480 | 410 -9 | Манометр | Manotherm | 0-1,6 МПа | 1 | 114301465 | Котельная | 2 кв.2011г | 12 | 2 кв.2012г |  |
| 481 | 411 -9 | Манометр | Manotherm | 0-1,6 МПа | 1 | 114301464 | Станция очистки бытовых сточных вод | 2 кв.2011г | 12 | 2 кв.2012г |  |
| 482 | 412 -9 | Манометр | Manotherm | 0-1,6 МПа | 1 | 114301463 | Станция очистки бытовых сточных вод | 2 кв.2011г | 12 | 2 кв.2012г |  |
| 483 | 420 -9 | Манометр | Manotherm | 0-60 МПа | 1 | 114301472 | РММ | 2 кв.2011г | 12 | 2 кв.2012г |  |
| 484 | 416 -9 | Электроконтактный манометр | Manotherm | 0-1 МПа | 1 | 114301475 | Станция очистки нефтесодер.вод | 2 кв.2011г | 12 | 2 кв.2012г |  |
| 485 | 415 -9 | Электроконтактный манометр | Manotherm | 0-1 МПа | 1 | 114301474 | Насосной котельной | 2 кв.2011г | 12 | 2 кв.2012г |  |
| 486 | 413 -9 | Манометр | Manotherm | 0-6 MПа | 1,6 | 114301459 | Котельная | 2 кв.2011г | 12 | 2 кв.2012г |  |
| 487 | 414 -9 | Манометр | Manotherm | 0-6 MПа | 1,6 | 114301456 | Котельная | 2 кв.2011г | 12 | 2 кв.2012г |  |
| 488 | 34-МН | Вольтметр | Ц42702 | 0-500 B | 1,5 | 6368 | КТПН КУ №16 | 2 кв.2011г | 12 | 2 кв.2012г |  |
| 489 | 42-МН | Вольтметр | Ц42702 | 0-500 B | 1,5 | 6299 | КТПН КУ №17 | 2 кв.2011г | 12 | 2 кв.2012г |  |
| 490 | 46-МН | Вольтметр | Ц42702 | 0-500 В | 1,5 | 6284 | КТПН КУ №18 | 2 кв.2011г | 12 | 2 кв.2012г |  |
| 491 | 311 -Э | Вольтметр | Ц42300 | 0-250 В | 2,5 | 70016 | НПС-9 | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 492 | 312 -Э | Вольтметр | Ц42300 | 0-250 В | 2,5 | 70017 | НПС-9 | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 493 | 313 -Э | Вольтметр | Ц42300 | 0-250 В | 2,5 | 70018 | НПС-9 | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 494 | 314 -Э | Вольтметр | Ц42300 | 0-250 В | 2,5 | 70019 | НПС-9 | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 495 | 315 -Э | Вольтметр | Ц42300 | 0-250 В | 2,5 | 70020 | НПС-9 | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 496 | 316 -Э | Вольтметр | Ц42300 | 0-250 В | 2,5 | 70021 | НПС-9 | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 497 | 317 -Э | Вольтметр | Ц42300 | 0-250 В | 2,5 | 70022 | НПС-9 | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 498 | 318 -Э | Вольтметр | Ц42300 | 0-250 В | 2,5 | 70023 | НПС-9 | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 499 | 319 -Э | Вольтметр | Ц42300 | 0-250 В | 2,5 | 70024 | НПС-9 | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 500 | 345 -ККТ | Манометр | RChg50-3rm | 0-1 МПа | 1,6 | 114301351 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 501 | 346 -ККТ | Манометр | RChg50-3rm | 0-1 МПа | 1,6 | 114301352 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 502 | 347 -ККТ | Манометр | RChg50-3rm | 0-1 МПа | 1,6 | 114301353 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 503 | 348 -ККТ | Манометр | RChg50-3rm | 0-1 МПа | 1,6 | 114301354 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 504 | 349 -ККТ | Манометр | RChg50-3rm | 0-1 МПа | 1,6 | 114301355 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 505 | 350 -ККТ | Манометр | RChg50-3rm | 0-1 МПа | 1,6 | 114301356 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 506 | 351 -ККТ | Манометр | RChg50-3rm | 0-1 МПа | 1,6 | 114301357 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 507 | 352 -ККТ | Манометр | RChg50-3rm | 0-1 МПа | 1,6 | 114301358 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 508 | 353 -ККТ | Манометр | RChg50-3rm | 0-1 МПа | 1,6 | 114301359 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 509 | 354 -ККТ | Манометр | RChg50-3rm | 0-1 МПа | 1,6 | 114301360 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 510 | 355 -ККТ | Манометр | RChg50-3rm | 0-1 МПа | 1,6 | 114301361 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 511 | 356 -ККТ | Манометр | RChg50-3rm | 0-1 МПа | 1,6 | 114301362 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 512 | 357 -ККТ | Манометр | RChg50-3rm | 0-1 МПа | 1,6 | 114301363 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 513 | 358 -ККТ | Манометр | RChg50-3rm | 0-1 МПа | 1,6 | 114301364 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 514 | 359 -ККТ | Манометр | RChg50-3rm | 0-1 МПа | 1,6 | 114301365 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 515 | 360 -ККТ | Манометр | RChg50-3rm | 0-1 МПа | 1,6 | 114301366 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 516 | 361 -ККТ | Манометр | RChg50-3rm | 0-1 МПа | 1,6 | 114301367 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 517 | 362 -ККТ | Манометр | RChg50-3rm | 0-1 МПа | 1,6 | 114301368 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 518 | 363 -ККТ | Манометр | RChg50-3rm | 0-1 МПа | 1,6 | 114301369 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 519 | 364 -ККТ | Манометр | RChg50-3rm | 0-1 МПа | 1,6 | 114301370 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 520 | 365 -ККТ | Манометр | RChg50-3rm | 0-1 МПа | 1,6 | 114301371 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 521 | 366 -ККТ | Манометр | RChg50-3rm | 0-1 МПа | 1,6 | 114301372 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 522 | 367 -ККТ | Манометр | RChg50-3rm | 0-1 МПа | 1,6 | 114301373 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 523 | 368 -ККТ | Манометр | RChg50-3rm | 0-1 МПа | 1,6 | 114301374 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 524 | 369 -ККТ | Манометр | RChg50-3rm | 0-1 МПа | 1,6 | 114301375 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 525 | 370 -ККТ | Манометр | RChg50-3rm | 0-1 МПа | 1,6 | 114301376 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 526 | 371 -ККТ | Манометр | RChg50-3rm | 0-1 МПа | 1,6 | 114301377 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 527 | 372 -ККТ | Манометр | RChg50-3rm | 0-1 МПа | 1,6 | 114301378 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 528 | 373 -ККТ | Манометр | RChg50-3rm | 0-1 МПа | 1,6 | 114301379 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 529 | 374 -ККТ | Манометр | RChg50-3rm | 0-1 МПа | 1,6 | 114301380 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 530 | 375 -ККТ | Манометр | RChg50-3rm | 0-1 МПа | 1,6 | 114301381 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 531 | 376 -ККТ | Манометр | RChg50-3rm | 0-1 МПа | 1,6 | 114301382 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 532 | 377 -ККТ | Манометр | RChg50-3rm | 0-1 МПа | 1,6 | 114301383 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 533 | 378 -ККТ | Манометр | RChg50-3rm | 0-1 МПа | 1,6 | 114301384 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 534 | 379 -ККТ | Манометр | RChg50-3rm | 0-1 МПа | 1,6 | 114301385 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 535 | 380 -ККТ | Манометр | RChg50-3rm | 0-1 МПа | 1,6 | 114301386 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 536 | 381 -ККТ | Манометр | RChg50-3rm | 0-1 МПа | 1,6 | 114301387 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 537 | 382 -ККТ | Манометр | RChg50-3rm | 0-1 МПа | 1,6 | 114301388 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 538 | 383 -ККТ | Манометр | RChg50-3rm | 0-1 МПа | 1,6 | 114301389 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 539 | 384 -ККТ | Манометр | RChg50-3rm | 0-1 МПа | 1,6 | 114301390 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 540 | 385 -ККТ | Манометр | RChg50-3rm | 0-1 МПа | 1,6 | 114301391 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 541 | 386 -ККТ | Манометр | RChg50-3rm | 0-1 МПа | 1,6 | 114301392 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 542 | 387 -ККТ | Манометр | RChg50-3rm | 0-1 МПа | 1,6 | 114301393 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 543 | 388 -ККТ | Манометр | RChg50-3rm | 0-1 МПа | 1,6 | 114301394 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 544 | 389 -ККТ | Манометр | RChg50-3rm | 0-1 МПа | 1,6 | 114301395 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 545 | 390 -ККТ | Манометр | RChg50-3rm | 0-1 МПа | 1,6 | 114301396 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 546 | 391 -ККТ | Манометр | RChg50-3rm | 0-1 МПа | 1,6 | 114301397 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 547 | 392 -ККТ | Манометр | RChg50-3rm | 0-1 МПа | 1,6 | 114301398 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 548 | 393 -ККТ | Манометр | RChg50-3rm | 0-1 МПа | 1,6 | 114301399 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 549 | 394 -ККТ | Манометр | RChg50-3rm | 0-1 МПа | 1,6 | 114301400 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 550 | 395 -ККТ | Манометр | RChg50-3rm | 0-1 МПа | 1,6 | 114301401 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 551 | 396 -ККТ | Манометр | RChg50-3rm | 0-1 МПа | 1,6 | 114301402 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 552 | 397 -ККТ | Манометр | RChg50-3rm | 0-1 МПа | 1,6 | 114301403 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 553 | 398 -ККТ | Манометр | RChg50-3rm | 0-1 МПа | 1,6 | 114301404 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 554 | 399 -ККТ | Манометр | RChg50-3rm | 0-1 МПа | 1,6 | 114301405 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 555 | 400 -ККТ | Манометр | RChg50-3rm | 0-1 МПа | 1,6 | 114301406 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 556 | 401 -ККТ | Манометр | RChg50-3rm | 0-1 МПа | 1,6 | 114301407 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 557 | 402 -ККТ | Манометр | RChg50-3rm | 0-1 МПа | 1,6 | 114301408 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 558 | 403 -ККТ | Манометр | RChg50-3rm | 0-1 МПа | 1,6 | 114301409 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 559 | 404 -ККТ | Манометр | RChg50-3rm | 0-1 МПа | 1,6 | 114301410 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 560 | 405 -ККТ | Манометр | RChg50-3rm | 0-1 МПа | 1,6 | 114301411 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 561 | 406 -ККТ | Манометр | RChg50-3rm | 0-1 МПа | 1,6 | 114301412 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 562 | 407 -ККТ | Манометр | RChg50-3rm | 0-1 МПа | 1,6 | 114301413 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 563 | 408 -ККТ | Манометр | RChg50-3rm | 0-1 МПа | 1,6 | 114301414 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 564 | 409 -ККТ | Манометр | RChg50-3rm | 0-1 МПа | 1,6 | 114301415 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 565 | 410 -ККТ | Манометр | RChg50-3rm | 0-1 МПа | 1,6 | 114301416 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 566 | 411 -ККТ | Манометр | RChg50-3rm | 0-1 МПа | 1,6 | 114301417 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 567 | 412 -ККТ | Манометр | RChg50-3rm | 0-1 МПа | 1,6 | 114301418 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 568 | 413 -ККТ | Манометр | RChg50-3rm | 0-1 МПа | 1,6 | 114301419 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 569 | 414 -ККТ | Манометр | RChg50-3rm | 0-1 МПа | 1,6 | 114301420 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 570 | 415 -ККТ | Манометр | RChg50-3rm | 0-1 МПа | 1,6 | 114301421 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 571 | 416 -ККТ | Манометр | RChg50-3rm | 0-1 МПа | 1,6 | 114301422 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 572 | 417 -ККТ | Манометр | RChg50-3rm | 0-1 МПа | 1,6 | 114301423 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 573 | 418 -ККТ | Манометр | RChg50-3rm | 0-1 МПа | 1,6 | 114301424 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 574 | 419 -ККТ | Манометр | RChg50-3rm | 0-1 МПа | 1,6 | 114301425 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 575 | 420 -ККТ | Манометр | RChG63-1 | 0-10 МПа | 1,6 | 114301426 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 576 | 421 -ККТ | Манометр | RChG63-1 | 0-10 МПа | 1,6 | 114301427 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 577 | 422 -ККТ | Манометр | RChG63-1 | 0-10 МПа | 1,6 | 114301428 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 578 | 423 -ККТ | Манометр | RChG63-1 | 0-10 МПа | 1,6 | 114301429 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 579 | 424 -ККТ | Манометр | RChG63-1 | 0-10 МПа | 1,6 | 114301430 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 580 | 425 -ККТ | Манометр | RChG63-1 | 0-10 МПа | 1,6 | 114301431 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 581 | 426 -ККТ | Манометр | RChG63-1 | 0-10 МПа | 1,6 | 114301432 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 582 | 427 -ККТ | Манометр | RChG63-1 | 0-10 МПа | 1,6 | 114301433 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 583 | 428 -ККТ | Манометр | RChG63-1 | 0-10 МПа | 1,6 | 114301434 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 584 | 429 -ККТ | Манометр | RChG63-1 | 0-10 МПа | 1,6 | 114301435 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 585 | 430 -ККТ | Манометр | RChG63-1 | 0-10 МПа | 1,6 | 114301436 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 586 | 431 -ККТ | Манометр | RChG63-1 | 0-10 МПа | 1,6 | 114301437 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 587 | 432 -ККТ | Манометр | RChG63-1 | 0-10 МПа | 1,6 | 114301438 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 588 | 433 -ККТ | Манометр | RChG63-1 | 0-10 МПа | 1,6 | 114301439 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 589 | 434 -ККТ | Манометр | RChG63-1 | 0-10 МПа | 1,6 | 114301440 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 590 | 435 -ККТ | Манометр | RChG63-1 | 0-10 МПа | 1,6 | 114301441 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 591 | 436 -ККТ | Манометр | RChG63-1 | 0-10 МПа | 1,6 | 114301442 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 592 | 437 -ККТ | Манометр | RChG63-1 | 0-10 МПа | 1,6 | 114301443 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 593 | 438 -ККТ | Манометр | RChG63-1 | 0-10 МПа | 1,6 | 114301444 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 594 | 439 -ККТ | Манометр | RChG63-1 | 0-10 МПа | 1,6 | 114301445 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 595 | 440 -ККТ | Манометр | RChG63-1 | 0-10 МПа | 1,6 | 114301446 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 596 | 441 -ККТ | Манометр | RChG63-1 | 0-10 МПа | 1,6 | 114301447 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 597 | 442 -ККТ | Манометр | RChG63-1 | 0-10 МПа | 1,6 | 114301448 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 598 | 443 -ККТ | Манометр | RChG63-1 | 0-10 МПа | 1,6 | 114301449 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 599 | 444 -ККТ | Манометр | RChG63-1 | 0-10 МПа | 1,6 | 114301450 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 600 | 445 -ККТ | Манометр | RChG63-1 | 0-10 МПа | 1,6 | 114301451 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 601 | 446 -ККТ | Манометр | RChG63-1 | 0-10 МПа | 1,6 | 114301452 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 602 | 447 -ККТ | Манометр | RChG63-1 | 0-10 МПа | 1,6 | 114301453 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 603 | 448 -ККТ | Манометр | RChG63-1 | 0-10 МПа | 1,6 | 114301454 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 604 | 449 -ККТ | Манометр | RChG63-1 | 0-25 МПа | 1,6 | 114301455 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 605 | 450 -ККТ | Манометр | RChG63-1 | 0-6 МПа | 1,6 | 114301457 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 606 | 451 -ККТ | Манометр | RChG63-1 | 0-6 МПа | 1,6 | 114301458 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 607 | 452 -ККТ | Манометр | RChG63-1 | 0-6 МПа | 1,6 | 114301460 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 608 | 453 -ККТ | Манометр | RChG160-1 | 0-40 МПа | 1 | 114301470 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 609 | 454 -ККТ | Манометр | RChG160-1 | 0-40 МПа | 1 | 114301471 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 610 | 455 -ККТ | Манометр | RCh40-3rm | 0-0,4 МПа | 1,6 | 114301733 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 611 | 456 -ККТ | Манометр | RCh40-3rm | 0-0,4 МПа | 1,6 | 114301734 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 612 | 457 -ККТ | Термометр | TBiSChg100 | 0-160 0С | 1 | 114301477 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 613 | 458 -ККТ | Термометр | TBiSChg100 | 0-160 0С | 1 | 114301478 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 614 | 459 -ККТ | Термометр | TBiSChg100 | 0-160 0С | 1 | 114301479 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 615 | 460 -ККТ | Термометр | TBiSChg100 | 0-160 0С | 1 | 114301480 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 616 | 461 -ККТ | Термометр | TBiSChg100 | 0-160 0С | 1 | 114301481 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 617 | 462 -ККТ | Термометр | TBiSChg100 | 0-160 0С | 1 | 114301482 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 618 | 463 -ККТ | Термометр | TBiSChg100 | 0-160 0С | 1 | 114301483 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 619 | 464 -ККТ | Термометр | TBiSChg100 | 0-160 0С | 1 | 114301484 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 620 | 465 -ККТ | Термометр | TBiSChg100 | 0-160 0С | 1 | 114301485 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 621 | 466 -ККТ | Термометр | TBiSChg100 | 0-160 0С | 1 | 114301486 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 622 | 467 -ККТ | Термометр | TBiSChg100 | 0-160 0С | 1 | 114301487 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 623 | 468 -ККТ | Термометр | TBiSChg100 | 0-160 0С | 1 | 114301488 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 624 | 469 -ККТ | Термометр | TBiSChg100 | 0-160 0С | 1 | 114301489 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 625 | 470 -ККТ | Термометр | TBiSChg100 | 0-160 0С | 1 | 114301490 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 626 | 471 -ККТ | Термометр | TBiSChg100 | 0-160 0С | 1 | 114301491 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 627 | 472 -ККТ | Термометр | TBiSChg100 | 0-160 0С | 1 | 114301492 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 628 | 473 -ККТ | Термометр | TBiSChg100 | 0-160 0С | 1 | 114301493 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 629 | 474 -ККТ | Термометр | TBiSChg100 | 0-160 0С | 1 | 114301494 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 630 | 475 -ККТ | Термометр | TBiSChg100 | 0-160 0С | 1 | 114301495 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 631 | 476 -ККТ | Термометр | TBiSChg100 | 0-160 0С | 1 | 114301496 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 632 | 477 -ККТ | Термометр | TBiSChg100 | 0-160 0С | 1 | 114301497 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 633 | 478 -ККТ | Термометр | TBiSChg100 | 0-160 0С | 1 | 114301498 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 634 | 479 -ККТ | Термометр | TBiSChg100 | 0-160 0С | 1 | 114301499 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 635 | 480 -ККТ | Термометр | TBiSChg100 | 0-160 0С | 1 | 114301500 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 636 | 481 -ККТ | Термометр | TBiSChg100 | 0-160 0С | 1 | 114301501 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 637 | 482 -ККТ | Термометр | TBiSChg100 | 0-200 0С | 1 | 114301502 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 638 | 483 -ККТ | Термометр | TBiSChg100 | 0-200 0С | 1 | 114301503 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 639 | 484 -ККТ | Термометр | TBiSChg100 | 0-200 0С | 1 | 114301504 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 640 | 485 -ККТ | Термометр | TBiSChg100 | 0-200 0С | 1 | 114301505 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 641 | 486 -ККТ | Термометр | TBiSChg100 | 0-200 0С | 1 | 114301506 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 642 | 487 -ККТ | Термометр | TBiSChg100-rm | 0-300 0С | 1 | 114301507 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 643 | 488 -ККТ | Термометр | TBiSChg100-rm | 0-400 0С | 1 | 114301508 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 644 | 489 -ККТ | Электроконтактный термометр | TSCh100 | 0-160 0С | 1 | 114301509 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |
| 645 | 490 -ККТ | Электроконтактный термометр | TSCh100 | 0-160 0С | 1 | 114301510 | НПС-9 | 10.2011г | 12 | 10.2012г |  |

  - Поверка средств измерений осуществляется по графику поверки средств измерений утвержденный АО «КазТрансОйл», выполняющего Эксплуатацию и Техническое Обслуживание МН «Атасу - Алашанькоу».

- Требования к поставщику услуги по поверке средств измерений.

  - Потенциальный Поставщик услуг должен быть аккредитован на право поверки средств измерений по заявляемым видам измерений и иметь действующий аттестат аккредитации, оснащен необходимыми для проведения поверки образцовыми и вспомогательными средствами измерений, достаточным для проведения поверки средств измерений указанных в п.2.1. Располагать актуализированным фондом нормативных документов по обеспечению единства измерений, в том числе методиками поверки, достаточным количеством специалистов имеющих сертификат поверителя по соответствующим видам измерений.

- Требования к проведению услуг по поверке средств измерений.

  - Потенциальный Поставщик услуг обеспечивает:

    - Поверку средств измерений на местах их установки и эксплуатации с использованием собственного или арендованного автотранспорта, кроме обоснованных случаев поверки средств измерений в лабораторных условиях.

    - Доставку средств измерений в контрольно-поверочные пункты (лаборатории) для проведения поверки, по завершению поверки на места их установки и эксплуатации.

    - Поверку средств измерений согласно методикам поверки.

    - Оформление результатов поверки согласно методикам поверки и выдачи сертификатов о поверке на все средства измерения по заявке Заказчика.

  - В пределах договорной суммы Заказчик имеет право на замену одних типов предоставляемых на поверку средств измерений  на аналогичные.

- Сроки и место оказания услуг.

  - Срок оказания услуг с момента заключения договора до 31 декабря 2012 года.

Место оказания услуг - Республика Казахстан, Карагандинская область, с 0 км по 467 км (до ЛКУ№18) МН «Атасу - Алашанькоу».

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на закуп услуг по лоту №5 «Поверка средств измерений

МН «Атасу - Алашанькоу» с 467 км (с ЛКУ№18) по 758,7 км (до ЛКУ №29).

- Общая часть

  - Настоящая техническая спецификация является документом, определяющим организацию и порядок оказания услуг по поверке средств измерений установленных с 467 км (с ЛКУ№18) по 758,7 км (до ЛКУ №29) магистрального нефтепровода «Атасу - Алашанькоу».

  - Поверка средств измерений выполняется во исполнение Закона «Об обеспечении единства измерений» и в соответствии с требованиями действующих в Республике Казахстан нормативных документов.

- Исходные данные

  - Перечень средств измерений, подлежащих поверке в 2012 году установленных с 467 км (с ЛКУ№18) по 758,7 км (до ЛКУ №29) магистрального нефтепровода «Атасу - Алашанькоу» приведены в таблице №1

Таблица №1

| № | № пас-порта | Наименование СИ | Тип или марка (система) | Диапозон измерения | Класс точности | Заводской или инвентарный номер | Место установки | Дата последней поверки | Пери-одич-ность повер-ки, мес. | Дата следующей поверки | Отметка о поверке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 55 -МН | Амперметр | 42L6 | 0-50 А | 1,5 | 18027,1 | КТПН КУ №19 | 26.12.2011г | 12 | 26.12.2012г |  |
| 2 | 60 -МН | Амперметр | 42L6 | 0-50 А | 1,5 | 18049,1 | КТПН КУ №20 | 26.12.2011г | 12 | 26.12.2012г |  |
| 3 | 69 -МН | Амперметр | 42L6 | 0-50 А | 1,5 | 18013,1 | КТПН КУ №21 | 26.12.2011г | 12 | 26.12.2012г |  |
| 4 | 74 -МН | Амперметр | 42L6 | 0-150 А | 1,5 | 18361,4 | КТПН УППОУ №10 | 26.12.2011г | 12 | 26.12.2012г |  |
| 5 | 11 -эс | Вольтметр | ЭВ0702 | 0-500 В | 1,5 | 03973 | ПС/шкаф ТСН-2 | 22.12.2011г | 12 | 22.12.2012г |  |
| 6 | 10 -эс | Вольтметр | ЭВ0702 | 0-500 В | 1,5 | 03954 | ПС/шкаф ТСН-1 | 22.12.2011г | 12 | 22.12.2012г |  |
| 7 | 27 -эс | Вольтметр | ЭВ0702 | 0-12,5 кВ | 1,5 | 03461 | ПС/ТН-10-1 | 22.12.2011г | 12 | 22.12.2012г |  |
| 8 | 23 -эс | Вольтметр | ЭВ0702 | 0-12,5 кВ | 1,5 | 03503 | ПС/ТН-10-2 | 22.12.2011г | 12 | 22.12.2012г |  |
| 9 | 25 -эс | Вольтметр | ЭВ0702 | 0-12,5 кВ | 1,5 | 03494 | ПС/ТН-110-1 | 22.12.2011г | 12 | 22.12.2012г |  |
| 10 | 22 -эс | Вольтметр | ЭВ0702 | 0-12,5 кВ | 1,5 | 03501 | ПС/ТН-110-2 | 22.12.2011г | 12 | 22.12.2012г |  |
| 11 | 193 A-A | Манометр | Wika | 0-10 МРа | 1 | 00030 | УППОУ №10 | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 12 | 194 A-A | Манометр | Wika | 0-10 МРа | 1 | 00032 | УППОУ №10 | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 13 | 195 A-A | Манометр | Wika | 0-10 МРа | 1 | 00031 | УППОУ №10 | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 14 | 196 A-A | Манометр | Wika | 0-10 МРа | 1 | 00033 | УППОУ №10 | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 15 | 197 A-A | Манометр | Wika | 0-1 МРа | 1 | 00034 | УППОУ №10 | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 16 | 191 A-A | Термометр биметалический | Wika | 0-100 0С | 1 | 00029 | УППОУ №10 | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 17 | 192 A-A | Термометр биметалический | Wika | 0-100 0С | 1 | 00028 | УППОУ №10 | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 18 | 99 -эс | Вольтметр | Ц42702 | 0-500 B | 1,6 | 21287 | КТПН КУ №20 | 26.12.2011г | 12 | 26.12.2012г |  |
| 19 | 100 -эс | Вольтметр | Ц42702 | 0-500 B | 1,6 | 21290 | КТПН КУ №21 | 26.12.2011г | 12 | 26.12.2012г |  |
| 20 | 101 -эс | Вольтметр | Ц42702 | 0-500 B | 1,6 | 13463 | КТПН КУ №22 | 26.12.2011г | 12 | 26.12.2012г |  |
| 21 | 102 -эс | Вольтметр | Ц42702 | 0-500 B | 1,6 | б/н | КТПН КУ №23 | 26.12.2011г | 12 | 26.12.2012г |  |
| 22 | Р9-9 | Резервуар | ЕП | 20 | ±0,25% | 1 | УППОУ №10 | 10.09.2007г. | 60 | 10.09.2012г. |  |
| 23 | 54-МН | Вольтметр | Ц42702 | 0-500 B | 1,5 | 6469 | КТПН КУ №19 | 2 кв.2011г | 12 | 2 кв.2012г |  |
| 24 | 59-МН | Вольтметр | Ц42702 | 0-500 B | 1,5 | 6542 | КТПН КУ №20 | 2 кв.2011г | 12 | 2 кв.2012г |  |
| 25 | 68-МН | Вольтметр | Ц42702 | 0-500 B | 1,5 | 6244 | КТПН КУ №21 | 2 кв.2011г | 12 | 2 кв.2012г |  |
| 26 | 73-МН | Вольтметр | Ц42702 | 0-500 B | 1,5 | 6459 | КТПН УППОУ №10 | 2 кв.2011г | 12 | 2 кв.2012г |  |

  - Поверка средств измерений осуществляется по графику поверки средств измерений утвержденный АО «КазТрансОйл», выполняющего Эксплуатацию и Техническое Обслуживание МН «Атасу - Алашанькоу».

- Требования к поставщику услуги по поверке средств измерений.

  - Потенциальный Поставщик услуг должен быть аккредитован на право поверки средств измерений по заявляемым видам измерений и иметь действующий аттестат аккредитации, оснащен необходимыми для проведения поверки образцовыми и вспомогательными средствами измерений, достаточным для проведения поверки средств измерений указанных в п.2.1. Располагать актуализированным фондом нормативных документов по обеспечению единства измерений, в том числе методиками поверки, достаточным количеством специалистов имеющих сертификат поверителя по соответствующим видам измерений.

- Требования к проведению услуг по поверке средств измерений.

  - Потенциальный Поставщик услуг обеспечивает:

    - Поверку средств измерений на местах их установки и эксплуатации с использованием собственного или арендованного автотранспорта, кроме обоснованных случаев поверки средств измерений в лабораторных условиях.

    - Доставку средств измерений в контрольно-поверочные пункты (лаборатории) для проведения поверки, по завершению поверки на места их установки и эксплуатации.

    - Поверку средств измерений согласно методикам поверки.

    - Оформление результатов поверки согласно методикам поверки и выдачи сертификатов о поверке на все средства измерения по заявке Заказчика.

  - В пределах договорной суммы Заказчик имеет право на замену одних типов предоставляемых на поверку средств измерений  на аналогичные.

- Сроки и место оказания услуг.

  - Срок оказания услуг с момента заключения договора до 31 декабря 2012 года.

  - Место оказания услуг - Республика Казахстан, Восточно – Казахстанская область, с 467 км (с ЛКУ№18) по 758,7 км (до ЛКУ №29) МН «Атасу - Алашанькоу».

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на закуп услуг по лоту №6 «Поверка средств измерений

МН «Атасу - Алашанькоу» с 758,7 км (с ЛКУ№29)по 960 км (п. Дружба).

- Общая часть

  - Настоящая техническая спецификация является документом, определяющим организацию и порядок оказания услуг по поверке средств измерений установленных с 758,7 км (с ЛКУ№29)по 960 км (п. Дружба) магистрального нефтепровода «Атасу - Алашанькоу».

  - Поверка средств измерений выполняется во исполнение Закона «Об обеспечении единства измерений» и в соответствии с требованиями действующих в Республике Казахстан нормативных документов.

- Исходные данные

  - Перечень средств измерений, подлежащих поверке в 2012 году установленных с 758,7 км (с ЛКУ№29)по 960 км (п. Дружба) магистрального нефтепровода «Атасу - Алашанькоу» приведены в таблице №1

Таблица №1

| № | № пас-порта | Наименование СИ | Тип или марка (система) | Диапозон измерения | Класс точности | Заводской или инвентарный номер | Место установки | Дата последней поверки | Пери-одич-ность повер-ки, мес. | Дата следующей поверки | Отметка о поверке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 191-Э-АВП | Амперметр | 61T13 | 0-100 А | 2,5 | 0703054 | КТП 10/0, 4кВ АВП НПС №11 | 26.12.2011г | 12 | 26.12.2012г |  |
| 2 | 192 -Э-АВП | Амперметр | 61T13 | 0-100 А | 2,5 | 0703053 | КТП 10/0, 4кВ АВП НПС №11 | 26.12.2011г | 12 | 26.12.2012г |  |
| 3 | 185 -Э-АВП | Амперметр | 61T13 | 0-150 А | 2,5 | 0702408 | КТП 10/0,4кВ АВП НПС №11 | 26.12.2011г | 12 | 26.12.2012г |  |
| 4 | 186 -Э-АВП | Амперметр | 61T13 | 0-150 А | 2,5 | 0703406 | КТП 10/0,4кВ АВП НПС №11 | 26.12.2011г | 12 | 26.12.2012г |  |
| 5 | 187 -Э-АВП | Амперметр | 61T13 | 0-150 А | 2,5 | 0703410 | КТП 10/0,4кВ АВП НПС №11 | 26.12.2011г | 12 | 26.12.2012г |  |
| 6 | 188 -Э-АВП | Амперметр | 61T13 | 0-200 А | 2,5 | 0703412 | КТП 10/0,4кВ АВП НПС №11 | 26.12.2011г | 12 | 26.12.2012г |  |
| 7 | 189 -Э-АВП | Амперметр | 61T13 | 0-200 А | 2,5 | 0703411 | КТП 10/0,4кВ АВП НПС №11 | 26.12.2011г | 12 | 26.12.2012г |  |
| 8 | 190 -Э-АВП | Амперметр | 61T13 | 0-200 А | 2,5 | 0703408 | КТП 10/0,4кВ АВП НПС №11 | 26.12.2011г | 12 | 26.12.2012г |  |
| 9 | 193 -Э-АВП | Амперметр | 61T13 | 0-100 А | 2,5 | 0703048 | КТП 10/0,4кВ АВП НПС №11 | 26.12.2011г | 12 | 26.12.2012г |  |
| 10 | 78 | Амперметр | Э4205 | 0-50 А | 1,5 | 01234 | насос цеха водоснобжения АВП НПС №11 | 26.12.2011г | 12 | 26.12.2012г |  |
| 11 | 79 | Амперметр | Э4205 | 0-50 А | 1,5 | 01235 | насос цеха водоснобжения АВП НПС №11 | 26.12.2011г | 12 | 26.12.2012г |  |
| 12 | 184 Э-АВП | Амперметр | 61T13 | 0-150 А | 2,5 | 0703407 | КТП 10/0,4кВ АВП НПС №11 | 26.12.2011г | 12 | 26.12.2012г |  |
| 13 | 198 -Э-АВП | Вольтметр | 61Т13 | 0-450 В | 2,5 | 0611110 | КТП 10/0,4кВ АВП НПС №11 | 26.12.2011г | 12 | 26.12.2012г |  |
| 14 | 219 A-A | Датчик радарный измеритель уровня | PROSONIC-M | 0-300 см | 1 | 78023D0109A | УППОУ №11 |  | 12 |  |  |
| 15 | 032 МН | Измерительный прибор электросиловых параметров | PM800 | от 0 до 32,767 А; от 0 до 1,200 кВ; от 0 до ± 3,276.70 МВт; от 0 до ± 3,276.70 МВАр; от 0 до ± 3,276.70 МВА; коэффициент мощности от -0,002 до 1,000 до + 0,002 | 0,5 | 0016014825 | ЩСУ КУ №32 |  | 60 |  |  |
| 16 | 035 МН | Измерительный прибор электросиловых параметров | PM800 | от 0 до 32,767 А; от 0 до 1,200 кВ; от 0 до ± 3,276.70 МВт; от 0 до ± 3,276.70 МВАр; от 0 до ± 3,276.70 МВА; коэффициент мощности от -0,002 до 1,000 до + 0,002 | 0,5 | 0016014441 | ЩСУ КУ №35 |  | 60 |  |  |
| 17 | 037 МН | Измерительный прибор электросиловых параметров | PM800 | от 0 до 32,767 А; от 0 до 1,200 кВ; от 0 до ± 3,276.70 МВт; от 0 до ± 3,276.70 МВАр; от 0 до ± 3,276.70 МВА; коэффициент мощности от -0,002 до 1,000 до + 0,002 | 0,5 | 0016014471 | ЩСУ КУ №37 |  | 60 |  |  |
| 18 | 039 МН | Измерительный прибор электросиловых параметров | PM800 | от 0 до 32,767 А; от 0 до 1,200 кВ; от 0 до ± 3,276.70 МВт; от 0 до ± 3,276.70 МВАр; от 0 до ± 3,276.70 МВА; коэффициент мощности от -0,002 до 1,000 до + 0,002 | 0,5 | 0016014047 | ЩСУ КУ №39 |  | 60 |  |  |
| 19 | 57 -11 | Датчик давления | E-10 | 0-25 МПа | 0,25 % | 26151ZK | Сброс давления на входе | 01.12.2011 | 12 | 01.11.2012 |  |
| 20 | 58 -11 | Датчик давления | E-10 | 0-25 МПа | 0,25 % | 26151ZI | Сброс давления на входе | 01.12.2011 | 12 | 01.11.2012 |  |
| 21 | 59 -11 | Датчик давления | E-10 | 0-25 МПа | 0,25 % | 26151ZJ | Сброс давления на выходе | 01.12.2011 | 12 | 01.11.2012 |  |
| 22 | 60 -11 | Датчик давления | E-10 | 0-25 МПа | 0,25 % | 26151ZL | Сброс давления на выходе | 01.12.2011 | 12 | 01.11.2012 |  |
| 23 | 66 -11 | Датчик давления | IS-21-F | 0-1,6 бар | 0,25 % | 1103RRII | МНА №11403 (перед.торц.уплот) |  | 12 |  |  |
| 24 | 67 -11 | Датчик давления | IS-21-F | 0-1,6 бар | 0,25 % | 1103RRIH | МНА №11404 (зад.торц.уплот) |  | 12 |  |  |
| 25 | 68 -11 | Датчик давления | IS-21-F | 0-1,6 бар | 0,25 % | 1103RRIJ | МНА №11404 (перед.торц.уплот) |  | 12 |  |  |
| 26 | 69 -11 | Датчик температуры | TH300 | 0 +60C | 0,025 % | AZB/X3003853 | РВС 400 м3 | 18.08.2011 | 12 | 18.08.2012 |  |
| 27 | 70 -11 | Датчик температуры | TH300 | 0 +60C | 0,025 % | AZB/X3003854 | РВС 400 м3 | 18.08.2011 | 12 | 18.08.2012 |  |
| 28 | 71 -11 | Датчик температуры | TH300 | 0 +20C | 0,025 % | AZB/X3003850 | Временный фильтр-грязеуловитель | 18.08.2011 | 12 | 18.08.2012 |  |
| 29 | 72 -11 | Датчик температуры | TH300 | 0 +20C | 0,025 % | AZB/X3003851 | Временный фильтр-грязеуловитель | 18.08.2011 | 12 | 18.08.2012 |  |
| 30 | 73 -11 | Датчик температуры | TH300 | 0 +20C | 0,025 % | AZB/X3003852 | Вход в МНС | 18.08.2011 | 12 | 18.08.2012 |  |
| 31 | 74 -11 | Датчик температуры | TH300 | 0 +60C | 0,025 % | AZB/X3003855 | Насосная топлива котельной | 18.08.2011 | 12 | 18.08.2012 |  |
| 32 | 75 -11 | Датчик температуры | TH300 | 0 +60C | 0,025 % | AZB/X3003856 | Насосная топлива котельной | 18.08.2011 | 12 | 18.08.2012 |  |
| 33 | 114 -11 | Дифференциальный манометр | DiRCh100-1 | 0-100 кПа | 1,6 | 114103552 | Каллориферная | 17.10.2011 | 12 | 17.10.2012 |  |
| 34 | 115 -11 | Дифференциальный манометр | DiRCh100-2 | 0-100 кПа | 1,6 | 114103551 | Каллориферная | 17.10.2011 | 12 | 17.10.2012 |  |
| 35 | 116 -11 | Дифференциальный манометр | DiRCh100-3 | 0-1 бар | 1,6 | 114103553 | Воздушный компрессор | 17.10.2011 | 12 | 17.10.2012 |  |
| 36 | 117 -11 | Дифференциальный манометр | DiRCh100-4 | 0-1 бар | 1,6 | 144103554 | Воздушный компрессор | 17.10.2011 | 12 | 17.10.2012 |  |
| 37 | 118 -11 | Дифференциальный манометр | DiRCh100-5 | 0-1 бар | 1,6 | 114103555 | Воздушный компрессор | 17.10.2011 | 12 | 17.10.2012 |  |
| 38 | 119 -11 | Дифференциальный манометр | DiRCh100-6 | 0-1 бар | 1,6 | 114103556 | Воздушный компрессор | 17.10.2011 | 12 | 17.10.2012 |  |
| 39 | 120 -11 | Мановакумметр технический | 233.50.160 | -0,1 -0,2 МПа | 1.0 | 33199012001 | Площадка насоса обратной закачки | 18.08.2011 | 12 | 18.08.2012 |  |
| 40 | 121 -11 | Манометр | 233.50.160 | 0 - 1,6 МПа | 1,0 | 11502 | Ресивер компрессора, Общее укрытия МНА | 18.08.2011 | 12 | 18.08.2012 |  |
| 41 | 122 -11 | Манометр | 233.50.160 | 0 - 1,6 МПа | 1,0 | 11503 | Ресивер компрессора, Общее укрытия МНА | 18.08.2011 | 12 | 18.08.2012 |  |
| 42 | 123 -11 | Манометр | 233.50.160 | 0 - 100 бар | 1,0 | 11504 | МНА №11401 | 18.08.2011 | 12 | 18.08.2012 |  |
| 43 | 124 -11 | Манометр | 233.50.160 | 0 - 100 бар | 1,0 | 11505 | МНА №11401 | 18.08.2011 | 12 | 18.08.2012 |  |
| 44 | 125 -11 | Манометр | 233.50.160 | 0 - 100 бар | 1,0 | 11506 | МНА №11402 | 18.08.2011 | 12 | 18.08.2012 |  |
| 45 | 126 -11 | Манометр | 233.50.160 | 0 - 100 бар | 1,0 | 11507 | МНА №11402 | 18.08.2011 | 12 | 18.08.2012 |  |
| 46 | 127 -11 | Манометр | 233.50.160 | 0 - 100 бар | 1,0 | 11508 | МНА №11403 | 18.08.2011 | 12 | 18.08.2012 |  |
| 47 | 128 -11 | Манометр | 233.50.160 | 0 - 100 бар | 1,0 | 11509 | МНА №11403 | 18.08.2011 | 12 | 18.08.2012 |  |
| 48 | 129 -11 | Манометр | 233.50.160 | 0 - 100 бар | 1,0 | 11510 | МНА №11404 | 18.08.2011 | 12 | 18.08.2012 |  |
| 49 | 130 -11 | Манометр | 233.50.160 | 0 - 100 бар | 1,0 | 11511 | МНА №11404 | 18.08.2011 | 12 | 18.08.2012 |  |
| 50 | 131 -11 | Манометр | 233.50.160 | 0 - 10 МПа | 1,0 | 33199014006 | Вход МНА №11401 | 18.08.2011 | 12 | 18.08.2012 |  |
| 51 | 132 -11 | Манометр | 233.50.160 | 0 - 10 МПа | 1,0 | 33199014005 | Вход МНА №11402 | 18.08.2011 | 12 | 18.08.2012 |  |
| 52 | 133 -11 | Манометр | 233.50.160 | 0 - 10 МПа | 1,0 | 33199014002 | Вход МНА №11403 | 18.08.2011 | 12 | 18.08.2012 |  |
| 53 | 134 -11 | Манометр | 233.50.160 | 0 - 10 МПа | 1,0 | 33199014001 | Вход МНА №11404 | 18.08.2011 | 12 | 18.08.2012 |  |
| 54 | 135 -11 | Манометр | 233.50.160 | 0 - 16 МПа | 1,0 | 33199016001 | Выход МНА №11401 | 18.08.2011 | 12 | 18.08.2012 |  |
| 55 | 136 -11 | Манометр | 233.50.160 | 0 - 10 МПа | 1,0 | 33199014003 | Выход МНА №11402 | 18.08.2011 | 12 | 18.08.2012 |  |
| 56 | 137 -11 | Манометр | 233.50.160 | 0 - 10 МПа | 1,0 | 33199014004 | Выход МНА №11403 | 18.08.2011 | 12 | 18.08.2012 |  |
| 57 | 138 -11 | Манометр | 233.50.160 | 0 - 10 МПа | 1,0 | 33199014007 | Выход МНА №11404 | 18.08.2011 | 12 | 18.08.2012 |  |
| 58 | 139 -11 | Манометр | 233.50.160 | 0 - 6 МПа | 1,0 | 33196785006 | Вход в МНС | 18.08.2011 | 12 | 18.08.2012 |  |
| 59 | 140 -11 | Манометр | 233.50.160 | 0 - 16 МПа | 1,0 | 33197783002 | До РД | 18.08.2011 | 12 | 18.08.2012 |  |
| 60 | 141 -11 | Манометр | 233.50.160 | 0 - 16 МПа | 1,0 | 33197783001 | После РД | 18.08.2011 | 12 | 18.08.2012 |  |
| 61 | 142 -11 | Манометр | 233.50.160 | 0 - 6 МПа | 1,0 | 33199020001 | Площадка насоса обратной закачки | 18.08.2011 | 12 | 18.08.2012 |  |
| 62 | 143 -11 | Манометр | 233.50.160 | 0 - 2,5 МПа | 1,0 | 33199018001 | Емкость дренажная 12,5 м3 | 18.08.2011 | 12 | 18.08.2012 |  |
| 63 | 144 -11 | Манометр | 233.50.160 | 0 - 6 МПа | 1,0 | 33197785004 | Фильтр-грязеуловитель | 18.08.2011 | 12 | 18.08.2012 |  |
| 64 | 145 -11 | Манометр | 233.50.160 | 0 - 6 МПа | 1,0 | 33197785003 | Фильтр-грязеуловитель | 18.08.2011 | 12 | 18.08.2012 |  |
| 65 | 146 -11 | Манометр | 233.50.160 | 0 - 2,5 МПа | 1,0 | 11512 | Насосная пожаротушения | 18.08.2011 | 12 | 18.08.2012 |  |
| 66 | 147 -11 | Манометр | 233.50.160 | 0 - 2,5 МПа | 1,0 | 11513 | Насосная пожаротушения | 18.08.2011 | 12 | 18.08.2012 |  |
| 67 | 148 -11 | Манометр | 233.50.160 | 0-6 МПа | 1,0 | 33197785009 | Насосная топлива котельной | 18.08.2011 | 12 | 18.08.2012 |  |
| 68 | 149 -11 | Манометр | 233.50.160 | 0-6 МПа | 1,0 | 33197785008 | Насосная топлива котельной | 18.08.2011 | 12 | 18.08.2012 |  |
| 69 | 150 -11 | Манометр | 233.50.160 | 0-6 МПа | 1,0 | 33197785002 | Насосная топлива котельной | 18.08.2011 | 12 | 18.08.2012 |  |
| 70 | 151 -11 | Манометр | 233.50.160 | 0-6 МПа | 1,0 | 33197785005 | Насосная топлива котельной | 18.08.2011 | 12 | 18.08.2012 |  |
| 71 | 152 -11 | Манометр | 233.50.160 | 0-0.6 МПа | 1,0 | 33197779001 | Насосная топлива котельной | 18.08.2011 | 12 | 18.08.2012 |  |
| 72 | 153 -11 | Манометр | 233.50.160 | 0-0.6 МПа | 1,0 | 33197779002 | Насосная топлива котельной | 18.08.2011 | 12 | 18.08.2012 |  |
| 73 | 154 -11 | Манометр | 233.50.160 | 0 - 6 МПа | 1.0 | 33197785007 | Система сброса давления на входе | 18.08.2011 | 12 | 18.08.2012 |  |
| 74 | 155 -11 | Манометр | 233.50.160 | 0 - 6 МПа | 1.0 | 33197785001 | Система сброса давления на входе | 18.08.2011 | 12 | 18.08.2012 |  |
| 75 | 156 -11 | Манометр | 233.50.160 | 0 - 10 МПа | 1.0 | 33197781002 | Система сброса давления на выходе | 18.08.2011 | 12 | 18.08.2012 |  |
| 76 | 157 -11 | Манометр | 233.50.160 | 0 - 10 МПа | 1.0 | 33197781001 | Система сброса давления на выходе | 18.08.2011 | 12 | 18.08.2012 |  |
| 77 | 158 -11 | Манометр | 233.50.160 | 0-16 МПа | 1.6 | 11514 | Система сброса давления на входе | 18.08.2011 | 12 | 18.08.2012 |  |
| 78 | 159 -11 | Манометр | 233.50.160 | 0-16 МПа | 1.6 | 11515 | Система сброса давления на входе | 18.08.2011 | 12 | 18.08.2012 |  |
| 79 | 160 -11 | Манометр | 233.50.160 | 0-16 МПа | 1.6 | 11516 | Система сброса давления на входе | 18.08.2011 | 12 | 18.08.2012 |  |
| 80 | 161 -11 | Манометр | 233.50.160 | 0-16 МПа | 1.6 | 11517 | Система сброса давления на входе | 18.08.2011 | 12 | 18.08.2012 |  |
| 81 | 162 -11 | Манометр | 233.50.160 | 0-16 МПа | 1.6 | 11518 | Система сброса давления на входе | 18.08.2011 | 12 | 18.08.2012 |  |
| 82 | 163 -11 | Манометр | 233.50.160 | 0-16 МПа | 1.6 | 11519 | Система сброса давления на входе | 18.08.2011 | 12 | 18.08.2012 |  |
| 83 | 164 -11 | Манометр | 233.50.160 | 0-16 МПа | 1.6 | 11520 | Система сброса давления на входе | 18.08.2011 | 12 | 18.08.2012 |  |
| 84 | 165 -11 | Манометр | 233.50.160 | 0-16 МПа | 1.6 | 11521 | Система сброса давления на входе | 18.08.2011 | 12 | 18.08.2012 |  |
| 85 | 166 -11 | Манометр | 233.50.160 | 0-25 МПа | 1.6 | 11522 | Система сброса давления на входе | 18.08.2011 | 12 | 18.08.2012 |  |
| 86 | 167 -11 | Манометр | 233.50.160 | 0-25 МПа | 1.6 | 11523 | Система сброса давления на входе | 18.08.2011 | 12 | 18.08.2012 |  |
| 87 | 168 -11 | Манометр | 233.50.160 | 0-25 МПа | 1.6 | 11524 | Система сброса давления на входе | 18.08.2011 | 12 | 18.08.2012 |  |
| 88 | 169 -11 | Манометр | 233.50.160 | 0-25 МПа | 1.6 | 11525 | Система сброса давления на входе | 18.08.2011 | 12 | 18.08.2012 |  |
| 89 | 170 -11 | Манометр | 233.50.160 | 0-25 МПа | 1.6 | 11526 | Система сброса давления на выходе | 18.08.2011 | 12 | 18.08.2012 |  |
| 90 | 171 -11 | Манометр | 233.50.160 | 0-25 МПа | 1.6 | 11527 | Система сброса давления на выходе | 18.08.2011 | 12 | 18.08.2012 |  |
| 91 | 172 -11 | Манометр | 233.50.160 | 0-25 МПа | 1.6 | 11528 | Система сброса давления на выходе | 18.08.2011 | 12 | 18.08.2012 |  |
| 92 | 173 -11 | Манометр | 233.50.160 | 0-25 МПа | 1.6 | 11529 | Система сброса давления на выходе | 18.08.2011 | 12 | 18.08.2012 |  |
| 93 | 174 -11 | Манометр | 233.50.160 | 0-25 МПа | 1.6 | 11530 | Система сброса давления на выходе | 18.08.2011 | 12 | 18.08.2012 |  |
| 94 | 175 -11 | Манометр | 233.50.160 | 0-25 МПа | 1.6 | 11531 | Система сброса давления на выходе | 18.08.2011 | 12 | 18.08.2012 |  |
| 95 | 176 -11 | Манометр | 233.50.160 | 0-25 МПа | 1.6 | 11532 | Система сброса давления на выходе | 18.08.2011 | 12 | 18.08.2012 |  |
| 96 | 177 -11 | Манометр | 233.50.160 | 0-25 МПа | 1.6 | 11533 | Система сброса давления на выходе | 18.08.2011 | 12 | 18.08.2012 |  |
| 97 | 178 -11 | Манометр | 233.50.160 | 0-16 МПа | 1.6 | 11534 | Система сброса давления на выходе | 18.08.2011 | 12 | 18.08.2012 |  |
| 98 | 179 -11 | Манометр | 233.50.160 | 0-16 МПа | 1.6 | 11535 | Система сброса давления на выходе | 18.08.2011 | 12 | 18.08.2012 |  |
| 99 | 180 -11 | Манометр | 233.50.160 | 0-16 МПа | 1.6 | 11536 | Система сброса давления на выходе | 18.08.2011 | 12 | 18.08.2012 |  |
| 100 | 181 -11 | Манометр | 233.50.160 | 0-16 МПа | 1.6 | 11537 | Система сброса давления на выходе | 18.08.2011 | 12 | 18.08.2012 |  |
| 101 | 182 -11 | Манометр | 233.50.160 | 0 - 1,0 МПа | 1,0 | 11538 | тепловой узел АБК | 18.08.2011 | 12 | 18.08.2012 |  |
| 102 | 183 -11 | Манометр | 233.50.160 | 0 - 1,0 МПа | 1,0 | 11539 | тепловой узел АБК | 18.08.2011 | 12 | 18.08.2012 |  |
| 103 | 184 -11 | Манометр | 233.50.160 | 0 - 1,0 МПа | 1,0 | 11568 | Каллориферная | 18.08.2011 | 12 | 18.08.2012 |  |
| 104 | 185 -11 | Манометр | 233.50.160 | 0 - 1,0 МПа | 1,0 | 11569 | Каллориферная | 18.08.2011 | 12 | 18.08.2012 |  |
| 105 | 186 -11 | Манометр | 233.50.160 | 0 - 1,0 МПа | 1,0 | 11570 | тепловой узел кладовой | 18.08.2011г | 12 | 18.08.2012 |  |
| 106 | 187 -11 | Манометр | 233.50.160 | 0 - 1,0 МПа | 1,0 | 11571 | тепловой узел кладовой | 18.08.2011г | 12 | 18.08.2012 |  |
| 107 | 188 -11 | Манометр | 233.50.160 | 0 - 1,0 МПа | 1,0 | 11572 | тепловой узел МНС | 18.08.2011г | 12 | 18.08.2012 |  |
| 108 | 189 -11 | Манометр | 233.50.160 | 0 - 1,0 МПа | 1,0 | 11573 | тепловой узел МНС | 18.08.2011г | 12 | 18.08.2012 |  |
| 109 | 190 -11 | Манометр | 233.50.160 | 0 - 1,0 МПа | 1,0 | 11574 | тепловой узел пожарного поста | 18.08.2011г | 12 | 18.08.2012 |  |
| 110 | 191 -11 | Манометр | 233.50.160 | 0 - 1,0 МПа | 1,0 | 11575 | тепловой узел пожарного поста | 18.08.2011г | 12 | 18.08.2012 |  |
| 111 | 182 -эс | Измерительный прибор электросиловых параметров | PM800 | от 0 до 32,767 А; от 0 до 1,200 кВ; от 0 до ± 3,276.70 МВт; от 0 до ± 3,276.70 МВАр; от 0 до ± 3,276.70 МВА; коэффициент мощности от -0,002 до 1,000 до + 0,002 | 0,5 | 0016028621 | ЗРУ/LVS4 |  | 60 |  |  |
| 112 | 183 -эс | Измерительный прибор электросиловых параметров | PM800 | от 0 до 32,767 А; от 0 до 1,200 кВ; от 0 до ± 3,276.70 МВт; от 0 до ± 3,276.70 МВАр; от 0 до ± 3,276.70 МВА; коэффициент мощности от -0,002 до 1,000 до + 0,003 | 0,5 | 0016029983 | ЗРУ/LVS5 |  | 60 |  |  |
| 113 | 194 -11 | Манометр | RCh100-1 | 0 - 25 МПа | 1,6 | 114103308 | Насосная пожаротушения | 12.10.2011 | 12 | 12.10.2012 |  |
| 114 | 195 -11 | Манометр | RCh100-1 | 0 - 25 МПа | 1,6 | 114103309 | Насосная пожаротушения | 12.10.2011 | 12 | 12.10.2012 |  |
| 115 | 196 -11 | Манометр | RCh100-1 | 0 - 25 МПа | 1,6 | 114103328 | Насосная пожаротушения | 17.10.2011 | 12 | 17.10.2012 |  |
| 116 | 197 -11 | Манометр | RCh100-1 | 0 - 25 МПа | 1,6 | 114103329 | Насосная пожаротушения | 17.10.2011 | 12 | 17.10.2012 |  |
| 117 | 198 -11 | Манометр | RCh100-1 | 0-6 м вод.ст. | 1,0 | 114103320 | Насосная пожаротушения | 12.10.2011 | 12 | 12.10.2012 |  |
| 118 | 199 -11 | Манометр | RCh100-1 | 0-16 бар (0-230 psi) | 1,6 | 114103322 | Насосная пожаротушения | 13.10.2011 | 12 | 13.10.2012 |  |
| 119 | 200 -11 | Манометр | RCh100-1 | 0-16 бар (0-230 psi) | 1,6 | 114103323 | Насосная пожаротушения | 13.10.2011 | 12 | 13.10.2012 |  |
| 120 | 201 -11 | Манометр | RCh100-1 | 0-16 бар (0-230 psi) | 1,6 | 114103324 | Насосная пожаротушения | 13.10.2011 | 12 | 13.10.2012 |  |
| 121 | 202 -11 | Манометр | RCh100-1 | 0-16 бар (0-230 psi) | 1,6 | 114103325 | Насосная пожаротушения | 13.10.2011 | 12 | 13.10.2012 |  |
| 122 | 203 -11 | Манометр | RCh100-1 | 0-1 МПа | 1,0 | 114103303 | Станция очистки промышленных сточных вод | 10.10.2011 | 12 | 10.10.2012 |  |
| 123 | 204 -11 | Манометр | RCh100-1 | 0-1 МПа | 1,0 | 114103304 | Станция очистки промышленных сточных вод | 10.10.2011 | 12 | 10.10.2012 |  |
| 124 | 205 -11 | Манометр | RCh100-1 | 0-1 МПа | 1,0 | 114103305 | Станция очистки промышленных сточных вод | 10.10.2011 | 12 | 10.10.2012 |  |
| 125 | 206 -11 | Манометр | RCh100-1 | 0-1 МПа | 1,0 | 114103306 | Станция очистки промышленных сточных вод | 10.10.2011 | 12 | 10.10.2012 |  |
| 126 | 207 -11 | Манометр | RCh100-1 | 0-1 МПа | 1,0 | 114103307 | Станция очистки промышленных сточных вод | 10.10.2011 | 12 | 10.10.2012 |  |
| 127 | 208 -11 | Манометр | RCh100-1 | 0-1,6 МПа | 1,6 | 114103311 | Станция очистки промышленных сточных вод | 11.10.2011 | 12 | 11.10.2012 |  |
| 128 | 209 -11 | Манометр | RCh100-1 | 0-1 МПа | 1,6 | 114103339 | Станция очистки промышленных сточных вод | 11.10.2011 | 12 | 11.10.2012 |  |
| 129 | 218 -11 | Преобразователь температуры | ТСП-9418-157 | -200 +500C | 1 | 481 | Площадка насоса обратной закачки | 25.11.2011г | 12 | 25.11.2012г |  |
| 130 | 219 -11 | Преобразователь температуры | ТСП-9418-157 | -200 +500C | 1 | 479 | Площадка насоса обратной закачки | 25.11.2011г | 12 | 25.11.2012г |  |
| 131 | 220 -11 | Преобразователь температуры | ТСП-9418-157 | -200 +500C | 1 | 480 | Площадка насоса обратной закачки | 25.11.2011г | 12 | 25.11.2012г |  |
| 132 | 429 -9 | Манометр | WIKA | 0-16 кг/см ² | 1,6 | 09137 | Котельная | 25.12.2011 | 12 | 25.12.2012 |  |
| 133 | 175 -эс | Манометр | WIKA | 0-1 МРа | 1 | 2804L6X | ОРУ/В-110-Т-2 |  | 12 |  |  |
| 134 | 176 -эс | Манометр | WIKA | 0-1 МРа | 1 | 28069Y8 | ОРУ/В-110-Т-2 |  | 12 |  |  |
| 135 | 177 -эс | Манометр | WIKA | 0-1 МРа | 1 | 28069Y9 | ОРУ/В-110-Т-2 |  | 12 |  |  |
| 136 | 178 -эс | Термометр | ТКП-160 Сг-М2-УХЛ2 | 0-120 С ° | 1,5 | 7168 | ОРУ/Т-1 |  | 12 |  |  |
| 137 | 179 -эс | Термометр | ТКП-160 Сг-М2-УХЛ2 | 0-120 С ° | 1,5 | 7191 | ОРУ/Т-1 |  | 12 |  |  |
| 138 | 180 -эс | Термометр | ТКП-160 Сг-М2-УХЛ2 | 0-120 С ° | 1,5 | 7185 | ОРУ/Т-1 |  | 12 |  |  |
| 139 | 181 -эс | Термометр | ТКП-160 Сг-М2-УХЛ2 | 0-120 С ° | 1,5 | 7175 | ОРУ/Т-1 |  | 12 |  |  |
| 140 | 169 -эс | Счетчик электрический | DTSD22 | (100-2500) В; 0,5 А | 0,2 | S48-002530 | В-13-ввод-2 | 28.10.2008 г | 48 | 28.10.2012 г |  |
| 141 | 170 -эс | Счетчик электрический | DTSD22 | (100-2500) В; 0,5 А | 0,2 | S48-002563 | В-13-ввод-2 | 28.10.2008 г | 48 | 28.10.2012 г |  |
| 142 | 184 -эс | Измерительный прибор электросиловых параметров | PM800 | от 0 до 32,767 А; от 0 до 1,200 кВ; от 0 до ± 3,276.70 МВт; от 0 до ± 3,276.70 МВАр; от 0 до ± 3,276.70 МВА; коэффициент мощности от -0,002 до 1,000 до + 0,003 | 0,5 | 0016029986 | ЗРУ/LVS6 |  | 60 |  |  |
| 143 | 185 -эс | Амперметр | JY72T | 0-800 A | 1,5 | 21990 | ЗРУ/LVS7 | 22.12.2011 | 12 | 22.12.2012 |  |
| 144 | 245 -11 | Термометр биметаллический | S5550 | -20 + 80C | 1,0 | 33196847003 | Временный фильтр-грязеуловитель | 23.08.2011 | 12 | 23.08.2012 |  |
| 145 | 246 -11 | Термометр биметаллический | S5550 | -20 + 80C | 1,0 | 33196847001 | Временный фильтр-грязеуловитель | 23.08.2011 | 12 | 23.08.2012 |  |
| 146 | 247 -11 | Термометр биметаллический | S5550 | -20 +80C | 1,0 | 33196847002 | Вход в МНС | 23.08.2011 | 12 | 23.08.2012 |  |
| 147 | 256 -11 | Термометр биметаллический | TSCh100-rm | 0-100 С | 1 | 114103558 | Каллориферная | 10.10.2011 | 12 | 10.10.2012г |  |
| 148 | 257 -11 | Термометр биметаллический | TSCh100-rm | 0-100 С | 1 | 114103557 | Каллориферная | 10.10.2011 | 12 | 10.10.2012г |  |
| 149 | 258 -11 | Уровнемер радарный | FMP41C | 0-3300 мм | ± 5 мм | E601530104E | Емкость дренажная 12,5 м3 | 18.08.2011 | 12 | 18.08.2012г |  |
| 150 | 259 -11 | Уровнемер радарный | FMP41C | 0-7641 мм | ± 5 мм | E601050104E | РВC 400m3 | 18.08.2011 | 12 | 18.08.2012г |  |
| 151 | 260 -11 | Уровнемер радарный | FMP41C | 0-7641 мм | ± 5 мм | E601060104E | РВC 400m3 | 18.08.2011 | 12 | 18.08.2012г |  |
| 152 | 261 -11 | Уровнемер поплавковый | BNA-20/16/RF | 0-4900 мм | ±10 | 110610159 | Резервуар ППЗВ - 200 м³ | 03.08.2011 | 12 | 03.08.2012г |  |
| 153 | 262 -11 | Уровнемер поплавковый | BNA-20/16/RF | 0-4900 мм | ±10 | 110610160 | Резервуар ППЗВ - 200 м³ | 03.08.2011 | 12 | 03.08.2012г |  |
| 154 | 263 -11 | Уровнемер поплавковый | BNA-20/16/RF | 0-4900 мм | ±10 | 110610161 | Резервуар ППЗВ - 200 м³ | 03.08.2011 | 12 | 03.08.2012г |  |
| 155 | 264 -11 | Уровнемер поплавковый | BNA-20/16/RF | 0-4900 мм | ±10 | 110610162 | Резервуар ППЗВ - 200 м³ | 03.08.2011 | 12 | 03.08.2012г |  |
| 156 | 265 -11 | Уровнемер поплавковый | BNA-20/16/RF | 0-4900 мм | ±10 | 110610163 | Резервуар ППЗВ - 200 м³ | 03.08.2011 | 12 | 03.08.2012г |  |
| 157 | 266 -11 | Уровнемер поплавковый | BNA-20/16/RF | 0-4900 мм | ±10 | 110610164 | Резервуар ППЗВ - 200 м³ | 03.08.2011 | 12 | 03.08.2012г |  |
| 158 | 267 -11 | Уровнемер поплавковый | BNA-20/16/RF | 0-4900 мм | ±10 | 110610165 | Резервуар ППЗВ - 200 м³ | 03.08.2011 | 12 | 03.08.2012г |  |
| 159 | 268 -11 | Уровнемер поплавковый | BNA-20/16/RF | 0-4900 мм | ±10 | 110610166 | Резервуар ППЗВ - 200 м³ | 03.08.2011 | 12 | 03.08.2012г |  |
| 160 | 269 -11 | Уровнемер поплавковый | BNA-20/16/RF | 0-4900 мм | ±10 | 110610167 | Резервуар ППЗВ - 200 м³ | 03.08.2011 | 12 | 03.08.2012г |  |
| 161 | 270 -11 | Уровнемер поплавковый | BNA-20/16/RF | 0-4900 мм | ±10 | 110610168 | Резервуар ППЗВ - 200 м³ | 03.08.2011 | 12 | 03.08.2012г |  |
| 162 | 296 -11 | Контроллер | HIMA, F8652X | 4 - 20 мА | 0,1% | 11580 | Шкаф PS11-S-CAB-0004 (ESD) |  | 120 |  |  |
| 163 | 297 -11 | Контроллер | HIMA, F8652X | 4 - 20 мА | 0,1% | 11581 | Шкаф PS11-S-CAB-0004 (ESD) |  | 120 |  |  |
| 164 | 302 -11 | Контроллер | Simatic S7-200 | 4 - 20 мА | +/- 2 % | 11586 | Каллориферная |  | 12 |  |  |
| 165 | 303 -11 | Модуль аналогового ввода | Simatic EM 232 | 4 - 20 мА | +/- 2 % | 11587 | Каллориферная |  | 12 |  |  |
| 166 | 304 -11 | Модуль аналогового ввода | Simatic EM 232 | 4 - 20 мА | +/- 2 % | 11588 | Каллориферная |  | 12 |  |  |
| 167 | 305 -11 | Модуль аналогового ввода | Simatic EM 232 | 4 - 20 мА | +/- 2 % | 11589 | Каллориферная |  | 12 |  |  |
| 168 | 306 -11 | Модуль аналогового ввода | Simatic EM 231 | -80мВ до +80мВ | +/- 0.1 % | 11590 | Каллориферная |  | 12 |  |  |
| 169 | 307 -11 | Модуль аналогового ввода | Simatic EM 231 | -80мВ до +80мВ | +/- 0.1 % | 11591 | Каллориферная |  | 12 |  |  |
| 170 | 310 -11 | Манометр | WIKA 233.50.160 | 0 - 2,5 МПа | 1,0 | 11578 | Насосная пожаротушения | 18.08.2011г | 12 | 18.08.2012г |  |
| 171 | 311 -11 | Манометр | WIKA 233.50.160 | 0 - 2,5 МПа | 1,0 | 11579 | Насосная пожаротушения | 18.08.2011г | 12 | 18.08.2012г |  |
| 172 | 312 -11 | Электроконтактный манометр | ДМ 2010 | 0-1,6 МПа | 1,5 | БК1В1ВХМ | Насосная пожаротушения | 18.08.2011г | 12 | 18.08.2012г |  |
| 173 | 124 -ПС | Амперметр | Э42704 | 0-200 А | 1,5 | 11.019 | ЗРУ/В-1-резерв-1 | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 174 | 125 -ПС | Амперметр | Э42704 | 0-200 А | 1,5 | 11.020 | ЗРУ/В-2-резерв-2 | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 175 | 126 -ПС | Амперметр | Э42704 | 0-800 А | 1,5 | 11.021 | ЗРУ/В-3-ввод-10кв №1 | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 176 | 127 -ПС | Амперметр | Э42704 | 0-60 А | 1,5 | 11.022 | ЗРУ/В-4-ТСН-10кв №1 | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 177 | 128 -ПС | Амперметр | Э42704 | 0-200 А | 1,5 | 11.023 | ЗРУ/В5-МНА-1 | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 178 | 129 -ПС | Амперметр | Э42704 | 0-200 А | 1,5 | 11.024 | ЗРУ/В-6-МНА-2 | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 179 | 130 -ПС | Киловольтметр | Ц42704 | 0-10 кВ | 1,5 | 11.025 | ЗРУ/В-7-ТН-10-1 | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 180 | 131 -ПС | Киловольтметр | Ц42704 | 0-10 кВ | 1,5 | 11.026 | ЗРУ/В-7-ТН-10-1 | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 181 | 132 -ПС | Киловольтметр | Ц42704 | 0-10 кВ | 1,5 | 11.027 | ЗРУ/В-7-ТН-10-1 | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 182 | 133 -ПС | Киловольтметр | Ц42704 | 0-10 кВ | 1,5 | 11.028 | ЗРУ/В-7-ТН-10-1 | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 183 | 134 -ПС | Амперметр | Э42704 | 0-800 А | 1,5 | 11.029 | ЗРУ/В-8 СВ-10 | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 184 | 135 -ПС | Киловольтметр | Ц42704 | 0-10 кВ | 1,5 | 11.030 | ЗРУ/В-9 ТН-10-2 | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 185 | 136 -ПС | Киловольтметр | Ц42704 | 0-10 кВ | 1,5 | 11.031 | ЗРУ/В-9 ТН-10-2 | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 186 | 137 -ПС | Киловольтметр | Ц42704 | 0-10 кВ | 1,5 | 11.032 | ЗРУ/В-9 ТН-10-2 | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 187 | 138 -ПС | Киловольтметр | Ц42704 | 0-10 кВ | 1,5 | 11.033 | ЗРУ/В-9 ТН-10-2 | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 188 | 139 -ПС | Амперметр | Э42704 | 0-200 А | 1,5 | 11.034 | ЗРУ/В-10-МНА-3 | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 189 | 140 -ПС | Амперметр | Э42704 | 0-200 А | 1,5 | 11.035 | ЗРУ/В-11-МНА-4 | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 190 | 141 -ПС | Амперметр | Э42704 | 0-60 А | 1,5 | 11.036 | ЗРУ/В-12-ТСН-10кв №2 | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 191 | 142 -ПС | Амперметр | Э42704 | 0-800 А | 1,5 | 11.037 | ЗРУ/В-13-ввод-10кв №2 | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 192 | 143 -ПС | Амперметр | Э42704 | 0-200 А | 1,5 | 11.038 | ЗРУ/В-14-резерв-3 | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 193 | 144 -ПС | Амперметр | Э42704 | 0-200 А | 1,5 | 11.039 | ЗРУ/В-15-резерв-4 | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 194 | 1 -ПС | Электроконтактный манометр | WIKA | от 0 до 6 bar | 1 | 11ØØJFFD 141 | Трансформатор тока | 3 кв 2011г | 12 | 3 кв 2012г |  |
| 195 | 2 -ПС | Электроконтактный манометр | WIKA | от 0 до 6 bar | 1 | 11ØØKOM7 710 | Трансформатор тока | 3 кв 2011г | 12 | 3 кв 2012г |  |
| 196 | 3 -ПС | Электроконтактный манометр | WIKA | от 0 до 6 bar | 1 | 11ØØKOKP 791 | Трансформатор тока | 3 кв 2011г | 12 | 3 кв 2012г |  |
| 197 | 4 -ПС | Электроконтактный манометр | WIKA | от 0 до 6 bar | 1 | 28ØØIOZG 958 | Электрогазовый выключатель ВГТ-110III-40/2000У1 | 3 кв 2011г | 12 | 3 кв 2012г |  |
| 198 | 5 -ПС | Электроконтактный манометр | WIKA | от 0 до 6 bar | 1 | 11ØØKOMG 18 | Трансформатор тока | 3 кв 2011г | 12 | 3 кв 2012г |  |
| 199 | 6 -ПС | Электроконтактный манометр | WIKA | от 0 до 6 bar | 1 | 11ØØJFEC 747 | Трансформатор тока | 3 кв 2011г | 12 | 3 кв 2012г |  |
| 200 | 7 -ПС | Электроконтактный манометр | WIKA | от 0 до 6 bar | 1 | 11ØØJFEI 141 | Трансформатор тока | 3 кв 2011г | 12 | 3 кв 2012г |  |
| 201 | 8 -ПС | Электроконтактный манометр | WIKA | от 0 до 6 bar | 1 | 28ØIOZA 1375 | Элегазовый газовый выключатель ВГТ-110III-40/2000У1 | 3 кв 2011г | 12 | 3 кв 2012г |  |
| 202 | 35 -ПС | Манометрический термометр | TFCh100-Rh | от -30 до +130 °С | 1 | 114103559 | Силовой трансформатор ТДН-16000/110-У2 | 12.10.2011 | 12 | 12.10.2012 |  |
| 203 | 36 -ПС | Манометрический термометр | TFCh100-Rh | от -30 до +130 °С | 1 | 114103560 | Силовой трансформатор ТДН-16000/110-У2 | 12.10.2011 | 12 | 12.10.2012 |  |
| 204 | 37 -ПС | Термометр | ТКП-160 Сг-М2-УХЛ2 | от 0 до 120 °С | 2,5 | 6819 | Силовой трансформатор ТДН-16000/110-У2 | 3 кв 2011г | 12 | 3 кв 2012г |  |
| 205 | 38 -ПС | Термометр | ТКП-160 Сг-М2-УХЛ2 | от 0 до 120 °С | 2,5 | 6773 | Силовой трансформатор ТДН-16000/110-У2 | 3 кв 2011г | 12 | 3 кв 2012г |  |
| 206 | 39 -ПС | Термометр | ТКП-160 Сг-М2-УХЛ2 | от 0 до 120 °С | 2,5 | 6794 | Силовой трансформатор ТДН-16000/110-У2 | 3 кв 2011г | 12 | 3 кв 2012г |  |
| 207 | 40 -ПС | Термометр | ТКП-160 Сг-М2-УХЛ2 | от 0 до 120 °С | 2,5 | 6842 | Силовой трансформатор ТДН-16000/110-У2 | 3 кв 2011г | 12 | 3 кв 2012г |  |
| 208 | 59 -ПС | Амперметр | Э42700 | от 0 до 50 А | 1,5 | 11.001 | ЗРУ 10 кВ ТСН-1 ячейка 106 | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 209 | 60 -ПС | Амперметр | ЭА0700 | от 0 до 60 Ах10 | 1,5 | 11.002 | ЗРУ 10 кВ Отходящая линия ячейка 203 | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 210 | 61 -ПС | Амперметр | ЭА0700 | от 0 до 60 Ах10 | 1,5 | 11.003 | ЗРУ 10кВ Отходящая линя ячейка 103 | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 211 | 62 -ПС | Амперметр | Э42700 | от 0 до 50 А | 1,5 | 11.004 | ЗРУ 10кВ ТСН-2 ячейка 206 | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 212 | 63 -ПС | Амперметр | М4276 | от 0 до 100 А | 1,5 | 11.005 | Аккумуляторная ШУОТ. I ПЗУ-1 | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 213 | 64 -ПС | Амперметр | М4276 | от 0 до 100 А | 1,5 | 11.006 | Аккумуляторная ШУОТ. I ПЗУ-2 | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 214 | 65 -ПС | Амперметр | М4276 | от 0 до 100 А | 1,5 | 11.007 | Аккумуляторная ШУОТ. IАБ | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 215 | 66 -ПС | Амперметр | ЭА0700 | от 0 до 1,5 кА | 1,5 | 11.008 | ЗРУ 10кВ РП 10/0,4 кВ к НПС-11 ячейка 102 | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 216 | 67 -ПС | Амперметр | ЭА0700 | от 0 до 1,5 кА | 1,5 | 11.009 | ЗРУ 10кВ секционный выключатель ячейка 201 | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 217 | 68 -ПС | Амперметр | ЭА0700 | от 0 до 1,5 кА | 1,5 | 11.010 | ЗРУ 10кВ РП 10/0,4 кВ к НПС-11 ячейка 202 | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 218 | 69 -ПС | Амперметр | ЭА0700 | от 0 до 2 кА | 1,5 | 11.011 | Ввод №1 ячейка 105 | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 219 | 70 -ПС | Амперметр | ЭА0700 | от 0 до 2 кА | 1,5 | 11.012 | Ввод №2 ячейка 205 | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 220 | 71 -ПС | Милиамперметр | М42300 | от 0 до10 mAx10 | 1,5 | 11.013 | Питание опреаторной блокировки | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 221 | 72 -ПС | Милиамперметр | М42300 | от 0 до10 mAx10 | 1,5 | 11.014 | Питание опреаторной блокировки | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 222 | 73 -ПС | Вольтметр | Ц42704 | от 0 до 12,5 kV | 1,5 | 11.015 | ЗРУ 10кВ трансформатор напряжения 1 секция шин ячейка 104 | 2кв 2011 | 12 | 2кв 2012 |  |
| 223 | 74 -ПС | Вольтметр | Ц42704 | от 0 до 12,5 kV | 1,5 | 11.016 | ЗРУ 10кВ трансформатор напряжения 2 секция шин ячейка 204 | 2кв 2011 | 12 | 2кв 2012 |  |
| 224 | 75 -ПС | Вольтметр | М4250 | от 0 до 250 V | 1,5 | 11.017 | Питание операторной блокировки | 2кв 2011 | 12 | 2кв 2012 |  |
| 225 | 76 -ПС | Вольтметр | М4276 | от 0 до 100 V | 1,5 | 11.018 | UАБ/U нагрузки | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 226 | 93 -ПС | Трансформатор тока | ТВТ-35-III | 300/5 А | 10 | 1012004 | НПС №11 ПС 110/10 кВ |  | 48 |  |  |
| 227 | 94 -ПС | Трансформатор тока | ТВТ-35-III | 300/5 А | 10 | 1012008 | НПС №11 ПС 110/10 кВ |  | 48 |  |  |
| 228 | 95 -ПС | Трансформатор тока | ТВТ-35-III | 300/5 А | 10 | 1012012 | НПС №11 ПС 110/10 кВ |  | 48 |  |  |
| 229 | 96 -ПС | Трансформатор тока | ТВТ-110-III | 300/5 А | 10 | 1012020 | НПС №11 ПС 110/10 кВ |  | 48 |  |  |
| 230 | 97 -ПС | Трансформатор тока | ТВТ-110-III | 300/5 А | 10 | 1012021 | НПС №11 ПС 110/10 кВ |  | 48 |  |  |
| 231 | 98 -ПС | Трансформатор тока | ТВТ-110-III | 300/5 А | 10 | 1012022 | НПС №11 ПС 110/10 кВ |  | 48 |  |  |
| 232 | 99 -ПС | Трансформатор тока | ТВТ-110-III | 300/5 А | 10 | 1012023 | НПС №11 ПС 110/10 кВ |  | 48 |  |  |
| 233 | 100 -ПС | Трансформатор тока | ТВТ-110-III | 300/5 А | 10 | 1012024 | НПС №11 ПС 110/10 кВ |  | 48 |  |  |
| 234 | 101 -ПС | Трансформатор тока | ТВТ-35-III | 300/5 А | 10 | 1012007 | НПС №11 ПС 110/10 кВ |  | 48 |  |  |
| 235 | 102 -ПС | Трансформатор тока | ТВТ-35-III | 300/5 А | 10 | 1012001 | НПС №11 ПС 110/10 кВ |  | 48 |  |  |
| 236 | 103 -ПС | Трансформатор тока | ТВТ-110-III | 300/5 А | 10 | 1012002 | НПС №11 ПС 110/10 кВ |  | 48 |  |  |
| 237 | 104 -ПС | Трансформатор тока | ТВТ-110-III | 300/5 А | 10 | 1012003 | НПС №11 ПС 110/10 кВ |  | 48 |  |  |
| 238 | 105 -ПС | Трансформатор тока | ТВТ-110-III | 300/5 А | 10 | 1012004 | НПС №11 ПС 110/10 кВ |  | 48 |  |  |
| 239 | 106 -ПС | Трансформатор тока | ТВТ-110-III | 300/5 А | 10 | 1012006 | НПС №11 ПС 110/10 кВ |  | 48 |  |  |
| 240 | 107 -ПС | Трансформатор тока | ТВТ-110-III | 300/5 А | 10 | 1012008 | НПС №11 ПС 110/10 кВ |  | 48 |  |  |
| 241 | 108 -ПС | Трансформатор тока | ТВТ-110-III | 300/5 А | 10 | 1012019 | НПС №11 ПС 110/10 кВ |  | 48 |  |  |
| 242 | 115 -ПС | Преобразователь измерительный цифровой переменного тока | Е854/5ЭС-Ц | 0-5 А; 4-20 А | ± 0,5% | 105299 | ТСН-2. Ячейка 206 | 07.10.2010 | 24 | 07.10.2012 |  |
| 243 | 116 -ПС | Преобразователь измерительный цифровой переменного тока | Е854/5ЭС-Ц | 0-5 А; 4-20 А | ± 0,5% | 105614 | ТР-Р напряжения II секции шин. Ячейка 204 | 16.11.2010 | 24 | 16.11.2012 |  |
| 244 | 117 -ПС | Преобразователь измерительный цифровой переменного тока | Е854/5ЭС-Ц | 0-5 А; 4-20 А | ± 0,5% | 105590 | Отходящая линия 10 кВ. Ячейка 203 | 03.11.2010 | 24 | 03.11.2012 |  |
| 245 | 118 -ПС | Преобразователь измерительный цифровой переменного тока | Е854/5ЭС-Ц | 0-5 А; 4-20 А | ± 0,5% | 105574 | РП 10/0,4 кВ к НПС-11. Ячейка 202 | 03.11.2010 | 24 | 03.11.2012 |  |
| 246 | 119 -ПС | Преобразователь измерительный цифровой переменного тока | Е854/5ЭС-Ц | 0-5 А; 4-20 А | ± 0,5% | 105541 | Секционный выключатель. Ячейка 201 | 03.11.2010 | 24 | 03.11.2012 |  |
| 247 | 120 -ПС | Преобразователь измерительный цифровой переменного тока | Е854/5ЭС-Ц | 0-5 А; 4-20 А | ± 0,5% | 105558 | РП 10/0,4 кВ к НПС-11. Ячейка 102 | 03.11.2010 | 24 | 03.11.2012 |  |
| 248 | 121 -ПС | Преобразователь измерительный цифровой переменного тока | Е854/5ЭС-Ц | 0-5 А; 4-20 А | ± 0,5% | 105534 | Отходящая линия 10 кВ. Ячейка 103 | 03.11.2010 | 24 | 03.11.2012 |  |
| 249 | 122 -ПС | Преобразователь измерительный цифровой переменного тока | Е854/5ЭС-Ц | 0-5 А; 4-20 А | ± 0,5% | 105613 | ТР-Р напряжения I секции шин. Ячейка 104 | 16.11.2010 | 24 | 16.11.2012 |  |
| 250 | 123 -ПС | Преобразователь измерительный цифровой переменного тока | Е854/5ЭС-Ц | 0-5 А; 4-20 А | ± 0,5% | 105551 | ТСН-1. Ячейка 106 | 03.11.2010 | 24 | 03.11.2012 |  |
| 251 | 160 -Э | Амперметр | Э42704 | 0-400 А | 1,5 | 11.055 | LVS-3 ЯЧ№2 | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 252 | 161 -Э | Амперметр | Э42704 | 0-400 А | 1,5 | 11.056 | LVS-3 ЯЧ№2 | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 253 | 162 -Э | Амперметр | Э42704 | 0-400 А | 1,5 | 11.057 | LVS-3 ЯЧ№2 | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 254 | 163 -Э | Амперметр | Э42704 | 0-20 А | 1,5 | 11.058 | LVS-2 ЯЧ№3 | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 255 | 164 -Э | Амперметр | Э42704 | 0-20 А | 1,5 | 11.059 | LVS-2 ЯЧ№3 | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 256 | 165 -Э | Амперметр | Э42704 | 0-300 А | 1,5 | 11.060 | LVS-2 ЯЧ№3 | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 257 | 166 -Э | Амперметр | Э42704 | 0-300 А | 1,5 | 11.061 | LVS-2 ЯЧ№3 | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 258 | 167 -Э | Амперметр | Э42704 | 0-400 А | 1,5 | 11.062 | LVS-7 ЯЧ№6 | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 259 | 168 -Э | Амперметр | Э42704 | 0-400 А | 1,5 | 11.063 | LVS-7 ЯЧ№6 | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 260 | 169 -Э | Амперметр | Э42704 | 0-400 А | 1,5 | 11.064 | LVS-7 ЯЧ№6 | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 261 | 170 -Э | Амперметр | Э42704 | 0-100 А | 1,5 | 11.065 | LVS-11 ЯЧ№11 | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 262 | 171 -Э | Амперметр | Э42704 | 0-100 А | 1,5 | 11.066 | LVS-11 ЯЧ№11 | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 263 | 172 -Э | Амперметр | Э42704 | 0-100 А | 1,5 | 11.067 | LVS-11 ЯЧ№11 | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 264 | 173 -Э | Амперметр | Э42704 | 0-200 А | 1,5 | 11.068 | LVS-11 ЯЧ№11 | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 265 | 174 -Э | Амперметр | Э42704 | 0-200 А | 1,5 | 11.069 | LVS-11 ЯЧ№11 | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 266 | 175 -Э | Амперметр | Э42704 | 0-200 А | 1,5 | 11.070 | LVS-11 ЯЧ№11 | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 267 | 98 | Вольтметр | Э42704 | 0-500 В | 1,5 | 6377 | Вводное напряжение | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 268 | 99 | Амперметр | Э42704 | 0-100 А | 1,5 | 10126 | Выходной ток фазы А | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 269 | 100 | Амперметр | Э42704 | 0-100 А | 1,5 | 10341 | Выходной ток фазы В | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 270 | 101 | Амперметр | Э42704 | 0-100 А | 1,5 | 10247 | Выходной ток фазы С | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 271 | 102 | Вольтметр | Э42704 | 0-500 В | 1,5 | 6355 | Выходное напряжение | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 272 | 073 МН | Амперметр | Э42700 | 0-30А | 1,5 | 70000 | СКЗ НПС 11 | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 273 | 074 МН | Амперметр | Э42700 | 0-30А | 1,5 | 70001 | СКЗ НПС 11 | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 274 | 075 МН | Амперметр | Э42700 | 0-30А | 1,5 | 70002 | СКЗ НПС 11 | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 275 | 076 МН | Вольтметр | Ц42300 | 0-250V | 1,5 | 70003 | СКЗ НПС 11 | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 276 | 077 МН | Вольтметр | Ц42300 | 0-250V | 1,5 | 70004 | СКЗ НПС 11 | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 277 | 078 МН | Вольтметр | Ц42300 | 0-250V | 1,5 | 70005 | СКЗ НПС 11 | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 278 | 222-Э | Вольтметр | Ц42703 | 0-450 В | 1,5 | 11.080 | компрессорная МНА | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 279 | 223-Э | Амперметр | Э42700 | 0-50 А | 1,5 | 11.081 | компрессорная МНА | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 280 | 224-Э | Амперметр | Э42700 | 0-50 А | 1,6 | 11.082 | компрессорная МНА | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 281 | 225-Э | Амперметр | Э42700 | 0-50 А | 1,7 | 11.083 | компрессорная МНА | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 282 | 180 -Э | Амперметр | 8403 | 0-150 А | 2,5 | 11.075 | МНА №11401 |  | 12 |  |  |
| 283 | 181 -Э | Амперметр | 8403 | 0-150 А | 2,5 | 11.076 | МНА №11402 |  | 12 |  |  |
| 284 | 182 -Э | Амперметр | 8403 | 0-150 А | 2,5 | 11.077 | МНА №11403 |  | 12 |  |  |
| 285 | 183 -Э | Амперметр | 8403 | 0-150 А | 2,5 | 11.078 | МНА №11404 |  | 12 |  |  |
| 286 | 211 -Э-1 | Амперметр | Э42700 | 0-20 А | 1,5 | 11.078-1 | Дренажный насос |  | 12 |  |  |
| 287 | 212 -Э-1 | Амперметр | Э42700 | 0-300 А | 1,5 | 11.078-2 | насос обрат.закач |  | 12 |  |  |
| 288 | 328 -Э | Вольтметр | Ц42300 | 0-250 В | 2,5 | 70033 | НПС-11 | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 289 | 329 -Э | Вольтметр | Ц42300 | 0-250 В | 2,5 | 70034 | НПС-11 | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 290 | 330 -Э | Вольтметр | Ц42300 | 0-250 В | 2,5 | 70035 | НПС-11 | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 291 | 331 -Э | Вольтметр | Ц42300 | 0-250 В | 2,5 | 70036 | НПС-11 | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 292 | 332 -Э | Вольтметр | Ц42300 | 0-250 В | 2,5 | 70037 | НПС-11 | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 293 | 333 -Э | Вольтметр | Ц42300 | 0-250 В | 2,5 | 70038 | НПС-11 | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 294 | 334 -Э | Вольтметр | Ц42300 | 0-250 В | 2,5 | 70039 | НПС-11 | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 295 | 335 -Э | Вольтметр | Ц42300 | 0-250 В | 2,5 | 70040 | НПС-11 | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 296 | 336 -Э | Вольтметр | Ц42300 | 0-250 В | 2,5 | 70041 | НПС-11 | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 297 | 337 -Э | Вольтметр | Ц42300 | 0-250 В | 2,5 | 70042 | НПС-11 | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 298 | 73 -эс | Вольтметр | 42L6 | 0-500 В | 1,5 | 22031 | ЗРУ/LVS3 | 26.12.2011г | 12 | 26.12.2012г |  |
| 299 | 74 -эс | Вольтметр | 42L6 | 0-500 В | 1,5 | 22032 | ЗРУ/LVS7 | 26.12.2011г | 12 | 26.12.2012г |  |
| 300 | 97 -эс | Вольтметр | Ц42702 | 0-500 B | 1,6 | 21312 | КТПН КУ №18 | 26.12.2011г | 12 | 26.12.2012г |  |
| 301 | 172-эс | Манометр | Wika | 0-1 МПа | 1 | 28059F3 | ОРУ/В-110-Т-1 | 25.12.2011г | 12 | 25.12.2012г |  |
| 302 | 421-9 | Датчик температуры | С120 | 40-1000С | 1 | К1705174 | Резервуар 500 м 3 |  | 12 |  |  |
| 303 | 422-9 | Датчик температуры | С120 | 40-1000С | 1 | К1705175 | Резервуар 500 м3 |  | 12 |  |  |
| 304 | 44 -эс | Амперметр | Э42700 | 0-150 A | 1,5 | 11031 | ЩСУ DB10 | 2 кв.2011г | 12 | 2 кв.2012г |  |
| 305 | 45 -эс | Амперметр | Э42700 | 0-150 A | 1,5 | 11030 | ЩСУ DB10 | 2 кв.2011г | 12 | 2 кв.2012г |  |
| 306 | 300 -Э | Амперметр | Э42700 | 0-30 А | 2,5 | 70006 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 307 | 301 -Э | Амперметр | Э42700 | 0-75 А | 2,5 | 70007 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 308 | 302 -Э | Амперметр | Э42700 | 0-75 А | 2,5 | 70008 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 309 | 303 -Э | Амперметр | Э42702 | 0-100 А | 1,5 | 10350 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 310 | 304 -Э | Амперметр | Э42700 | 0-500 А | 1,5 | 70009 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 311 | 305 -Э | Вольтметр | Ц42300 | 0-450 В | 2,5 | 70010 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 312 | 306 -Э | Вольтметр | Ц42300 | 0-450 В | 2,5 | 70011 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 313 | 307 -Э | Вольтметр | Ц42300 | 0-450 В | 2,5 | 70012 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 314 | 308 -Э | Вольтметр | Ц42300 | 0-250 В | 2,5 | 70013 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 315 | 309 -Э | Вольтметр | Ц42300 | 0-250 В | 2,5 | 70014 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 316 | 310 -Э | Вольтметр | Ц42300 | 0-250 В | 2,5 | 70015 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 317 | 320 -Э | Вольтметр | Ц42300 | 0-250 В | 2,5 | 70025 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 318 | 321 -Э | Вольтметр | Ц42300 | 0-250 В | 2,5 | 70026 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 319 | 322 -Э | Вольтметр | Ц42300 | 0-250 В | 2,5 | 70027 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 320 | 323 -Э | Вольтметр | Ц42300 | 0-250 В | 2,5 | 70028 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 321 | 324 -Э | Вольтметр | Ц42300 | 0-250 В | 2,5 | 70029 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 322 | 325 -Э | Вольтметр | Ц42300 | 0-250 В | 2,5 | 70030 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 323 | 326 -Э | Вольтметр | Ц42300 | 0-250 В | 2,5 | 70031 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 324 | 327 -Э | Вольтметр | Ц42300 | 0-250 В | 2,5 | 70032 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 325 | 338 -Э | Вольтметр | Ц42300 | 0-250 В | 2,5 | 70043 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 326 | 339 -Э | Вольтметр | М42300 | 0-3 В | 2,5 | 70044 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 327 | 340 -Э | Вольтметр | М42300 | 0-3 В | 2,5 | 70045 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 328 | 341 -Э | Вольтметр | М42300 | 0-3 В | 2,5 | 70046 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 329 | 342 -Э | Вольтметр | М42300 | 0-3 В | 2,5 | 70047 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 330 | 343 -Э | Вольтметр | М42300 | 0-3 В | 2,5 | 70048 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 331 | 344 -Э | Вольтметр | М42300 | 0-3 В | 2,5 | 70049 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 332 | 345 -Э | Вольтметр | М42300 | 0-75 В | 2,5 | 70050 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 333 | 346 -Э | Вольтметр | М42300 | 0-75 В | 2,5 | 70051 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 334 | 347 -Э | Вольтметр | М42300 | 0-75 В | 2,5 | 70052 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 335 | 348 -Э | Вольтметр | М42300 | 0-75 В | 2,5 | 70053 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 336 | 349 -Э | Вольтметр | М42300 | 0-75 В | 2,5 | 70054 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 337 | 350 -Э | Вольтметр | М42300 | 0-75 В | 2,5 | 70055 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 338 | 351 -Э | Вольтметр | М42300 | 0-75 В | 2,5 | 70056 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 339 | 352 -Э | Вольтметр | М42300 | 0-75 В | 2,5 | 70057 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 340 | 353 -Э | Вольтметр | Ц42702 | 0-500 В | 2,5 | 6236 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 341 | 354 -Э | Вольтметр | М42300 | 0-500 В | 2,5 | 70058 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 342 | 355 -Э | Вольтметр | М42300 | 0-500 В | 2,5 | 70059 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 343 | 356 -Э | Вольтметр | М42300 | 0-500 В | 2,5 | 70060 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 344 | 357 -Э | Вольтметр | М4264М | 0-400 В | 2,5 | 04401 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 345 | 358 -Э | Вольтметр | М4264М | 0-400 В | 2,5 | 04405 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 346 | 359 -Э | Амперметр | Э42700 | 0-400 А | 1,5 | 70061 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 347 | 360 -Э | Амперметр | Э42700 | 0-400 А | 1,5 | 70062 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 348 | 361 -Э | Амперметр | Э42700 | 0-400 А | 1,5 | 70063 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 349 | 362 -Э | Амперметр | Э42700 | 0-400 А | 1,5 | 70064 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 350 | 363 -Э | Амперметр | Э42700 | 0-400 А | 1,5 | 70065 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 351 | 364 -Э | Амперметр | Э42700 | 0-400 А | 1,5 | 70066 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 352 | 365 -Э | Амперметр | Э42700 | 0-400 А | 1,5 | 70067 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 353 | 366 -Э | Амперметр | Э42700 | 0-400 А | 1,5 | 70068 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 354 | 367 -Э | Амперметр | Э42700 | 0-400 А | 1,5 | 70069 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 355 | 368 -Э | Амперметр | Э42700 | 0-400 А | 1,5 | 70070 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 356 | 369 -Э | Амперметр | Э42700 | 0-400 А | 1,5 | 70071 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 357 | 370 -Э | Амперметр | Э42700 | 0-400 А | 1,5 | 70072 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 358 | 371 -Э | Амперметр | Э42700 | 0-400 А | 1,5 | 70073 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 359 | 372 -Э | Амперметр | Э42700 | 0-400 А | 1,5 | 70074 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 360 | 373 -Э | Амперметр | Э42700 | 0-400 А | 1,5 | 70075 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 361 | 374 -Э | Амперметр | Э42700 | 0-400 А | 1,5 | 70076 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 362 | 375 -Э | Амперметр | Э42700 | 0-400 А | 1,5 | 70077 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 363 | 376 -Э | Амперметр | Э42700 | 0-400 А | 1,5 | 70078 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 364 | 377 -Э | Амперметр | Э42702 | 0-100 А | 1,5 | 70079 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 365 | 378 -Э | Амперметр | Э42700 | 0-1 кА | 1,5 | 70080 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 366 | 379 -Э | Амперметр | Э42700 | 0-1 кА | 1,5 | 70081 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 367 | 380 -Э | Амперметр | Э42700 | 0-2 кА | 1,5 | 70082 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 368 | 381 -Э | Амперметр | М42300 | 0-30 А | 1,5 | 70083 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 369 | 382 -Э | Амперметр | М42300 | 0-30 А | 1,5 | 70084 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 370 | 383 -Э | Амперметр | М42300 | 0-30 А | 1,5 | 70085 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 371 | 384 -Э | Амперметр | М42300 | 0-30 А | 1,5 | 70086 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 372 | 385 -Э | Амперметр | М42300 | 0-30 А | 1,5 | 70087 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 373 | 386 -Э | Амперметр | М42300 | 0-30 А | 1,5 | 70088 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 374 | 387 -Э | Амперметр | М42300 | 0-50 А | 1,5 | 70089 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 375 | 388 -Э | Амперметр | М42300 | 0-50 А | 1,5 | 70090 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 376 | 389 -Э | Вольтметр | М42300 | 0-75 В | 1,5 | 70091 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 377 | 390 -Э | Вольтметр | М42300 | 0-75 В | 1,5 | 70092 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 378 | 391 -Э | Вольтметр | М42300 | 0-250 В | 2,5 | 70093 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 379 | 392 -Э | Вольтметр | М42300 | 0-250 В | 2,5 | 70094 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 380 | 393 -Э | Вольтметр | М42300 | 0-250 В | 2,5 | 70095 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 381 | 394 -Э | Вольтметр | М42300 | 0-250 В | 2,5 | 70096 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 382 | 395 -Э | Вольтметр | М42300 | 0-250 В | 2,5 | 70097 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 383 | 396 -Э | Вольтметр | М42300 | 0-250 В | 2,5 | 70098 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 384 | 397 -Э | Вольтметр | М42300 | 0-250 В | 2,5 | 70099 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 385 | 398 -Э | Вольтметр | М42300 | 0-250 В | 2,5 | 70100 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 386 | 399 -Э | Вольтметр | М42300 | 0-30 В | 1,5 | 70101 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 387 | 400 -Э | Вольтметр | М42300 | 0-30 В | 1,5 | 70102 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 388 | 401 -Э | Вольтметр | М42300 | 0-30 В | 1,5 | 70103 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 389 | 402 -Э | Вольтметр | М42300 | 0-30 В | 1,5 | 70104 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 390 | 403 -Э | Вольтметр | М42300 | 0-30 В | 1,5 | 70105 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 391 | 404 -Э | Вольтметр | М42300 | 0-30 В | 1,5 | 70106 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 392 | 405 -Э | Вольтметр | М42300 | 0-3 В | 1,5 | 70107 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 393 | 406 -Э | Вольтметр | М42300 | 0-3 В | 1,5 | 70108 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 394 | 407 -Э | Вольтметр | М42300 | 0-3 В | 1,5 | 70109 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 395 | 408 -Э | Вольтметр | М42300 | 0-3 В | 1,5 | 70110 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 396 | 409 -Э | Вольтметр | М42300 | 0-3 В | 1,5 | 70111 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 397 | 410 -Э | Вольтметр | М42300 | 0-3 В | 1,5 | 70112 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 398 | 411 -Э | Вольтметр | М42300 | 0-3 В | 1,5 | 70113 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 399 | 412 -Э | Вольтметр | М42300 | 0-3 В | 1,5 | 70114 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 400 | 413 -Э | Вольтметр | ЦА42702 | 0-500 В | 1,5 | 6208 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 401 | 414 -Э | Вольтметр | ЦА42702 | 0-500 В | 1,5 | 6434 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 402 | 415 -Э | Вольтметр | ЦА42702 | 0-500 В | 1,5 | 6460 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 403 | 416 -Э | Вольтметр | ЦА42702 | 0-500 В | 1,5 | 6520 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 404 | 417 -Э | Вольтметр | ЦА42702 | 0-500 В | 1,5 | 6224 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 405 | 418 -Э | Вольтметр | ЦА42702 | 0-500 В | 1,5 | 6466 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 406 | 419 -Э | Вольтметр | ЦА42702 | 0-500 В | 1,5 | 6417 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 407 | 420 -Э | Вольтметр | ЦА42702 | 0-500 В | 1,5 | 6435 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 408 | 421 -Э | Вольтметр | ЦА42702 | 0-500 В | 1,5 | 6508 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 409 | 422 -Э | Вольтметр | ЦА42702 | 0-500 В | 1,5 | 6455 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 410 | 423 -Э | Вольтметр | ЦА42702 | 0-500 В | 1,5 | 6457 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 411 | 424 -Э | Вольтметр | ЦА42702 | 0-500 В | 1,5 | 6447 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 412 | 425 -Э | Вольтметр | ЦА42702 | 0-500 В | 1,5 | 6522 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 413 | 426 -Э | Вольтметр | ЦА42702 | 0-500 В | 1,5 | 6451 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 414 | 427 -Э | Вольтметр | ЦА42702 | 0-500 В | 1,5 | 6240 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 415 | 428 -Э | Вольтметр | ЦА42702 | 0-500 В | 1,5 | 6707 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 416 | 429 -Э | Вольтметр | ЦА42702 | 0-500 В | 1,5 | 6222 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |
| 417 | 430 -Э | Вольтметр | ЦА42702 | 0-500 В | 1,5 | 6431 | МН Атасу Алашанькоу | 08.2011г | 12 | 08.2012г |  |

  - Поверка средств измерений осуществляется по графику поверки средств измерений утвержденный АО «КазТрансОйл», выполняющего Эксплуатацию и Техническое Обслуживание МН «Атасу - Алашанькоу».

- Требования к поставщику услуги по поверке средств измерений.

  - Потенциальный Поставщик услуг должен быть аккредитован на право поверки средств измерений по заявляемым видам измерений и иметь действующий аттестат аккредитации, оснащен необходимыми для проведения поверки образцовыми и вспомогательными средствами измерений, достаточным для проведения поверки средств измерений указанных в п.2.1. Располагать актуализированным фондом нормативных документов по обеспечению единства измерений, в том числе методиками поверки, достаточным количеством специалистов имеющих сертификат поверителя по соответствующим видам измерений.

- Требования к проведению услуг по поверке средств измерений.

  - Потенциальный Поставщик услуг обеспечивает:

    - Поверку средств измерений на местах их установки и эксплуатации с использованием собственного или арендованного автотранспорта, кроме обоснованных случаев поверки средств измерений в лабораторных условиях.

    - Доставку средств измерений в контрольно-поверочные пункты (лаборатории) для проведения поверки, по завершению поверки на места их установки и эксплуатации.

    - Поверку средств измерений согласно методикам поверки.

    - Оформление результатов поверки согласно методикам поверки и выдачи сертификатов о поверке на все средства измерения по заявке Заказчика.

  - В пределах договорной суммы Заказчик имеет право на замену одних типов предоставляемых на поверку средств измерений  на аналогичные.

- Сроки и место оказания услуг.

  - Срок оказания услуг с момента заключения договора до 31 декабря 2012 года.

  - Место оказания услуг - Республика Казахстан, Алматинская область, с 758,7 км (с ЛКУ№29)по 960 км (п. Дружба) МН «Атасу - Алашанькоу».

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на закуп услуг по лоту №7 «Поверка измерительных систем контроля загазованности МН «Атасу - Алашанькоу» на 384 км (НПС №9).

- Общая часть

  - Настоящая техническая спецификация является документом, определяющим организацию и порядок оказания услуг по поверке и сервисному обслуживанию газоанализаторов установленных на 384 км (НПС №9) магистрального нефтепровода «Атасу - Алашанькоу».

  - Поверка средств измерений выполняется во исполнение Закона «Об обеспечении единства измерений» и в соответствии с требованиями действующих в Республике Казахстан нормативных документов.

- Исходные данные

  - Перечень средств измерений, подлежащих поверке в 2012 году установленных на 384 км (НПС №9) магистрального нефтепровода «Атасу - Алашанькоу» приведены в таблице №1

Таблица №1

| № п/п | № пас-порта | Наименование СИ | Тип или марка (система) | Диапазон измерений | Класс точности / погреш-ность | Заводской или инв.номер | Место установки | Дата последней поверки | Пери-одич-ность повер-ки | Дата следующей поверки | Отметка о поверке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 240 -9 | Газоанализатор углеводородных газов стационарный инфракрасный | PIRECL | 0-100% | ±10% | 6321 | Общее укрытие МНА | 25.11.2011г | 12 | 25.11.2012г |  |
| 2 | 241 -9 | Газоанализатор углеводородных газов стационарный инфракрасный | PIRECL | 0-100% | ±10% | 8807 | Общее укрытие МНА | 25.11.2011г | 12 | 25.11.2012г |  |
| 3 | 242 -9 | Газоанализатор углеводородных газов стационарный инфракрасный | PIRECL | 0-100% | ±10% | 2680 | Общее укрытие МНА | 25.11.2011г | 12 | 25.11.2012г |  |
| 4 | 243 -9 | Газоанализатор углеводородных газов стационарный инфракрасный | PIRECL | 0-100% | ±10% | 6316 | Общее укрытие МНА | 25.11.2011г | 12 | 25.11.2012г |  |
| 5 | 244 -9 | Газоанализатор углеводородных газов стационарный инфракрасный | PIRECL | 0-100% | ±10% | 6554 | Общее укрытие МНА | 25.11.2011г | 12 | 25.11.2012г |  |
| 6 | 245 -9 | Газоанализатор углеводородных газов стационарный инфракрасный | PIRECL | 0-100% | ±10% | 2681 | Общее укрытие МНА | 25.11.2011г | 12 | 25.11.2012г |  |
| 7 | 246 -9 | Газоанализатор углеводородных газов стационарный инфракрасный | PIRECL | 0-100% | ±10% | 2684 | Общее укрытие МНА | 25.11.2011г | 12 | 25.11.2012г |  |
| 8 | 247 -9 | Газоанализатор углеводородных газов стационарный инфракрасный | PIRECL | 0-100% | ±10% | 6557 | Общее укрытие МНА | 25.11.2011г | 12 | 25.11.2012г |  |
| 9 | 248 -9 | Газоанализатор углеводородных газов стационарный инфракрасный | PIRECL | 0-100% | ±10% | 2686 | Насосная топлива котельной | 25.11.2011г | 12 | 25.11.2012г |  |
| 10 | 249 -9 | Газоанализатор углеводородных газов стационарный инфракрасный | PIRECL | 0-100% | ±10% | 2683 | Котельная | 25.11.2011г | 12 | 25.11.2012г |  |
| 11 | 250 -9 | Газоанализатор углеводородных газов стационарный инфракрасный | PIRECL | 0-100% | ±10% | 8632 | Котельная | 25.11.2011г | 12 | 25.11.2012г |  |
| 12 | 251 -9 | Газоанализатор углеводородных газов стационарный инфракрасный | PIRECL | 0-100% | ±10% | 9144 | Котельная | 25.11.2011г | 12 | 25.11.2012г |  |

  - Поверка и сервисное обслуживание газоанализаторов осуществляется по графику поверки средств измерений утвержденный АО «КазТрансОйл», выполняющего Эксплуатацию и Техническое Обслуживание МН «Атасу - Алашанькоу».

- Требования к поставщику услуги по поверке средств измерений.

  - Потенциальный Поставщик услуг должен быть аккредитован на право поверки средств измерений по заявляемым видам измерений и иметь действующий аттестат аккредитации, оснащен необходимыми для проведения поверки образцовыми и вспомогательными средствами измерений, достаточным для проведения поверки средств измерений указанных в п.2.1. Располагать актуализированным фондом нормативных документов по обеспечению единства измерений, в том числе методиками поверки, достаточным количеством специалистов имеющих сертификат поверителя по соответствующим видам измерений.

- Требования к проведению услуг по поверке средств измерений.

  - Потенциальный Поставщик услуг обеспечивает:

    - Поверку средств измерений на местах их установки и эксплуатации с использованием собственного или арендованного автотранспорта, кроме обоснованных случаев поверки средств измерений в лабораторных условиях.

    - Доставку средств измерений в контрольно-поверочные пункты (лаборатории) для проведения поверки, по завершению поверки на места их установки и эксплуатации.

    - Поверку средств измерений согласно методикам поверки.

    - Оформление результатов поверки согласно методикам поверки и выдачи сертификатов о поверке на все средства измерения по заявке Заказчика.

  - В пределах договорной суммы Заказчик имеет право на замену одних типов предоставляемых на поверку средств измерений  на аналогичные.

- Сроки и место оказания услуг.

  - Срок оказания услуг с момента заключения договора до 31 декабря 2012 года.

  - Место оказания услуг - Республика Казахстан, Карагандинская область, НПС №9 МН «Атасу – Алашанькоу.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на закуп услуг по лоту №8 «Поверка измерительных систем контроля загазованности МН «Атасу - Алашанькоу» на 565 км (УППОУ№10).

- Общая часть

  - Настоящая техническая спецификация является документом, определяющим организацию и порядок оказания услуг по поверке и сервисному обслуживанию газоанализаторов установленных на 565 км (УППОУ№10) магистрального нефтепровода «Атасу - Алашанькоу».

  - Поверка средств измерений выполняется во исполнение Закона «Об обеспечении единства измерений» и в соответствии с требованиями действующих в Республике Казахстан нормативных документов.

- Исходные данные

  - Перечень средств измерений, подлежащих поверке в 2012 году установленных на 565 км (УППОУ№10) магистрального нефтепровода «Атасу - Алашанькоу» приведены в таблице №1

Таблица №1

| № | № пас-порта | Наименование СИ | Тип или марка (система) | Диапозон измерения | Класс точности | Заводской или инвентарный номер | Место установки | Дата последней поверки | Пери-одич-ность повер-ки, мес. | Дата следующей поверки | Отметка о поверке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 217 A-A | Газоанализатор углеводородных газов стационарный инфракрасный | PIRECL | 0-100 % | ±10% | 1001 | УППОУ №10 | 25.11.2011г | 12 | 25.11.2012г |  |
| 2 | 218 A-A | Газоанализатор углеводородных газов стационарный инфракрасный | PIRECL | 0-100 % | ±10% | 1002 | УППОУ №10 | 25.11.2011г | 12 | 25.11.2012г |  |

  - Поверка и сервисное обслуживание газоанализаторов осуществляется по графику поверки средств измерений утвержденный АО «КазТрансОйл», выполняющего Эксплуатацию и Техническое Обслуживание МН «Атасу - Алашанькоу».

- Требования к поставщику услуги по поверке средств измерений.

  - Потенциальный Поставщик услуг должен быть аккредитован на право поверки средств измерений по заявляемым видам измерений и иметь действующий аттестат аккредитации, оснащен необходимыми для проведения поверки образцовыми и вспомогательными средствами измерений, достаточным для проведения поверки средств измерений указанных в п.2.1. Располагать актуализированным фондом нормативных документов по обеспечению единства измерений, в том числе методиками поверки, достаточным количеством специалистов имеющих сертификат поверителя по соответствующим видам измерений.

- Требования к проведению услуг по поверке средств измерений.

  - Потенциальный Поставщик услуг обеспечивает:

    - Поверку средств измерений на местах их установки и эксплуатации с использованием собственного или арендованного автотранспорта, кроме обоснованных случаев поверки средств измерений в лабораторных условиях.

    - Доставку средств измерений в контрольно-поверочные пункты (лаборатории) для проведения поверки, по завершению поверки на места их установки и эксплуатации.

    - Поверку средств измерений согласно методикам поверки.

    - Оформление результатов поверки согласно методикам поверки и выдачи сертификатов о поверке на все средства измерения по заявке Заказчика.

  - В пределах договорной суммы Заказчик имеет право на замену одних типов предоставляемых на поверку средств измерений  на аналогичные.

- Сроки и место оказания услуг.

  - Срок оказания услуг с момента заключения договора до 31 декабря 2012 года.

  - Место оказания услуг - Республика Казахстан, Восточно  - Казахстанская область, УППОУ №10 МН «Атасу - Алашанькоу».

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на закуп услуг по лоту №9 «Поверка измерительных систем контроля загазованности МН «Атасу - Алашанькоу» на 792 км (НПС№11).

- Общая часть

  - Настоящая техническая спецификация является документом, определяющим организацию и порядок оказания услуг по поверке и сервисному обслуживанию газоанализаторов установленных на 792 км (НПС№11) магистрального нефтепровода «Атасу - Алашанькоу».

  - Поверка средств измерений выполняется во исполнение Закона «Об обеспечении единства измерений» и в соответствии с требованиями действующих в Республике Казахстан нормативных документов.

- Исходные данные

  - Перечень средств измерений, подлежащих поверке в 2012 году установленных на 792 км (НПС№11) магистрального нефтепровода «Атасу - Алашанькоу» приведены в таблице №1

Таблица №1

| № | № пас-порта | Наименование СИ | Тип или марка (система) | Диапозон измерения | Класс точности | Заводской или инвентарный номер | Место установки | Дата последней поверки | Пери-одич-ность повер-ки, мес. | Дата следующей поверки | Отметка о поверке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 221 -11 | Газоанализатор углеводородных газов стационарный инфракрасный | PIRECL | 0-100% | +/-10% | 11JUN202388 | МНА №11401 | 08.12.2011 | 12 | 08.12.2012 | НПС-11 |
| 2 | 222 -11 | Газоанализатор углеводородных газов стационарный инфракрасный | PIRECL | 0-100% | +/-10% | 11JUN202389 | МНА №11401 | 08.12.2011 | 12 | 08.12.2012 | НПС-11 |
| 3 | 223 -11 | Газоанализатор углеводородных газов стационарный инфракрасный | PIRECL | 0-100% | +/-10% | 11JUN202391 | МНА №11402 | 08.12.2011 | 12 | 08.12.2012 | НПС-11 |
| 4 | 224 -11 | Газоанализатор углеводородных газов стационарный инфракрасный | PIRECL | 0-100% | +/-10% | 11JUN202392 | МНА №11402 | 08.12.2011 | 12 | 08.12.2012 | НПС-11 |
| 5 | 225 -11 | Газоанализатор углеводородных газов стационарный инфракрасный | PIRECL | 0-100% | +/-10% | 11JUN202393 | МНА №11403 | 08.12.2011 | 12 | 08.12.2012 | НПС-11 |
| 6 | 226 -11 | Газоанализатор углеводородных газов стационарный инфракрасный | PIRECL | 0-100% | +/-10% | 11JUN202396 | МНА №11403 | 08.12.2011 | 12 | 08.12.2012 | НПС-11 |
| 7 | 227 -11 | Газоанализатор углеводородных газов стационарный инфракрасный | PIRECL | 0-100% | +/-10% | 11JUN202395 | МНА №11404 | 08.12.2011 | 12 | 08.12.2012 | НПС-11 |
| 8 | 228 -11 | Газоанализатор углеводородных газов стационарный инфракрасный | PIRECL | 0-100% | +/-10% | 11JUN202398 | МНА №11404 | 08.12.2011 | 12 | 08.12.2012 | НПС-11 |
| 9 | 229 -11 | Газоанализатор углеводородных газов стационарный инфракрасный | PIRECL | 0-100% | +/-10% | 11JUN202387 | Насосная топлива котельной | 08.12.2011 | 12 | 08.12.2012 | НПС-11 |
| 10 | 230 -11 | Газоанализатор углеводородных газов стационарный инфракрасный | PIRECL | 0-100% | +/-10% | 11JUN202394 | Насосная топлива котельной | 08.12.2011 | 12 | 08.12.2012 | НПС-11 |
| 11 | 231 -11 | Газоанализатор углеводородных газов стационарный инфракрасный | PIRECL | 0-100% | +/-10% | 11JUN202397 | Насосная топлива котельной | 08.12.2011 | 12 | 08.12.2012 | НПС-11 |
| 12 | 232 -11 | Газоанализатор углеводородных газов стационарный инфракрасный | PIRECL | 0-100% | +/-10% | 11JUN202390 | Насосная топлива котельной | 08.12.2011 | 12 | 08.12.2012 | НПС-11 |

  - Поверка и сервисное обслуживание газоанализаторов осуществляется по графику поверки средств измерений утвержденный АО «КазТрансОйл», выполняющего Эксплуатацию и Техническое Обслуживание МН «Атасу - Алашанькоу».

- Требования к поставщику услуги по поверке средств измерений.

  - Потенциальный Поставщик услуг должен быть аккредитован на право поверки средств измерений по заявляемым видам измерений и иметь действующий аттестат аккредитации, оснащен необходимыми для проведения поверки образцовыми и вспомогательными средствами измерений, достаточным для проведения поверки средств измерений указанных в п.2.1. Располагать актуализированным фондом нормативных документов по обеспечению единства измерений, в том числе методиками поверки, достаточным количеством специалистов имеющих сертификат поверителя по соответствующим видам измерений.

- Требования к проведению услуг по поверке средств измерений.

  - Потенциальный Поставщик услуг обеспечивает:

    - Поверку средств измерений на местах их установки и эксплуатации с использованием собственного или арендованного автотранспорта, кроме обоснованных случаев поверки средств измерений в лабораторных условиях.

    - Доставку средств измерений в контрольно-поверочные пункты (лаборатории) для проведения поверки, по завершению поверки на места их установки и эксплуатации.

    - Поверку средств измерений согласно методикам поверки.

    - Оформление результатов поверки согласно методикам поверки и выдачи сертификатов о поверке на все средства измерения по заявке Заказчика.

  - В пределах договорной суммы Заказчик имеет право на замену одних типов предоставляемых на поверку средств измерений  на аналогичные.

- Сроки и место оказания услуг.

  - Срок оказания услуг с момента заключения договора до 31 декабря 2012 года.

  - Место оказания услуг - Республика Казахстан, Алматинская область, с НПС №11 МН «Атасу - Алашанькоу».

Приложение 4 к тендерной документации

по закупке услуг  по поверке средств измерении МН «Кенкияк-Кумколь» и «Атасу-Алашанькоу» для нужд ТОО «ККТ»

Таблица цен
потенциального поставщика
(наименование потенциального поставщика)
(заполняется отдельно на каждый лот)

| N п/п | Содержание |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Краткое описание | Наименование работы, услуги |
| 2 | Единица измерения |  |
| 3 | Цена _________за единицу без НДС |  |
| 4 | Скидка к цене, на условиях Заказчика, определенных в тендерной документации (при наличии) |  |
| 5* | Общая цена без учета НДС включая все расходы потенциального поставщика на транспор- тировку, страхование, уплату таможенных пошлин, других налогов, платежей и сборов, а также иных расходов, предусмотренных условиями тендера (указывается общая цена за вычетом стр. 4) |  |

Мы согласны с Вашими условиями платежа, оговоренными в тендерной документации. Предлагаем следующие альтернативные условия платежа _______________________________________________________________
(перечисляются альтернативные условия платежа, если таковые имеются)
при этом предоставляем ценовую скидку в размере ___________________________
                                                                     (указать в денежном выражении, прописью)

Общая стоимость в случае принятия альтернативных условий будет составлять - (указать в денежном выражении, прописью)

______________                            ____________________________
   (Подпись)                                (Должность, ФИО)
М.П.

*Примечание: потенциальный поставщик может не указывать составляющие общей цены, при этом указанная в данной строке цена рассматривается тендерной комиссией как определенная с учетом всех затрат потенциального поставщика и не подлежит пересмотру

Приложение 5 к тендерной документации

по закупке услуг  по поверке средств измерении МН «Кенкияк-Кумколь» и «Атасу-Алашанькоу» для нужд ТОО «ККТ»

Дополнительное ценовое предложение

потенциального поставщика
(наименование потенциального поставщика)
(заполняется отдельно на каждый лот)

| N п/п | Содержание |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Краткое описание | Наименование работы, услуги |
| 2 | Единица измерения |  |
| 3 | Цена _________за единицу без НДС |  |
| 4 | Скидка к цене, на условиях Заказчика, определенных в тендерной документации (при наличии) |  |
| 5* | Общая цена без учета НДС включая все расходы потенциального поставщика на транспор- тировку, страхование, уплату таможенных пошлин, других налогов, платежей и сборов, а также иных расходов, предусмотренных условиями тендера (указывается общая цена за вычетом стр. 4) |  |

Мы согласны с Вашими условиями платежа, оговоренными в тендерной документации. Предлагаем следующие альтернативные условия платежа _______________________________________________________________
(перечисляются альтернативные условия платежа, если таковые имеются)

при этом предоставляем ценовую скидку в размере ___________________________
                                                                     (указать в денежном выражении, прописью)

Общая стоимость в случае принятия альтернативных условий будет составлять - (указать в денежном выражении, прописью)

______________                            ____________________________
   (Подпись)                                (Должность, ФИО)
М.П.

* Примечание: потенциальный поставщик может не указывать составляющие общей цены, при этом указанная в данной строке цена рассматривается тендерной комиссией как определенная с учетом всех затрат потенциального поставщика и не подлежит пересмотру

Приложение 6 к тендерной документации

по закупке услуг  по поверке средств измерении МН «Кенкияк-Кумколь» и «Атасу-Алашанькоу» для нужд ТОО «ККТ»

Сведения о субподрядчиках по выполнению работ

(соисполнителях при оказании услуг), являющихся

предметом закупок на тендере, а также виды работ и услуг

передаваемых потенциальным поставщиком субподрядчикам

(соисполнителям)

(указать полное наименование тендера)

| №п\п | Наименование субподрядчика (соисполнителя) - юридического лица либо Ф.И.О. субподрядчика (соисполнителя), являющегося физическим лицом | Регистрационный номер налогоплательщика субподрядчика (соисполнителя), его полный юридический и почтовый адрес, контактный телефон | Наименование выполняемых работ (оказываемых услуг) в соответствии с Технической спецификацией | Объем выполняемых работ (оказываемых услуг) в соответствии с Технической спецификацией в денежном выражении |  | Объем выполняемых работ (оказываемых услуг) в соответствии с Технической спецификацией в процентном выражении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по данному субподрядчику(соисполнителю) |  |  |  |  | тенге |  | % объема |
| Всего по данному субподрядчику(соисполнителю) |  |  |  |  | тенге |  | % объема |
| Итого по всем субподрядчикам (соисполнителям) |  |  |  |  | тенге |  | % объема |

________________________________

___________________/____________/                  М.П.

(Должность, Ф.И.О. первого руководителя юридического лица - потенциального поставщика и его подпись)

Приложение 7 к тендерной документации

по закупке услуг  по поверке средств измерении МН «Кенкияк-Кумколь» и «Атасу-Алашанькоу» для нужд ТОО «ККТ»

Банковская гарантия

Наименование банка________________________________________________

(наименование и реквизиты банка)

Кому______________________________________________________________

(наименование и реквизиты Заказчика)

Гарантийное обязательство №_______

| _________________ | «___»_________ _____________г. |
| --- | --- |

(местонахождение)

Мы были проинформированы, что________________________________________

(наименование потенциального поставщика)

в дальнейшем «Поставщик», принимает участие в тендере по закупке _________________________________________________________,

Заказчиком_______________________________________________________________________________________________________

(наименование Заказчика)

и готов осуществить поставку (выполнить работу, оказать услугу)

_____________________________________________ на общую сумму __________ тенге.

(наименование товаров, работ и услуг)                                           (прописью)

Тендерной документацией от «___»__________ _____ г. по проведению вышеназванных закупок предусмотрено внесение потенциальными поставщиками обеспечения тендерной заявки в виде банковской гарантии.

В связи с этим мы ______________________ настоящим берем на себя

(наименование банка)

безотзывное обязательство выплатить Вам по Вашему требованию сумму, равную _______________________________________________________________

(сумма в цифрах и прописью)

по получении Вашего письменного требования на оплату, а также письменного подтверждения того, что Поставщик:

- не отзовет либо не изменит свою заявку на участие в тендере после истечения окончательного срока представления заявок;

- в случае определения его победителем тендера заключит договор с Заказчиком в сроки, установленные протоколом об итогах тендера и внесет обеспечение возврата аванса (предоплаты) и (или) обеспечение исполнения договора о закупках, в случае если условиями закупок предусмотрено внесение такого обеспечения.

Данное гарантийное обязательство вступает в силу со дня вскрытия конвертов с тендерными заявками.

Данное гарантийное обязательство действует до окончательного срока действия тендерной заявки Поставщика на участие в тендере и истекает полностью и автоматически, независимо от того, будет ли нам возвращен этот документ или нет, если Ваше письменное требование не будет получено нами к концу _____________. Если срок действия тендерной заявки/ценового предложения продлен, то данное гарантийное обязательство продлевается на такой же срок.

Все права и обязанности, возникающие в связи с настоящим гарантийным обязательством, регулируются законодательством Республики Казахстан.

| Подпись и печать гаранта | Дата и адрес |
| --- | --- |

Приложение 8 к тендерной документации

по закупке услуг  по поверке средств измерении МН «Кенкияк-Кумколь» и «Атасу-Алашанькоу» для нужд ТОО «ККТ»

ТИПОВОЙ ДОГОВОР

об оказании услуг по поверке средств измерений

магистрального нефтепровода _________________

Лоты №1,2,3,4,5,6

г. Алматы									« __ » _________ 2012 г.

ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора Го И и первого заместителя Генерального директора Елеукулова Е.Н., действующих на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице ___________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, на основании ____________________, заключили настоящий договор об оказании услуг по поверке средств измерений нефтепровода _______________ (далее – Договор) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг по поверке средств измерений, установленных на магистральном нефтепроводе __________________ в соответствии с перечнем, согласованным Сторонами в приложении 1 к Договору (далее - СИ), принадлежащих Заказчику (далее - Услуги), а Заказчик принимает и оплачивает надлежащим образом оказанные Услуги в соответствии с условиями Договора.

  - Срок поверки СИ, представляемых на поверку – 10 (десять) рабочих дней со дня их предоставления Исполнителю, за исключением тех СИ, продолжительность поверки которых по технологии превышает указанные сроки или поверяются определенными партиями в целях рационального использования эталонного оборудования.

  - Услуги оказываются по месту установки СИ ___________________________________.

  - Формой завершения оказания Услуг является выдача Исполнителем документов, предусмотренных нормативными документами, регламентирующими поверку СИ, и подписание Сторонами акта  оказанных услуг (приложение 2 к Договору).

- ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА СТОРОН

  - Заказчик обязуется:

    - предоставлять СИ на поверку технически исправными, чистыми, расконсервированными;

    - представить Исполнителю техническое описание, инструкцию по эксплуатации, паспорт и/или свидетельство о поверке, а также необходимые комплектующие устройства;

    - при проведении поверки СИ на местах их эксплуатации, предоставлять необходимое помещение, соответствующее техническим требованиям поверки СИ и, в случае необходимости, осуществлять доставку эталонных СИ Исполнителя к месту поверки и обратно;

    - своевременно оплатить надлежащим образом оказанные Услуги в сроки и в порядке, предусмотренном условиями Договора;

    - получить СИ в течение 10 (десяти)  календарных  дней после оказания Услуг Исполнителем.

  - Заказчик вправе:

2.2.1. контролировать и координировать работу Исполнителя в течение всего срока действия  Договора;

2.2.2.  запрашивать у Исполнителя всю необходимую информацию по вопросам местного содержания;

    - требовать от Исполнителя принятия мер, необходимых для надлежащего оказания Услуг;

    - требовать от Исполнителя оказания Услуг в сроки, предусмотренные Договором;

    - в любое время проверять ход и качество оказания Услуг, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя;

    - в одностороннем порядке расторгнуть Договор без возмещения Исполнителю, каких-либо выплат, в случае если просрочка оказания Услуг превысит 45 (сорок пять) календарных дней;

    - удержать при осуществлении платежей суммы штрафных санкции, предусмотренных   разделом  4  Договора.

  - Исполнитель обязуется:

    - своевременно и качественно оказывать Услуги;

    - сдать СИ уполномоченному представителю Заказчика под роспись;

    - предоставить Заказчику расчет доли местного содержания в оказанном объеме Услуг в соответствии с Единой методикой расчета организациями казахстанского содержания при закупке товаров, работ и услуг, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 сентября 2010 года № 964 (далее – Единая методика), по форме согласно приложению  4 к Договору, на условиях Договора, с приложением копий сертификатов происхождения товара формы СТ-KZ (при их наличии), документа, содержащего сведения о доле фонда оплаты труда казахстанских кадров в общей численности работников Исполнителя за подписью первого руководителя и документа, содержащего сведения о доле фонда оплаты труда казахстанских кадров в общей численности работников субподрядчиков, в случае их привлечения;

    - оформлять результаты оказанных Услуг в соответствии с требованиями нормативных документов Республики Казахстан и условиями Договора;

    - в течение 2 (двух) рабочих дней после оказания Услуг надлежащим образом предоставить Заказчику подписанный со своей стороны акт оказанных услуг (приложение 2 к Договору) и  оригинал счета– фактуры;

    - в течение 2 (двух) рабочих дней после оказания Услуг предоставить Заказчику подписанный со своей стороны акт сверки взаиморасчётов;

2.3.7. по запросу Заказчика продлить срок действия банковской гарантии возврата авансового платежа, либо предоставить новую гарантию для обеспечения срока действия гарантии в течение 30 (тридцати) календарных дней после даты подписания акта оказанных услуг Заказчиком. Если Исполнитель не оказывает Услуги в соответствии с требованиями Договора, или не продлевает банковскую гарантию возврата авансового платежа, как указано выше, Заказчик может воспользоваться своими правами по банковской гарантии возврата авансового платежа в полном объеме;

    - при обнаружении недостатков в оказанных Услугах по требованию Заказчика своими силами и за свой счет устранить такие недостатки, а также возместить Заказчику причиненные убытки в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

  - Исполнитель вправе:

2.4.1.  не продолжать и/или не приступать к оказанию Услуг в случаях нарушения Заказчиком условий Договора;

    - получить своевременную оплату за надлежащим образом оказанные Услуги, в соответствии с условиями Договора.

- ЦЕНА ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

3.1. Общая стоимость Услуг, оказываемых Исполнителем в соответствии с условиями Договора, составляет ______________________ (стоимость прописью) тенге, с учетом НДС, и включает в себя все налоги и сборы, а также командировочные расходы Исполнителя в соответствии с приложением 3 к Договору.

  - Оплата за оказанные Услуги  производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на условиях 100% предоплаты, в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения от Исполнителя оригинала счета на предоплату, а также оригинала банковской гарантии возврата авансового платежа. Гарантия возврата авансового платежа должна быть безусловной, безотзывной и представляется по форме, установленной в приложении 5 к Договору и действовать в течение 30 (тридцати) календарных дней после даты подписания акта оказанных Услуг, но не менее чем  по «    » _______ 201_ года. Заказчик принимает гарантию возврата авансового платежа только после свифтового подтверждения данной гарантии от банка-гаранта. Все банковские и иные сборы, применимые к гарантии возврата авансового платежа покрываются за счет Исполнителя. Оригинал счета на предоплату выставляется Исполнителем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора. Оплата Услуг производится Заказчиком до планируемого срока проведения срока поверки и предоставления Заказчиком СИ на обслуживание и поверку.

  - Окончательный расчет производится при условии выполнения Исполнителем всех обязательств по Договору, отсутствия у Заказчика претензий к качеству и сроку оказываемых Услуг, подписания Сторонами акта сверки взаимных расчетов по произведенным платежам и подписания Сторонами акта оказанных услуг.

  - Общая стоимость Услуг оказываемых Исполнителем, указанная в пункте 3.1 настоящего раздела и цены указанные в приложении 3 к Договору,  не подлежат изменению в сторону увеличения на протяжении всего срока действия Договора.

  - При отрицательных результатах поверки СИ, предоплата, осуществленная Заказчиком, не возвращается.

  - Исполнитель приступает к оказанию Услуг по поверке СИ после перечисления суммы, указанной в счете на предоплату.

  - В случае отказа Заказчика от проведения поверки СИ до их фактического завершения, Исполнителем производится возврат предоплаченных денежных средств с удержанием суммы затрат за фактический оказанный объем Услуг.

# 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4.2. За несоблюдение сроков оказания Услуг, установленных Договором, Заказчик вправе требовать от Исполнителя выплату штрафа в размере 0,1 % от стоимости оказываемых Услуг за каждый день просрочки, но не более 5 % от общей стоимости Услуг.

4.3. Исполнитель несет полную материальную ответственность за сохранность предоставленных СИ в размере затрат, связанных с восстановлением или заменой поврежденного или утерянного имущества Заказчика.

4.4. Исполнитель несет ответственность за недостатки, связанные с оказанием Услуг, в течение 180 дней с момента подписания акта оказанных услуг.

4.5. Исполнитель обязан оплатить Заказчику штраф за неисполнение обязательства по доле местного содержания, указанного в пункте  5.1 раздела 5  Договора, в размере 5 %, а также 0,15 % за каждый      1% невыполненного местного содержания от общей стоимости Договора, но не более 15% от общей стоимости Договора.

4.6. Исполнитель обязан оплатить Заказчику штраф за несвоевременное предоставление отчетности по местному содержанию и/или предоставление недостоверной отчетности в размере 5% от общей стоимости Договора.

4.7. Исполнитель гарантирует достоверность предоставляемой информации по расчёту местного содержания в оказанных Услугах, в рамках Договора.

- МЕСТНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ

5.1. Доля местного содержания, указанная Исполнителем в заявке на участие в тендере согласно гарантийному обязательству, составляет ___ %.

- ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (землетрясение и другие стихийные бедствия, издание нормативных правовых актов), при условии, что эти обстоятельства сделали невозможным исполнение любой из Сторон своих обязательств по Договору.

6.2. Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

6.3. Любая из Сторон, при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты их возникновения, информировать другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в письменном виде. Данные обстоятельства должны быть подтверждены уполномоченным государственным органом или Торгово-промышленной палатой Республики Казахстан.

6.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства по Договору.

6.5. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств Сторонами будет существовать свыше 1 (одного) месяца, то Стороны будут иметь право расторгнуть Договор и произвести взаиморасчеты.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2012 года, а в части взаиморасчетов, а также обязательств, предусмотренных разделом 4 Договора, до их полного и надлежащего исполнения Сторонами.

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

8.1. Документация и любая информация передаваемая Сторонами друг другу по Договору, признается конфиденциальной и не будет ими опубликовываться и/или распространяться для всеобщего сведения, a также передаваться третьим лицам  без предварительного письменного согласия на то другой стороны, за исключением уполномоченных государственных органов, имеющих право требовать информацию по Договору в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8.2. В  случае  обнаружения  условий  или  технических  средств, способствующих нарушению  конфиденциальности, Стороны немедленно ставят в известность друг друга.

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, возникающие при  исполнении Договора или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

9.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в судебные органы, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. В вопросах, не урегулированных Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

10.2. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права или обязательства по Договору третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны.

10.3. Все изменения и дополнения к Договору, влекущее изменение обязательств Сторон, оформляются письменно, подписываются уполномоченными лицами Сторон и скрепляются печатями.

10.4.  Договор включает в себя следующие приложения, являющиеся неотъемлемой частью Договора:

приложение 1 – перечень СИ подлежащих поверке;

приложение 2 – форма акта оказанных услуг;

приложение 3 – прейскурант;

приложение 4 – форма предоставления расчета доли местного содержания;

приложение 5 – форма банковской гарантии возврата авансового платежа.

10.5. Заказчик может в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и требовать возмещения убытков в случае представления Исполнителем недостоверной информации по доле местного содержания.

10.6. Договор составлен в двух экземплярах, на русском языке имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11. РЕКВИЗИТЫ   СТОРОН:

| ЗАКАЗЧИК: ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, пр. Абая, 109В Тел.: 8(727) 331 33 10, факс: 8(727) 259 08 77, РНН 600 900 539 765 БИН 040 740 001 832 ИИК KZ796010131000108425, БИК HSBKKZKX, АО «Народный банк Казахстана», КБЕ 17 ИИК KZ379261802148648000, БИК KZKOKZKX, АО «Казкоммерцбанк» Свидетельство о постановке на учёт по НДС серия 60001 № 0069687 от 18.09.2012 год Генеральный директор ______________________Го И Первый Заместитель Генерального директора ________________________ Елеукулов Е.Н. М.П. | ИСПОЛНИТЕЛЬ: Должность _______________________ Ф.И.О. М.П. |
| --- | --- |

Приложение  1

к типовому договору об оказании услуг

по поверке средств измерений магистрального нефтепровода   _____________________

от «  _» _____2012 года  №____

Перечень СИ подлежащих поверке

| № п/п | № паспорта СИ | Наименование СИ | Тип или марка (система) | Диапазон измерений | Класс точности / погрешность | Заводской или инвентарный номер | Место установки | Дата последней поверки | Межповерочный интервал | Дата следующей поверки | Отметка о поверке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Исполнитель: Должность ______________ФИО | Заказчик: Генеральный Директор _________________________ Го И Первый заместитель Генерального директора _________________________ Елеукулов Е.Н. М.П. |
| --- | --- |

Приложение  2

к типовому договору об оказании услуг

по поверке средств измерений магистрального нефтепровода   _____________________

от «  _» _____2012 года_____

.

Акт оказанных услуг № __ от «__» _______ 2012 г.

Исполнитель:

Заказчик: ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»

Основание: 	договор № __ от «__» _________ 2012г.

| № п/п | Наименование услуги | Ед.и зм. | Кол-во | Цена в тенге, без НДС | Стоимость оказанных услуг, без НДС | Сумма НДС | Стоимость оказанных услуг, c НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Усл. |  |  |  |  |  |
|  | Всего услуг на сумму: |  |  |  |  |  |  |

Итого стоимость услуг: (прописью), в том числе сумма НДС  ( прописью)

Перечисленные услуги оказаны в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель					Заказчик

______________ Ф.И.О.				_________________ Ф.И.О.

«___»________________				«___»_________________

Приложение  3

к типовому договору об оказании услуг

по поверке средств измерений магистрального нефтепровода   _____________________

от «  _» _____2012 года_____

Прейскурант цен

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Цена за единицу, в тенге, без НДС | Цена за единицу, в тенге, с НДС | Кол-во, шт. | Всего, в тенге, в т.ч. НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Исполнитель: | Заказчик: Генеральный Директор _________________________ Го И Первый заместитель Генерального директора _________________________ Елеукулов Е.Н. М.П. |
| --- | --- |

Приложение  4

к типовому договору об оказании услуг

по поверке средств измерений магистрального нефтепровода   _____________________

от «  _» _____2012 года_____

Расчет местного содержания (КСр/у) производится по формуле:

n                          m

КСр/у = 100% х [(∑ СТi х Ki + ∑ (СДj - СТj - ССДj) х Rj] / S,

i=1                      j=1

где:

n - общее количество закупок товаров, приобретаемых поставщиком и субподрядчиками в целях исполнения договора закупки работ (услуг);

i - порядковый номер закупаемого товара;

СТi - стоимость i-ого товара;

Ki - доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате «СТ-КZ»;

Ki = 0, в случае отсутствия сертификата «СТ-КZ»;

m - общее количество договоров, заключенных в целях поставки работы (услуги), включая договор между заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками и т.д.;

j - порядковый номер договора;

СДj - стоимость j-ого договора;

СTj - суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком и субподрядчиками в рамках j-ого договора;

ССДj - суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в рамках исполнения j-ого договора;

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;

S - общая стоимость договора о закупке работы (услуги).

Исполнитель:

Приложение 5

к типовому договору об оказании услуг

по поверке средств измерений магистрального нефтепровода   _____________________

от «  _» _____2012 года_____

ФОРМА

БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ ВОЗВРАТА АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖА

Дата выдачи: _________________

Принимая во внимание, то, что ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» (именуемое в дальнейшем «Заказчик») и __________________ (именуемое в дальнейшем «Исполнитель») заключают договор ___________ от ________ №_________  (далее – Договор) предусматривающий предоставление банковской гарантии в размере _______________ (_________________________) тенге.

1. __________ (название банка) (именуемое в дальнейшем «Гарант») предоставляет Заказчику безусловную и безотзывную гарантию возврата авансового платежа на максимальную сумму _____________ (________________) тенге, равную 100% (сто процентов) от суммы Договора без НДС, которая может быть затребована Заказчиком по причине невыполнения обязательств по возврату авансового платежа со стороны Исполнителя, а Гарант не может быть освобожден от выполнения обязательств по настоящей гарантии вследствие каких-либо договоренностей между Заказчиком и Исполнителем по Договору, ни путем других уступок, предоставляемых Заказчиком Исполнителю. Настоящая гарантия имеет силу (не зависимо от изменения участия в акционерном капитале или управлении Исполнителя) до ранней из следующих дат:

Гарант получает от Заказчика письменное подтверждение того, что все задолженности и обязательства Исполнителя были полностью выполнены, или совокупные выплаты, осуществленные Гарантом Заказчику согласно требованиям Заказчика по настоящей гарантии, составляют сумму ________________ (_______________________________) тенге, или по ______________ года, включительно.

2. Гарант обязуется по первому требованию Заказчика без предоставления каких-либо подтверждений или условий оплатить Заказчику требуемую им сумму, несмотря на несогласие Исполнителя или любой другой стороны.

3. Настоящая гарантия дополняет, а не заменяет любые другие права Заказчика, которыми он может наделяться по Договору и которые могут быть реализованы Заказчиком без возбуждения судебных разбирательств в отношении Исполнителя.

4. Настоящая гарантия остается в полной силе по ____ января 201_ года. Настоящая гарантия является дополнением, а не заменой любого другого обеспечения, которое может быть в распоряжении Заказчика в счет оплаты сумм и погашения обязательств, и которое может быть реализовано, не прибегая к любому такому обеспечению, и без применения каких-либо мер, или возбуждения каких-либо судебных разбирательств в отношении Исполнителя.

5. Толкование, действие и осуществление настоящей гарантии регулируется исключительно и во всех отношениях законодательством Республики Казахстан.

6. Гарант заверяет, что настоящая гарантия выполняется уполномоченными лицами и осуществляется в соответствии с уставом Гаранта.

От имени и по поручению (Название Банка)

Подпись:	___________________________

ФИО печатными буквами:	__________________________

Должности:	___________________________       МП

ТИПОВОЙ ДОГОВОР

об оказании услуг по поверке измерительных систем контроля загазованности

Лоты №7,8,9

г. Алматы		                  			                                                      «__»______ 2012 г.

ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора Го И и первого заместителя Генерального директора Елеукулова Е.Н., действующих на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице ___________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, на основании ____________________, заключили настоящий договор об оказании услуг по поверке средств измерений нефтепровода _______________ (далее – Договор) о нижеследующем:

## 1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства об оказании услуг по сервисному обслуживанию и поверке газоанализаторов PIRECL DET-TRONICS (CH4) (далее – СИ)  установленных на объектах магистрального нефтепровода Атасу-Алашанькоу (далее  – Услуги) в полном объеме, в соответствии с условиями Договора, а Заказчик принимает и оплачивает надлежащим образом оказанные Услуги.

1.2. Номенклатура и количество СИ предоставляемых для оказания Услуг, определяются в соответствии с приложениями 1 и 5  к Договору.

1.3.   Исполнитель оказывает Услуги  на месте установки СИ.

1.4. Оказание Услуг Исполнителем будет подтверждаться при положительном результате поверки: нанесением на СИ поверительного клейма в виде самоклеющегося лейбла и выдачей сертификата. При отрицательном результате поверки Исполнитель предоставляет Заказчику извещение о непригодности к применению средства измерения. Формой завершения оказания услуг является подписание сторонами акта оказанных услуг, по форме в соответствии с приложением 3 к Договору, при условии выполнения Исполнителем всех обязательств по Договору и отсутствия у Заказчика претензий к качеству и срокам оказанных услуг.

1.5. Услуги должны быть оказаны не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты перечисления суммы, указанной в счете на предоплату.

##### 2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

2.1.  Общая стоимость Услуг, оказываемых Исполнителем в соответствии с условиями Договора, составляет ______________________ (стоимость прописью) тенге, с учетом НДС, и включает в себя все налоги и сборы, а также командировочные расходы Исполнителя в соответствии с приложением 3 к Договору.

2.2. Оплата за оказанные Услуги  производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на условиях 100% предоплаты, в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения от Исполнителя оригинала счета на предоплату, а также оригинала банковской гарантии возврата авансового платежа. Гарантия возврата авансового платежа должна быть безусловной, безотзывной и представляется по форме, установленной в приложении 6 к Договору и действовать в течение 30 (тридцати) календарных дней после даты подписания акта оказанных Услуг, но не менее чем  по «    » _______ 201_ года. Заказчик принимает гарантию возврата авансового платежа только после свифтового подтверждения данной гарантии от банка-гаранта. Все банковские и иные сборы, применимые к гарантии возврата авансового платежа покрываются за счет Исполнителя. Оригинал счета на предоплату выставляется Исполнителем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора. Оплата Услуг производится Заказчиком до планируемого срока проведения срока поверки и предоставления Заказчиком СИ на обслуживание и поверку.

2.3. Окончательный расчет производится при условии выполнения Исполнителем всех обязательств по Договору, отсутствия у Заказчика претензий к качеству и сроку оказываемых Услуг, подписания Сторонами акта сверки взаимных расчетов по произведенным платежам и подписания Сторонами акта оказанных услуг.

2.4.  Исполнитель приступает к оказанию Услуг по поверке СИ после перечисления суммы, указанной в счете на предоплату.

2.5. При отрицательных результатах поверки СИ, предоплата, осуществленная Заказчиком, не возвращается.

2.6. Оказание Услуг подтверждается подписанием акта оказанных услуг, по форме согласно приложению  3 к Договору, при условии выполнения Исполнителем всех обязательств по Договору и отсутствия у Заказчика претензий к качеству и срокам оказанных Услуг и предоставления Исполнителем расчета доли местного содержания в оказанном объеме Услуг в соответствии с Единой методикой расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 сентября 2010 года № 964 (далее – Единая методика), по форме согласно приложению 4 к Договору и счета-фактуры (с указанием в нем номера и даты заключения Договора),  акта сверки взаиморасчетов.

2.7. В случае отказа Заказчика от проведения поверки СИ до их фактического завершения, Исполнителем производится возврат предоплаченных денежных средств с удержанием суммы затрат за фактически оказанный объем Услуг.

##### 3. ОБЯЗАННОСТЬ СТОРОН

3.1. Заказчик обязуется:

3.1.1. предъявлять СИ, чистыми, с необходимыми для проведения поверки комплектующими устройствами и эксплуатационными документами, в случае необходимости, сертификатами о предыдущей поверке;

3.1.2. обеспечить работникам Исполнителя для оказания Услуг необходимые условия в соответствии с требованиями нормативных документов, а также персональным компьютером с программным обеспечением;

3.1.3. обеспечить транспортом работников  Исполнителя и эталонных СИ Исполнителя от п. Атасу к месту поверки и обратно;

3.1.4. обеспечить допуск работников Исполнителя на объект для оказания Услуг, на время проведения работ по поверке;

    - принять надлежащим образом оказанные Услуги;

    - произвести оплату за оказанные Услуги в соответствии с условиями Договора.

  - Заказчик вправе:

3.2.1. контролировать и координировать работу Исполнителя в течение всего срока действия  Договора;

3.2.2. запрашивать у Исполнителя всю необходимую информацию по вопросам местного содержания;

    - требовать от Исполнителя принятия мер, необходимых для надлежащего оказания Услуг;

    - требовать от Исполнителя оказания Услуг в сроки, предусмотренные Договором;

    - в любое время проверять ход и качество оказания Услуг, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя;

    - в одностороннем порядке расторгнуть Договор без возмещения Исполнителю, каких-либо выплат, в случае если просрочка оказания Услуг превысит 45 (сорок пять) календарных дней;

    - удержать при осуществлении платежей суммы штрафных санкции, предусмотренных разделом  4  Договора.

3.3. Исполнитель обязуется:

3.3.1.оказать поверочные Услуги в полном объеме;

3.3.2. оформлять результаты поверки в соответствии с требованиями  нормативных документов по поверке и СТ РК 2.4-2007 «Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения»;

    - представлять по первому требованию Заказчика, отчеты о ходе оказания Услуг по Договору;

    - сдать СИ уполномоченному представителю Заказчика под роспись;

    - в течение 7 (семи) рабочих дней после оказания Услуг, предоставить Заказчику расчет доли местного содержания в оказанном объеме Услуг в соответствии с Единой методикой расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг, с приложением копий сертификатов происхождения товара формы СТ-KZ (при их наличии), документа, содержащего сведения о доле фонда оплаты труда казахстанских кадров в общей численности работников Исполнителя за подписью первого руководителя и документа, содержащего сведения о доле фонда оплаты труда казахстанских кадров в общей численности работников субподрядчиков, в случае их привлечения;

    - для оформления допуска персонала Исполнителя на объекты магистрального нефтепровода Атасу-Алашанькоу  для оказания Услуг, направить Заказчику копии документов поверителей, командированных для оказания Услуг (удостоверение личности, сертификаты поверителей, сертификаты на используемое образцовое оборудование, удостоверения по технике безопасности и промышленной безопасности), по прибытию на объекты магистрального нефтепровода Атасу-Алашанькоу предъявить оригиналы документов;

3.3.7. по запросу Заказчика продлить срок действия банковской гарантии возврата авансового платежа, либо предоставить новую гарантию для обеспечения срока действия гарантии в течение 30 (тридцати) календарных дней после даты подписания акта оказанных услуг Заказчиком. Если Исполнитель не оказывает Услуги в соответствии с требованиями Договора, или не продлевает банковскую гарантию возврата авансового платежа, как указано выше, Заказчик может воспользоваться своими правами по банковской гарантии возврата авансового платежа в полном объеме;

3.3.8. в течение 5 (пяти) рабочих дней после оказания Услуг, предоставлять Заказчику подписанный со своей стороны акт оказанных услуг, составленный в соответствии с приложением 3 к Договору и соответствующий счет-фактуру для проведения взаиморасчетов;

3.3.9. в течение 2 (двух) рабочих дней после оказания Услуг, предоставить Заказчику подписанный со своей стороны акт сверки взаиморасчетов;

3.3.10. при обнаружении недостатков, при приёмке работ связанных с оказанием Услуг, возникших по вине Исполнителя, по требованию Заказчика своими силами и за свой счет устранить такие недостатки, а также возместить Заказчику причиненные убытки в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3.4. Исполнитель вправе:

3.4.1. не продолжать и/или не приступать к оказанию Услуг в случаях нарушения Заказчиком условий Договора;

3.4.2. получить своевременную оплату за надлежащим образом оказанные Услуги, в соответствии с условиями Договора.

# 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4.2. За несоблюдение сроков оказания Услуг, установленных Договором, Заказчик вправе начислить  Исполнителя пеню  в размере 0,1 % от стоимости оказываемых Услуг за каждый день просрочки, но не более 5 % от общей стоимости Услуг.

4.3. За несоблюдение сроков по оплате, установленных Договором,  Исполнитель вправе начислить Заказчику пеню  в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более  5 % от неоплаченной суммы.

4.4. Исполнитель несет ответственность за несвоевременное и некачественное оказание Услуг, предусмотренных Договором. Исполнитель гарантирует качественное оказание услуг.

4.5. Исполнитель обязан оплатить Заказчику штраф за неисполнение обязательства по доле местного содержания, указанного в пункте  5.1 раздела 5  Договора, в размере 5 %, а также 0,15 % за каждый    1 % невыполненного местного содержания от общей стоимости Договора, но не более 15% от общей стоимости Договора.

4.6. Исполнитель обязан оплатить Заказчику штраф за несвоевременное предоставление отчетности по местному содержанию и/или предоставление недостоверной отчетности в размере 5% от общей стоимости Договора.

4.7. Исполнитель гарантирует достоверность предоставляемой информации по расчёту местного содержания в оказанных Услугах, в рамках Договора.

- МЕСТНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ

5.1. Доля местного содержания, указанная Исполнителем в заявке на участие в тендере согласно гарантийному обязательству, составляет ___ %.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

- 6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (наводнение, землетрясение, издание государственными органами нормативных правовых актов), при условии, что эти обстоятельства сделали невозможным исполнение любой из Сторон своих обязательств по Договору.

- 6.2. Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

- 6.3. Любая из Сторон, при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных  дней с момента их наступления информировать другую сторону о наступлении этих обстоятельств в письменном виде. Данные обстоятельства должны быть подтверждены уполномоченным органом или Торгово-промышленной палатой Республики Казахстан.

- 6.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства по Договору.

- 6.5. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств Сторонами будет существовать свыше одного месяца, то Стороны имеют право расторгнуть Договор и произвести взаиморасчеты.

#### 7. СРОК  ДЕЙСТВИЯ  ДОГОВОРА

7.1 Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2012 года, а в части взаиморасчетов, а также обязательств, предусмотренных разделом 4 Договора, до их полного и надлежащего исполнения Сторонами.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, возникающие при  исполнении Договора или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

8.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение судебных органов, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

- 9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

- 9.1. Документация и любая информация передаваемая Сторонами друг другу по Договору, признается конфиденциальной и не будет ими опубликовываться и/или распространяться для всеобщего сведения, a также передаваться третьим лицам  без предварительного письменного согласия на то другой стороны, за исключением уполномоченных государственных органов, имеющих право требовать информацию по Договору в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

- 9.2. В  случае  обнаружения  условий  или  технических  средств, способствующих нарушению  конфиденциальности, Стороны немедленно ставят в известность друг друга.

- 10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. В вопросах, не урегулированных Договором, Стороны руководствуются  законодательством Республики Казахстан.

10.2. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права или обязательства по Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.

10.3. Все изменения и дополнения к Договору, влекущие изменение обязательств Сторон, оформляются письменно, подписываются уполномоченными лицами Сторон и скрепляются печатями.

10.4. В случае изменения юридического адреса и других реквизитов какой-либо Стороны, она обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента таких изменений, письменно уведомить об этом другую Сторону.

10.5. Все уведомления (сообщения) в рамках Договора Стороны направляют по факсу, телеграфу, заказным письмом или курьерской  почтой. Подтверждением  направления  такого уведомления будет являться отметка электронного средства связи, отметка отделения связи о принятии данного уведомления или отметка Стороны-получателя о получении данного уведомления, когда оно направляется с курьером.

10.6. Заказчик может в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и требовать возмещения убытков в случае представления Исполнителем недостоверной информации по доле местного содержания.

10.7. Договор включает в себя следующие приложения, являющиеся неотъемлемой частью Договора:

приложение 1 – перечень услуг;

приложение 2 – прейскурант;

приложение 3 – форма акта оказанных услуг;

приложение 4 - форма предоставления расчета доли местного содержания;

приложение 5 - график поверки газоанализаторов  на 2012 год;

приложение 6 – форма банковской гарантии возврата авансового платежа.

10.8. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Исполнитель: Должность __________________Ф.И.О. М.П. | Заказчик: ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» Адрес : 050008, г.Алматы, пр. Абая109В Тел.: 8(727) 331 33 10, факс: 8(727) 259 08 77 РНН 600 900 539 765 БИН 040 740 001 832 ИИК KZ796010131000108425 (в тенге) БИК HSBKKZKX АО «Народный Банк Казахстана», Свидетельство о постановке на учёт по НДС серия 60001 № 0069687от 10.09.2012 года АО «Казкоммерцбанк» ИИК KZ 379261802148648000 (в тенге) БИК KZKOKZKX КБЕ 17 Генеральный директор __________________ Го И Первый заместитель Генерального директора ______________________ Елеукулов Е.Н. М.П. |
| --- | --- |

Приложение  1

# к типовому договору об оказании  услуг

# по сервисному обслуживанию и

# поверке газоанализаторов установленных

# на объектах  МН Атасу-Алашанькоу

# от «__» _______ 2012 года № ____

Перечень услуг

| № | Наименование оборудования | Тип, марка, модель | Диапазон измерений | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Газоанализатор | PIRECL DET-TRONICS (CH4) | 0-100% НПВ | 26 |

Срок сервисного обслуживания и поверки – не более 30 (тридцать) календарных дней с                момента поступления предоплаты согласно п. 2.4. Договора и согласованной даты выезда на объект специалистов исполнителя.

| Исполнитель: Должность __________________ ФИО М.П. | Заказчик: Генеральный директор __________________ Го И Первый заместитель Генерального директора ______________________ Елеукулов Е.Н. М.П. |
| --- | --- |

Приложение  2

# к типовому договору об оказании  услуг

# по сервисному обслуживанию и

# поверке газоанализаторов установленных

# на объектах  МН Атасу-Алашанькоу

# от «__» _______ 2012 года № ____

Прейскурант

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Цена за единицу, тенге, в т.ч. НДС | Кол-во, шт. | Всего, тенге, в т.ч. НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сервисное обслуживание и поверка газоанализаторов PIRECL DET-TRONICS (CH4) | шт. |  |  |  |
|  | Командировочные расходы специалистов Исполнителя | усл. |  |  |  |
|  | Итого с НДС |  |  |  |  |

| Исполнитель: Должность __________________ ФИО М.П. | Генеральный директор __________________ Го И Первый заместитель Генерального директора ______________________ Елеукулов Е.Н. М.П. |
| --- | --- |

Приложение  3

# к типовому договору об оказании  услуг

# по сервисному обслуживанию и

# поверке газоанализаторов установленных

# на объектах  МН Атасу-Алашанькоу

от «__» _______ 2012 года № ____

Акт оказанных услуг № __ от «__» _______ 2012 г.

Исполнитель:

Заказчик: ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»

Основание: 	Договор № __ от «__» _________ 2012г.

| № п/п | Наименование услуги | Ед.и зм. | Кол-во | Цена в тенге, без НДС | Стоимость оказанных услуг, без НДС | Сумма НДС | Стоимость оказанных услуг, c НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # услуги по сервисному обслуживанию и # поверке газоанализаторов на объектах МН Атасу-Алашанькоу | Усл. |  |  |  |  |  |
|  | Всего услуг на сумму: |  |  |  |  |  |  |

Итого стоимость услуг: (прописью), в том числе сумма НДС  ( прописью)

Перечисленные услуги оказаны в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель					Заказчик

______________ Ф.И.О.				_________________ Ф.И.О.

«___»________________				«___»_________________

Приложение  4

# к типовому договору об оказании  услуг

# по сервисному обслуживанию и

# поверке газоанализаторов установленных

# на объектах  МН Атасу-Алашанькоу

# от «__» _______ 2012 года № ____№ ___________

Расчет местного содержания (КСр/у) производится по формуле:

n                          m

КСр/у = 100% х [(∑ СТi х Ki + ∑ (СДj - СТj - ССДj) х Rj] / S,

i=1                      j=1

где:

n - общее количество закупок товаров, приобретаемых поставщиком и субподрядчиками в целях исполнения договора закупки работ (услуг);

i - порядковый номер закупаемого товара;

СТi - стоимость i-ого товара;

Ki - доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате «СТ-КZ»;

Ki = 0, в случае отсутствия сертификата «СТ-КZ»;

m - общее количество договоров, заключенных в целях поставки работы (услуги), включая договор между заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками и т.д.;

j - порядковый номер договора;

СДj - стоимость j-ого договора;

СTj - суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком и субподрядчиками в рамках j-ого договора;

ССДj - суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в рамках исполнения j-ого договора;

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;

S - общая стоимость договора о закупке работы (услуги).

Исполнитель:

Приложение  5

# к типовому договору об оказании  услуг

# по сервисному обслуживанию и

# поверке газоанализаторов установленных

# на объектах  МН Атасу-Алашанькоу

# от «__» _______ 2012 года № ____№ ___________

График поверки газоанализаторов  на 2012 год

| № | Наименование СИ | Тип или марка (система) | Диапазон измерений | Класс точности/ погрешность | Заводской или инвентарный номер | Место установки | Дата следующей поверки | Отметка о поверке | Участок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Исполнитель: Должность __________________ Ф.И.О М.П. | Заказчик: Генеральный директор __________________ Го И Первый заместитель Генерального директора ______________________ Елеукулов Е.Н. М.П. |
| --- | --- |

Приложение  6

# к типовому договору об оказании  услуг

# по сервисному обслуживанию и

# поверке газоанализаторов установленных

# на объектах  МН Атасу-Алашанькоу

# от «__» _______ 2012 года № ____№ ___________

ФОРМА

БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ ВОЗВРАТА АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖА

Дата выдачи: _________________

Принимая во внимание, то, что ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» (именуемое в дальнейшем «Заказчик») и __________________ (именуемое в дальнейшем «Исполнитель») заключают договор ___________ от ________ №_________  (далее – Договор) предусматривающий предоставление банковской гарантии в размере _______________ (_________________________) тенге.

1. __________ (название банка) (именуемое в дальнейшем «Гарант») предоставляет Заказчику безусловную и безотзывную гарантию возврата авансового платежа на максимальную сумму _____________ (________________) тенге, равную 100% (сто процентов) от суммы Договора без НДС, которая может быть затребована Заказчиком по причине невыполнения обязательств по возврату авансового платежа со стороны Исполнителя, а Гарант не может быть освобожден от выполнения обязательств по настоящей гарантии вследствие каких-либо договоренностей между Заказчиком и Исполнителем по Договору, ни путем других уступок, предоставляемых Заказчиком Исполнителю. Настоящая гарантия имеет силу (не зависимо от изменения участия в акционерном капитале или управлении Исполнителя) до ранней из следующих дат:

Гарант получает от Заказчика письменное подтверждение того, что все задолженности и обязательства Исполнителя были полностью выполнены, или совокупные выплаты, осуществленные Гарантом Заказчику согласно требованиям Заказчика по настоящей гарантии, составляют сумму ________________ (_______________________________) тенге, или по ______________ года, включительно.

2. Гарант обязуется по первому требованию Заказчика без предоставления каких-либо подтверждений или условий оплатить Заказчику требуемую им сумму, несмотря на несогласие Исполнителя или любой другой стороны.

3. Настоящая гарантия дополняет, а не заменяет любые другие права Заказчика, которыми он может наделяться по Договору и которые могут быть реализованы Заказчиком без возбуждения судебных разбирательств в отношении Исполнителя.

4. Настоящая гарантия остается в полной силе по ____ января 201_ года. Настоящая гарантия является дополнением, а не заменой любого другого обеспечения, которое может быть в распоряжении Заказчика в счет оплаты сумм и погашения обязательств, и которое может быть реализовано, не прибегая к любому такому обеспечению, и без применения каких-либо мер, или возбуждения каких-либо судебных разбирательств в отношении Исполнителя.

5. Толкование, действие и осуществление настоящей гарантии регулируется исключительно и во всех отношениях законодательством Республики Казахстан.

6. Гарант заверяет, что настоящая гарантия выполняется уполномоченными лицами и осуществляется в соответствии с уставом Гаранта.

От имени и по поручению (Название Банка)

Подпись:	___________________________

ФИО печатными буквами:	__________________________

Должности:	___________________________       МП