## русс
Приказ от 25.02.2015 №15Т/31
Дополнение №1 к плану закупок товаров, работ и услуг ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» на 2015 год
№ | Наименование организации | Код ТРУ | Наименование закупаемых товаров, работ и услуг | Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг | Дополнительная характеристика | Способ закупок | Прогноз местного содержания, % | Код КАТО места осуществления закупок | Место (адрес) осуществления закупок | Срок осуществления закупок (предполагаемая дата/месяц проведения) | Регион, место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Условия поставки по ИНКОТЕРМС 2010 | Сроки и график поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Условия оплаты (размер авансового платежа), % | Код единицы измерения по МКЕИ | Ед. измерен. | Кол-во, объем | Маркетинговая цена за единицу, тенге без НДС | Сумма, планируемая для закупок ТРУ без НДС, тенге | Сумма, планируемая для закупки ТРУ с НДС, тенге | Приоритет закупки | Год закупки | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1. Товары
270 Т | ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" | 26.51.43.11.11.11.11.10.1 | Вольтметр | Электромеханический магнитоэлектрический переменного тока. | аварийный запас диапазон измерений 0-500В по МН по МН Атасу-Алашанькоу | ЦПЭ | 0% | 750000000 | г.Алматы, пр. Абая 109В | февраль-март | г.Алматы, пр. Абая 109В | DDP | апрель-май | авансовый платеж - 0%, ежемесячно в течении 20 рабочих дней с момента подписания акта приема - передачи поставленных товаров | 796 | штука | 2 | 8000 | 16000 | 17920 |  | 2015
271 Т | ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" | 26.51.52.14.11.11.10.65.1 | Манометр | диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5, диапазон показаний от 0 до 100 | аварийный запас диапазон измерений 0-1 Мпа по МН Атасу-Алашанькоу | ЦПЭ | 0% | 750000000 | г.Алматы, пр. Абая 109В | февраль-март | г.Алматы, пр. Абая 109В | DDP | апрель-май | авансовый платеж - 0%, ежемесячно в течении 20 рабочих дней с момента подписания акта приема - передачи поставленных товаров | 796 | штука | 8 | 12350 | 98800 | 110656 |  | 2015
272 Т | ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" | 26.51.52.14.11.11.10.65.1 | Манометр | диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5, диапазон показаний от 0 до 100 | аварийный запас диапазон измерений 0-10 Mпa по МН Атасу-Алашанькоу | ЦПЭ | 0% | 750000000 | г.Алматы, пр. Абая 109В | февраль-март | г.Алматы, пр. Абая 109В | DDP | апрель-май | авансовый платеж - 0%, ежемесячно в течении 20 рабочих дней с момента подписания акта приема - передачи поставленных товаров | 796 | штука | 21 | 14750 | 309750 | 346920 |  | 2015
273 Т | ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" | 26.51.52.14.11.11.10.65.1 | Манометр | диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5, диапазон показаний от 0 до 100 | аварийный запас диапазон измерений 0-1,6 Мпа по МН Атасу-Алашанькоу | ЦПЭ | 0% | 750000000 | г.Алматы, пр. Абая 109В | февраль-март | г.Алматы, пр. Абая 109В | DDP | апрель-май | авансовый платеж - 0%, ежемесячно в течении 20 рабочих дней с момента подписания акта приема - передачи поставленных товаров | 796 | Штука | 4 | 9100 | 36400 | 40768 |  | 2015
274 Т | ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" | 26.51.52.16.13.11.10.10.1 | Мановакуумметр | показывающий | аварийный запас диапазон измерений -0,1 -0,7 Мпа по МН Атасу-Алашанькоу | ЦПЭ | 0% | 750000000 | г.Алматы, пр. Абая 109В | февраль-март | г.Алматы, пр. Абая 109В | DDP | апрель-май | авансовый платеж - 0%, ежемесячно в течении 20 рабочих дней с момента подписания акта приема - передачи поставленных товаров | 796 | Штука | 1 | 23700 | 23700 | 26544 |  | 2015
275 Т | ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" | 26.51.52.14.11.11.10.65.1 | Манометр | диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5, диапазон показаний от 0 до 100 | аварийный запас диапазон измерений 0-0,15 Мпа по МН Атасу-Алашанькоу | ЦПЭ | 0% | 750000000 | г.Алматы, пр. Абая 109В | февраль-март | г.Алматы, пр. Абая 109В | DDP | апрель-май | авансовый платеж - 0%, ежемесячно в течении 20 рабочих дней с момента подписания акта приема - передачи поставленных товаров | 796 | Штука | 1 | 23700 | 23700 | 26544 |  | 2015
276 Т | ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" | 26.51.52.14.11.11.10.65.1 | Манометр | диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5, диапазон показаний от 0 до 100 | аварийный запас диапазон измерений 0-140 бар по МН Атасу-Алашанькоу | ЦПЭ | 0% | 750000000 | г.Алматы, пр. Абая 109В | февраль-март | г.Алматы, пр. Абая 109В | DDP | апрель-май | авансовый платеж - 0%, ежемесячно в течении 20 рабочих дней с момента подписания акта приема - передачи поставленных товаров | 796 | Штука | 1 | 17300 | 17300 | 19376 |  | 2015
277 Т | ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" | 26.51.52.14.11.11.10.65.1 | Манометр | диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5, диапазон показаний от 0 до 100 | аварийный запас диапазон измерений 0-16 Мпа по МН Атасу-Алашанькоу | ЦПЭ | 0% | 750000000 | г.Алматы, пр. Абая 109В | февраль-март | г.Алматы, пр. Абая 109В | DDP | апрель-май | авансовый платеж - 0%, ежемесячно в течении 20 рабочих дней с момента подписания акта приема - передачи поставленных товаров | 796 | Штука | 1 | 11550 | 11550 | 12936 |  | 2015
278 Т | ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" | 26.51.52.14.11.11.10.65.1 | Манометр | диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5, диапазон показаний от 0 до 100 | аварийный запас диапазон измерений 0-2,5 Мпа по МН Атасу-Алашанькоу | ЦПЭ | 0% | 750000000 | г.Алматы, пр. Абая 109В | февраль-март | г.Алматы, пр. Абая 109В | DDP | апрель-май | авансовый платеж - 0%, ежемесячно в течении 20 рабочих дней с момента подписания акта приема - передачи поставленных товаров | 796 | Штука | 1 | 12350 | 12350 | 13832 |  | 2015
279 Т | ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" | 26.51.52.14.11.11.10.65.1 | Манометр | диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5, диапазон показаний от 0 до 100 | аварийный запас диапазон измерений 0-6 Мпа по МН Атасу-Алашанькоу | ЦПЭ | 0% | 750000000 | г.Алматы, пр. Абая 109В | февраль-март | г.Алматы, пр. Абая 109В | DDP | апрель-май | авансовый платеж - 0%, ежемесячно в течении 20 рабочих дней с момента подписания акта приема - передачи поставленных товаров | 796 | Штука | 4 | 27600 | 110400 | 123648 |  | 2015
280 Т | ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" | 26.51.52.14.11.11.10.65.1 | Манометр | диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5, диапазон показаний от 0 до 100 | аварийный запас диапазон измерений 0-7 Мпа по МН Атасу-Алашанькоу | ЦПЭ | 0% | 750000000 | г.Алматы, пр. Абая 109В | февраль-март | г.Алматы, пр. Абая 109В | DDP | апрель-май | авансовый платеж - 0%, ежемесячно в течении 20 рабочих дней с момента подписания акта приема - передачи поставленных товаров | 796 | Штука | 1 | 14750 | 14750 | 16520 |  | 2015
281 Т | ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" | 26.51.52.14.11.11.10.65.1 | Манометр | диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5, диапазон показаний от 0 до 100 | аварийный запас диапазон измерений 0-6 м вод.ст. Атасу-Алшанькоу | ЦПЭ | 0% | 750000000 | г.Алматы, пр. Абая 109В | февраль-март | г.Алматы, пр. Абая 109В | DDP | апрель-май | авансовый платеж - 0%, ежемесячно в течении 20 рабочих дней с момента подписания акта приема - передачи поставленных товаров | 796 | Штука | 1 | 14700 | 14700 | 16464 |  | 2015
282 Т | ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" | 26.51.43.11.11.15.40.10.1 | Преобразователь | Преобразователь напряжения переменного тока, измерительный | аварийный запас диапазон измерений 0-500 B/4-20мA по МН Атасу-Алашанькоу | ЦПЭ | 0% | 750000000 | г.Алматы, пр. Абая 109В | февраль-март | г.Алматы, пр. Абая 109В | DDP | апрель-май | авансовый платеж - 0%, ежемесячно в течении 20 рабочих дней с момента подписания акта приема - передачи поставленных товаров | 796 | Штука | 1 | 46800 | 46800 | 52416 |  | 2015
283 Т | ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" | 26.51.63.14.11.12.11.11.1 | Счетчик электроэнергии | Индукционный. Трехфазный (измерение переменного тока 380 В, 50 Гц). | аварийный запас диапазон измерений 3*220/380В по МН Атасу-Алашанькоу | ОИ | 0% | 750000000 | г.Алматы, пр. Абая 109В | февраль-март | г.Алматы, пр. Абая 109В | DDP | апрель-май | авансовый платеж - 0%, ежемесячно в течении 20 рабочих дней с момента подписания акта приема - передачи поставленных товаров | 796 | Штука | 9 | 11700 | 105300 | 117936 |  | 2015
284 Т | ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" | 26.51.51.11.11.34.01.06.1 | Термометр | биметаллический, класс точности 2,0, диаметр корпуса не более 63 мм | аварийный запас диапазон измерений 0-120 °C по МН Атасу-Алашанькоу | ЦПЭ | 0% | 750000000 | г.Алматы, пр. Абая 109В | февраль-март | г.Алматы, пр. Абая 109В | DDP | апрель-май | авансовый платеж - 0%, ежемесячно в течении 20 рабочих дней с момента подписания акта приема - передачи поставленных товаров | 796 | Штука | 1 | 13700 | 13700 | 15344 |  | 2015
285 Т | ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" | 27.11.41.07.00.01.01.10.1 | Трансформатор измерительный | для согласования величины вторичного тока в цепях релейной защиты. Первичный номинальный ток - 5А. Вторичный номинальный тол - 1А. Количество первичных витков 22. Количество вторичных витков 88 | аварийный запас диапазон измерений 1000/5A по МН Атасу-Алашанькоу | ЦПЭ | 0% | 750000000 | г.Алматы, пр. Абая 109В | февраль-март | г.Алматы, пр. Абая 109В | DDP | апрель-май | авансовый платеж - 0%, ежемесячно в течении 20 рабочих дней с момента подписания акта приема - передачи поставленных товаров | 796 | Штука | 1 | 11200 | 11200 | 12544 |  | 2015
286 Т | ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" | 26.51.66.18.11.11.22.10.1 | Датчик | вибросигнала | аварийный запас диапазон измерений 0-125 мм/с по МН Атасу-Алашанькоу | ЦПЭ | 0% | 750000000 | г.Алматы, пр. Абая 109В | февраль-март | г.Алматы, пр. Абая 109В | DDP | апрель-май | авансовый платеж - 0%, ежемесячно в течении 20 рабочих дней с момента подписания акта приема - передачи поставленных товаров | 796 | Штука | 2 | 620304 | 1240608 | 1389480.96 |  | 2015
287 Т | ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" | 26.51.51.31.35.10.30.10.1 | Преобразователь давления | Преобразователь давления измерительный с измерителем температуры | аварийный запас диапазон измерений 0-10 Мпа по МН Атасу-Алашанькоу | ЦПЭ | 0% | 750000000 | г.Алматы, пр. Абая 109В | февраль-март | г.Алматы, пр. Абая 109В | DDP | апрель-май | авансовый платеж - 0%, ежемесячно в течении 20 рабочих дней с момента подписания акта приема - передачи поставленных товаров | 796 | Штука | 2 | 953907.95 | 1907815.9 | 2136753.808 |  | 2015
288 Т | ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" | 26.51.51.11.13.13.11.12.1 | Термометр | ТТЖ-М. Диапазон измерения от 0 до 100 С°. | аварийный запас диапазон измерений 0-100 °С по МН Атасу-Алашанькоу | ЦПЭ | 0% | 750000000 | г.Алматы, пр. Абая 109В | февраль-март | г.Алматы, пр. Абая 109В | DDP | апрель-май | авансовый платеж - 0%, ежемесячно в течении 20 рабочих дней с момента подписания акта приема - передачи поставленных товаров | 796 | Штука | 2 | 231849 | 463698 | 519341.76 |  | 2015
289 Т | ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" | 26.51.51.11.12.12.11.12.1 | Термометр | ТЛ-2. Диапазон измерения от 0 до 100 С°. | аварийный запас дипазон измерений 0-100 °С по МН Атасу-Алашанькоу | ЦПЭ | 0% | 750000000 | г.Алматы, пр. Абая 109В | февраль-март | г.Алматы, пр. Абая 109В | DDP | апрель-май | авансовый платеж - 0%, ежемесячно в течении 20 рабочих дней с момента подписания акта приема - передачи поставленных товаров | 796 | Штука | 1 | 13700 | 13700 | 15344 |  | 2015
290 Т | ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" | 26.51.51.11.11.34.02.05.1 | Термометр | биметаллический, класс точности 1,5, диаметр корпуса не более 80 мм | аварийный запас биметаллический, класс точности 1,5, диаметр корпуса не более 80 мм по МН по МН Атасу-Алашанькоу | ЦПЭ | 0% | 750000000 | г.Алматы, пр. Абая 109В | февраль-март | г.Алматы, пр. Абая 109В | DDP | апрель-май | авансовый платеж - 0%, ежемесячно в течении 20 рабочих дней с момента подписания акта приема - передачи поставленных товаров | 796 | Штука | 1 | 15800 | 15800 | 17696 |  | 2015
291 Т | ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" | 26.51.51.11.12.12.11.13.1 | Термометр | ТЛ-2. Диапазон измерения от 0 до 150 С°. | аварийный запас диапазон измерений 0-150 °С по МН Атасу-Алашанькоу | ЦПЭ | 0% | 750000000 | г.Алматы, пр. Абая 109В | февраль-март | г.Алматы, пр. Абая 109В | DDP | апрель-май | авансовый платеж - 0%, ежемесячно в течении 20 рабочих дней с момента подписания акта приема - передачи поставленных товаров | 796 | Штука | 1 | 24450 | 24450 | 27384 |  | 2015
292 Т | ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" | 26.51.51.35.10.10.30.00.1 | Термопреобразователь сопротивления | для измерения температуры в жидких и газообразных средах с низким давлением, диапазон измерения от -50 до +150 С, выходной сигнал 4-20 мА | аварийный запас диапазон измерений 0-100 °С по МН Атасу-Алашанькоу | ЦПЭ | 0% | 750000000 | г.Алматы, пр. Абая 109В | февраль-март | г.Алматы, пр. Абая 109В | DDP | апрель-май | авансовый платеж - 0%, ежемесячно в течении 20 рабочих дней с момента подписания акта приема - передачи поставленных товаров | 796 | Штука | 12 | 450035 | 5400420 | 6048470.4 |  | 2015
293 Т | ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" | 26.51.52.14.11.11.10.65.1 | Манометр | диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5, диапазон показаний от 0 до 100 | аварийный запас диапазон измерений 0-0,6 Мпа по МН Кенкияк-Кумколь | ЦПЭ | 0% | 750000000 | г.Алматы, пр. Абая 109В | февраль-март | г.Алматы, пр. Абая 109В | DDP | апрель-май | авансовый платеж - 0%, ежемесячно в течении 20 рабочих дней с момента подписания акта приема - передачи поставленных товаров | 796 | Штука | 17 | 14700 | 249900 | 279888 |  | 2015
294 Т | ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" | 26.51.52.14.11.11.10.60.1 | манометр | диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5, диапазон показаний от 0 до 10 | аварийный запас диапазон измерений 0-10 кгс/см2 по МН Кенкияк-Кумколь | ЦПЭ | 0% | 750000000 | г.Алматы, пр. Абая 109В | февраль-март | г.Алматы, пр. Абая 109В | DDP | апрель-май | авансовый платеж - 0%, ежемесячно в течении 20 рабочих дней с момента подписания акта приема - передачи поставленных товаров | 796 | Штука | 1 | 71950 | 71950 | 80584 |  | 2015
295 Т | ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" | 26.51.52.14.11.11.10.56.1 | манометр | диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5, диапазон показаний от 0 до 1,6 | аварийный запас диапазон измерений 0-1,6 Мпа по МН Кенкияк-Кумколь | ЦПЭ | 0% | 750000000 | г.Алматы, пр. Абая 109В | февраль-март | г.Алматы, пр. Абая 109В | DDP | апрель-май | авансовый платеж - 0%, ежемесячно в течении 20 рабочих дней с момента подписания акта приема - передачи поставленных товаров | 796 | Штука | 1 | 81950 | 81950 | 91784 |  | 2015
296 Т | ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" | 26.51.51.11.11.14.11.11.1 | термометр | ТН-4. Диапазон измерения от 0 до 150 С° | аварийный запас диапазон измерений 0-150 °C по МН Кенкияк-Кумколь | ЦПЭ | 0% | 750000000 | г.Алматы, пр. Абая 109В | февраль-март | г.Алматы, пр. Абая 109В | DDP | апрель-май | авансовый платеж - 0%, ежемесячно в течении 20 рабочих дней с момента подписания акта приема - передачи поставленных товаров | 796 | Штука | 1 | 80600 | 80600 | 90272 |  | 2015
297 Т | ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" | 26.30.30.61.00.00.50.01.1 | Переключатель | KVM | аварийный запас переключатель 8-ми портовый по МН Кенкияк-Кумколь | ЦПЭ | 0% | 750000000 | г.Алматы, пр. Абая 109В | февраль-март | г.Алматы, пр. Абая 109В | DDP | апрель-май | авансовый платеж - 0%, ежемесячно в течении 20 рабочих дней с момента подписания акта приема - передачи поставленных товаров | 796 | Штука | 1 | 129235 | 129235 | 144743.2 |  | 2015
298 Т | ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" | 26.51.52.11.11.11.11.11.1 | Расходомер | Электронный | аварийный запас для измерение расхода по МН Кенкияк-Кумколь | ЭОТТ | 0% | 750000000 | г.Алматы, пр. Абая 109В | февраль-март | г.Алматы, пр. Абая 109В | DDP | апрель-май | авансовый платеж - 0%, ежемесячно в течении 20 рабочих дней с момента подписания акта приема - передачи поставленных товаров | 796 | Штука | 4 | 1938192 | 7752768 | 8683100.16 |  | 2015
299 Т | ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" | 26.30.30.40.20.50.11.01.1 | Блок питания | для rack сервера, мощность 1200 Вт | аварийный запас для питания сервера по МН Кенкияк-Кумколь | ЦПЭ | 0% | 750000000 | г.Алматы, пр. Абая 109В | февраль-март | г.Алматы, пр. Абая 109В | DDP | апрель-май | авансовый платеж - 0%, ежемесячно в течении 20 рабочих дней с момента подписания акта приема - передачи поставленных товаров | 796 | Штука | 4 | 164464 | 657856 | 736798.72 |  | 2015
итого по товарам | [18 empty] | 18957150.9 | 21232009.008
Исп.: Азтаева Т.Б. 8 727 330 95 40

## каз
Бекітілді №__________________
"Қазақстан-Қытай Құбыры" ЖШС ТПАБЖ және байланыс департаментінің 2015 жылға Тауарлар, жұмыстар және қызметтер сатып алу жоспарына толықтыру
№ | Ұйымның атауы | ТЖҚ коды | Сатылып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің атауы | Тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің қысқаша сипаттамасы (сипаты) | Қосымша сипаттама | Сатып алу тәсілдері | Жергілікті қамту болжамы, % | Сатып алуды іске асыру орнының ӘАОЖ коды | Сатып алуды іске асыру орны (мекенжайы) | Сатып алуды іске асыру мерзімі (өткізудің болжалды күні/айы) | Тауарды жеткізу, жұмыстарды атқару, қызметтер көрсету өңірі, орны | ИНКОТЕРМС 2010 бойынша жеткізу талаптары | Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтер көрсету мерзімдері мен кестесі | Төлем шарттары (аванстық төлем мөлшері), % | МӨБЖ бойынша өлшеу бірлігінің коды | Өлшеу бірлігі | Саны, көлемі | Бір бірлігі үшін маркетингтік баға, ҚҚС қоспағанда | ТЖҚ сатып алу үшін жоспарланған сома, ҚҚС қоспағанда, теңге | ТЖҚ сатып алуға жоспарланған сома ҚҚС қосқанда, теңге | Сатып алу басымдығы | Сатып алу жылы | Ескертпе
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1. Тауарлар
33 Т | "Қазақстан-Қытай Құбыры" ЖШС | 26.51.43.11.11.11.11.10.1 | Вольтметр | Электр-механикалық, магнитті-электрлік, ауыспалы тоқ; | авариялық қор, өлшеу ауқымы 0-500В Атасу-Алашанькоу жобасы бойынша | ЭБҰ | 0% | 750000000 | Алматы қ. Абай даңғ. 109 В | ақпан-наурыз | Алматы қ. Абай даңғ. 109 В | DDP | сәуір-мамыр | аванстық төлем - 0%, қалған бөлігі жеткізілген тауарларды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойған сәттен бастап күнтізбелік 20 күн ішінде | 796 | дана | 2 | 8000 | 16000 | 17920 |  | 2015
34 Т | "Қазақстан-Қытай Құбыры" ЖШС | 26.51.52.14.11.11.10.65.1 | Манометр | Корпустың диаметрі 100 мм, нақтылық класы 1,5, көрсеткіштер диапазоны -0-ден 100-ге дейін | авариялық қор, өлшеу ауқымы 0-1 МПа Атасу-Алашанькоу жобасы бойынша | ЭБҰ | 0% | 750000000 | Алматы қ. Абай даңғ. 109 В | ақпан-наурыз | Алматы қ. Абай даңғ. 109 В | DDP | сәуір-мамыр | аванстық төлем - 0%, қалған бөлігі жеткізілген тауарларды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойған сәттен бастап күнтізбелік 20 күн ішінде | 796 | дана | 8 | 12350 | 98800 | 110656 |  | 2015
35 Т | "Қазақстан-Қытай Құбыры" ЖШС | 26.51.52.14.11.11.10.65.1 | Манометр | Корпустың диаметрі 100 мм, нақтылық класы 1,5, көрсеткіштер диапазоны -0-ден 100-ге дейін | авариялық қор, өлшеу ауқымы 0-10 Mпa Атасу-Алашанькоу жобасы бойынша | ЭБҰ | 0% | 750000000 | Алматы қ. Абай даңғ. 109 В | ақпан-наурыз | Алматы қ. Абай даңғ. 109 В | DDP | сәуір-мамыр | аванстық төлем - 0%, қалған бөлігі жеткізілген тауарларды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойған сәттен бастап күнтізбелік 20 күн ішінде | 796 | дана | 21 | 14750 | 309750 | 346920 |  | 2015
36 Т | "Қазақстан-Қытай Құбыры" ЖШС | 26.51.52.14.11.11.10.65.1 | Манометр | Корпустың диаметрі 100 мм, нақтылық класы 1,5, көрсеткіштер диапазоны -0-ден 100-ге дейін | авариялық қор, өлшеу ауқымы 0-1,6 МПа Атасу-Алашанькоу жобасы бойынша | ЭБҰ | 0% | 750000000 | Алматы қ. Абай даңғ. 109 В | ақпан-наурыз | Алматы қ. Абай даңғ. 109 В | DDP | сәуір-мамыр | аванстық төлем - 0%, қалған бөлігі жеткізілген тауарларды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойған сәттен бастап күнтізбелік 20 күн ішінде | 796 | дана | 4 | 9100 | 36400 | 40768 |  | 2015
37Т | "Қазақстан-Қытай Құбыры" ЖШС | 26.51.52.16.13.11.10.10.1 | Мановакуумметр | көрсетуші | авариялық қор, өлшеу ауқымы-0,1 -0,7 МПа Атасу-Алашанькоу жобасы бойынша | ЭБҰ | 0% | 750000000 | Алматы қ. Абай даңғ. 109 В | ақпан-наурыз | Алматы қ. Абай даңғ. 109 В | DDP | сәуір-мамыр | аванстық төлем - 0%, қалған бөлігі жеткізілген тауарларды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойған сәттен бастап күнтізбелік 20 күн ішінде | 796 | дана | 1 | 23700 | 23700 | 26544 |  | 2015
38Т | "Қазақстан-Қытай Құбыры" ЖШС | 26.51.52.14.11.11.10.65.1 | Манометр | Корпустың диаметрі 100 мм, нақтылық класы 1,5, көрсеткіштер диапазоны -0-ден 100-ге дейін | авариялық қор, өлшеу ауқымы 0-0,15 МПа Атасу-Алашанькоу жобасы бойынша | ЭБҰ | 0% | 750000000 | Алматы қ. Абай даңғ. 109 В | ақпан-наурыз | Алматы қ. Абай даңғ. 109 В | DDP | сәуір-мамыр | аванстық төлем - 0%, қалған бөлігі жеткізілген тауарларды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойған сәттен бастап күнтізбелік 20 күн ішінде | 796 | дана | 1 | 23700 | 23700 | 26544 |  | 2015
39Т | "Қазақстан-Қытай Құбыры" ЖШС | 26.51.52.14.11.11.10.65.1 | Манометр | Корпустың диаметрі 100 мм, нақтылық класы 1,5, көрсеткіштер диапазоны -0-ден 100-ге дейін | авариялық қор, өлшеу ауқымы 0-140 бар Атасу-Алашанькоу жобасы бойынша | ЭБҰ | 0% | 750000000 | Алматы қ. Абай даңғ. 109 В | ақпан-наурыз | Алматы қ. Абай даңғ. 109 В | DDP | сәуір-мамыр | аванстық төлем - 0%, қалған бөлігі жеткізілген тауарларды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойған сәттен бастап күнтізбелік 20 күн ішінде | 796 | дана | 1 | 17300 | 17300 | 19376 |  | 2015
40Т | "Қазақстан-Қытай Құбыры" ЖШС | 26.51.52.14.11.11.10.65.1 | Манометр | Корпустың диаметрі 100 мм, нақтылық класы 1,5, көрсеткіштер диапазоны -0-ден 100-ге дейін | авариялық қор, өлшеу ауқымы 0-16 МПа Атасу-Алашанькоу жобасы бойынша | ЭБҰ | 0% | 750000000 | Алматы қ. Абай даңғ. 109 В | ақпан-наурыз | Алматы қ. Абай даңғ. 109 В | DDP | сәуір-мамыр | аванстық төлем - 0%, қалған бөлігі жеткізілген тауарларды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойған сәттен бастап күнтізбелік 20 күн ішінде | 796 | дана | 1 | 11550 | 11550 | 12936 |  | 2015
41Т | "Қазақстан-Қытай Құбыры" ЖШС | 26.51.52.14.11.11.10.65.1 | Манометр | Корпустың диаметрі 100 мм, нақтылық класы 1,5, көрсеткіштер диапазоны -0-ден 100-ге дейін | авариялық қор, өлшеу ауқымы 0-2,5 МПа Атасу-Алашанькоу жобасы бойынша | ЭБҰ | 0% | 750000000 | Алматы қ. Абай даңғ. 109 В | ақпан-наурыз | Алматы қ. Абай даңғ. 109 В | DDP | сәуір-мамыр | аванстық төлем - 0%, қалған бөлігі жеткізілген тауарларды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойған сәттен бастап күнтізбелік 20 күн ішінде | 796 | дана | 1 | 12350 | 12350 | 13832 |  | 2015
42Т | "Қазақстан-Қытай Құбыры" ЖШС | 26.51.52.14.11.11.10.65.1 | Манометр | Корпустың диаметрі 100 мм, нақтылық класы 1,5, көрсеткіштер диапазоны -0-ден 100-ге дейін | авариялық қор, өлшеу ауқымы 0-6 МПа Атасу-Алашанькоу жобасы бойынша | ЭБҰ | 0% | 750000000 | Алматы қ. Абай даңғ. 109 В | ақпан-наурыз | Алматы қ. Абай даңғ. 109 В | DDP | сәуір-мамыр | аванстық төлем - 0%, қалған бөлігі жеткізілген тауарларды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойған сәттен бастап күнтізбелік 20 күн ішінде | 796 | дана | 4 | 27600 | 110400 | 123648 |  | 2015
43Т | "Қазақстан-Қытай Құбыры" ЖШС | 26.51.52.14.11.11.10.65.1 | Манометр | Корпустың диаметрі 100 мм, нақтылық класы 1,5, көрсеткіштер диапазоны -0-ден 100-ге дейін | авариялық қор, өлшеу ауқымы 0-7 МПа Атасу-Алашанькоу жобасы бойынша | ЭБҰ | 0% | 750000000 | Алматы қ. Абай даңғ. 109 В | ақпан-наурыз | Алматы қ. Абай даңғ. 109 В | DDP | сәуір-мамыр | аванстық төлем - 0%, қалған бөлігі жеткізілген тауарларды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойған сәттен бастап күнтізбелік 20 күн ішінде | 796 | дана | 1 | 14750 | 14750 | 16520 |  | 2015
44Т | "Қазақстан-Қытай Құбыры" ЖШС | 26.51.52.14.11.11.10.65.1 | Манометр | Корпустың диаметрі 100 мм, нақтылық класы 1,5, көрсеткіштер диапазоны -0-ден 100-ге дейін | авариялық қор, өлшеу ауқымы 0-6 м су ст. Атасу-Алашанькоу жобасы бойынша | ЭБҰ | 0% | 750000000 | Алматы қ. Абай даңғ. 109 В | ақпан-наурыз | Алматы қ. Абай даңғ. 109 В | DDP | сәуір-мамыр | аванстық төлем - 0%, қалған бөлігі жеткізілген тауарларды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойған сәттен бастап күнтізбелік 20 күн ішінде | 796 | дана | 1 | 14700 | 14700 | 16464 |  | 2015
45Т | "Қазақстан-Қытай Құбыры" ЖШС | 26.51.43.11.11.15.40.10.1 | Түрлендіргіш | Ауыспалы ток кернеуін түрлендіргіш, өлшегіш | авариялық қор, өлшеу ауқымы 0-500 B/4-20мA Атасу-Алашанькоу жобасы бойынша | ЭБҰ | 0% | 750000000 | Алматы қ. Абай даңғ. 109 В | ақпан-наурыз | Алматы қ. Абай даңғ. 109 В | DDP | сәуір-мамыр | аванстық төлем - 0%, қалған бөлігі жеткізілген тауарларды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойған сәттен бастап күнтізбелік 20 күн ішінде | 796 | дана | 1 | 46800 | 46800 | 52416 |  | 2015
46Т | "Қазақстан-Қытай Құбыры" ЖШС | 26.51.63.14.11.12.11.11.1 | Электр энергиясы санауыш | Индукциялық. Үш фазалы (380 В, 50 Гц ауыспалы тоқты өлшеу) | авариялық қор, өлшеу ауқымы 3*220/380В Атасу-Алашанькоу жобасы бойынша | БД | 0% | 750000000 | Алматы қ. Абай даңғ. 109 В | ақпан-наурыз | Алматы қ. Абай даңғ. 109 В | DDP | сәуір-мамыр | аванстық төлем - 0%, қалған бөлігі жеткізілген тауарларды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойған сәттен бастап күнтізбелік 20 күн ішінде | 796 | дана | 9 | 11700 | 105300 | 117936 |  | 2015
47Т | "Қазақстан-Қытай Құбыры" ЖШС | 26.51.51.11.11.34.01.06.1 | Термометр | авариялық қор, биметалды, дәлдік класы 2,0, корпус диаметрі 63 мм аспайды | авариялық қор, өлшеу ауқымы 0-120 °C Атасу-Алашанькоу жобасы бойынша | ЭБҰ | 0% | 750000000 | Алматы қ. Абай даңғ. 109 В | ақпан-наурыз | Алматы қ. Абай даңғ. 109 В | DDP | сәуір-мамыр | аванстық төлем - 0%, қалған бөлігі жеткізілген тауарларды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойған сәттен бастап күнтізбелік 20 күн ішінде | 796 | дана | 1 | 13700 | 13700 | 15344 |  | 2015
48Т | "Қазақстан-Қытай Құбыры" ЖШС | 27.11.41.07.00.01.01.10.1 | Өлшеу трансформаторы | реле қорғанысы тізбектерінде екінші ток шамасын келісу үшін. Алғашқы номиналды ток - 5А. Екінші номиналды ток - 1А. Бастапқы виттер саны 22. Екінші виттер саны 88 | авариялық қор, өлшеу ауқымы 1000/5A Атасу-Алашанькоу жобасы бойынша | ЭБҰ | 0% | 750000000 | Алматы қ. Абай даңғ. 109 В | ақпан-наурыз | Алматы қ. Абай даңғ. 109 В | DDP | сәуір-мамыр | аванстық төлем - 0%, қалған бөлігі жеткізілген тауарларды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойған сәттен бастап күнтізбелік 20 күн ішінде | 796 | дана | 1 | 11200 | 11200 | 12544 |  | 2015
49Т | "Қазақстан-Қытай Құбыры" ЖШС | 26.51.66.18.11.11.22.10.1 | Датчик | діріл-сигнал | авариялық қор, өлшеу ауқымы 0-125 мм/с Атасу-Алашанькоу жобасы бойынша | ЭБҰ | 0% | 750000000 | Алматы қ. Абай даңғ. 109 В | ақпан-наурыз | Алматы қ. Абай даңғ. 109 В | DDP | сәуір-мамыр | аванстық төлем - 0%, қалған бөлігі жеткізілген тауарларды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойған сәттен бастап күнтізбелік 20 күн ішінде | 796 | дана | 2 | 620304 | 1240608 | 1389480.96 |  | 2015
50Т | "Қазақстан-Қытай Құбыры" ЖШС | 26.51.51.31.35.10.30.10.1 | Қысымды өңдегіш | Температура өлшеуіші бар қысым өңдегіш, өлшейтін | авариялық қор, өлшеу ауқымы 0-10 МПа Атасу-Алашанькоу жобасы бойынша | ЭБҰ | 0% | 750000000 | Алматы қ. Абай даңғ. 109 В | ақпан-наурыз | Алматы қ. Абай даңғ. 109 В | DDP | сәуір-мамыр | аванстық төлем - 0%, қалған бөлігі жеткізілген тауарларды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойған сәттен бастап күнтізбелік 20 күн ішінде | 796 | дана | 2 | 953907.95 | 1907815.9 | 2136753.808 |  | 2015
51Т | "Қазақстан-Қытай Құбыры" ЖШС | 26.51.51.11.13.13.11.12.1 | Термометр | ТТЖ-М. Өлшеу диапазоны 0-ден 100 С° дейін. | авариялық қор, өлшеу ауқымы 0-100 °С Атасу-Алашанькоу жобасы бойынша | ЭБҰ | 0% | 750000000 | Алматы қ. Абай даңғ. 109 В | ақпан-наурыз | Алматы қ. Абай даңғ. 109 В | DDP | сәуір-мамыр | аванстық төлем - 0%, қалған бөлігі жеткізілген тауарларды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойған сәттен бастап күнтізбелік 20 күн ішінде | 796 | дана | 2 | 231849 | 463698 | 519341.76 |  | 2015
52Т | "Қазақстан-Қытай Құбыры" ЖШС | 26.51.51.11.12.12.11.12.1 | Термометр | ТЛ-2. Өлшеу диапазоны 0-ден 100 С° дейін. | авариялық қор, өлшеу ауқымы 0-100 °С Атасу-Алашанькоу жобасы бойынша | ЭБҰ | 0% | 750000000 | Алматы қ. Абай даңғ. 109 В | ақпан-наурыз | Алматы қ. Абай даңғ. 109 В | DDP | сәуір-мамыр | аванстық төлем - 0%, қалған бөлігі жеткізілген тауарларды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойған сәттен бастап күнтізбелік 20 күн ішінде | 796 | дана | 1 | 13700 | 13700 | 15344 |  | 2015
53Т | "Қазақстан-Қытай Құбыры" ЖШС | 26.51.51.11.11.34.02.05.1 | Термометр | Биметалды, дәлдік класы 1,5, корпус диаметрі 80 мм аспайды | авариялық қор, биметалды, дәлдік класы 1,5, корпус диаметрі 80 мм аспайды Атасу-Алашанькоу жобасы бойынша | ЭБҰ | 0% | 750000000 | Алматы қ. Абай даңғ. 109 В | ақпан-наурыз | Алматы қ. Абай даңғ. 109 В | DDP | сәуір-мамыр | аванстық төлем - 0%, қалған бөлігі жеткізілген тауарларды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойған сәттен бастап күнтізбелік 20 күн ішінде | 796 | дана | 1 | 15800 | 15800 | 17696 |  | 2015
54Т | "Қазақстан-Қытай Құбыры" ЖШС | 26.51.51.11.12.12.11.13.1 | Термометр | ТЛ-2. Өлшеу диапазоны 0-ден 150 С° дейін. | авариялық қор, өлшеу ауқымы 0-150 °С Атасу-Алашанькоу жобасы бойынша | ЭБҰ | 0% | 750000000 | Алматы қ. Абай даңғ. 109 В | ақпан-наурыз | Алматы қ. Абай даңғ. 109 В | DDP | сәуір-мамыр | аванстық төлем - 0%, қалған бөлігі жеткізілген тауарларды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойған сәттен бастап күнтізбелік 20 күн ішінде | 796 | дана | 1 | 24450 | 24450 | 27384 |  | 2015
55Т | "Қазақстан-Қытай Құбыры" ЖШС | 26.51.51.35.10.10.30.00.1 | Қарсылықты термотүрлендіргіш | төмен қысымы бар сұйық және газ тәрізді орталарда температураны өлшеуге арналған, өлшем диапазоны -50 бастап +150 С дейін, шығыс сигнал 4-20 мА | авариялық қор, өлшеу ауқымы 0-100 °С Атасу-Алашанькоу жобасы бойынша | ЭБҰ | 0% | 750000000 | Алматы қ. Абай даңғ. 109 В | ақпан-наурыз | Алматы қ. Абай даңғ. 109 В | DDP | сәуір-мамыр | аванстық төлем - 0%, қалған бөлігі жеткізілген тауарларды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойған сәттен бастап күнтізбелік 20 күн ішінде | 796 | дана | 12 | 450035 | 5400420 | 6048470.4 |  | 2015
56Т | "Қазақстан-Қытай Құбыры" ЖШС | 26.51.52.14.11.11.10.65.1 | Манометр | Корпустың диаметрі 100 мм, нақтылық класы 1,5, көрсеткіштер диапазоны -0-ден 100-ге дейін | авариялық қор, өлшеу ауқымы 0-0,6 МПа Қеңқияқ-Құмкөл жобасы бойынша жобасы бойынша | ЭБҰ | 0% | 750000000 | Алматы қ. Абай даңғ. 109 В | ақпан-наурыз | Алматы қ. Абай даңғ. 109 В | DDP | сәуір-мамыр | аванстық төлем - 0%, қалған бөлігі жеткізілген тауарларды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойған сәттен бастап күнтізбелік 20 күн ішінде | 796 | дана | 17 | 14700 | 249900 | 279888 |  | 2015
57Т | "Қазақстан-Қытай Құбыры" ЖШС | 26.51.52.14.11.11.10.60.1 | манометр | Корпустың диаметрі 100 мм, нақтылық класы 1,5, көрсеткіштер диапазоны -0-ден 10-ға дейін | авариялық қор, өлшеу ауқымы 0-10 кгс/см2 Қеңқияқ-Құмкөл жобасы бойынша | ЭБҰ | 0% | 750000000 | Алматы қ. Абай даңғ. 109 В | ақпан-наурыз | Алматы қ. Абай даңғ. 109 В | DDP | сәуір-мамыр | аванстық төлем - 0%, қалған бөлігі жеткізілген тауарларды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойған сәттен бастап күнтізбелік 20 күн ішінде | 796 | дана | 1 | 71950 | 71950 | 80584 |  | 2015
58Т | "Қазақстан-Қытай Құбыры" ЖШС | 26.51.52.14.11.11.10.56.1 | манометр | Корпустың диаметрі 100 мм, нақтылық класы 1,5, көрсеткіштер диапазоны -0-ден 1,6-ға дейін | авариялық қор, өлшеу ауқымы 0-1,6 МПа Қеңқияқ-Құмкөл жобасы бойынша | ЭБҰ | 0% | 750000000 | Алматы қ. Абай даңғ. 109 В | ақпан-наурыз | Алматы қ. Абай даңғ. 109 В | DDP | сәуір-мамыр | аванстық төлем - 0%, қалған бөлігі жеткізілген тауарларды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойған сәттен бастап күнтізбелік 20 күн ішінде | 796 | дана | 1 | 81950 | 81950 | 91784 |  | 2015
59Т | "Қазақстан-Қытай Құбыры" ЖШС | 26.51.51.11.11.14.11.11.1 | термометр | ТН-5. Парафиндердің балқу температурасын анықтауға арналған | авариялық қор, өлшеу ауқымы 0-150 °C Қеңқияқ-Құмкөл жобасы бойынша | ЭБҰ | 0% | 750000000 | Алматы қ. Абай даңғ. 109 В | ақпан-наурыз | Алматы қ. Абай даңғ. 109 В | DDP | сәуір-мамыр | аванстық төлем - 0%, қалған бөлігі жеткізілген тауарларды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойған сәттен бастап күнтізбелік 20 күн ішінде | 796 | дана | 1 | 80600 | 80600 | 90272 |  | 2015
60Т | "Қазақстан-Қытай Құбыры" ЖШС | 26.30.30.61.00.00.50.01.1 | Ауыстырып қосқыш | KVM | авариялық қор, 8 порттық ауыстырып-қосқыш Қеңқияқ-Құмкөл жобасы бойынша | ЭБҰ | 0% | 750000000 | Алматы қ. Абай даңғ. 109 В | ақпан-наурыз | Алматы қ. Абай даңғ. 109 В | DDP | сәуір-мамыр | аванстық төлем - 0%, қалған бөлігі жеткізілген тауарларды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойған сәттен бастап күнтізбелік 20 күн ішінде | 796 | дана | 1 | 129235 | 129235 | 144743.2 |  | 2015
61Т | "Қазақстан-Қытай Құбыры" ЖШС | 26.51.52.11.11.11.11.11.1 | Шығын өлшегіш | Электронды | авариялық қор, шығынды өлшеу үшін Қеңқияқ-Құмкөл жобасы бойынша | ЭТАТ | 0% | 750000000 | Алматы қ. Абай даңғ. 109 В | ақпан-наурыз | Алматы қ. Абай даңғ. 109 В | DDP | сәуір-мамыр | аванстық төлем - 0%, қалған бөлігі жеткізілген тауарларды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойған сәттен бастап күнтізбелік 20 күн ішінде | 796 | дана | 4 | 1938192 | 7752768 | 8683100.16 |  | 2015
62Т | "Қазақстан-Қытай Құбыры" ЖШС | 26.30.30.40.20.50.11.01.1 | Қоректендіру блогы | rack серверге арналған, қуаттылығы 1200 Вт | авариялық қор, сервер қорегі үшін Қеңқияқ-Құмкөл жобасы бойынша | ЭБҰ | 0% | 750000000 | Алматы қ. Абай даңғ. 109 В | ақпан-наурыз | Алматы қ. Абай даңғ. 109 В | DDP | сәуір-мамыр | аванстық төлем - 0%, қалған бөлігі жеткізілген тауарларды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойған сәттен бастап күнтізбелік 20 күн ішінде | 796 | дана | 4 | 164464 | 657856 | 736798.72 |  | 2015
тауарлар бойынша жиынтығы | [18 empty] | 18957150.9 | 21232009.008
Нысанды толтырған жауапты тұлға: ТПАБЖ және байланыс депратаментінің инженері - Бекмағамбетова А.А. тел:+7 727 3309736
Келісілді:
| Бас директор |  |  |  | Д. Досанов
| Бас директордың бірінші орынбасары |  |  |  | Го И
| Бас директордың коммерция жөніндегі орынбасары |  |  |  | Мақсұт Х.Қ.
| Бас директордың экономика жөніндегі орынбасары |  |  |  | Берлибаев М.А.
| Бас директордың орынбасары -Бас бухгалтер |  |  |  | Тан Цзин
| Бас директордың орынбасары, ЖБТ Басшысының орынбасары |  |  |  | Фу Чжэн-дон
| Бас директордың орынбасары, ЖБТ Басшысының орынбасары |  |  |  | Искендеров С.С.
| Пайдалану жөніндегі атқарушы директор |  |  |  | Маренов Б.Т.
| Пайдалану жөніндегі атқарушы директор |  |  |  | Ин Чжи-чэн
| БжЭТ департаментінің директоры |  |  |  | Сун Юй-лин
| БжЭТ департаменті директорының орынбасары |  |  |  | Нурсеитов А.Т.
| БжЭТ департаменті директорының орынбасары |  |  |  | Аубакирова Г. А.
| Келісім-шарттар департаментінің директоры |  |  |  | Сейсекенов Ч.М.
| Келісім-шарттар департаменті директорының орынбасары |  |  |  | Ин Да-юн
| Келісім-шарттар департаменті директорының орынбасары |  |  |  | Ержанов К.Д.
| ТПАБЖ және байланыс депратаменті директоры |  |  |  | Чэнь Кай
| ТПАБЖ және байланыс депратаменті директорының орынбасары |  |  |  | Соловьев А.Н.